ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի ակնաբուժական ապրաննքերի  ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33731120/8 | Ներակնային ոսպնյակներ | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Ակրիլ կենսահամատեղելի աչքի հյուսվածքների հետ: Ջրի պարունակությունը 26%: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Մեկ կտոր, ասֆերիկ, մոնոֆոկալ, ծալովի ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Գնդաձև շեղում(Sferical Aberration)՝ -0,26 մկմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.2: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ < 10% @370nm ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող : Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Կես դիոպտրիայով (0.5D)՝ 10,0-ից +32.0, Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով (1.0D)՝ 0,0-ից -9,0 և +32.0-ից +40.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 2,2մմ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +30°C: Պարտադիր ստանդարտ՝ Հրահանգ 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979: | հատ |  |  | 700 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օր հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33731120/10 | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ | ՄՈՆՈԲԼՈԿ ՀԻԴՐՈՖՈԲ ԱԿՐԻԼ IOL ) ՆՅՈՒԹ Հիդրոֆոբ ակրիլ Ուլտրամանուշակագույն և մանուշակագույն լույսի ֆիլտր Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.54 (35°C) Abbe համար: 43 ԴԻԶԱՅՆ Մոնոլիտ, 4-կետանոց ֆիքսացիա 360° քառակուսի հետևի եզր Full Range of Vision (FRoV) օպտիկական դիզայն Օպտիկայի տրամագիծը: 6.0 մմ Ընդհանուր տրամագիծը: 11.0 մմ Գապտիկների անկյունավորում: 0° Իմպլանտացիայի համակարգ Լիովին նախապես լիցքավորված Accuject™ Dual ներարկման համակարգ Խորհուրդ տրվող կտրվածքի չափսը ≥ 2.2 մմ ԴԻՈՊՏՐԻԱ +5.00D մինչև +10.00D (քայլ 1.0D) +10.50D մինչև +30.00D (քայլ 0.5D) +31.00D մինչև +32.00D (քայլ 1.0D) ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՆԵՐ SRK/T A-հաստատուն: 118.7 Hoffer Q pACD: 5.35 Holladay I վիրաբույժի գործակից՝ 1.60 Haigis: a0: 0.669 / a1: 0.322 / a2: 0.131 Barrett Universal II A հաստատուն: 118.63 / Լինզայի գործակից՝ 1.69 Hill-RBF 3.0 A հաստատուն: 118.56 | հատ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օր հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33731120/11 | Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ապագնդային ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ | Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ապագնդային ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ:ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամաբ զտիչներով, ասֆերիկ/առանց աբեռացիայի/: Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը ՝ 12.50 մմ, Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը ՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ ուլտրամանուշակագույն կլանիչով ; ջրի պարունակությունը 26% 35°C ջերմաստիճանում։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ բիկոնվեքս: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը՝ 360° էպիթելի բջջային պատնեշով: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,40–1,43: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 56: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.4, Ուլտրաձայնային 118.1: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ –20.0-ից +10.0 և +30.0 to +60.0, Կես դիոպտրիայով՝ 10.0-ից +30,0 | հատ |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օր հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

- *ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

- * բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

- ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

- բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

- գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

**Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

** *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից: