ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

ЗАО «Медицинский центр «Ереван»: Закупка офтальмологических материалов

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по приглашению намеревался часть число | покупки согласно плану намеревался через код согласно​ ГМА классификация (CPV) | имя | технический описание | измерение единица | единица цена / RA деньги | общий цена / RA деньги | общий число | поставлять |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | предмет число | Крайний срок |
| 1 | 33141212/1 7 | Триптан синий 0,06% 1 мл | хирургия глаз краска / красильщик решение / - Художник решение тип : трипан синий капсула красильщик Раствор : инъекционный решение концентрация : 0,6 г/л трипана синий : Окрашивание решение Плотность : 1,000 - 1,010 г/см³. pH: 7,00-8,50. Натрий Содержание : 3241,97 - 3962,41 ppm. Хлорид Содержание : 4639-5670 ppm. Бактериальное эндотоксин : от 0,5 Ед/ мл меньше . Художник решение объем 1 мл на флакон . Условия хранения. Температура : 2°C - 35°C. Оригинал : При доставке. качество сертификат / ы существование Обязательный . Новый , неиспользованный . | кусок |  |  | 500 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 2 | 33141212/ 18 | Флуоресцеин 20% | Стерильный , апирогенный водный решение бутылка в , 3,0 мл емкость . Содержание является флуоресцеин натрий , который эквивалент Содержит 20% флуоресцеина . внутривенно использовать число : как диагностический Лекарственное средство : Показания : офтальмологический ангиография или Ангиоскопия : pH 8,0-9,8: Поддержание Температура : ниже 35 ° C . Защищать от света . Должен является быть новый , неиспользованный . | кусок |  |  | 100 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 3 | 33121160/2 2 | Внутриглазное мягкий объектив | Три из компонента составной , складной , гидрофобный , внутриглазной лицом назад объектив , заранее обвинен один раз использовать инъекция Система (предварительно загружена): внутриглазная объектив общий Диаметр : 13,50 мм , линза оптический часть Диаметр : 6,00 мм : внутриглазное. объектив оптический Материал : гидрофобный Акрил : УФ-излучение Блокировка 90%: 385 нм. Свет проницаемость , больше более 90%: Линза оптический часть Чёткость : 99%: Оптическая Мутность : низкая менее 1,5%: стеклование Температура : 8°C. Внутриглазное введение. объектив оптический часть Структура : двояковыпуклая . Передняя камера Глубина : 5,20 мм : внутриглазная объектив оптический часть бека Индекс : 1,47. Внутриглазной объектив оптический Номер детали по Аббе : 55. Тактильные ощущения Материал: ПММА : Тактильные ощущения Тип : C, модификация : внутриглазная объектив тактильные ощущения угол : 5°: внутриглазной А — постоянная линзы : 118,4 ( оптическая ). диоптрия рост Заказ : Один полный с диоптриями (1,0 D): от +10,0 до +15,0 и от +25,0 до +30,0, половина Диоптрии (0,5 D): от -15,0 до +25,0. Вырез : 3,2 мм по диаметру . | кусок |  |  | 50 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 4 | 33141212/ 19 | Сбалансированный BSS соленый решение | "BSS Сбалансированный соленый решение : Стерильный полоскание решение : Каждый Состав мл :​ • Натрий хлорид (NaCl) – 0,64% • Калий хлорид ( KCl ) – 0,075% • Кальций хлористый дигидрат ( CaCl₂ ·2H₂O) – 48% • Магний хлористый гексагидрат ( MgCl₂ ·6H₂O) – 0,03% • Натрий ацетат тригидрат ( C₂H₃NaO₂ ·3H₂O) – 0,39% • Натрий цитрат дигидрат ( C₆H₅Na₃O ₇·2H₂O) – 0,17% • Натрий гидроксид и/ или соляная кислота для регулирования pH для . Очищено вода инъекция для . pH ≈ 7,5 Осмолярность ≈ 300 мОсм /кг " | кусок |  |  | 1000 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 5 | 33121160/ 23 | Микроскоп лампа | Хирургический микроскоп Лампа 12 В 50 Вт LEICA или эквивалент | кусок |  |  | 6 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 6 | 33691176/ 17 | Фарисимаб | Фарицимаб - дженерик имя решение внутриглазное инъекция 120 мг / мл стекло бутылка и фильтр иголка . | кусок |  |  | 20 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 7 | 33731120/9 | Торическая интраокулярная линза | Моноблочная гидрофобная акриловая торическая интраокулярная линза (ИОЛ) Материал: гидрофобный акрил без блеска. УФ-фильтр: защита от УФ-излучения (10% поглощения: длина волны 389 нм). Показатель преломления: 1,53 (35°C). Конструкция: асферическая, без аберраций, аксиальная торическая оптика. Модифицированная С-образная оптическая форма. Квадратный задний край 360°. Оптика с отверстиями для перфорации. Диаметр оптической части: 6,0 мм. Общий диаметр: 12,5 мм. Диоптрия: от +6,00 D до +34,00 D (с шагом 0,50 D). Цилиндрическая сила - плоскостность интраокулярной линзы: +1,25 D / +1,50 D / +2,00 D / +2,50 D / +3,00 D / +3,50 D / +4,25 D / +5,00 D / +5,75 D. Цилиндрическая сила - плоскостность роговицы: +0,90 D / +1,06 D / +1,40 D / +1,76 D / +2,11 D / +2,45 D / +2,98 D / +3,50 D / +4,03 D ТОЛЩИНА ОПТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА SRK/T A-константа: 119,1 ACD: 5,61 Хирургический фактор: 1,85 Haigis: a0: 1,46 / a1: 0,40 / a2: 0,10 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОНСТАНТА A-константа: 118,7 ACD: 5,37 Хирургический фактор: 1,62 * Приведены приблизительные значения констант. | кусок |  |  | 50 |  |  | Настоящее Соглашение сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |

- *ПРИМЕЧАНИЕ:

- * Срок годности медицинских товаров на момент поставки покупателю должен быть следующим:

- а. В случае, если срок годности превышает 2,5 года, на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 24 месяцев.

- b. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки.

- c. В отдельных случаях, а именно, при наличии обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, короткий срок годности медицинских изделий на момент поставки может составлять не менее одной секунды от общего срока годности немедицинских изделий.

* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае наличия финансовых ресурсов после заключения настоящего Соглашения, с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 25 декабря 2026 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

**Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на приобретение товара в количестве, не превышающем полную партию, договор расторгается в отношении оставшейся непоставленной партии товара.**

** *Если заявка выбранного участника содержит продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с различными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в это приложение включаются те, которые были оценены удовлетворительно. Если в приглашении не предусмотрено предоставление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемой участником продукции, то столбец «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя.

Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то отсчет срока в графе определяется в календарных днях, при этом отсчет производится с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения, если предусмотрены финансовые ресурсы.

*В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.

Транспортировка медицинских принадлежностей в больничную аптеку осуществляется поставщиком.