Технические характеристики

| Н/Л | CPV | Названия продуктов | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 39714220 | Кондиционер, 12000 BTU | шт | 200 000 | 1 | Рабочая площадь: минимум 40 квадратных метров, циркуляция воздуха: минимум 600 кубических метров/час, тип кондиционера: сплит-система.Инверторный, тип газа: R410, режимы: охлаждение и обогрев, управление заслонкой, рабочая температура: +43°C/-15°C, мощность: минимум 12000 BTU, мощность обогрева: минимум 3900, мощность охлаждения: минимум 3500 Вт, ток: 220-240 В/ 50-60 Гц, напряжение: 220 В, внешние габариты блока: 81х28х57,5 см (+-3% допуск), внутренние габариты блока: 96х19х27 см (+-3% допуск), цвет: белый, с установкой. Адрес доставки и установки: Masis, Центральная площадь, № 4, 5 этаж. Изделие должно быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок: минимум 1 год. |
| 2 | 42961290 | Диспенсеры для воды | кусок | 60 000 | 1 | Диспенсеры для воды: холодной и горячейдля воды, 220-240 В/50-60 Гц, цвет: черный, белый или серебристый, размеры: минимум 30х28х92 см, наличие холодильника и подстаканника желательно, но не обязательно, количество кранов для воды: минимум 2, расположение резервуара для воды: сверху. Гарантия минимум 1 год. Адрес доставки: г. Масис. Центральная площадь. № 4: Товар должен быть новым (неиспользованным). |

График закупок для поставки необходимых товаров.

Срок доставки товара

В течение 21 календарного дня с даты вступления договора в силу.

Поставка товаровграфик платежей*

драм

| H/N | Продукт имя | Согласно плану, финансирование должно быть начато в 2026 году. месяцеви доступные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Может | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Общий Год |
| 1 | Бытовая техника |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Суммы к оплате указаны в порядке возрастания.