1-ին չափաբաժին

Էներգախնայող LED լուսատու

Տեսակը – LED լուսարձակ  փողոցային

Հզորությունը – 50Վտ

Վիճակը – նոր և աշխատող

Երաշխիքը – 365 օրացույցային օր

Կորպուս – դյուրալյումինե

Լուսային հոսքը – 5600Lm

Գունային ջերմաստիճանը – 6500 kelvin

Պաշտպանության աստիճանը – IP65

Շահագործման ջերմաստիճանը -    -400C + 500C

Շրջանակի գույնը – սև կամ մոխրագույն

Ամրացումը -   42-50մմ սյան վրա

Հավաքածուն – ամբողջական

Աշխատանքային ժամը – 35000ժ

Ապրանքի նկարը ներկայացված է ստորև:

2-րդ չափաբաժին

էլեկտրական լար

Տեսակը Սիպ 4, 2x16մմ, նոմինալ փոփոխական լարումը 1կվ, նոմինալ հոսանքի հաճախականությունը 50Հց, գունային գծանշումով և թվային մակնանշմամբ, 2024թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: Ապրանքը պիտի լինի օգտագործման ենթակա:

Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքների ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:

Ապրանքների ձեռքբերման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2026թ.-ի մայիսի 20-ը:

Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացույցային օր:  Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը |  |  |  |  |  | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս |  | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 31531300 | Էներգախնայող LED լուսատու |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 31321120 | էլեկտրական լար |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1-ый лот

Энергосберегающая светодиодная лампа

Тип – светодиодный уличный фонарь

Мощность – 50 Вт

Состояние - новое и рабочее

Гарантия – 365 календарных дней

Корпус - дюралюминий

Световой поток – 5600Lm

Цветовая температура – ​​6500 кельвинов.

Степень защиты – IP65

Рабочая температура - -400С + 500С

Цвет рамки – черный или серый

Крепление - на столбик 42-50мм

Коллекция - полная

Рабочее время - 35000ч

Изображение продукта показано ниже.

2-ой лот

Электрический провод

Тип CIP 4, 2x16 мм, номинальное напряжение переменного тока 1 кВ, номинальная частота тока 50 Гц, с цветной и цифровой маркировкой, 2024 г. Не из более низкого производства, неиспользованный. Изделие должно быть в рабочем состоянии.

Поставщик также должен предоставить информацию о товарном знаке, производителе, модели и торговой марке продукции.

Срок приобретения товара устанавливается с момента подписания договора до 20 мая 2026 года.

Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки продукции Покупателем. В случае выявления недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока Продавец обязан устранить недостатки за свой счет в разумный срок, установленный  Покупателем.

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

драм

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 2026г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 31531300 | Энергосберегающая светодиодная лампа |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 31321120 | Электрический провод |  |  |  |  | 20% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

** В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.