| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Քանակ | Գին | Գումար | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 44112760/1 | Մետաղական խողովակ | 600 մետր | 1350 | 810 000 | Մետաղական խողովակ d= 51 մմ, պատի հաստությունը՝ 2.5 մմ |
| 2 | 44161130/1 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 300 մ | 200 | 60 000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 3 | 44161130/2 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 800 մ | 385 | 308 000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով, 10 մթն․ճնշման, ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 4 | 44161130/3 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 1200 մ | 600 | 720 000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63մմ տրամագծով, 10 մթն․ճնշման, ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 5 | 44161130/4 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 500 մ | 1000 | 500 000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90մմ տրամագծով, 8 մթն ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 6 | 44161130/5 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 1700 մ | 860 | 1 462 000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով, 10 մթն 12,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 7 | 44161230/1 | Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 2 հատ | 875 | 1750 | Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40-50 մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 8 | 44161230/10 | Փական ջրատար խողովակաշարի համար | 4 հատ | 9000 | 36 000 | Տրամագիծը Փ 75 մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 9 | 44161230/11 | Փական ջրատար խողովակաշարի համար | 2 հատ | 14000 | 28 000 | Տրամագիծը Փ 90մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 10 | 44161230/2 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,40 մմ | 3 հատ | 600 | 1800 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40 մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 11 | 44161230/3 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,50 մմ | 6 հատ | 1000 | 6000 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50 մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 12 | 44161230/4 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,63 մմ | 14 հատ | 1600 | 22 400 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63 մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 13 | 44161230/5 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,75 մմ | 18 հատ | 2700 | 48 600 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75 մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 14 | 44161230/6 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,90 մմ | 6 հատ | 5250 | 31 500 | Միացում պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90 մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 15 | 44161230/7 | Փական ջրատար խողովակաշարի համար | 2 հատ | 1800 | 3600 | Տրամագիծը Փ 40մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 16 | 44161230/8 | Փական ջրատար խողովակաշարի համար | 3 հատ | 2700 | 8100 | Տրամագիծը Փ 50մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 17 | 44161230/9 | Փական ջրատար խողովակաշարի համար | 4 հատ | 4000 | 16 000 | Տրամագիծը Փ 63մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 18 | 44311130/1 | Մետաղական ցանց | 840 գծմ | 25000 | 2 100 000 | Մետաղական ցանց /ռաբիցա/ ցինկապատ 5*5, մետաղի հաստությունը 2.2- 2.5 մմ, ցանցի բարձությունը՝ 1.5 մետր , երկարությունը 10 մետր |
| 19 | 44311160/1 | Ամրալար | 180 կգ | 500 | 90 000 | Ամրալար 4 մմ-ոց,/կատանկա/ |
| 20 | 44331300/1 | Վառված մետաղալար | 10 կգ | 500 | 5000 | Վառված մետաղալար/վիզալնի/ |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 6 258 750 |  |

Մատակարարման հասցե- ք.Ճամբարակ ,Գ.Նժդեհի 125

Մատակարարման ժամկետ- Ոչ շուտ քան կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Количество | Цена | Сумма | Техническая характеристика |
| 1 | 44112760/1 | Металлическая труба | 600 метров | 1350 | 810 000 | Металлическая труба d = 51 мм, толщина стенки: 2,5 мм |
| 2 | 44161130/1 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 300 метр | 200 | 60 000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр П 40 мм, давление 8 атм, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 3 | 44161130/2 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 800 метр | 385 | 308 000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр П 50 мм, давление 10 атм, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 4 | 44161130/3 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 1200 метр | 600 | 720 000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр П 63 мм, давление 10 атм, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 5 | 44161130/4 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 500 метр | 1000 | 500 000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр П 90 мм, давление 8 атм, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 6 | 44161130/5 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 1700 метр | 860 | 1 462 000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр П 75 мм, толщина стенки от 10 мм до 12,5 мм, в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется за счет продавца. |
| 7 | 44161230/1 | Переходник/соединительная муфта/полиэтилен, для питьевой воды | 2 штук | 875 | 1750 | Переходник/муфта/полиэтилен, для питьевой воды, диаметр P 40-50 мм, давление 8 атм., толщина стенки 2 мм, в соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 8 | 44161230/10 | Клапан для водопровода | 4 штук | 9000 | 36 000 | Диаметр P 75 мм, в соответствии со стандартом. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется продавцом за свой счет. |
| 9 | 44161230/11 | Клапан для водопровода | 2 штук | 14 000 | 28 000 | Диаметр P 90 мм, в соответствии со стандартом. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется продавцом за свой счет. |
| 10 | 44161230/2 | Полиэтиленовый патрубок для питьевой воды, 40 мм | 3 штук | 600 | 1800 | Полиэтиленовый соединитель для питьевой воды, диаметр П 40 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет.. |
| 11 | 44161230/3 | Полиэтиленовый патрубок для питьевой воды, 50 мм | 6 штук | 1000 | 6000 | Полиэтиленовый соединитель для питьевой воды, диаметр П 50 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 12 | 44161230/4 | Полиэтиленовый патрубок для питьевой воды, 63 мм | 14 штук | 1600 | 22 400 | Полиэтиленовый соединитель для питьевой воды, диаметр П 63 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 13 | 44161230/5 | Полиэтиленовый патрубок для питьевой воды, 75 мм | 18 штук | 2700 | 48 600 | Полиэтиленовый соединитель для питьевой воды, диаметр П 75 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 14 | 44161230/6 | Полиэтиленовый патрубок для питьевой воды, 90 мм | 6 штук | 5250 | 31 500 | Полиэтиленовый соединитель для питьевой воды, диаметр П 90 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется Продавцом за свой счет. |
| 15 | 44161230/7 | Клапан для водопровода | 2 штук | 1800 | 3600 | Клапан для водопровода |
| 16 | 44161230/8 | Клапан для водопровода | 3 штук | 2700 | 8100 | Диаметр P 50 мм, в соответствии со стандартом. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется продавцом за свой счет. |
| 17 | 44161230/9 | Клапан для водопровода | 4 штук | 4000 | 16 000 | Диаметр P 63 мм, в соответствии со стандартом. Изделие должно быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется продавцом за свой счет. |
| 18 | 44311130/1 | Металлическая сетка | 840 погонных метров | 25 000 | 2 100 000 | Металлическая сетка /рабица/ оцинкованная 5*5, толщина металла 2,2-2,5 мм, высота ячейки: 1,5 метра, длина 10 метров |
| 19 | 44311160/1 | Шнур | 180 кг | 500 | 90 000 | Колючая проволока 4 мм, |
| 20 | 44331300/1 | Сгоревший провод | 10 кг | 500 | 5000 | Обожженная проволока/висальни/ |
| Всево |  |  |  |  | 6 258 750 |  |

Адрес доставки - Чамбарак, Г.Нжде 125

Срок поставки - не ранее 20-го календарного дня с даты вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон.