## Лист1 (3)
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
10 | Շտատիվ // Mobile Infusion Stand // Штатив | Շտատիվ | Mobile Infusion Stand | Штатив | 2
|  | Կմաղքը մետաղական, չժանգոտվող պողպատից | Metallic, stainless steel carcass | Металлический каркас из нержавеющей стали
|  | Հիմքի տրամագիծը ոչ պակաս քան Ø450 մմ | The diameter of the base not less than Ø450 mm | Диаметр основания не менее чем Ø450 мм
|  | Բարձրությունը կարգավորվող, ամենաբարձր մակարդակը ոչ պակաս քան 2100 մմ | Height adjustable, maximum height not less than 2100 mm | Регулируемая по высоте, максимальная высота не менее чем 2100 мм
|  | Ոչ պակաս քան 5 անաղմուկ անիվ | Not less than 5 noiseless wheels | Не менее чем 5 бесшумных колес
|  | Բարձրությունը կարգավորելի | Height adjustable | Регулируемая по высоте
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | ISO 13485 или ISO9001или эквивалент