## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
15 | Հաշմանդամի սայլակ // Wheelchair // Инвалидная коляска | Հաշմանդամի սայլակ | Wheelchair | Инвалидная коляска | 1
|  | Ծալվող | Folding | Складной
|  | Շրջանակը՝ մետաղական | Frame։ metal | Каркас։ металлический
|  | Նստատեղի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 53 սմ | Seat width: not less than 53 cm | Ширина сиденья։ не менее чем 53 см
|  | Նստատեղի խորությունը՝ ոչ պակաս քան 40 սմ | Seat depth: not less than 40 cm | Глубина сиденья։ не менее чем 40 см
|  | Մեջքի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 35 սմ | Back height: not less than 35 cm | Высота спинки։ не менее чем 35 см
|  | Նստատեղի բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 45 սմ | Seat height: not less than 45 cm | Высота сиденья։ не менее чем 45 см
|  | Ձեռքով արգելակման համակարգով | With hand brake system | С ручной тормозной системой
|  | Հետևի անիվները ոչ պակաս քան 24" | Rear wheels not less than 24" | Задние колеса не менее чем 24"
|  | Առջեւի անիվները ոչ պակաս քան 7" | Front wheels not less than 7" | Передние колеса не менее чем 7"
|  | Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ | Loading capacity: not less than 150kg | Несущая способность:: не менее чем 150 кг
|  | Ոտքերի ծալվող հենակների առկայություն | Availability of folding footrests | Наличие складных подставок для ног
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | ISO 13485 или ISO9001или эквивалент