## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
16 | Բարուրման սեղան // Changing table // Пеленальный столик | Բարուրման սեղան | Changing table | Пеленальный столик | 3
|  | Մանկական բարուրման սեղան | Baby changing table | Столик для пеленания ребенка
|  | Ծալովի բարուրման սեղանը նախատեսված է երեխայի անվտանգ բարուրելու, շորերի փոխման և հիգիենայի ընթացակարգերի համար | The folding changing table designed for safe swaddling, changing clothes and hygienic procedures of the child. | Откидной пеленальный столик предназначен для безопасного пеленания, переодевания и гигиенических процедур ребенка
|  | Պատին ամրացվող | Wall mount | Настенное крепление
|  | Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն | Material: Polypropylene | Материал: Полипропилен
|  | Հեշտ մաքրվող մակերեսներ | Easy-to-clean surfaces | Легко очищаемые поверхности
|  | Բեռնակրությունը՝ ոչ պակաս քան 20 կգ | Load: not less than 20 kg | Нагрузка: не менее чем 20 кг
|  | Բաղկացած երկու մասից՝ հենման համակարգից և աշխատանքային մակերեսից | Should consist of two parts: a support system and a working surface. | Должен состоять из двух частей: опорной системы и рабочей поверхностью
|  | Աշխատանքային մակերես․ | Working surface։ | Рабочая поверхность։
|  | Չափերը: ոչ պակաս քան 750×420×90 մմ | Dimensions: not less than 750×420×90 mm | Размеры: не менее чем 750×420×90 мм
|  | Նյութը՝ ամուր պոլիպրոպիլեն | Material: Durable polypropylene | Материал: прочный полипропилен
|  | Ամրացնող գոտի ոչ պակաս քան 35 մմ լայնությամբ | A locking belt with a width not less than 35 mm | Фиксирующий ремень с шириной не менее чем 35 мм
|  | Գազի պոմպով ծալովի մեխանիզմ՝ սահուն բարձրացման համար | Folding mechanism with gas lift for smooth lifting | Откидной механизм с газлифтом для плавного подъема
|  | Հարմարավետ հարթ մակերես բարուրելու համար | Comfortable flat swaddling surface | Удобная плоская поверхность для пеленания
|  | Հենման համակարգ․ | Support system: | Опорная система:
|  | Չափերը՝ ոչ պակաս քան 450×500×90 մմ | Dimensions: not less than 450×500×90 mm | Размеры: не менее чем 450×500×90 мм
|  | Նյութը՝ պոլիպրոպիլենային մետաղական շրջանակով | Material: polypropylene with metal frame | Материал: полипропилен с металлическим каркасом
|  | Մետաղական հարթակով և պրոֆիլային խողովակներով ուժեղացված շրջանակ | Reinforced frame should made of steel plate and profile pipes | Усиленный каркас из стальной пластины и профильных труб
|  | Ոչ պակաս քան երկու խցիկներով լրացուցիչ դարակի առկայություն | Availability of an additional shelf with not less than two compartments | Наличие дополнительной полки с не менее чем двумя отделениями
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment. | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев