ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավորի գինը (հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը (հազար դրամ) Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 31221190 | Կոնտակտային վարդակ Розетка контактная | գծագիր 5AX.569003, ԿԲՍ-2-10-ի համար, 1000Ա, հաղորդաձողով; Անվանական հոսանքը - 1000Ա; Անվանական լարումը - 10կՎ փոփոխական հոսանք; Անջատիչի անջատման հոսանքը մինչև - 31,5 կԱ; Արտադրանքի նյութը՝ էլեկտրատեխնիկական պղինձ; Կոնտակտային մասի գալվանապատում – ԱԲի9 (անագ-բիսմուտ); Տեղադրում - անջատիչի գլորվող սայլակի վրա։ чертеж 5АХ.569003, для КРУ-2-10, 1000А, с шиной; Номинальный ток - 1000 А; Номинальное напряжение – 10кВ переменный ток; Ток отключения выключателя до - 31.5 кА; Материал изделия – медь электротехническая; Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 (олово-висмут); Установка – На выкатной тележке выключателя. | հատ штук | 40 | 32,8 | 1312,0 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 30 дней с даты заключения договора. |
|  | 31221190 | Կոնտակտային վարդակ Розетка контактная | գծագիր 5AX.569005, ԿԲՍ-2-10-ի համար, 1600A, հաղորդաձողով; Անվանական հոսանքը – 1600Ա; Անվանական լարումը - 10կՎ փոփոխական հոսանք; Անջատիչի անջատման հոսանքը մինչև - 31,5 կԱ; Արտադրանքի նյութը՝ էլեկտրատեխնիկական պղինձ; Կոնտակտային մասի գալվանապատում – ԱՐ12 (արծաթ); Տեղադրում - անջատիչի գլորվող սայլակի վրա։ чертеж 5АХ.569005, для КРУ-2-10, 1600А, с шиной; Номинальный ток - 1600 А; Номинальное напряжение – 10кВ переменный ток; Ток отключения выключателя до - 31.5 кА; Материал изделия – медь электротехническая; Гальванопокрытие контактной части – СР12 (серебро); Установка – выкатной элемент. | հատ штук | 24 | 62,25 | 1494,0 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում։ В течение 30 дней с даты заключения договора. |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Տեխնիկական պահանջներ

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով, կամ տեխնիկական պահանջով, կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2.  Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտա-    վորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, ունենան երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի      մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը կազմում է  30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետը կազմում է 10 օրացուցային օր;

6. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի    մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am.

Технические условия:

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийых обязательств и сроков, гарантийный срок должен составить не менее 1 год. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский   языки.

2. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров;

3. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи составляет 30 рабочих дней;

4. Допустимый срок нарушения составляет 10 календарных дней;

5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

6. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть

осуществлена в течении   рабочего дня с 900 до 1530 часов;

7. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ karine.hambardzumyan@anpp.am

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ապրանքի անվանումը Наименование товара | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհա-նուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.` ըստ ամիսների, այդ թվում* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026թ. V | 2026թ. VI | Ընդհանուր գումարը (ՀՀ հազար դրամ) |
|  | 31221190 | Կոնտակտային վարդակ Розетка контактная | հատ штук | 40 | 32,8 | 100% | 100% | 1312,0 |
|  | 31221190 | Կոնտակտային վարդակ Розетка контактная | հատ штук | 24 | 62,25 | 100% | 100% | 1494,0 |