## Лист1
Դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ
Առաջարկվող դեղորայքը պետք է գրանցված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության ,,Դեղերի պետական գրանցամատյանում,,
1 | 33141212/503 | բժշկական այլ նյութեր | Ադսորբենտ հիմնայինՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Основной адсорбент. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO 13485 или ГОСТ R ISO 13485 или эквивалентные. | 50 | 7000 | 350000
2 | 33191310/507 | փորձանոթներ | Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Huamn HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Пробирки для гемостатического анализатора, емкость 1 мл, 1 шт., 500 шт. каждая, совместимы с анализаторами Huamn HumaClot. Имеют штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя Human. Должны содержать добавки для магнитного перемешивания. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 12 | 80000 | 960000
3 | 33211110/506 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու :ֆորմատ 250 մլՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения холестерина: формат 250 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO 13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. Набор для определения уровня глюкозы в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент: 1 х 1000 мл, стандарт: 1 х 3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, срок годности после вскрытия не менее 13 месяцев. Температура хранения 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 14 дней при комнатной температуре. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 10 | 4500 | 45000
4 | 33211120/507 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու | Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման հավաքածու – համատեղելի` HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Մոնոռեագենտ՝ 1X1000 մլ, ստանդարտ՝ 1x3մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 13 ամիսը։ Պահպանման ջերմաստիճանը 2 -8°C։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения уровня глюкозы в крови – совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент: 1 х 1000 мл, стандарт: 1 х 3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия – не менее 13 месяцев. Температура хранения 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 14 дней при комнатной температуре. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 5 | 25000 | 125000
5 | 33211190/503 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: ֆորմատը 10մլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-А: Метод: гемагглютинация. Формат 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 15 | 1010 | 15150
6 | 33211200/503 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - B ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-Б, 10 мл: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 5 | 3050 | 15250
7 | 33211210/503 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - C ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-В, 10 мл: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 5 | 1010 | 5050
8 | 33211220/505 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - D ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-С, 10 мл: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 10 | 1850 | 18500
9 | 33211220/506 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - AB ,10մլ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-АБ, 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 12 | 1750 | 21000
10 | 33211230/504 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ | Սիֆիլիս ՌՊՌ:Մեթոդը ագլյուտինացիոն:ֆորմատը թեստ կամ համարժեք :Ստուգվող նմուշը շիճուկ, պլազմա:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | RPR-тест на сифилис: Метод агглютинации: Формат теста или эквивалентный: Образец для анализа: сыворотка, плазма. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор в соответствии с запросом заказчика. | 2400 | 120 | 288000
11 | 33211250/504 | U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածու 200մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения общего белка 200 мл: Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 1 | 5000 | 6000
12 | 33211330/505 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու PSA:Ֆորմատը 100 թեստ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для количественного определения простатоспецифического антигена (ПСА): формат 100 тестов. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 10 | 11500 | 115000
13 | 33211410/504 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | "Ասպարտաամինոտրասֆերազ որոշման թեստ- հավաքածու ASAT (GPT):Մեթոդը UV կինետիկ: | Тест-набор для количественного определения простатспецифического антигена (ПСА): Формат 100 тестов. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 2 | 6000 | 12000
14 | 33211420/504 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | Արյան մեջ (GPT; ALAT) Ալանինամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը 4X200 մլ, SUB 4x50մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения аланин-аминотрансферазы (ГПТ; АЛАТ) в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем монореагента 4 х 200 мл, субреагента 4 х 50 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия — не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты производства, завода-изготовителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 2 | 70000 | 140000
15 | 33211430/504 | Ալֆա ամիլազա | "Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения альфа-амилазы. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | 1 | 38000 | 38000
16 | 33211450/504 | Ալբումին | "Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:LBUMIN: | Набор для определения альбумина А. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. ЛБУМИН. | 1 | 6000 | 6000
17 | 33211470/503 | Տրոպոնին | Տրոպոնին Tn-T:Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա Դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ Առաջարկվող դեղորայքը պետք է գրանցված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության ,,Դեղերի պետական գրանցամատյանում,, | «Набор для определения альбумина А. Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года — не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. ЛБУМИН: тропонин. Тн-Т: образец крови (сыворотка/плазма). Срок годности лекарственного средства на момент поставки покупателю должен быть следующим: а. Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки; б. Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Предлагаемое лекарственное средство должно быть зарегистрировано в «Государственном реестре лекарственных средств» Министерства здравоохранения Республики Армения.» | 6 | 3000 | 18000
18 | 33621643/505 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկներ | Ախտահանիչ հեղուկ ձեռքերի համար: | Дезинфицирующая жидкость для рук. | 100 | 2600 | 260000
19 | 33691153/503 | բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02 | Բարիումի սուլֆատ Դեղափոշի 100 գ | Порошок сульфата бария 100 г | 30 | 500 | 15000
20 | 33691159/531 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։Բիռեագենտի չափը՝ 1X10 մլ, բուֆեր՝ 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը։ Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения С-реактивного белка (СРБ), совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем биреагента: 1 х 10 мл, буфер: 1 х 40 мл, объем стандарта: 2 х 1 мл. Срок годности не менее 12 месяцев, в случае вскрытия – не менее 12 месяцев. Температура хранения 2-8°C. | 5 | 50000 | 250000
21 | 33691159/533 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (Cuvette Clean): Դետերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար։ Կիրառելի` Humastar սերնդի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ։ Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է լինի առանձին, գործարանային փաթեթավորումով 4X100մլ սրվակներում։ Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինի օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:" | Добавка к моющему средству для автоматического биохимического анализатора (Cuvette Clean). Концентрат моющего средства для промывки системы анализатора, многоразовых кювет и игл. Подходит для автоматических биохимических анализаторов поколения Humastar. Каждый раствор должен быть в отдельной заводской упаковке по 4 флакона по 100 мл. После вскрытия раствор должен оставаться пригодным для использования не менее 42 дней при хранении при температуре 2-25°C. Срок годности не менее 2 лет. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. «Многопараметрическая сыворотка для контроля качества клинического биохимического анализа — лиофилизированная универсальная калибровочная сыворотка. Применение: для калибровки и контроля методов с помощью автоматического биохимического анализатора Humastar 100, эквивалентна сывороткам AutoCal. 95% параметров должны находиться в пределах нормы или в пределах нормальных и патологических значений. Каждая сыворотка должна быть упакована отдельно, на заводе, по 4 x 5 мл, как для сыворотки со средними параметрами, так и для сыворотки со средним отклонением. После вскрытия сыворотка должна быть стабильна для использования до истечения срока годности при температуре 2-8°C. Срок годности не менее одного года. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку с указанием даты производства, завода-изготовителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001. | 2 | 35000 | 70000
22 | 33691159/535 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Բազմապարամետր որակի վերահսկաման շիճուկ կլինիկական բիոքիմիական վերլուծման համար- լիոֆիլացված ունիվերսալ կալիբրացիոն շիճուկ է: Կիրառելի` Humastar 100 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ մեթոդների ճշգրտման և վերահսկման համար համարժեք AutoCal շիճուկներին: Պարամետրերի 95% պետք է գտնվեն նորմայի տիրույթում կամ նորմալ և պաթոլոգիական սահմաններում: Յուրաքանչյուր շիճուկ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X5մլ հավասարապես, ինչպես պարամետրերի միջին ցուցանիշների շիճուկի, այնպես էլ միջինի շեղման շիճուկի համար։ Շիճուկները բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար մինչև պիտանելիության ժամկետի ավարտը 2-8°C։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа — лиофилизированная универсальная калибровочная сыворотка. Применяется к автоматическому биохимическому анализатору Humastar 100 для калибровки и контроля метода, эквивалентна сывороткам AutoCal. 95% параметров должны находиться в пределах нормы или в пределах нормальных и патологических значений. Каждая сыворотка должна быть индивидуально упакована на заводе, по 4 x 5 мл, как для сыворотки со средними значениями параметров, так и для сыворотки со средним отклонением. После вскрытия сыворотка должна оставаться пригодной для использования до истечения срока годности при температуре 2-8°C. Срок годности составляет не менее одного года. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, завода-изготовителя и иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 2 | 60000 | 120000
23 | 33691159/536 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ ֆերիտինի(սպիտակուց, որը պահեստավորում է երկաթը ) մակարդակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для определения уровня ферритина (белка, запасающего железо) в крови. Тип упаковки: полный комплект, полный комплект включает тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем. Идентификационный чип, листок-вкладыш с инструкцией по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия, как минимум: CE, MDSAP, ISO 9001, FDA. | 3 | 75000 | 225000
24 | 33691160/536 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ Թիրիոտրոպ հորմոնի մակարդակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для определения уровня гормона тиреотропина в крови. Тип упаковки: полный комплект, полный комплект включает тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем. Идентификационный чип, листок-вкладыш с инструкцией по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для обнаружения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 30 | 58000 | 1740000
25 | 33691160/537 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ազոպիրամ Դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ Առաջարկվող դեղորայքը պետք է գրանցված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության ,,Դեղերի պետական գրանցամատյանում,, | Азопирам. Срок годности препарата на момент поставки покупателю должен быть следующим: а. Лекарственные препараты со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент отпуска; б. Лекарственные препараты со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент отпуска. Предлагаемый лекарственный препарат должен быть зарегистрирован в «Государственном реестре лекарственных средств» Министерства здравоохранения Республики Армения. | 8 | 7000 | 56000
26 | 33691160/538 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային կամ երակային արյան նոսրացման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ պլաստիկե-ճկուն տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Раствор для разведения крови для общего анализа крови, предназначенный для разведения капиллярной или венозной крови в пробирке с ЭДТА. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке в гибком пластиковом контейнере объемом не менее 20 литров, иметь маркировку с указанием даты производства, завода-изготовителя и производителя, а также иметь не менее 70% от срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 24 | 55000 | 1320000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52