Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ 26/5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նաիրի համայնքի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 39714240 | Օդորակիչ | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Դաս - Ինվերտոր Հզորություն (BTU) - նվազագույնը՝ 24000 Հիմնական ռեժիմները - Տաքացում/Սառեցում Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ - 2,6/2,1 Միջին մակերես(մ2) - նվազագույնը՝ 80 Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) - NULL Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) - max 33*125*24 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) - 52/69 Ջերմային հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 7,2 Սառեցման հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 6,8 Գազի տեսակ - R410a Գույնը - սպիտակ Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։ Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։ | հատ | 300 000 | 900 000 | 3 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 3 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |