## ARM
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդ․ գնման գին
1 | 33191350/501 | Շարժական պատգարակային սայլակ | Շարժական պատգարակային սայլակ, գլխի մասը կարգավորվող։ Ընդհանուր կազապարը չժանգոտվող պողպատից, երեսպատումը բարձրակարգ կաշվով, ախտահանվող։ Լայնությունը՝ նվազագույնը 65սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 70սմ, երկարությունը՝ նվազագույնը 180սմ։ Բոլոր չորս անիցները պետք է լինեն կառավարվող և ունենան արգելակներ։ | 1 | հատ | 150000 | 150000
2 | 33141212/504 | Նատրիումի ցիտրատ 4% 250մլ | Նատրիումի ցիտրատի 4% լուծույթ 250մլ, փաթեթ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 900 | 900000
3 | 33141136/509 | 6Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 6Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 140000 | 420000
4 | 33141136/510 | 5Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 5Fr ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 140000 | 420000
5 | 31512330/501 | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ, 30 վատտ, երկարությունը՝ 45 սմ, տրամագիծը 2 սմ։ | 30 | հատ | 7000 | 210000
6 | 33141203/501 | Թերմալ տպիչի թուղթ Xprinter xp-235b տպիչի համար | Նախատեսված է՝ Xprinter xp-235b տպիչի համար, ֆորմատ՝ 43 x 25 մմ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 20 | հատ | 500 | 10000
7 | 38431720/505 | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000-5000մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000 - 5000 մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3000 | հատ | 5 | 15000
8 | 38411200/502 | Սառնարանային ջերմաչափ | Սառնարանային ջերմաչափ նվազագույնը -10˚C-+20˚C ջերմային դիապազոնով։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
9 | 33141212/505 | Լուբրիգել դոնդող, ստերիլ | Լուբրիգել դոնդող, ստերիլ, ջրալույծ գել` նվազագույնը 50գ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50 | հատ | 2500 | 125000
10 | 33141212/507 | Լուբրիգել դոնդող, ոչ ստերիլ | Լուբրիգել դոնդող, ոչ ստերիլ, ջրալույծ գել՝ նվազագույնը 50գ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 800 | 16000
11 | 33141211/516 | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան | Ուլտրաձայնային տվիչի միանգամյա օգտագործման ստերիլ պատյան։ Թափանցիկ, էլաստիկ և ամուր բժշկական թաղանթ (պոլիուրեթան կամ պոլիէթիլեն)։ Առանց լատեքսի, (Latex-free ) հիպոալերգիկ։ Համատեղելի է ուլտրաձայնային գելի հետ։ Երկարություն՝ ոչ պակաս քան 150սմ։ Հաստություն՝ ≤ 50 մկմ (բավականին բարակ՝ որակի պատկերման համար)։ Լայնություն՝ կախված տվիչի տեսակից (գծային, կոնվեքս)։ Ըստ անհրաժեշտության՝ կցվում է ամրացնող ժապավեն կամ ռեզին և միանգամյա օգտագործման գելի տյուբ։ Պիտանելիության ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 3 տարի։ Որակի սերտեֆիկատ։ | 100 | հատ | 1800 | 180000
12 | 33141121/508 | Թել վիրաբուժական ասեղը ծակող, չափսը 0, չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը ծակող, չափսը 0, 30-35մմ, մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
13 | 33141121/509 | Թել վիրաբուժական ասեղը կտրող, չափսը 5/0 չներծծվող | Պրոլեն կամ համարժեք, ասեղը կտրող 19մմ, չափսը 5/0: Մանրէազերծ, չներծծվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 200 | 6000
14 | 33141121/510 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N3 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N3։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 3000 | 60000
15 | 33141121/511 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 3000 | 60000
16 | 33141121/512 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000
17 | 33141136/511 | Միզային կաթետր Ֆոլի 6Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 6Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 250 | 2500
18 | 33141136/512 | Միզային կաթետր Ֆոլի 8Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 8Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 250 | 3750
19 | 33141136/513 | Միզային կաթետր Ֆոլի 10Fr | Միզային կաթետր Ֆոլի, երկճյուղ, 10Fr։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 250 | 3750
20 | 33141183/508 | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 6 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 200 | 4000
21 | 33141183/509 | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr | Նազոգաստրալ զոնդ 8 Fr, մեկանգամյա օգտագործման, ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 200 | 4000
22 | 33141183/510 | Նազոգաստրալ զոնդ 12 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 12Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
23 | 33141183/530 | Նազոգաստրալ զոնդ 14 Fr պոլիուրետանե | Նազոգաստրալ զոնդ 14Fr, 110սմ, պոլիուրետանե, երկարատև կրման համար նախատեսված (3-6 ամիս կիրառման ժամկետով), ոչ տոքսիկ, ատրավմատիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 5500 | 55000
24 | 33141136/514 | 4Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 4Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 140000 | 420000
25 | 33141211/517 | Արտածծման ծայրադիր 10 Fr | Արտածծման ծայրադիր 10Fr: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 700 | հատ | 550 | 385000
26 | 33141211/518 | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար | Ռետինե կափարիչ ներարկիչների համար, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն | 1000 | հատ | 100 | 100000
27 | 33141142/505 | Ներարկիչ 50մլ լուսազգայուն դեղերի համար | Ներարկիչ 50մլ մուգ գունավորմամբ՝ նախատեսված լուսազգայուն դեղերի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 3000 | հատ | 250 | 750000
28 | 33141212/506 | Դեղձի կորիզի յուղ | Դեղձի կորիզի յուղ, առնվազն 30մլ տարողոթւյամբ։ | 10 | հատ | 400 | 4000
29 | 31651200/502 | ԷՍԳ ժապավեն 216մմ | ԷՍԳ ժապավեն կարդիոմոնիթորինգի համար։ Լայնությունը՝ 216մմ, երկարությունը՝ 30մ (10%), ռուլոնով։ Գլանի հիմքի տրամագիծը ոչ ավել, քան 5սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 2500 | 37500
30 | 33141136/515 | Ն/ե Պերիֆերիկ կաթետր 17G | Պերիֆերիկ երակային կաթետր G-17, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված թևիկների վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Մատակարարը ըստ պատվիրատուի պահանջի պարտավորվում է ներկայացնել ապրանքի ստերիլությունը հավաստող տեղեկանք՝ լիցենզավորված հաստատության կողմից։ | 100 | հատ | 70 | 7000
31 | 33141129/501 | Դիմակ եռաշերտ | Ոչ ստերլ բժշկական դիմակ, միանգամյա օգտագործման բժշկական պարագա, եռաշերտ՝ բաղկացած ֆիլտրող շերտից, որը տեղադրվում է երկու շերտերի միջև։ Դեմքին ամրանում է էլաստիկ ականջակապիչներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 50000 | հատ | 10 | 500000
32 | 33141211/519 | Կոլբաների համակարգ MEDTRON CT2/MRT Set ELS սարքի համար | Նախատեսված է MEDTRON բոլյուսային ինժեկտորով կոնտրաստ նյութի ներարկման համար: Հավաքածուն պետք է ներառի 2x200մլ ներարկիչ (Easy loading syringe), 2 x լցնող խողովակներ (filling tubes), 1 x խողովակների համակարգ MRS 222, 1 x միացման խողովակ (connecting tube) ES 224/150։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 37000 | 1110000
33 | 33141223/508 | STA Compact MAX վերլուծիչի տարեկան խնամքի հավաքածու | Compact MAX վերլուծիչի խնամքի հավաքածու 1 տարվա համար: Ներառում է՝ խնամքի հավաքածու 6Ա – 1 հատ, խնամքի հավաքածու 12Ա – 1 հատ, վակուում պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, սառեցնող պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, վալկոր պոմպի խնամքի հավաքածու – 1 հատ, նմուշառման ասեղի ներդիրների հավաքածու – 1 հատ, սառեցնող հեղուկ – 1 հատ։ Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Նախատեսված CompactMAX անալիզատորների համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ խնամքի հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: | 2 | լրակազմ | 1800000 | 3600000
34 | 33141223/509 | Sysmex XN-1000 վերլուծիչի տարեկան խնամքի հավաքածու | Sysmex XN-1000 վերլուծիչի խնամքի հավաքածու 1 տարվա համար: Ներառում է՝ ներկառուցված մխոց No.67 - 1 հատ, Ասպիրացիոն մխոց No.08 - 1 հատ, ներկառուցված թափոնի խողովակ 1/32IN X 5/32IN-3 հատ, Մեմբրանի չորացուցիչ- 1 հատ, խլացուցիչ SLW-8A (SL-1/4)-1 հատ, ստուգիչ նյութ 2-րդ մակարդակ-1 հատ, կարգաբերիչ նյութ- 1 հատ։ Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Նախատեսված Sysmex XN-1000 անալիզատորների համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ խնամքի հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: | 1 | լրակազմ | 1275000 | 1275000
35 | 38411200/503 | Ջերմաչափ հեռահար | Էլեկտրոնային հեռահար բժշկական ջերմաչափ՝ մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար։ Չափման սխալի հավանականությունը՝ 0,1°C: Էկրանը լուսավորվող, ձայնային ազդանշանի առկայությամբ։ Չափման միջակայքը` առնվազն 34°C-43°C (89°F- 109.4°F): Ջերմաչափին համապատասխան մարտկոցի առկայություն: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: | 5 | հատ | 14000 | 70000
36 | 33631250/501 | Սպիրտ բժշկական 70% | Սպիրտ բժշկական (էթանոլ), լուծույթ արտաքին օգտագործման համար, 70%, մատակարարումը՝ 1 լ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | լիտր | 1100 | 1100000
37 | 33141144/504 | Ասեղ տրեպանոբիոպսիայի համար 8G (գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով) | Էրգոնոմիկ և չսահող բռնակով, 8G, երկարությունը 15սմ, ուղղորդիչով և տռոակարով: Նմուշառման ձողը գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով։ Պատրաստված բարձր որակի բժշկական պողպատից, միանվագ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | հատ | 8500 | 6800000
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
2․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
3․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## RUS
N | CPV | Нейминг | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Деньги
1 | 33191350/501 | Передвижная тележка для носилок | Передвижная каталка-носилки с регулируемой головной секцией. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, обтянут высококачественной кожей, подлежит дезинфекции. Ширина: минимум 65 см, высота: минимум 70 см, длина: минимум 180 см. Все четыре колеса должны быть управляемыми и иметь тормоза. | 1 | шт. | 150000 | 150000
2 | 33141212/504 | Цитрат натрия 4% 250 мл | Раствор цитрата натрия 4% 250 мл, упаковка. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 900 | 900000
3 | 33141136/509 | туннельный катетер 6Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначенный для туннелирования (минимум 1 месяц), раздвоенный, 6 Fr. Возможность проведения контрастной КТ и МРТ. Наличие сертификата качества. | 3 | шт. | 140000 | 420000
4 | 33141136/510 | туннельный катетер 5Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначенный для туннелирования (минимум 1 месяц), раздвоенный, 5 Fr. Возможность проведения контрастной КТ и МРТ. Наличие сертификата качества. | 3 | шт. | 140000 | 420000
5 | 31512330/501 | Бактерицидная (для дезинфекции воздуха) лампа | Бактерицидная (для дезинфекции воздуха) лампа, 30 Вт, длина: 45 см, диаметр: 2 см. | 30 | шт. | 7000 | 210000
6 | 33141203/501 | Термобумага для принтера Xprinter XP-235B | Предназначено для принтера Xprinter xp-235b, формат: 43 x 25 мм. Доступны варианты под торговой маркой. | 20 | шт. | 500 | 10000
7 | 38431720/505 | Защитный колпачок для катода 1000-5000 мкл | Объем катодного наконечника: 1000–5000 мкл. Наличие сертификата качества. | 3000 | шт. | 5 | 15000
8 | 38411200/502 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника с минимальным диапазоном температур от -10˚C до +20˚C. | 20 | шт. | 1000 | 20000
9 | 33141212/505 | Стерильный гель Лубригель | Гель-лубригель, стерильный, водорастворимый, минимум 50 г. Наличие сертификата качества. | 50 | шт. | 2500 | 125000
10 | 33141212/507 | Лубригель, нестерильный | Гель-лубригель, нестерильный, водорастворимый, минимальный объем 50 г. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 800 | 16000
11 | 33141211/516 | Одноразовый стерильный чехол для ультразвукового датчика | Одноразовый стерильный чехол для ультразвукового датчика. Прозрачная, эластичная и прочная медицинская пленка (полиуретан или полиэтилен). Не содержит латекса, гипоаллергенен. Совместим с ультразвуковым гелем. Длина: не менее 150 см. Толщина: ≤ 50 мкм (достаточно тонкая для качественного изображения). Ширина зависит от типа датчика (линейный, выпуклый). При необходимости прикрепляется фиксирующая лента или резинка и одноразовая трубка с гелем. Срок годности: не менее 3 лет. Сертификат качества. | 100 | шт. | 1800 | 180000
12 | 33141121/508 | Хирургическая игла для пирсинга, размер 0, нерассасывающаяся. | Пролен или аналогичный материал, иглопробивной, размер 0, 30-35 мм, стерильный, нерассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 200 | 6000
13 | 33141121/509 | Хирургическая нить для обрезки иглы, размер 5/0, нерассасывающаяся. | Пролен или аналогичный материал, длина иглы 19 мм, размер 5/0. Стерильный, нерассасывающийся. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 200 | 6000
14 | 33141121/510 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N3 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N3. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 3000 | 60000
15 | 33141121/511 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 3000 | 60000
16 | 33141121/512 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 3000 | 90000
17 | 33141136/511 | Мочевой катетер Фоли 6Fr | Мочевой катетер Фолея, с двойными ответвлениями, 6 Fr. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 250 | 2500
18 | 33141136/512 | Мочевой катетер Фоли 8Fr | Мочевой катетер Фолея, с двойными ответвлениями, 8 Fr. Наличие сертификата качества. | 15 | шт. | 250 | 3750
19 | 33141136/513 | Мочевой катетер Фоли 10Fr | Мочевой катетер Фолея, с двойными ответвлениями, 10 Fr. Наличие сертификата качества. | 15 | шт. | 250 | 3750
20 | 33141183/508 | Назогастральный зонд 6 Fr | Назогастральный зонд 6 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 200 | 4000
21 | 33141183/509 | Назогастральный зонд 8 Fr | Назогастральный зонд 8 Fr, одноразовый, нетоксичный, атравматичный. Наличие сертификата качества. | 20 | шт. | 200 | 4000
22 | 33141183/510 | Назогастральный зонд 12 Fr из полиуретана | Назогастральный зонд 12 Fr, 110 см, полиуретан, предназначен для длительного использования (3-6 месяцев), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 5500 | 55000
23 | 33141183/530 | Назогастральный зонд 14 Fr из полиуретана | Назогастральный зонд 14 Fr, 110 см, полиуретан, предназначен для длительного использования (3-6 месяцев), нетоксичен, атравматичен. Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 5500 | 55000
24 | 33141136/514 | туннельный катетер 4Fr | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначенный для туннелирования (минимум 1 месяц), раздвоенный, 4 Fr. Возможность проведения контрастной КТ и МРТ. Наличие сертификата качества. | 3 | шт. | 140000 | 420000
25 | 33141211/517 | Насадка для всасывания 10 Fr | Насадка для всасывания 10 Fr: Наличие сертификата качества. | 700 | шт. | 550 | 385000
26 | 33141211/518 | Резиновые колпачки для шприцев | Резиновый колпачок для шприцев, стерильный, одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 100 | 100000
27 | 33141142/505 | Шприц 50 мл для светочувствительных препаратов | Шприц 50 мл темного цвета, предназначен для светочувствительных лекарственных препаратов. Наличие сертификата качества. | 3000 | шт. | 250 | 750000
28 | 33141212/506 | Масло из персиковых косточек | Масло из персиковых косточек, объемом не менее 30 мл. | 10 | шт. | 400 | 4000
29 | 31651200/502 | ЭКГ-лента 216 мм | ЭКГ-лента для кардиомониторинга. Ширина: 216 мм, длина: 30 м (10%), в рулоне. Диаметр основания рулона не более 5 см. Наличие сертификата качества. | 15 | шт. | 2500 | 37500
30 | 33141136/515 | Периферический катетер 17G | Периферический венозный катетер G-17, стерильный, с атравматичным наконечником и гигиеническим инъекционным портом на рукавах. Наличие сертификата качества. Поставщик по запросу заказчика обязуется предоставить сертификат, подтверждающий стерильность изделия, от лицензированного учреждения. | 100 | шт. | 70 | 7000
31 | 33141129/501 | Трехслойная маска | Нестерильная медицинская маска, одноразовое медицинское изделие, трехслойная, состоящая из фильтрующего слоя, расположенного между двумя другими слоями. Крепится к лицу с помощью эластичных ушных петель. Наличие сертификата качества. | 50000 | шт. | 10 | 500000
32 | 33141211/519 | Система колб для устройства MEDTRON CT2/MRT Set ELS | Предназначен для введения контрастного вещества с помощью болюсного инъектора MEDTRON. В комплект должны входить 2 шприца по 200 мл (шприцы с легкой загрузкой), 2 трубки для наполнения, 1 система трубок MRS 222, 1 соединительная трубка ES 224/150. Наличие сертификата качества. | 30 | шт. | 37000 | 1110000
33 | 33141223/508 | Комплект для ежегодного технического обслуживания анализатора STA Compact MAX | Комплект для обслуживания анализатора Compact MAX на 1 год. Включает: комплект 6A – 1 шт., комплект 12A – 1 шт., комплект вакуумного насоса – 1 шт., комплект охлаждающего насоса – 1 шт., комплект насоса Valcor – 1 шт., комплект игл для отбора проб – 1 шт., охлаждающая жидкость – 1 шт. Оригинал: Формат: шт.: Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты установки. Предназначен для анализаторов CompactMAX, которые могут работать только с оригинальным комплектом для обслуживания. Обязательным условием является предъявление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе исполнения договора. | 2 | набор | 1800000 | 3600000
34 | 33141223/509 | Комплект для ежегодного технического обслуживания анализатора Sysmex XN-1000 | Комплект для технического обслуживания анализатора Sysmex XN-1000 на 1 год. Включает: встроенный цилиндр № 67 - 1 шт. Аспирационный цилиндр № 08 - 1 шт., встроенный контейнер для отходов.Шланг 1/32 дюйма x 5/32 дюйма - 3 шт., мембранный осушитель - 1 шт., глушитель SLW-8A (SL-1/4) - 1 шт., контрольный материал уровня 2 - 1 шт., калибровочный материал - 1 шт. Оригинал: Формат: шт. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты установки. Предназначен для анализаторов Sysmex XN-1000, которые могут работать только с оригинальным комплектом для обслуживания. Обязательным условием является предъявление участником гарантийного письма от производителя изделия или его представителя на этапе исполнения договора. | 1 | набор | 1275000 | 1275000
35 | 38411200/503 | Пульт дистанционного управления термометром | Электронный дистанционный медицинский термометр для измерения температуры тела. Вероятность погрешности измерения: 0,1°C. Экран с подсветкой и звуковым сигналом. Диапазон измерения: не менее 34°C-43°C (89°F-109,4°F). Наличие батареи, соответствующей термометру. Гарантийный срок: не менее 1 года. | 5 | шт. | 14000 | 70000
36 | 33631250/501 | Медицинский алкоголь 70% | Медицинский спирт (этанол), раствор для наружного применения, 70%, поставляется в емкостях по 1 литру. Наличие сертификата качества. | 1000 | литр | 1100 | 1100000
37 | 33141144/504 | Игла для трепанобиопсии 8G (с ложкообразным отверстием или зажимообразным наконечником) | Эргономичная и нескользящая рукоятка, 8G, длина 15 см, с направляющей и троакаром. Стержень для отбора проб с ложкообразным отверстием или зажимным наконечником. Изготовлен из высококачественной медицинской стали, одноразового использования. Наличие сертификата качества. | 800 | шт. | 8500 | 6800000
Знакомство** Если заявка выбранного участника содержит продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с различными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в это приложение включаются те, которые были оценены удовлетворительно. Если в приглашении не предусмотрено предоставление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемой участником продукции, то столбец «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя. ***Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае наличия финансовых ресурсов после заключения настоящего Соглашения, с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 30 декабря 2026 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
2. Условия, предъявляемые к товару: Во всех ссылках выражение «или эквивалент» следует понимать в соответствии с требованиями, изложенными в части 5 статьи 13 Закона Республики Армения о закупках. Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком в аптеку.
3. Обеспечение сохранения не менее половины общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках.