ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ -ի Անոթային բժշկական պարագաներ  ձեռքբերման     ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը | քանակ | ընդհանուր գինը | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 33141183/5 | Ֆոգարտի երկլուսանցքանի զոնդ | Զարկերակային «Ֆոգարտի» երկլուսանցքանի թրոմբէմբոլիկկտոմիկ զոնդ-կատետր Կաթետրները պատրաստված են կենսաբանորեն չեզոք առաձգական նյութից: Բալոնը պատրաստված է լատեքսից, որը թույլ է տալիս դիմակայել պահանջվող ճնշմանը։ Բալոնի մետաքսանման հարթ մակերեսը հեշտացնում է կաթետերի արագ տեղադրումը: Կաթետրները գունային կոդավորված են՝ համաձայն գունային միջազգային կոդի: Կաթետրը աստիճանավորված է, նշանները կիրառվում են 10 սմ ընդմիջումներով, Կաթետրը միագծանի, նեևքին լուսանցքով տրամագիծը 0,018, կամ 0,035 չափի է Մանդրինը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և հեշտացնում է կաթետերի մուտքը անոթ: Փափուկ, կլորացված ծայրը նվազագույնի է հասցնում անոթի պատի ծակման վտանգը: Կաթետրի մանրէազերծումն իրականացվում է գամմա ճառագայթման միջոցով։ Կաթետրի մյուս ծայրն ունի Luer-lock միակցիչ:Չափերն են 3Fr,4Fr,5Fr,6Fr,7Fr, ըստ պատվիրատուի պահանջի: կաթետրի երկարությունը՝ 10սմ,12սմ,14սմ, բալոնի ծավալը 0,6; 0,8; 1,5 | հատ | 25000 | 100 | 2500000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 2 | 33141183/6 | Վենեքստրակտոր զոնդ | Երակահատման համար նախատեսված վենէքստրակտոր՝ ֆլեբէքստրակտորի հավաքածու մետաղական լարան պատված պոլիէթիլենային պաշտպանիչ թաղանթով, փոփոխվող գլխիկներով, և բռնակով «Բեբկոկի» վենոստրիպ զոնդ- | հատ | 28000 | 5 | 140000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 3 | 33141216 /1 | Կաթետր ուղղորդիչ | Կաթետրը բազմաշերտ է, ունի հյուսվածքային շերտ, որն ապահովում է անհրաժեշտ ամրություն և խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատոմիական ծալքերի տեղում, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, Աշխատանքային երկարությունը՝ 90 սմ: Կաթետրի չափսերը՝ 5ֆռ(0,058'' ներքին տրամագծով), 6ֆռ(0,071'' ներքին տրամագծով), ձևերը JR, Multipupose, IM.. BMC, TEGT,VANSCHIE 2,3,CAN,BERN,BER2 , MPA,VER,SIM | հատ | 20000 | 20 | 400000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 4 | 33141216/4 | Ուղղորդիչ լար | Ուղորդիչ լարը պոլիմերային գլխիկով, սահուն հիդրոֆիլային ծածկույթով, hաղորդալարն ապահովում է բարձրորակ դիստալ մուտք, հոյակապ պտտող փոխանցման մոմենտով և գլխիկի կոշտության դիապազոնով: Ծայրի և միջուկի յուրօրինակ ձևավորումն ապահովում է ամրության և հսկողության հավասարակշռություն, որը կարող է օգտագործվել քրոնիկ խցանումների դեպքում: Ունի մեկ մարկեր, որը գտնվում է ծայրամասի համեմատաբար մոտ, ինչը կարող է օգնել բժիշկներին որոշել վնասի երկարությունը, ուղղորդիչի երկարությունը 300սմ, տրամագիծը 0,014'', ծայրը՝ 1,3g, 2,5g և 3,9g: | հատ | 20000 | 10 | 200000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 5 | 33141216/13 | Ուղղորդիչ լար | Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի 0,014" տրամագծով ուղղորդիչ 190, 280-300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրը 0,5g, 0,6g և 0,8g: | հատ | 20000 | 10 | 200000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 6 | 33181180/2 | Ստենտ գրաֆտ զստային | Ստենտ գրաֆտը իրենից ներկայացնում է երկու միանման ստենտերի միջև տեղադրված գրաֆտով համակարգ, ստենտի նյութը չժանգոտվող պողպատ L316, գրաֆտի նյութը ընդարձակվող PTFE, կրկնակի պատի հաստությունը 0,52մմ, շավթի չափը 2,4-2,8fr, համատեղելի ուղղորդիչը 0,035'', համատեղելի ուղղորդիչ կաթետրի լուսանցքը նվազագույնը 0,068'' և 0,072'': Տեղադրման համակարգը արագ փոփոխման բալոնային կաթետր առնվազն 2 ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներով ստենտի ծայրերին: Ստենտ գրաֆտի չափերը՝ -10,12,14մմ տրամագծերի համար երկարությունները առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 36մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 76մմ: | հատ | 280000 | 1 | 280000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 7 | 33141136 /2 | Դիլատացիոն կաթետր պերֆերիկ | Դիլատացիոն կաթեր ՝ ընդլայնվող գընդանոթով ,պերիֆերիալ անոթների համար ։ Կաթետրի երկարությունը 70սմից 150 սմ սահմաններում ։ Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել ՝ 0,035՛՛, 0,018՛՛ ուղղորդիչի դեպքում 0,020՛՛, 0,014՛՛ ուղղորդիչի դեպքում 0,017՛՛։ Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ ։ Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափերից կաթետրի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության 0,035՛՛ ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում , 0,018՛՛ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում , 0,014՛՛ ուղղորդիչի դեպքում 5-200մմ սահմաններում , նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս 6 ատմ,մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 14 ատմ ։ Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետրի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի 0,035՛՛ ուղղորդիչի դեպքում 3-10մմ, 0,018՛՛ ուղորդիչի դեպքում 3-10մմ , 0,014՛՛ուղղորդիչի դեպքում 1,5-6մմ սահմաններում ։ Անհրաժեշտ չափսերն ՝ 0,035՛՛ուղղորդիչ լարի համակարգով և 150սմ աշխատանքային երկարությամբ՝ 3,0*100, 3,0*200, 4,0*80, 4,0*150, 5,0*80, 5,0*120, 5,0*200, 6,0*60, 6,0*100, 6,0*150, 6,0*200, 7,0*80, 7,0*120, 8,0*40, 8,0*60, 8,0*100, 8,0*150, 10,0*20 0,018՝ ուղղորդիչ լարի համակարգով և 150 սմ աշխատանքային երկարությամբ ՝ 2,0*100, 2,0*200, 3,0*100, 3,0*150, 4,0*120, 0,014 ուղղորդիչ լարի համակարգով և 150 սմ աշխատանքային երկարությունը պարտադիր է ։ ։ Նոր է , չօգտագործված ,գործարանայաին ստերիլ փաթեթավորմամբ ։ Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները ՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով ։ | հատ | 53000 | 100 | 5300000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 8 | 33141136/3 | Դիլատացիոն կաթետերներ՝ չընդլայնվող գնդանոթով | Դիլատացիոն կաթետեր՝ չընդլայնվող գնդանոթով, պերիֆերիալ անոթների համար: 0,035` ուղղորդիչ լարի համակարգով և 120,150սմ աշխատանքային երկարությամբ ՝6,0*60 6,0*100 6,0*150 6,0*200 7,0*80 ,7,0*120 8,0*40 8,0*60 8,0*100 8,0*150 10,0*20, 0,018` ուղղորդիչ լարի համակարգով և 120,150սմ աշխատանքային երկարությամբ ՝2,0*100-2հ 2,0*200-2հ 3,0*100-2հ 3,0*150-2հ 4,0*120-2հ:0,014` ուղղորդիչ լարի համակարգով և 120,150սմ աշխատանքային երկարությամբ ՝2,0*100 2,0*200 3,0*100 3,0*150 4,0*120 6,0*15 | հատ | 45000 | 46 | 2070000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 9 | 33121170/7 | Ինտրոդյուսեր M ծածկույթով՝ ռադիալ միջամտությունների համար | Ինտրոդյուսեր ունի հատուկ ծածկույթ, որը բերում է սպեցիֆիկ հիվանդներին ռադիալ միջամտության դեպքում վիրահատության հնարավորությանը: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Նախատեսված է ռադիալ միջամտությունների համար: Մինի գայդ վայերը պլաստիկ ծայրով է, 0.025" տրամագծով: Կախված վիրահատվող հիվանդի ձեռքի չափերից ծայրի արտաքնային երկարության պահանջվող չափերն են` 10, 16 և 25սմ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և մարմնի առանձնահատկություններից, վիրահատվող անոթից վայերի պահանջվող երկարություններն են` 45սմ` 10սմ ինտրոդյուսերի ծայրի դեպքում, 80սմ՝ 16 և 25սմ ծայրի դեպքում: 20G պլաստիկ կաթետեր: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են` 5Fr և 6Fr: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | 10000 | 20 | 200000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 10 | 33121170/2 | Հավաքածու ուղղորդչի ներթափանցման համար | Հավաքածու, որը պարունակում է ինտրադյուսեր ուղղորդիչ կաթետրի համար, հեմոստատիկ Y ադապտոր , ուղղորդչի ներթափանցման համար բութ ասեղ, պլաստմասսե տորկեր: | հատ | 1000 | 10 | 10 000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 11 | 33141136/7 | Գայդինգ կատետեր | Ուղղորդիչ կատետր. Երկարությունը՝ 100սմ, Տրամագիծը՝ 6Fr,5 Fr: Ձևերը՝ JR3.5, JR3.5SH , JR4.0, JR4.0 SH,: Ճկուն ծայրակալով, ներքին տրամագիծը՝ 6Fr՝ 1.78mm (0.070inch): | հատ | 20000 | 20 | 400000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 12 | 33141136/6 | Դիագնոստիկ կաթետր | Դիագնոստիկ կաթետր, երկարությունը՝ 100 -110սմ, Տրամագիծը՝ 4.2Fr, 5.2Fr, 6.0Fr: Տեսակների ձևերը՝, JR3.5, JR 4.0, MP 3.5: Կաթետրը արտաքին մասի ծածկույթը՝ պոլիուրետան ծածկված պոլիամիդով, միջինը՝ կրկնակի մետաղական ամրությամբ, ներքինը՝ պոլիուրետան:Դիստալ ծայրը պոլիուրետրան: Համապատասխանում է ուղղորդչի 0.038'' դիամետրի հետ : Ներքին տրամագիծը՝ 4.2Fr ոչ ավել քան 0.040'' (1.03մմ), 5.2Fr - 0.050'' (1.27մմ), 6Fr- 0.051'' (1.3մմ): Մաքսիմալ ճնշումը 1050psi: | հատ | 20000 | 20 | 400000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 13 | 33141216 /6 | ՈՒղղորդիչ լար | Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար, երկարությունը՝ 180սմ, պատված սիլիկոնով դիստալ ծայրով՝ 0,23մմ, ծայրակալը՝ 9.0գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 200մմ, ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT: | հատ | 15000 | 10 | 150000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 14 | 33141216 /7 | ՈՒղղորդիչ լար | Ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար, երկարությունը 180սմ և 300 սմ, պատված SLIP-COAT ծածկով, դիստալ ծայրի տրամագիծը 0,23 մմ, ծայրակալը 12 գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 200 մմ: | հատ | 15000 | 10 | 150000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 15 | 33141216 /8 | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են` Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip : J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 200cm, 260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:ըստ պատվերի | հատ | 23000 | 20 | 460000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 16 | 33141216/9 | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են` Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip : J- անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են`0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ ,260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | հատ | 23000 | 5 | 115000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 17 | 33121170/9 | Կոբալտ քրոմիումային ստենտ ծայրային անոթների համար | Ստենտի նյութ 316LVM Չժանգոտվող պողպատ , ֆտորոգրաֆիայի տեսանելիությունը լավ է , ֆերոմագնիսականություն չկա, MRT անվտանգ, երկարության կորուստ ընդարձակման ժամանակ <5%, բարձր ճառագայթային ուժ, անոթների միջով անցման հեշտությունը շատ լավ է , կաթետրի լիսեռ 5,5F, համտեղվում է 0,35՛՛ ուղղորդիչով;Կաթետրի երկարությունը 80սմ,110 սմ, անվանական ճնշում 6Մ, ստենտի տրամագիծը ՝ 4-10մմ, ստենտի երկարությունը ՝ 50,70,80 մմ ըստ պատվերի | հատ | 230000 | 15 | 3450000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 18 | 33181340/4 | Ստենտ պերիֆերիկ | Ինքնաբացվող ստենտ OTW կատեգորիա,նյութը նիտինոլ,ստենտի մակերեսը պատված է բիո ծածակույթով ,,վեց կետից տանտալիս ռենտգեն մարկերներ ,կատետրի աշխատանքային երկարությունը 85-ից 135սմ ։ Համատեղելի 0,035՛՛ուղղորդիչ կատետրի համար և 6 Fr կատետրի համար ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդ անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության ՝20մմ-ից 150մմ։ Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի ՝6մմ-ց 8 մմ ։ Անհրաժեշտ չափսերը ՝ 6*40,6*80,6*100,6*120,6*150,7,60,7*100,7*150,8*40,8*60,8*80,8*100,8*120,8*150։Ցանկացած մատակարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է ։ Նոր է , չօգտագործված ,գործարանայաին ստերիլ փաթեթավորմամբ ։ Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները ՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայոթւյուն։Համձայն ՀՕ-325-Ն <<Բնակչության Բժշկական օգնության և սպասարկման մասին >> ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի ,մասնակիցը հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր ,ավտարիզացիոն նամակ /երաշխիքային-լիազոր նամակ /, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ ։ | հատ | 250000 | 50 | 12500000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 19 | 33121170/6 | Պերիֆերիկ դեղապատ բալոն | Բալոնի նյութը նեյլոն, պատված«պակլիտաքսել»դեղանյութով: Բալոնի տրամագիծը 2-8մմ Բալոնի երկարությունը ՝ 50-80մմ Նոմինալ ճնշումը 6Մ Առաքման համակարգի տեսակը OVER Առաքման համակարգի երկարությւնը 80-120սմ 6F առաքման համակարգը հիդրոֆիլ ծածկույթով; Առաքման համակարգի երկարությունը80սմ.՝ 3*50, 3*60, 5*80, 5*50, 8*60, 8*80:Առաքման համակարգի երկարությունը.՝120սմ.՝ 2*50, 2*60, 4*80,4*50, 6*60, 6*80ըստ պատվերի | հատ | 130000 | 20 | 2600000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 20 | 33141121/19 | Կարանյութ Պրոլեն 7,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 7,0, 50-60սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 7,0, 50-60սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 7,0, 50-60սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 8-10մմ | հատ | 4600 | 60 | 276000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 21 | 33141121/20 | Կարանյութ Պրոլեն 6,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 6,0, 60-75սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 10-13մմ | հատ | 2800 | 300 | 840000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 22 | 33141121/21 | Կարանյութ Պրոլեն 5,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 5,0, 60-75սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 17մմ | հատ | 2900 | 92 | 266800 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 23 | 33141121/22 | Կարանյութ Պրոլեն 5,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 5,0, 60-75սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու սև ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 13-17մմ | հատ | 2800 | 240 | 672000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 24 | 33141121/23 | Կարանյութ Պրոլեն 4,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 4,0, 90սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու սև ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 17-20մմ | հատ | 3200 | 60 | 192000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 25 | 33141121/24 | Կարանյութ Պրոլեն 3,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 3,0, 90սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու սև ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 17-20մմ | հատ | 2500 | 72 | 180000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 26 | 33141121/25 | Կարանյութ Պրոլեն 6,0 | Պոլիպրոպիլենային չներծծվող,մոնոֆիլամենտ կապույտ 6,0, 90սմ երկարությամբ թել , ծակող երկու ասեղով ,ասեղի կորության տրամագիծը 8-10մմ | հատ | 4000 | 72 | 288000 |  |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |

- *ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

Դեղերը մատակարարելիս՝ ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն:

*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

*դեղերի մատակարարումը իրականացվում է համաձայն` ՀՀ կառավարության 2013թ. մայիսի 2 թիվ 502-Ն որոշան,                                                                                                                                                                                                                                          *դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրաման

*դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

**Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

** *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով  ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Անոթային բժշկական պարագաներ  մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПОКУПКА ГРАФИК

«Ереван» научно-медицинской Центр ЗАО Сосудистой аксессуары для приобретения драм

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | измерительный блок, | блок цена, | количество | , общая цена | поставок в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Период*** |  |
| 1 | 33141183/5 | Форт берлускони зонд | Пульс «Форт» берлускони тромбоцитами зонд-петр Катера изготовлены из биологически нейтрального растяжение материала: Баллон изготовлен из лекси, которая позволяет выдержать требуемое давление. Баллона шелковистой гладкая поверхность облегчает пакеты быстрая установка: Катера цвета кодируются в соответствии с цветовой международной кода: Кафедра степанова в, знаки, применяются в 10 см, интервалы, Кафедра мама, на поля диаметр 0,018, или 0,035 размером с Мандарин материал: нержавеющая сталь и облегчает пакеты вход горшок: Мягкие, округлые края сводит к минимуму голодная стена океан опасность: Катер марден осуществляется гамма-излучения основе. Катер других пар имеет Luer-lock разъем:Размеры в 3Fr,4Fr,5Fr,6Fr,7Fr, в соответствии с заказчиком требования: катер длина-10см,см,см, объем баллона 0,6; 0,8; 1,5 | шт | 25000 | 100 | 2500000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 2 | 33141183/6 | Венетто зонд | Ратм для предусмотренных венстредля лепестков коллекция металл коса покрыта полиэтиленовой защитной пленкой, изменение цветов, и ручкой «Бабки» веста зонд- | шт | 28000 | 5 | 140000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 3 | 33141216 /1 | Пакет эталонной | Кафедра многослойные быть, имеет ткани слой, который обеспечивает в необходимых прочность и удерживает в гаджете мама сосудов анатомические палки на месте, рентгенконтрастная дистальных тонким, Рабочие длинаизделия 90 см: Катер размерыс 5фр(0,058" внутренний диаметр), р(0,071" внутренний диаметр), формы JR, Multipupose, IM.. BMC, TEGT,VANSCHIE 2,3,CAN,БЕРН,BER2 , MPA,VER,SIM | шт | 20000 | 20 | 400000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 4 | 33141216/4 | Эталонной шнур | Уходи шнур полимер целиком, плавно педофилию , с покрытием, hաղորդալարն обеспечивает на высокое качество дистального доступа, великолепный исправиться, и процитировал передачи по части и уменьшенная жесткость диапазона: Пара и дополнения своеобразное формирование обеспечивает в прочности и контроля баланса, который может быть использован в хронической перегруженности в случае: Имеет один маркер, который находится в его относительно у, что может , чтобы помочь врачам определить ущерб, длина, угоди длина см, диаметр 0,014", крайизделия 1,3 g, 2,5 g и 3,9 g: | шт | 20000 | 10 | 200000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 5 | 33141216/13 | Эталонной шнур | Стандартный, универсальный и элит типов 0,014" диаметр эталонной 190, 280-300 см в длину: Внутреннее ядро и просим часть состоит из нержавеющей стали` покрыты тов, дистального сегмента ` геркон никель-титановой молдинг тканые тогда: Гибкий рентгенконтрастная край` с: Дистальная рентгенконтрастная пара мягкие части форма в прямой или J-образной: Край 0,5 г, 0,6 г и 0,8 g: | шт | 20000 | 10 | 200000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 6 | 33181180/2 | Мебель граф ста | Мебель крафт из себя представляет в двух идентичных сети между размещены графом системы, сети материал нержавеющая сталь L316, крафт материал андролог PTFE, двойные стены толщиной 0,52 мм, авт , размер 2,4-2,8 fr, совместим с угоди 0,035", совместим с эталонной катера осанка минимум 0,068" и 0,072": Установки система быстрой смены продукции в соответствии пакет менее 2 рентгенконтрастная марина сети концах: Мебель крафт размерыдля -10,12,14 мм диаметров для длины по крайней мере, 3 размер для каждого диаметра для автомобилей, при этом ламината` не более чем на мм, длиннее` не меньше , чем ме: | шт | 280000 | 1 | 280000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 7 | 33141136 /2 | Платан пакет перфект | Платан кафе для расширения гуннов ,периферии сосудов для армении. Катер длина ма 150 см в пределах страны. Для входа пара диаметром не более для 0,035 разрядный, 0,018 разрядный угоди в случае 0,020 разрядный, 0,014 разрядный угоди в случае 0,017 разрядный армении. Покрытие гидравлик армении. В зависимости от право сосуд большого диаметра размеров катер необходимые размеры в соответствии с размером 0,035 разрядный угоди случае на 20 мм в пределах , 0,018 разрядныйугоди случае, 5-мм - в пределах , 0,014 разрядный угоди случае, 5-мм - в пределах , номинально давление не менее 6 атм,максимальное давление не менее 14 от работы. В зависимости от сосудов поврежденной части размера катер необходимые размеры в соответствии с диаметра 0,035 разрядный угоди в случае 3-10мм, 0,018 разрядный уходим в случае 3-10мм , 0,014 разрядныйугоди случае 1,5-6мм в пределах страны. Необходимые размеры для 0,035 разрядныйэталонной лари системе и см рабочей длины՝ 3,0*100, 3,0*200, 4,0*80, 4,0*150, 5,0*80, 5,0*120, 5,0*200, 6,0*60, 6,0*100, 6,0*150, 6,0*200, 7,0*80, 7,0*120, 8,0*40, 8,0*60, 8,0*100, 8,0*150, 10,0*20 0,018՝ эталонной лари системе и 150 см рабочей длины ՝ 2,0*100, 2,0*200, 3,0*100, 3,0*150, 4,0*120, 0,014 эталонной лари системе и 150 см рабочей длины обязательно необходимо. работы. Новое в , неиспользованный ,горожанин стерильной упаковке армении. Включает в технические показатели, особенности и использование правила для заводских ручной образом в армении. | шт | 53000 | 100 | 5300000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 8 | 33141136/3 | Дилатации катетердля кайдалово гдов | Дилатации катетердля кайдалово гдов, периферии сосудов для: 0,035` эталонной лари системе и 120,150 см рабочей длины для 6,0*60 6,0*100 6,0*150 6,0*200 7,0*80 ,7,0*120 8,0*40 8,0*60 8,0*100 8,0*150 10,0*20, 0,018` эталонной лари системе и 120,150 см рабочей длины для 2,0*100-г 2,0*200-х 3,0*100-х 3,0*150-х 4,0*120-х:0,014` эталонной лари системе и 120,150 см рабочей длины ՝2,0*100 2,0*200 3,0*100 3,0*150 4,0*120 6,0*15 | шт | 45000 | 46 | 2070000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 9 | 33121170/7 | Интересе М с покрытиемдля радиал вмешательств за | Интересы имеет специальное покрытие, которое приносит в специфических пациентов радиал вмешательства при операции возможности: Дулатов переход путин высокая точность, который позволяет в позволяет без дополнительного вмешательства погрузиться интересы кровеносный сосуд, в: Предусмотренные в радиал вмешательств для: Мини - г ва пластик , тонким в, 0.025" диаметр: В зависимости от право пациента ручной размеров мар стакан длины необходимые размеры ви в 10, 16 и см: в Зависимости от право пациента, веса и органа особенностей, право от ви необходимых лекарственных в` см 10см интересы пара в случае, См для 16 и се пара в случае: 20G пластиковый катетер: в Зависимости от право сосуд типа пакеты , требуемые размеры, на` 5Fr и 6Fr: CE сертификата наличие обязательно к: | шт | 10000 | 20 | 200000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 10 | 33121170/2 | Коллекция угода проникновения для | Коллекции, который содержит в интересе эталонной катера для, мужская Y - адаптер , угода проникновения для тупой иглой, пластический три: | шт | 1000 | 10 | 10 000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 11 | 33141136/7 | Сайдинг катер | Эталонной петр. Длинаизделия 100см ось, Диаметрдля 6Fr,5 Fr: Формыдля JR3.5, JR3.5SH , JR4.0, JR4.0 SH,: Гибкий марков, внутренний диаметрдля 6Fr для 1.78 mm (0.070 inch): | шт | 20000 | 20 | 400000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 12 | 33141136/6 | Диагностического пакет | Диагностических пакет, длина- на 100 -см, ДиаметрДля 4.2 Fr, 5.2 Fr, 6.0 Fr: Виды , формыдля, JR3.5, JR 4.0, MP 3.5: Кафедра внешней части покрытиедля полиуретана покрыты полиамид, в среднемдля двойной металлический прочностью, нижняя -для полиуретана:Дистального края полиуретана: Подходит на угода 0.038" диаметром с : Внутренний диаметрдля 4.2 Fr не более чем 0.040" (1.03 мм), 5.2 Fr - 0.050" (1.27 мм), 6Fr - 0.051" (1.3 мм): Максимальное давление 1050psi: | шт | 20000 | 20 | 400000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 13 | 33141216 /6 | Эталонной шнур | Коронарных эталонной , предусмотренных хронического тотального отключаем для, длинаизделия см, покрытый силикон дистальных тогдадля 0,23мм, парольдля 9.0 г, пароль рентабельностейдля мм, покрытия тип гидравлик СКОЛЬЖЕНИЯ ПАЛЬТО: | шт | 15000 | 10 | 150000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 14 | 33141216 /7 | Эталонной шнур | Эталонной , предусмотренных хронического тотального отключаем для, длина см и 300 см, покрытые СКОЛЬЖЕНИЯ ПАЛЬТО покрытием, дистальная пара диаметр 0,23 мм, пароль 12 г., пароль рентабельностей 200 мм: | шт | 15000 | 10 | 150000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 15 | 33141216 /8 | Диагностических эталонной | Диагностической эталонной, состоит в италия модули , по всей длине покрыты гидравлик margin: в Зависимости от право сосуд особенностей мар требуемой формы в` Straight-Tip Угол-Наконечник, 1.5 J-Tip, 3J-Наконечник, 6J-Совет : J- угол разной степени: в Зависимости от право голодная особенностей угоди необходимые травы е 0.89 mm (0.035 inch): в Зависимости от право голодная особенностей угоди необходимых лекарственных былидля 200cm, 260cm эластичность - 3.92 N (400gf) и большеработы. CE качества сертификата наличие:в зависимости от заказа, | шт | 23000 | 20 | 460000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 16 | 33141216/9 | Диагностических эталонной | Диагностической эталонной, состоит в италия модули , по всей длине покрыты гидравлик с покрытием: В зависимости от право голодная особенностей мар требуемой формы в` Угол-Наконечник, 1.5 J-Tip, 3J-Совет : J- угол разной степени: в Зависимости от право голодная особенностей угоди необходимые травы е 0.89 mm (0.035 inch): в Зависимости от право голодная особенностей угоди необходимых лекарственных былидля ,260cm эластичность - 3.92 N (400gf) и большеработы. CE качества сертификата наличие: | шт. | 23000 | 5 | 115000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 17 | 33121170/9 | Кобальт кремовая мебель концевые сосуды для | Сети материал 316LVM Нержавеющая сталь , фотография видимость хорошая , в ферапонтов нет, МРТ безопасно, длины потеря расширений время <5%, высокая лучевая прочность, сосудов сквозь перехода нептун очень хорошо , в катер вала 5,5 F, матем в 0,35 разрядный ужгородом;Катер длина см,110 см, номинального давления 6 М, тент диаметром от 4 до 10мм, тент длина для 50,70,80 мм на заказ | шт | 230000 | 15 | 3450000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней после того, как Заказчиком получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 18 | 33181340/4 | Стенты периферических | Указано размещение OTW категорию,материал нато,сент площадь покрыта в био наркота ,,шесть пунктов титла рентген маркеров ,петр рабочая длина 85 до см в армении. Совместим с 0,035 разрядныйэталонной катер для и 6 Fr катер для работы. В зависимости от операции время больной сосуд, из-за травмы слишком сент необходимые размеры как по длине для 20мм до 150мм. в В зависимости от право сосуд, травма сент необходимые размеры в соответствии с диаметров для 6мм-ц 8 мм армении. Необходимые размеры ՝ 6*40,6*80,6*100,6*120,6*150,7,60,7*100,7*150,8*40,8*60,8*80,8*100,8*120,8*150։Любой маскарад партии для CE MARK или FDA качества, сертификатов наличие обязательно будет. Новое в , неиспользованный ,горожанин стерильной упаковке армении. Включает в технические показатели, особенности и использование правила для заводских ручной образом в армении. Сдать данный момент весь истечения срока действия по крайней мере, 75%-в наркотой он.Май ЗР-325-N <<Населения в Медицинской помощи и сервисных о >> РА закона 2-й статьи ,участник в заявке обязательно должен быть представить продукт производителя по представляемых соответствия, сертификат ,авторизации письмо /гарантия-уполномоченный письмо /, а договора выполнения этапе для товара производителя по представляемых происхождения, сертификат безопасности. | шт | 250000 | 50 | 12500000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 19 | 33121170/6 | Периферической египет вентили | Баллона материал нейлон, покрытый«политике»делают: Баллона диаметром 2-8мм Баллона длина изделия 50-80мм Номинальный давления 6 М Доставка системы двигателя OVER Доставка системы лекарства 80-см 6F доставки система гидрофильные с покрытием; Доставка системы лекарства для 3*50, 3*60, 5*80, 5*50, 8*60, 8*80:Поставки системой длину. для См. для 2*50, 2*60, 4*80,4*50, 6*60, 6*80в соответствии с заказ | шт | 130000 | 20 | 2600000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 20 | 33141121/19 | Системы Полей 7,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 7,0, 50-60см в длину нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, Полипропилен черенок,монументы синий 7,0, 50-60см в длину нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, Полипропилен черенок,монументы синий 7,0, 50-60см в длину нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, диаметр 8-10мм | шт | 4600 | 60 | 276000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 21 | 33141121/20 | Трубы Полет 6,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 6,0, 60-см и длиной нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, диаметр 10-мм | шт | 2800 | 300 | 840000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 22 | 33141121/21 | Аксессуары Полей 5,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 5,0, 60-см и длиной нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, диаметр Мм | шт | 2900 | 92 | 266800 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 23 | 33141121/22 | Системы Полей 5,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 5,0, 60-см и длиной нитью , пирсинг в два черный иглой ,тысячи опытов, диаметр 13-мм | шт | 2800 | 240 | 672000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 24 | 33141121/23 | Системы Полей 4,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 4,0, см в длину нитью , пирсинг в два черный иглой ,тысячи опытов, диаметром 17-20 мм | шт | 3200 | 60 | 192000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 25 | 33141121/24 | Светильники Поле 3,0 | Полипропилен черенок,монументы синий 3,0, см в длину нитью , пирсинг в два черный иглой ,тысячи опытов, диаметром 17-20 мм | шт | 2500 | 72 | 180000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 26 | 33141121/25 | С.м | Полипропилен черенок,монументы синий 6,0, см в длину нитью , пирсинг в два иглой ,тысячи опытов, диаметр 8-10мм | шт | 4000 | 72 | 288000 |  |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |

- *ПРИМЕЧАНИЕ:

Препараты атаковали воздушные представляется министерства здравоохранения Республики армения «Академика Эмиля Габриеляна имени экспертизы лекарств и медицинских технологий» центр закрытого акционерного общества проведенных лабораторных экспертизы результатов заключение.

*ПРИМЕЧАНИЕ:

*препараты, поставка осуществляется хасан правительства на 2013 год. 2 мая № 502-Н, орша, *препараты, перемещение, складирование и хранение должны осуществляться в соответствии с МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ министра 2010г. 17-Н приказ

*препарат для фитнеса сроки покупателю в момент вручения должны быть деталь

а. 2,5 года больше срок годности при наличии вручения в данный момент должны иметь по крайней мере 24 месяца, остаточный срок годности,

б. до 2,5 лет срок годности, имеющих лекарства момент вручения должны иметь препарат в общей годности 12 месяцев,

г. в отдельных случаях, это э пациентов неотложной предложения для удовлетворения обоснованных необходимость, препарат потребления, установленных для фитнеса короткие сроки, препарат момент вручения может иметь лекарства общего срока годности, по крайней мере, один второй.

* Сроки поставок Товара/ов поставку Продавцом осуществляется настоящего Договора после заключения финансовых средств нет, и армения в случае между сторонами заключаемого соглашения со дня вступления в силу до 2026 года 25 декабря в период, каждый раз, когда от Покупателя товара/ов на поставку с момента получения заказа в течении 3 рабочих дней с Покупателем заказанных товаров/массовой информации соответствующее количеству, причем на первом этапе для заказа поставок в срок 20 календарных дней. Товара/массовой информации макаром для заказа Покупателем Продавцу производится в устной форме, или в письменной форме (в том числе Покупателем электронной почты, адрес Поставщика на адрес электронной почты заказ посредством направления):

**Если в период действия договора Заказчиком предмета закупки требование подано не всей партии, то предмета закупки катамаран, остаточные партии в части договор расторгается:

** *Если выбранный участником в заявке церковь более одного производителями производятся, а также различные товарного знака, фирменного наименования и модели, имеющие продуктов, то из них достаточно гавани, включаются в настоящем приложении: Если по приглашению, не предусматривается участника, предлагаемых товара, товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя информации в представление, а затем снимаются «товарный знак,фирменное наименование, модель и наименование производителя » колонна:Договором в случае, предусмотренном Продавец представляет Покупателю также товар у производителя или его представителя гарантийного письма или сертификат соответствия:

*На русском и армянском языках, опубликованной в заявлении и (или) приглашение текстов двери (двойной) толкования по возможности, за основу принимается русский текст.

Сосудистые медикаменты поставок перевозку до несравненная аптека осуществляет поставщик.

знак,фирменное наименование, модель и наименование производителя » колонна:Договором в случае, предусмотренном Продавец представляет Покупателю также товар у производителя или его представителя гарантийного письма или сертификат соответствия:

*На русском и армянском языках, опубликованной в заявлении и (или) приглашение текстов двери (двойной) толкования по возможности, за основу принимается русский текст.

Сосудистые медикаменты поставок перевозку до несравненная аптека осуществляет поставщик.