ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

(հիմք է ընդունվում հայերենը)

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Բևեռային լիպիդներ | ԱվանտիPolar Lipids DOPS (1,2-dioleoyl sn-glycero-3-phospho-L-serine, sodium salt) փոշի (powder) ձևաչափով, մաքրություն >99 % 1 հատը – 10 մգրամ է։ Avanti, Sigma- Aldrich, Fisher scientific. | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 2 | Լիպիդներ | 1,2‑diarachidoyl‑sn‑glycero‑3‑phosphocholine (20:0 PC) PC տեսակի լիպիդ, փոշի ձևաչափում Avanti, Sigma- Aldrich, Enzo։ 1 հատը-25մգրամ է։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 3 | Լուծիչ | Լուծիչ՝ n-Decane սինթեզային grade, 1 հատը -250 մլ Sigma- Aldrich, Merck, Thermo Fisher | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 4 | Նատրիումի ացետատ CH3COONa | CH3COONa փոշի ձևաչափով 1 տուփը 250գ Sigma Aldrich Levanchimica Fisher Scientific | տուփ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 5 | Միզանյութ | Անունը՝ Urea CO(NH2)2 փոշի ձևաչափով 1տուփը 100գր Sigma Aldrich Thermo Fisher Scientific Avantor Science Central | տուփ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 6 | քվարցե կյուվետ, տեֆլոնե փականով, հալման համար | Hellma, Profilab24, Fisher Scientifi։ Քվարցե կյուվետներ տեֆլոնե փականով փակվող Semi-Micro cells, 114-QS , հաստությունը 10մմ, ծավալը 1400 միկրոլիտր, 200-2500 նմ տիրույթում ԴՆԹ-ի լուծույթի հալման ուսումնասիրման համար: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 7 | Հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության ուսումնասիրման փորձասարք | Հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության ուսումնասիրության համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է՝ փոփոխական էլեկտրաունակությամբ հարթ կոնդենսատոր, դիէլեկտրիկ թիթեղ, էբոնիտե և օրգանական ապակյա ձողեր, էլեկտրաչափ - 2 հատ: Չափսերը` 15 x 10 x20սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 8 | Հաղորդչի տեսակարար դիմադրության և դրա ջերմաստիճանի կախվածության ուսումնասիրման փորձասարք | Հաղորդչի տեսակարար դիմադրության և նրա ջերմաստիճանային կախվածության որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Մեծ տեսակարար դիմադրություն ունեցող կոստանտանի և արույրի մետաղալարեր, 1մ երկարությամբ՝ 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ, մոնտաժված մեկուսիչ հարթակի վրա: Գլանաձև ապակյա անոթ հենարանով, Մեխանիկական միկրոմետր <0-25մմ, 0,01մմ ճշտությամբ>; Ամպերօհմվոլտմետր ջերմաչափով։ Մեծ տեսակարար դիմադրություն ունեցող մետաղալար, փաթաթված գլանաձև անցքով 25-ից 50 Օհմ դիմադրություն ունեցող 4-ից 5 սմ երկարությամբ դիմադրատարրի վրա` մոնտաժված մեկուսիչի վրա , մինչև 15Վ սնուցմով։ Չափսերը` 100 x18սմ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 9 | Մագնիսական դաշտի և հոսանքակիր հաղորդչի (շրջանակի) փոխազդեցության ուսումնասիրման փորձասարք | Հոսանքակիր շրջանակի վրա մագնիսական դաշտի կողմնորոշիչ ազդեցությունը դիտելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Մետաղալարից (պղինձ) պատրաստված 2 շրջանակների սարք “ինդուկտիվ կոճեր”։ Չափսերը 8x 8x 35 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 10 | Էլեկտրոնի լիցքը բնորոշող փորձասարք | Օգտագործելով էլեկտրոլիզի երևույթը՝ էլեկտրոնի լիցքի արժեքը որոշելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Հաստատուն հոսանքի աղբյուր` մինչև 1Ա,պղնձե էլեկտրոդներ, պղնձարջասպ (CuSO4 ) 500գրամ` 16 % անոց ջրային լուծույթի համար, գլանաձև ապակյա անոթ` հենարանով; 500գր. կշեռք էլեկտրոնային 0,1գր ճշտությամբ: Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 11 | Էլեկտրականության և մագնիսականության վահանակ | Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար, հաղորդիչների հաջորդական և զուգահեռ միացումները, էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի և ինքնամակածման երևույթի ուսումնասիրման և հետազոտման, ինչպես նաև հոսանքի աղբյուրի ԷԼՇՈՒ-ի և ներքին դիմադրության որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է դիմադրություններ, էլեկտրամագնիս՝ հաստատուն հոսանքի, ամպերօհմվոլտմետր - 2հատ, միկրոամպերմետր զրոյական կենտրոնով; Լենցի կանոնը ցուցադրող սարք, հաղորդալարեր՝ որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 3կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 12 | Տրամաբանական էլեմենտների աշխատանքի ուսումնասիրման փորձասարք | ԵՎ, ԿԱՄ, ՈՉ տրամաբանական տարրերի աշխատանքի սկզբունքի և հաշվումների համակարգերի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 9 - 12Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Հավաքածուն պետք է ներառի դյուրակիր համակարգիչ` առնվազն 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ, պրոցեսորը՝ Core I3 - 1315U կամ համարժեք կամ ավելի մեծ քանակի միջուկներով կամ ավելի մեծ հաճախությամբ այլ պրոցեսոր։ Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 14 դյույմ, համակարգիչը պետք է պարունակի վերոհիշյալ փորձասարքին առընչվող ծրագրային ապահովումներ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 13 | Կիսահաղորդիչ սարքերի ուսումնասիրման փորձասարք | Տրանզիստորի կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, դիոդի աշխատանքի, ֆոտո և ջերմաէլեմենտների աշխատանքի, ֆոտոռելեի, ազդանշանային սարքի աշխատանքի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է ժամանակի ռելե, ջերմային ռելե, Տրանզիստորներ, դիոդ, ջերմադիմադրություն, ֆոտոդիմադրություն, որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2,5կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը 15Վ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Հավաքածուն պետք է ներառի դյուրակիր համակարգիչ` առնվազն 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ, պրոցեսորը՝ Core I3 - 1315U կամ ավելի մեծ քանակի միջուկներով կամ ավելի մեծ հաճախությամբ այլ պրոցեսոր։ Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 14 դյույմ, համակարգիչը պետք է պարունակի վերոհիշյալ փորձասարքին առնչվող ծրագրային ապահովումներ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 14 | Կոնդենսատորների ունակության և կոճերի ինդուկտիվության ուսումնասիրման փորձասարք | Կոնդենսատորների հաջորդական միացումը, կոնդենսատորների զուգահեռ միացումը, լիցքավորված կոնդենսատորի էներգիայի ուսումնասիրությունը, կոնդեսատորի ունակության և կոճի ինդուկտիվության կախվածությունը հաճախությունից ուսումնասիրելու համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է կոնդենսատորներ և ինդուկտիվություններ, որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2 կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 15 | Փոփոխական լարման ուղղիչ, կայունացուցիչ, ուժեղարար | Փոփոխական լարման ուղղման ուսումնասիրման, ուղղված լարման կայունացման, դրա ուսումնասիրման, օպերացիոն ուժեղարարիշ աշխատանքի, կոմպարատորի աշխատանքի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է կոնդենսատորներ, դիմադրություններ, ստաբիլիտրոներ (կայունարարներ ), որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Չափսերը 40x6x25 սմ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Քաշը 2կգ՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Սնուցումը մինչև ~ 12Վ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 16 | Էլեկտրական լամպի շիկացման թելիկի ջերմաստիճանի որոշման փորձասարք | Շիկացման լամպի հզորության լարումից կախման ուսումնասիրության և շիկացման թելիկի ջերմաստիչանի որոշման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ 13,5Վ -ի էլեկտրական լամպ` մոնտաժված տպասալիկի վրա։ Չափսերը 20x15 սմ Քաշը 0.1կգ Սնուցումը 13Վ Թույլատրելի են մինչև 10 տոկոս շեղումներ պարամետրերում։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 17 | Փոփոխական հոսանքի շղթայում ռեզոնանսի ուսումնասիրման փորձասարք | Փոփոխական հոսանքի շղթայում ռեզոնանսի ուսումնասիրման համար նախատեսված ուսումնական փորձասարք։ Հարմարեցված է կրթական/ակադեմիական նպատակներով օգտագործման համար։ Պարունակում է ինդուկտիվության կոճեր, հաստատուն ունակությամբ կոնդենսատորներ՝ որոնց քանակը և որակական հատկանիշները հատուկ հարմարեցված են վերը հատկորոշված ուսումնական փորձասարքի հետ կիրառվելու և դրա աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 18 | Վոլտաչափ, ամպերաչափ և օհմաչափ բոլորը մեկում | Սարքը պետք է ունենա հեղուկ բյուրեղային էկրան, չափումները ցույց տալու համար։ Սարքը պետք է կատարի հաստատուն հոսանքի, հաստատուն լարման, փոփոխական լարման և դիմադրության չափումներ, բոլոր գործառույթները ներկառուցված են մեկ ամբողջական սարքի մեջ։ Չափերը՝ առավելագույնը 5 սմ հաստությունը, առավելագույնը 25 սմ երկարությունը և առավելագույնը 15 սմ լայնությունը։ Քաշը՝ առավելագույնը 500 գրամ։ Հաստատուն լարման մինչև 200 մՎ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մկՎ, 200 մՎ-ից մինչև 2 Վ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մՎ, 2 - 20 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մՎ, 20 - 200 մՎ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մՎ և 200 - 1000 Վ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 1 Վ։ Հաստատուն հոսանքի մինչև 200 մկԱ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 նԱ, 200 մկԱ-ից մինչև 2 մԱ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 մկԱ, 2 - 20 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մկԱ, 20 - 200 մԱ տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 100 մկԱ և 200 մԱ-ից մինչև 10 Ա տիրույթում՝ առավելագույնը՝ 10 մԱ։ Փոփոխական լարման մինչև 200 Վ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՎ, իսկ 200 - 750 Վ տիրույթում՝ մինչև 1 Վ։ Դիմադրության մինչև 200 Օհմ չափելու ճշտությունը՝ առավելագույնը 100 մՕհմ, 200 Օհմ-ից մինչև 2 կՕհմ տիրույթում չափման ճշտությունը՝ առավելագույնը` 1 Օհմ։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բարձրախոս՝ զրոյական դիմադրության չափմանը օգնելու համար։ Սարքը պետք է սնուցվի AA տիպի 1,5 Վոլտ լարման մարտկոցներով, կամ ունենալ ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 6 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 19 | Ունակության չափիչ, ինդուկտիվության չափիչ և օհմաչափ բոլորը մեկում | Ամենափոքր ունակությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 1 պՖ, իսկ առավելագույն ունակությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 100 մՖ-ից։ Չափման սխալանքը չպետք է գերազանցի 3 տոկոսը, բացառությամբ 1 մՖ-ից մեծ ունակություններ չափելու դեպքում, որտեղ սխալանքը չպետք է գերազանցի 5 տոկոսը։ Ամենափոքր ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 1 մկՀն, իսկ առավելագույն ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 100 Հն-ից։ Չափման սխալանքը չպետք է գերազանցի 2,5 տոկոսը, բացառությամբ 10 մՀն-ից փոքր ինդուկտիվություններ չափելու դեպքում, որտեղ սխալանքը չպետք է գերազանցի 4 տոկոսը։ Ամենափոքր դիմադրությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 10 մՕհմը, իսկ առավելագույն դիմադրությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 10 ՄՕհմ-ից։ Չափման սխալանքը չպետք է գերազանցի 5 տոկոսը, բացառությամբ 1 Օհմից 1 ՄՕհմ տիրույթում չափում կատարելու դեպքում, որտեղ սխալանքը չպետք է գերազանցի 1,5 տոկոսը։ Սարքը պետք է բոլոր չափումները կարողանա կատարել 100 Հց-ից 100 կՀց ստուգողական ազդանշանշանների միջոցով, որոնց հաճախությունը պետք է հնարավոր լինի կարգաբերել։ Սարքի ծրագրային ապահովումը պետք է կարողանա չափումների միջոցով հաշվել և ցուցադրել (կամ այլ պարամետրերի միջոցով հնարավորություն տալ օգտագրոծողին անուղղակի չափում կատարելու միջոցով հեշտությամբ հաշվել) շղթայի պարամետրերը, մասնավորապես՝ փուլի շեղումը, շղթայի իմպեդանսը, բարորակությունը, ակտիվ և ռեակտիվ դիմադրությունները։ Վերոհիշյալ գործառույթները ներառված են մեկ ամբողջական սարքում, չափումը ցուցադրվում է ներկառուցված հեղուկ բյուրեղային էկրանի վրա։ Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 6 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման։ Հաստությունը՝ առավելագույնը 5 սմ, երկարությունը՝ առավելագույնը 20 սմ, լայնությունը՝ առավելագույնը 10 սմ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 20 | Ունակության չափիչ, ինդուկտիվության չափիչ, օհմաչափ և տրանզիստորի ստուգիչ չափիչ բոլորը մեկում | Ամենափոքր ունակությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 25 պՖ, իսկ առավելագույն ունակությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 100 մՖ-ից։ Ամենափոքր ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը, չպետք է գերազանցի 10 մկՀն, իսկ առավելագույն ինդուկտիվությունը որ կարող է չափել սարքը չպետք է լինի պակաս 20 Հն-ից։ Սարքը պետք է կարողանա չափել Զեների դիոդի պարամետրերը, մինչև առնվազն 30 Վ։ Սարքը պետք է կարողանա չափել տրանզիստորի hFE գործակիցը և էմիտեր-բազա լարումը։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 4 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման, կամ AA կամ AAA տիպի մարտկոցի տեղադրման հնարավորություն։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 21 | Օսցիլոգրաֆ, ազդանշանների գեներատոր և լարման ու հոսանքի չափիչ բոլորը մեկում | Առնվազն երկու անալոգային մուտքով օսցիլոգրաֆ։ Մեկ մուտքի թողարկման շերտի լայնությունը՝ առնվազն 100 ՄՀց։ Նմուշառման հաճախությունը՝ առնվազն 500 միլիոն նմուշ վայրկյանում։ Առավելագույն լարման շեմը ոչ պակաս քան 800 Վ։ Ծրագրային ապահովումը պետք է կատարի մաթեմատիկական գործողություններ գրանցված ազդանշանների նկատմամբ՝ գումարում, բազմապատկում, ինտեգրում և այլն։ Սարքը պետք է ներառի ազդանշանների գեներատոր, որի ելքում կարող են գեներացվել սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, աստիճանաձև, հաստատուն և այլ ազդանշաններ։ Սինուսոիդալ ազդանշանի հաճախությունը պետք է լինի կարգավորվող և փոփոխվող, առնվազն մինչև 10 ՄՀց։ Ելքային ազդանշանի ուժգնությունը ոչ պակաս քան 3 Վ (գագաթից-գագաթ)։ Սարքը պետք է աշխատի որպես վոլտաչափ (միջին քառակուսային), ամպերաչափ։ Հավաքածուն պետք է պարունակի առնվազն երկու 1x և 10x զոնդ մինչև առնվազն 800 Վ լարման համար և առնվազն մեկ զոնդ 100x մինչև ոչ պակաս քան 2000 Վ։ Օսցիլոգրաֆը պետք է ունենա տվյալների պահպանման հնարավորություն ներքին հիշողության վրա։ Պետք է պարունակի ներկառուցված մարտկոց, որը կարող է ապահովել առնվազն 4 ժամ անխափան աշխատանք առանց վերալիցքավորման։ Սարքը պետք է հնարավոր լինի վերալիցքավորել USB Type-C տեսակի լիցքավորիչով։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 22 | Զոդիչ սարք | Ձեռքի զոդիչ սարք, հզորությունը՝ 90-110 Վտ, սնումը՝ հաստատուն լարմամբ, մինչև 28 Վ։ Ջերմաստիճանային տիրույթը 100-450 աստիճան ցելսիուս մինչև 5 % թույլատրելի շեղմամբ։ Տաքացման արագությունը ոչ ավել քան 5 վայրկյան։ Զոդիչ սարքը պետք է հարմարեցված լինի ձեռքի աշխատանքի համար, ձեռքում բռնելու համար, միևնույն ժամանակ պետք է ունենա ներկառուցված տվիչ, որի միջոցով կանցնի հանգստի ռեժիմ, հոսանքի ծախսը քչացնելու համար, և արագ (մի քանի վայրկյանում) կարող է անցնել աշխատանքային ռեժիմի շարժում դետեկտելու դեպքում։ Հավաքածուն պետք է ներառի 6 տարբեր տեսքի և չափերի C245 տեսակի զոդող ծայրեր, որոնք հարմար կլինեն ոչ շատ մանր զոդման աշխատանքների համար։ Հավաքածուն պետք է ներառի առնվազն 90 Վտ հզորությամբ սնման աղբյուր, որը կլինի համատեղելի զոդիչ սարքի հետ և վերջինս կաշխատի իր ողջ ռեսուրսով տվյալ սնման աղբյուրի միջոցով։ Հավաքածուն պետք է ունենա կոշտ պատյան։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 23 | Զոդիչ կայան | Զոդիչ կայան, առավելագույն ընդհանուր հզորությունը ոչ պակաս քան 700 Վտ, սնումը փոփոխական 220 Վ լարման ցանցից։ Կայանը պետք է ունենա զոդիչ սարք, որի ծայրի ջերմաստիճանը կարող է կարգավորվել մինչև 500 աստիճան ցելսիուս՝ մինչև 10 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ։ Միայն զոդիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 60 Վտ։ Կայանը պետք է պարունակի տաք օդի մղիչ, ելքային օդի ջերմաստիճանային տիրույթը կարգավորվող 200-ից 500 աստիճան ցելսիուս, թույլատրելի շեղումը ոչ ավել քան 10 տոկոս։ Հզորությունը՝ առնվազն 650 Վտ, թույլատրելի է մինչև 10 տոկոս շեղում։ Հավաքածուն պետք է ներառի անագի և կապարի համաձուլվածք՝ զոդանյութ, կարող է կապարի փոխարեն պարունակել պղնձի կամ արծաթի մասնաբաժին, հալման ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 170 աստիճան ցելսիուս և ոչ ավել քան 220 աստիճան ցելսիուս, քաշը՝ առնվազն 100 գրամ։ Հավաքածուն կարող է պարունակել լրացուցիչ օժանդակ նյութեր։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 24 | Սնման աղբյուր | Կարգավորվող/փոփոխվող ելքով սնման աղբյուր։ Ելքային լարումը՝ զրոյից մինչև առնվազն 60 Վոլտ կարգավորվող։ Ելքային հոսանքը զրոյից մինչև առնվազն 5 Ա կարգավորվող։ Սարքը պետք է էկրանի վրա ցուցադրի տվյալ պահի լարման և հոսանքի արժեքները։ Պետք է աշխատի որպես հոսանքի աղբյուր՝ սահմանափակելով հոսանքը օգտագործողի կողմից տրված հոսանքի արժեքով։ Սարքի սնուցումը փոփոխական 220 Վ լարման ցանցից։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 25 | Ազդանշանների գեներատոր | Սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, իմպուլսային, հատատուն, աղմկային և այլ տիպի ազդանշանների գեներատոր, առնվազն երկու անկախ ելքով։ Նմուշառման հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան 200 միլիոն նմուշ վայրկյանում։ Սինուսոիդալ ազդանշանների հաճախային տիրույթը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց-ից մինչև ոչ պակաս քան 60 ՄՀց, լուծողունակությունը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց։ Ուղղանկյուն ազդանշանների հաճախային տիրույթը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց-ից մինչև ոչ պակաս քան 24 ՄՀց, լուծողունակությունը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց։ Նախորոշված ազդնաշանի գեներացման հնարավորություն։ Պետք է կարողանա գեներացնել գաուսյան տիպի աղմուկ մինչև առնվազն 60 ՄՀց թողարման շերտի լայնությամբ։ Ելքային լարման ուժգնությունը առնվազն 5 Վ։ AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK տիպի մոդուլացիաների հնարավորություն՝ կրող ազդանշանը՝ սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն և նախորոշված ազդանշան, մոդուլացվող ազդնաշանները՝ սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, իմպուլսային, գաուսյան աղմուկ, նախորոշված ազդանշան։ Հաճախային ճոճք՝ 1 մվ-ից մինչև 500 վ (մինչև 5 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ) տևողությամբ, գծային և լոգարիթմական։ Սարքի սնուցումը հաստատուն լարմամբ USB Type-C տեսակի մուտքով, սնման աղբյուրը և մալուխը ներառյալ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 26 | Էլեկտրական բաղադրիչների և էլեկտրոնիկական սարքերի հավաքածու | Արդուինո ունո տեսակի կամ առնվազն համարժեք ծրագրավորվող միկրողեկասարք՝ առնվազն 2 հատ։ ESP32-S3 SuperMini տեսակի կամ համարժեք միկրողեկասարք՝ առնվազն 8 հատ։ ESP32 + OLED տեսակի կամ համարժեք միկրողեկասարք՝ առնվազն 4 հատ։ Պելտիեի տարր՝ TEC1-12715 տեսակի կամ համարժեք՝ առնվազն 6 հատ։ 801S տեսակի մեխանիկական տատանումների տվիչ կամ համարժեք՝ առնվազն 4 հատ։ XKC-Y25 տեսակի կամ համարժեք ջրի մակարդակի չափման տվիչ՝ առնվազն 2 հատ։ Մոնտաժային սալիկ (բազմակի օգտագործման) 800-ից 1000 կոնտակտով՝ 4 հատ և իր համար նախատեսված և հարմարեցված իրեն ամրացվելու համար հաստատուն լարման աղբյուր՝ 2 հատ։ Լուսադիոդներ կանաչ՝ 30 հատ կամ ավել։ Լուսադիոդներ կարմիր՝ 30 հատ կամ ավել։ Լուսադիոդներ դեղին՝ 30 հատ կամ ավել։ Լուսադիոդներ կապույտ՝ 20 հատ կամ ավել։ Լուսադիոդներ սպիտակ՝ 20 հատ կամ ավել։ Լուսադիոդներ կարմիր, կապույտ և կանաչ՝ բոլորը մեկում տիպի (RGB տիպի)՝ առնվազն 2 հատ։ Միացման լարեր (jumper wire)`առնվազն 500 հատ։ Կարճ երկաթյա կոնտակտներ մոնտաժային սալիկին միացնելու համար՝ առնվազն 150 հատ։ Պոտենցիոմետր՝ առնվազն 2 հատ։ Ֆոտոդիմադրություն՝ առնվազն 10 հատ։ Թերմիստոր՝ առնվազն 2 հատ։ Դիոդ 1N4007 կամ առնվազն համարժեք՝ առնվազն 10 հատ։ Օպտիկական կրկնիչ ինտեգրալ շղթայում՝ առնվազն 2 հատ։ 74HC595 տեսակի ինտեգրալ շղթա կամ առնվազն համարժեք՝ 2 հատ կամ ավել։ Փոքր բարձրախոսներ հարմարեցված Արդուինոյի հետ աշխատելու համար՝ առնվազն 6 հատ։ Անջատիչ (հետ գնացող մեխանիզմով)՝ առնվազն 25 հատ։ Կերամիկական կոնդենսատորներ՝ 20 պիկոֆարադ, թույլատրելի 10 տոկոս շեղմամբ, առնվազն 20 հատ։ Կերամիկական կոնդենսատորներ՝ 100 000 պիկոֆարադ, թույլատրելի 10 տոկոս շեղմամբ, առնվազն 20 հատ։ Էլեկտրոլիտային կոնդենսատորներ՝ 10 մկՖ, թույլատրելի 10 տոկոս շեղմամբ, առնվազն 10 հատ։ Էլեկտրոլիտային կոնդենսատորներ՝ 100 մկՖ, թույլատրելի 10 տոկոս շեղմամբ, առնվազն 10 հատ։ Դիմադրություններ՝ 10 Օհմ, 100 Օհմ, 200 Օհմ, 300 Օհմ, 1 000 Օհմ, 2 000 Օհմ, 5 000 Օհմ, 10 000 Օհմ, 1 ՄՕհմ, թույլատրելի 10 տոկոս շեղմամբ, յուրաքանչյուր նոմինալից առնվազն 30 հատ։ Լուսադիոդային մատրիցա՝ 2 հատ։ Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակ և ընդունիչ՝ յուրաքանչյուրից առնվազն 2 հատ։ Հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ վերոնշյալ ղեկասարքի հետ աշխատելուն հարմարեցված՝ առնվազն 2 հատ։ Խոնավության չափիչ սարք, քայլային ռեգիստր, ջերմաստիճանի տվիչ, քայլային շարժիչ, սերվո շարժիչ, հրդեհի տվիչ, ցնցումների տվիչ, ձայնի ընդունիչ տվիչ, հեղուկի մակարդակի տվիչ, թվային ժամացույց՝ վերոնշյալ ղեկասարքի հետ աշխատելուն հարմարեցված՝ յուրաքանչյուրից առնվազն 2 հատ։ Էլեկտրական ռելե՝ առնվազն 2 հատ։ USB մալուխ՝ վերոնշյալ ղեկասարքի հետ աշխատելուն հարմարեցված։ Ռադիոհաճախային նույնականացուցիչ (RC522)՝ առնվազն 2 հատ։ Հաստատուն լարման սնման աղբյուր՝ ելքային լարումը՝ 4,95 Վ-ից 5,05 Վ, հոսանքը՝ առնվազն 2 Ա՝ առնվազն 3 հատ։ Հաստատուն լարման սնման աղբյուր՝ ելքային լարումը՝ 4,95 Վ-ից 5,05 Վ, հոսանքը՝ առնվազն 20 Ա՝ առնվազն 1 հատ։ Հաստատուն լարման սնման աղբյուր՝ ելքային լարումը՝ 11,95 Վ-ից 12,05 Վ, հոսանքը՝ առնվազն 1 Ա՝ առնվազն 3 հատ։ Հաստատուն լարման սնման աղբյուր՝ ելքային լարումը՝ 11,95 Վ-ից 12,05 Վ, հոսանքը՝ առնվազն 10 Ա՝ առնվազն 2 հատ։ Հավաքածուն պետք է լցված և դասավորված լինի պլաստիկ կոշտ 4-ից 6 տարրաների մեջ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 27 | Պտտվող ամրակ տակդիր դյուրակիր համակարգչի և էկրանի համար | Շարժական համակարգ մոնիտորի և դյուրակիր համակարգչի համար սեղանին ամրացման հարմարանքով։ Այն ունի երկու «արմունկ»՝ մեկին ամրացվում է մոնիտորը, իսկ մյուսի վրա դրվում է դյուրակիր համակարգիչը՝ ինչպես պատկերված է նկարում։ Համակարգը պետք է հնարավոր լինի սեղանին ամրացնել առանց սեղանի ամբողջականությունը խախտելու։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 28 | Մոնիտոր 27 դյույմ | Տեսակը՝ համակարգչային մոնիտոր Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 27 դույմ Լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան Full HD (1920×1080) Մատրիցայի տեսակը՝ IPS Պայծառությունը՝ առնվազն 350 նիտ (cd/m²) Պատկերի կողմերի հարաբերակցությունը՝ 16:9 Թարմացման հաճախականությունը՝ առնվազն 60 Հց Դիտման անկյունները՝ ոչ պակաս, քան 178° հորիզոնական և ուղղահայաց Գույնային տարածքի ծածկույթ՝ առնվազն 99% sRGB կամ համարժեք Գույնային ճշտություն՝ ΔE ≤ 2.2 VESA ամրակ՝ առկա (100×100 մմ կամ համարժեք) Միացումներ՝ առնվազն HDMI, DisplayPort կամ համարժեք Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 29 | Լազերային տպիչ սարք | Լազերային տպիչ սարք՝ տպելու, սկանավորելու և պատճենահանելու հնարավորությամբ։ Տպագրության տեսակը՝ լազերային։ Թղթի չափսը՝ առնվազն A4։ Միացման հնարավորություններ՝ USB և WiFi։ Տպման արագությունը՝ առնվազն 20 էջ/ր։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 30 | Կոաքսիալ մալուխների հավաքածու | Կոաքսիալ մալուխների հավաքածու, յուրաքանչյուր մալուխը պետք է աշխատի առնվազն մինչև 6 ԳՀց հաճախությունների տիրույթում, արտաքին հաստությունը ոչ պակաս քան 4 մմ և ոչ ավել քան 5,5 մմ, բացառությամբ 2 մետրից երկար մալուխների դեպքում, որոնց հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 6 մմ և ոչ ավել քան 8 մմ ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-male` երկարությունը 4,8 մ-ից մինչև 6 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-female` երկարությունը 4,8 մ-ից մինչև 6 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-male` երկարությունը 2,9 մ-ից մինչև 3,5 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-female` երկարությունը 2,9 մ-ից մինչև 3,5 մ։ 2 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-male` երկարությունը 0,95 մ-ից մինչև 1,4 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-female` երկարությունը 0,95 մ-ից մինչև 1,4 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, female-to-female` երկարությունը 0,95 մ-ից մինչև 1,4 մ։ 2 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-male` երկարությունը 0,45 մ-ից մինչև 0.6 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, male-to-female` երկարությունը 0,45 մ-ից մինչև 0.6 մ։ 1 հատ կոաքսիալ մալուխ, SMA տիպի միացումով, female-to-female` երկարությունը 0,45 մ-ից մինչև 0.6 մ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 31 | Տեկստոլիտե թիթեղների հավաքածու | FR4 կամ համարժեք տիպի տեկստոլիտե թիթեղներ, երկկողմանի պղնձեպատ, ընդհանուր առնվազն 10 հատ։ Թիթեղի հաստությունը՝ 1 մմ, երկարությունը՝ 60-80 մմ, լայնությունը՝ 45-70մմ – առնվազն 5 հատ։ Թիթեղի հաստությունը՝ 1,5 մմ, երկարությունը՝ 60-80 մմ, լայնությունը՝ 45-70մմ – առնվազն 5 հատ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 32 | Ձեռքի էլեկտրական փորագրիչ սարք | Աշխատանքային արագություն՝ ստորին սահմանը ոչ ավել քան 6000 պտույտ/րոպե, վերին սահմանը՝ ոչ պակաս քան 25000 պտույտ/րոպե (կարգավորվող) Արագության կարգավորման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 3 մակարդակ Սնուցում՝ վերալիցքավորվող մարտկոց (Li-ion) Մարտկոցի տարողություն՝ առնվազն 800 mAh Լիցքավորման միակցիչ՝ USB Type-C Անխափան աշխատանքի ժամանակը առանց վերալիցքավորման՝ առնվազն 90 րոպե Գործիքի տրամագիծ (կոլետ)՝ 2.35 մմ Քաշ՝ առավելագույնը 150 գ Իրանը՝ ալյումինե կամ բարձր ամրության պլաստիկ Աղմուկի մակարդակ՝ ցածր, հարմար ներքին օգտագործման համար Սարքը պետք է ապահովի աշխատանք հետևյալ նյութերի վրա․մետաղ, փայտ, պլաստիկ, ապակի, կերամիկա, կաշի Հավաքածուն պետք է ներառի փորագրիչ սարքը, փորագրման գլխիկների հավաքածու USB Type-C լիցքավորման մալուխ Սարքը պետք է հարմար լինի ձեռքով աշխատանքի համար, ունենա քիչ ցնցումներ և արագության կայուն պահպանի աշխատանքի ժամանակ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 33 | Ազդանշանների գեներատոր | Սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, իմպուլսային, հատատուն, աղմկային և այլ տիպի ազդանշանների գեներատոր, առնվազն երկու անկախ ելքով։ Նմուշառման հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան 200 միլիոն նմուշ վայրկյանում։ Սինուսոիդալ ազդանշանների հաճախային տիրույթը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց-ից մինչև ոչ պակաս քան 60 ՄՀց, լուծողունակությունը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց։ Ուղղանկյուն ազդանշանների հաճախային տիրույթը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց-ից մինչև ոչ պակաս քան 24 ՄՀց, լուծողունակությունը՝ ոչ ավել քան 1 մկՀց։ Նախորոշված ազդնաշանի գեներացման հնարավորություն։ Պետք է կարողանա գեներացնել գաուսյան տիպի աղմուկ մինչև առնվազն 60 ՄՀց թողարման շերտի լայնությամբ։ Ելքային լարման ուժգնությունը առնվազն 5 Վ։ AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK տիպի մոդուլացիաների հնարավորություն՝ կրող ազդանշանը՝ սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն և նախորոշված ազդանշան, մոդուլացվող ազդնաշանները՝ սինուսոիդալ, ուղղանկյուն, եռանկյուն, իմպուլսային, գաուսյան աղմուկ, նախորոշված ազդանշան։ Հաճախային ճոճք՝ 1 մվ-ից մինչև 500 վ (մինչև 5 տոկոս թույլատրելի շեղմամբ) տևողությամբ, գծային և լոգարիթմական։ Սարքի սնուցումը հաստատուն լարմամբ USB Type-C տեսակի մուտքով, սնման աղբյուրը և մալուխը ներառյալ։ Վիճակը՝ նոր, չօգտագործված։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
| 34 | Մագնեզիում | Մագնեզիում, մաքրություն >= 99%, փոշի, cas 7439-95-4, 100գ համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 35 | N-բրոմոսուկցինիմիդ (NBS) | N-բրոմոսուկցինիմիդ (NBS), մաքրություն >=98%, փոշի, cas 7439-95-4, 500 գրամը համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 36 | 4-բուտիլֆենիլբորոնաթթու | Բուտիլֆենիլբորոնաթթու, մաքրություն >=98%, cas 145240-28-4, 25գ համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 37 | Ֆենոլ | Ֆենոլ, մաքրություն >=98%, cas 108-95-2, 100 գրամը համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 38 | Դեյտերիումի օքսիդ | Դեյերիումի օքսիդ (D2O), cas 7789-20-0, 25գ համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 39 | Դիմեթիլ սուլֆօքսիդ | Դիմեթիլ սուլֆօքսիդ-d6, հեղուկ, cas 2206-27-1, 10 գրամը համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 40 | Քլորոֆորմ-d | Քլորոֆորմ-d, հեղուկ, cas 865-49-6, 50 գրամը համապատասխանում է մեկ հատին | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 41 | Բևեռային նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ | Բևեռային նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ Dio 2,3',4',5'-տետրաֆտոր[1,1'-բիֆենիլ]-4-yl-2,6-դիֆլյուրո-4-(5-պրոպիլ-1,3-դիօքսան-2-yl) բենզոատ։ CAS NO. 1519061-57-4։ | գրամ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 42 | Բևեռային նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ | Բևեռային նեմատիկ հեղուկ բյուրեղ RM734։ Բենզոյական թթու, 2,4-դիմեթօքսի-, 4-[(4-նիտրոֆենօքսի)կարբոնիլ]ֆենիլային էսթեր։ CAS NO. 2196195-87-4։ 2 գ | գրամ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 43 | սոսինձ | - Օպտիկական սոսինձ (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ պնդացող), շիշ։ 1 oz (0.29 մլ)։ Գույնը՝ թափանցիկ Մածուցիկություն 25 աստիճան C-ում՝ 900 - 1000 CPS Բեկման ցուցիչ (հեղուկ)՝ 1.49, Բեկման ցուցիչ (չորացված)՝ 1.52 | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 44 | Մեթանոլ | Միայն ապակե շիշ։ ≥99.6%, լաբորատոր ռեակտիվ աստիճան, 1 հատը համապատասխանում է 2.5 լ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 45 | Իզոպրոպանոլ | Միայն ապակե շիշ, >=99.6%, լաբորատոր ռեակտիվ աստիճան, հատը համապատասխանում է 2.5 լ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 46 | Քլորոֆորմ | Միայն ապակե տարրա։ Քլորոֆորմ, հարմար է HPLC-ի համար, պարունակում է 0.5%-1% էթանոլ որպես կայունացնող, cas 67-66-3, մեկ հատը համապատասխանում է2.5 լ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 47 | Սառեցնող հեղուկի պաշտպանություն | - Հակակոռոզիոն սառեցնող հեղուկի պաշտպանություն, կոնցենտրացված՝ ջրային սառեցման համակարգերի համար օպտիմալ սառեցնող հեղուկ պատրաստելու համար, 1 հատը համապատասխանում է 250 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 48 | Մեթանեսուլֆոնիլ քլորիդ | Մեթանսուլֆոնիլ քլորիդ, >= 98.0%, cas 124-63-0, 1 հատը համապատասխանում է 250 մլ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 49 | N-Մեթիլ-2-պիրոլիդոն | N-մեթիլ-2-պիրոլիդոն (NMP), մաքրություն ≥99.0%, CAS 872-50-4 | լիտր | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 50 | Տրիէթիլամին | Միայն ապակե տարրա, Տրիէթիլամին, ≥99% , cas 121-44-8 | լիտր | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 51 | 1,6-դիբրոմեհեքսան | 1,6-դիբրոմեհեքսան, հեղուկ, >96%, cas 629-03-08, 1 հատը համապատասխանում է 100 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 52 | 1,10-դիբրոմդեքան | 1,10-դիբրոմդեքան , բյուրեղ, >97%, cas 4101-68-2, 1 հատը համապատասխանում է 100 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 53 | դիեթիլային եթեր | Միայն ապակե տարրա, >=99.5%, սինթեզի համար կայունացված BHT-ով, cas 60-29-7, մեկ հատը համապատասխանում է 2.5լ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 54 | նեմատիկ հեղուկ բյուրեղային խառնուրդ բացասական դեէլեկտրիկ անիզոտրոպությամբ | Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղային խառնուրդ բացասական դիէլեկտրիկ անիզոտրոպությամբ (-3.0-ից մինչև -7.0) և ցածր օպտիկական անիզոտրոպությամբ (0.04-ից մինչև 0.07), մեկ հատը ամապատասխանում է 10գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 55 | նեմատիկ հեղուկ բյուրեղային խառնուրդ դրական դեէլեկտրիկ անիզոտրոպությամբ | Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղային խառնուրդ դրական դիէլեկտրիկ անիզոտրոպությամբ (7.0-ից մինչև 10.0) և ցածր օպտիկական անիզոտրոպությամբ (0.04-ից մինչև 0.07), մեկ հատը ամապատասխանում է 10գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 56 | Պղնձի(II) սուլֆատ | cas 7758-98-7, ≥99%, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 57 | Ոսկու(III) քլորիդ, տրիհիդրատ | CAS 16961-25-4, ACS ռեագենտ, ≥49.0% (Au-ի հաշվարկով) | գրամ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 58 | Նատրիումի ցիտրատ, եռահիմն, դիհիդրատ (տրինատրիումի ցիտրատ) | CAS 6132-04-3, ACS ռեագենտի աստիճան, ≥99.0%, մեկ հատը ամապատասխանում է 25գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 59 | Դոդեցիլամին | cas 124-22-1, սինթեզի համար, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 60 | Արծաթի(II) նիտրատ | cas 7761-88-8, ACS ռեագենտ, ≥99.0%, մեկ հատը ամապատասխանում է 25գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 61 | Տետրաոկտիլամոնիումի բրոմիդ | CAS 14866-33-2, 98%, պինդ նյութ | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 62 | 1,3-դիբրոմ պրոպան | cas 109-64-8, >=98%, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 63 | Դիբենզո-18-թագ-6 | cas 14187-32-7, >=98%, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 64 | Ցեզիումի կարբոնատ | cas 534-17-8, ռեակտիվի աստիճան, 99% մետաղների հիմքով, մեկ հատը ամապատասխանում է 50գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 65 | Դինատրիումի հիդրոֆոսֆատ | cas 7558-79-4, 99.99% մետաղների հիմքով,մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 66 | Կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ | cas 7778-77-0, 99.99% մետաղների հիմքով,մեկ հատը ամապատասխանում է 50գ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 67 | Լիթիումի ալյումինի հիդրիդ | cas 16853-85-3, >=97% | գրամ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 68 | 2-նիտրոֆենոլ | cas 88-75-5, ռեակտիվի աստիճան, 98%, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 69 | 2-ամինոֆենոլ | cas 95-55-6, 98%, մեկ հատը ամապատասխանում է 100գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 70 | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա սիլիցիումային գել | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա՝ սիլիցիումային գել, ռեակտիվի աստիճանի, 60-80 mesh | կգ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 71 | Չափիչ տարրաներ | Ապակե չափիչ տարրա, 50 մլ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 72 | Չափիչ տարրաներ | Ապակե չափիչ տարրաների հավաքածու, 5 փաթեթ, 50/100/250/500/1000 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 73 | Կոլբա | 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 50 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 74 | Կոլբա | 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 75 | Կոլբա | 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 500 մլ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 76 | Միկրո-թիակ | - Միկրո երկկողմանի թիակ, 18/10 պողպատ, երկարություն՝ 185 մմ, լայնություն՝ 6 մմ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 77 | Կոլբա | Մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 50 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 78 | Կոլբա | Մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 100 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 79 | Կոլբա | Մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 250 մլ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 80 | Շիշ | Մեդիայի պահպանման շշեր GL45 կապույտ պտուտակային կափարիչով, 250 մլ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 81 | Կաթոցիկով շշերի հավաքածու | Թափանցիկ կաթոցիկով շիշ, ապակե կաթոցիկ ներքին խցանով և պիտակով, 30 մլ, 6 հատանոց | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 82 | Լայն բերանով մեդիա պահեստավորման շիշ | Լայն բերանով մեդիա պահեստավորման շիշ GL80 պտուտակային կափարիչով, 500 մլ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 83 | Տնտեսական խողովակներ 5 մմ տրամագծով | Հաճախականություն՝ 100 ՄՀց (N51A ապակի), երկարություն՝ 7 դյույմ։ Մեկ փաթեթում 7 կտոր | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 84 | Եռակողմ հոսքի կառավարման ադապտեր | Եռակողմ հոսքի կառավարման ադապտեր | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 85 | Վակուումային եռակողմանի հոսքի կառավարման ադապտեր | Վակուումային եռակողմանի հոսքի կառավարման ադապտեր, PTFE փակիչ, 24/40 միացում | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 86 | Ապակե Պետրիի աման | Ապակե Պետրիի ամաններ թափանցիկ կափարիչով, 100 x 20 մմ, 1 տուփ՝ 10 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 87 | Ապակե Պետրիի աման | Ապակե Պետրիի ամաններ թափանցիկ կափարիչով, 60 x 15 մմ, 1 տուփ՝ 10 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 88 | Միակողմանի Կլոր հատակով սրվակ | Միակողմանի կլոր հատակով սրվակ, 100 մլ, 24/40 միացումով | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 89 | Միակողմանի Կլոր հատակով սրվակ | Միակողմանի կլոր հատակով սրվակ, 250 մլ, 24/40 միացումով | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 90 | Կարճ ճանապարհով թորման ադապտեր | Կարճ ճանապարհով թորման ադապտեր, 24/40 միացումով | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 91 | 3-վզիկով ուղիղ կլոր հատակով սրվակ | 3-վզիկով ուղղահայաց կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 92 | Ցենտրիֆուգային փորձանոթ | - 50 մլ պտուտակավոր կափարիչով կոնաձև ցենտրիֆուգային փորձանոթներ՝ պատրաստված բարձր մաքրության պոլիպրոպիլենից: Ստերիլ, թափանցիկ փորձանոթներ տպագիր սանդղակով և գրելու տեղով 50մլ | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 93 | Ցենտրիֆուգային փորձանոթ | - 50 մլ ինքնակայուն ցենտրիֆուգային խողովակներ պտուտակավոր կափարիչով, լաբորատոր կարգի պոլիպրոպիլենային պլաստիկ, հիմքով, տպագիր բաժանումներով, գրելու տեղով [50մլ, ինքնակայուն]։ | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 94 | Ցենտրիֆուգային փորձանոթ | - 15մլ պտուտակավոր կափարիչով կոնաձև ցենտրիֆուգային փորձանոթներ ստերիլ թեստային փորձանոթներ կապույտ կափարիչներով, լաբորատոր կարգի պլաստիկ պոլիպլրոպիլենից պատրաստված։ տպագիր բաժանումներով, գրելու տեղով: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 95 | Ցենտրիֆուգային փորձանոթ | - 5մլ 300 հատանոց պլաստիկ ցենտրիֆուգային խողովակ՝ կլոր հատակով, աստիճանավորված ցենտրիֆուգային խողովակ սեղմվող կափարիչով (Snap Cap), պոլիպրոպիլեն, ավտոկլավացվող (թափանցիկ): Մեկ տուփը 300 հատ | տուփ | 7 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 96 | Պլաստիկե Պետրիի թասիկ | 400 հատանոց ստերիլ պլաստիկե Պետրիի թասիկների հավաքածուն (60մմ x 15մմ) նախատեսված է լաբորատոր փորձերի, բջջային կուլտուրաների և դպրոցական նախագծերի համար։ | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 97 | Ֆրանցի դիֆուզիոն բջիջ | Թափանցիկ ապակի։ Սառեցնող պատյանով։ Հարթ հողանցման միացում։ Անցքի տրամագիծը՝ 11.28 մմ։ Ռեսիվերի տարողությունը՝ 8 մլ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 98 | Ծալքավոր կափարիչով Սրվակներ | Ծավալը՝ 20 մլ, թափանցիկ ապակե սրվակ (հարթ կափարիչով), փակման տեսակ, ծալքավոր կափարիչով սրվակ, արտաքին չափսերը՝ × բարձրությունը՝ 22.5 մմ × 75.5 մմ, յուրաքանչյուրը 100 հատ փաթեթով (20 մմ կնիքի համար) | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 99 | Մագնիսական սիլիկոնային Ծալքավոր կնիքներ | Ոսկեգույն կնիք (մագնիսական, 8 մմ կենտրոնական անցքով), PTFE/սիլիկոն (կապույտ PTFE/սպիտակ սիլիկոն), տրամագիծ × հաստություն 20 մմ × 1.5 մմ, բաց կենտրոն | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 100 | Ձեռքի ծալքավորիչ, կարգավորվող | Ձեռքի սեղմիչ, կարգավորվող, 20 մմ սեղմիչ կնիքների հետ օգտագործելու համար, 1 հատ փաթեթով | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 101 | Հեղուկ բյուրեղների սեպաձև բջիջներ | - Հեղուկ բյուրեղների սեպաձև բջիջներ - Ապակու նյութը՝ նատրիում-կալցիումական սիլիկատային ապակի (soda lime) - Ապակու հաստությունը՝ 1.1 մմ - Արտաքին չափերը՝ 30 մմ x 17 մմ - Միջադիրի հաստությունը (առավելագույն բացվածքը)՝ 0.5 մմ - Սեպի անկյան տանգենսը (tan θ)՝ մոտ 0.0192 (թույլատրելի շեղումը՝ մինչև +8%) - Կողմնորոշիչ շերտը՝ LX-1400 պոլիիմիդ՝ քսված պտտման եղանակով (spin-coating) - Շփում (rubbing). պոլիեսթերային մանրաթելից պատրաստված քսող գլան (polyester), մանրաթելի երկարություն՝ 8 մմ, գլանակի տրամագիծ՝ 58 մմ: Շփման պայմաններ. գլանակի պտտման արագություն՝ 600 պտույտ/րոպե, շարժման արագություն՝ 30 մմ/վրկ, լրիվ պտույտների քանակ՝ 3 - Խտացնող (կնքող) նյութը՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ պնդացող ակրիլային խեժ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 102 | ITO-պատված ապակի | - ITO ապակի, 50*50*1.1 մմ, 10-20 օհմ/քառ., 50 հատ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 103 | Բարակ շերտային քրոմատոգրաֆիայի (ԲՇՔ) թիթեղներ | - Բարակ շերտային քրոմոգրաֆիայի թիթեղներ, ալյումին, 20x20 սմ, փաթեթում 20 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 104 | Թթվակայուն թիկնոց | - Տղամարդու թթվակայուն խալաթ՝ դասական ուղիղ և երկարացված ձևվածքով։ Նախատեսված է ապահովելու երաշխավորված անվտանգություն և ակտիվ պաշտպանություն մինչև 80% խտությամբ թթուներից։ Պատրաստված է խիտ լավսանե (100%) գործվածքից՝ 240 գ/քմ խտությամբ, պաշտպանիչ հատկություններով։ Կատարված է դասական ձևվածքով և ունի ուղիղ սիլուետ՝ երկարացված երկարությամբ՝ օպտիմալ ծածկույթի և արտաքին գործոններից պաշտպանվելու համար։ Ծալովի օձիք։ Կցված թևքեր՝ կոճակով մանժետներով, որոնք ամբողջությամբ ծածկում և պաշտպանում են ձեռքերը։ Լրացված է կարկատված գրպաններով՝ մեկը կրծքային և երկուսը ստորին։ Փակվում է կոճակներով։ Չափսը 52-54, հասակ 182-188 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 105 | Թթվակայուն թիկնոց, տղամարդու | - Տղամարդու թթվակայուն խալաթ՝ դասական ուղիղ և երկարացված ձևվածքով։ Նախատեսված է ապահովելու երաշխավորված անվտանգություն և ակտիվ պաշտպանություն մինչև 80% խտությամբ թթուներից։ Պատրաստված է խիտ լավսանե (100%) գործվածքից՝ 240 գ/քմ խտությամբ, պաշտպանիչ հատկություններով։ Կատարված է դասական ձևվածքով և ունի ուղիղ սիլուետ՝ երկարացված երկարությամբ՝ օպտիմալ ծածկույթի և արտաքին գործոններից պաշտպանվելու համար։ Ծալովի օձիք։ Կցված թևքեր՝ կոճակով մանժետներով, որոնք ամբողջությամբ ծածկում և պաշտպանում են ձեռքերը։ Լրացված է կարկատված գրպաններով՝ մեկը կրծքային և երկուսը ստորին։ Փակվում է կոճակներով։Չափսը 48-50, հասակ 182-188 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 106 | Թթվակայուն թիկնոց | Կանացի թթվակայուն խալաթ՝ դասական ուղիղ և երկարացված ձևվածքով։ Նախատեսված է ապահովելու երաշխավորված անվտանգություն և ակտիվ պաշտպանություն մինչև 80% խտությամբ թթուներից։ Պատրաստված է խիտ լավսանե (100%) գործվածքից՝ 240 գ/քմ խտությամբ, պաշտպանիչ հատկություններով։ Կատարված է դասական ձևվածքով և ունի ուղիղ սիլուետ՝ երկարացված երկարությամբ՝ օպտիմալ ծածկույթի և արտաքին գործոններից պաշտպանվելու համար։ Ծալովի օձիք։ Կցված թևքեր՝ կոճակով մանժետներով, որոնք ամբողջությամբ ծածկում և պաշտպանում են ձեռքերը։ Լրացված է կարկատված գրպաններով՝ մեկը կրծքային և երկուսը ստորին։ Գոտի-խլյաստիկը ֆիքսում է մոդելը մարմնի վրա։ Փակվում է կոճակներով։Չափսը 48-50, հասակ 170-176 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 107 | Թթվակայուն թիկնոց | Կանացի թթվակայուն խալաթ՝ դասական ուղիղ և երկարացված ձևվածքով։ Նախատեսված է ապահովելու երաշխավորված անվտանգություն և ակտիվ պաշտպանություն մինչև 80% խտությամբ թթուներից։ Պատրաստված է խիտ լավսանե (100%) գործվածքից՝ 240 գ/քմ խտությամբ, պաշտպանիչ հատկություններով։ Կատարված է դասական ձևվածքով և ունի ուղիղ սիլուետ՝ երկարացված երկարությամբ՝ օպտիմալ ծածկույթի և արտաքին գործոններից պաշտպանվելու համար։ Ծալովի օձիք։ Կցված թևքեր՝ կոճակով մանժետներով, որոնք ամբողջությամբ ծածկում և պաշտպանում են ձեռքերը։ Լրացված է կարկատված գրպաններով՝ մեկը կրծքային և երկուսը ստորին։ Գոտի-խլյաստիկը ֆիքսում է մոդելը մարմնի վրա։ Փակվում է կոճակներով։ Չափսը 44-46, հասակ 170-176: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 108 | PTFE ռեակտիվ շշեր պտուտակային կափարիչներով | Պոլիտետրաֆտորէթիլենային ռեակտիվի շշեր պտուտակավոր կափարիչներով, լայն բերանով (վզով), 200-300 մլ տարողությամբ, քիմիապես իներտ և ջերմակայուն առնվազն -100°C-ից մինչև 200°C ջերմաստիճանում։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 109 | ինֆրակարմիր սպեկտրաչափի լրակազմ | Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափական դետեկտոր 1 հատ • Սպեկտրաչափը պետք է լինի լավ փակված և չոր , հագեցած լինի CaF2 պատված KBr նմուշի խցիկով : • Պետք է ներառի օգտագործողի կողմից փոխարինվող հելիում նեոնային կազերային աղբյուր • Օպտիկական սպեկտրալ դիապազոնը առնվազն – 7800-350 սմ-1 - սպեկտրալ դիապազոնի ընդլայմնան հնարավորություն մինչև 11000 – 375 սմ-1. - - Լուսաբաժանիչ (7800 - 375 սմ-1) • Աղմուկ/ազդակ հարաբերությունը ոչ քիչ քան 55000 • Սպեկտրալ բաժանման հնարավորությունը ոչ ավել 0,25 սմ-1 • Ալիքի երկարության ճշտությունը ոչ ավել քան 0.02 սմ-1, • Սկանավորման հավաքման արագությունը ոչ քիչ քան 0,025 սպ/վ • Սպեկտրաչափը պետք է օժանդակի մինչև 2 Մոդուլներ և Խախտված ներքին արտացորլման կցորդ (ալմաստե պրիզմա), • Պետքէ ներառի Առնվազն 1 դետեկտոր հեռավոր և միջին տիրույթների համար • Մանրադիտակի միացման հնարավորություն • Օրգանական և անօրգանական նյութերի գրադարան ոչ քիչ քան 9000 բարձր լուծողականությամբ սպեկտրեր • ԻԿ Ծրագրային ապահովում տվյալների հավաքագրման և մաթեմատիկական վերլուծության համար • Խախտված ներքին արտացոլման ադամանդե կցորդ ՝1 հատ Կցորդի բնութագրերը : Մոնոլիթիկ ադամանդ, ծրագրային ակտիվացմամբ, սպեկտրալ միջակայքը ոչ նեղ քան600-400 սմ-1 , բարձր ճնշման կայունությամբ, վալիդացիների առկայություն , տաքացումը ոչ քիչ քան 200 0C Թափանցելիության ռեժիմում չափման աքսեսուարների հավաքածու բաղկացած • KBr պատուհաններ 6 հատ • Դեղահատերի պատրաստման պրես 1 հատ • Յուղ 100գ • Հավանգ- հավանգակոթով 1 հատ • Շպատելներ 10 հատ Ծրագրային կառավարումը Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով Ծրագիրը պետք է համապատասխանի 21 CFR Part 11 պահանջներին, օգտատերերի կառվարման համակարգ Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերման հնարավորություն ԻԿ սպեկտրերի մշակման ծրագրի առկայություն Ոչ քիչ քան Core i5 կամ համարժեք համակարգչի առկայություն ներառված մոնիտոր 27 դույմ Սարքի կարգաբերումը, թողարկումը պետք է կատարվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից համակարգի տեղադրում և կարգաբերում Սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից նյութագիտական , փորձաքննությունների իրականացում , անձնակազմի ուսուցում ոչ քիչ քան 5 օր Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 110 | Բարձր ճշգրտության սեղանի pH չափիչ | - Սեղանադիր pH չափիչ։ Հագեցած է LC էկրանով։ Թույլ է տալիս չափել pH-ը -1.00-ից մինչև +15.00 pH միջակայքում՝ առնվազն 0.01 pH ճշտությամբ։ Թույլ է տալիս չափել միլիվոլտերը -1000-ից մինչև 1000 mV միջակայքում՝ ±1 mV ճշտությամբ։ Թույլ է տալիս չափել ջերմաստիճանը 0°C–80°C միջակայքում՝ առնվազն 0.1°C ճշտությամբ։ Ունի ջերմաստիճանային փոխհատուցման ֆունկցիա 0°C–60°C միջակայքում։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 111 | 365nm LED լամպ կրկնակի ճկուն լուսային ուղղորդիչով | Հզոր 6 Վատտ LED UV-365 լույսի լուսավորիչ 365 նմ երկարալիք ուլտրամանուշակագույն լույս 22 դյույմ (559 մմ/յուրաքանչյուրը) երկարությամբ կրկնակի սագի վզիկի լույսեր Մետաղական շրջանակ՝ ինտենսիվության կառավարման տուփով Լայնաշերտ լարման (85-265VAC/50-60Hz) սնուցման աղբյուր Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 112 | 420նմ լեդ լամպ կրկնակի ճկուն լուսային ուղղորդիչով | Հզոր 6 Վատտ LED UV-420 լույսի լուսավորիչ 420 նմ երկարալիք ուլտրամանուշակագույն լույս 22 դյույմ (559 մմ/յուրաքանչյուրը) երկարությամբ կրկնակի սագի վզիկի լույսեր Մետաղական շրջանակ՝ ինտենսիվության կառավարման տուփով Լայնաշերտ լարման (85-265VAC/50-60Hz) սնուցման աղբյուր Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 113 | Լաբորատոր վակուումային պոմպ | Առանց յուղի։ Մաքրում է արտանետվող օդը ներկառուցված ֆիլտրի միջոցով։ Ավտոմատ սառեցման արտանետման համակարգը ապահովում է 24 ժամյա անընդմեջ աշխատանք։ Ճնշման կարգավորվող դիզայնը կարող է բավարարել վակուումի և գազի արագության որոշակի միջակայք։ Տեխնիկական տվյալներ՝ Արտանետման արագություն (լ/րոպե)՝ 30; Էքստրեմալ ճնշում՝ ≥0.095 ՄՊա; Վակուում՝ 50 մբար; Պոմպի մարմնի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ≤ 55 C; Վոլտաժ՝ 220 Վակ, 50 Հց։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 114 | սառեցնող սարք | LED ցուցադրման էկրան։ Տարայի ծավալը > 4 լ։ Համատեղելի է 1-ից 5 լ ծավալով ռեակցիոն կաթսայի (գոլորշու բաճկոնով) հետ։ Տարայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն՝ ± 0.1 °C։ Ցուցադրվող ջերմաստիճանի քայլը՝ 0.1 °C։ Պոմպի բարձրացման ճնշում ≥ 1.5 մ։ Շրջանառու պոմպի հոսք ≥ 8 լ/րոպե։ Սառեցման հզորություն ≥ 260 Վտ։ Սարքի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ −20 °C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան։ Օպտիմալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C։ Շրջանառու պոմպի հզորություն՝ 10 Վտ։ Ջերմաստիճանի սենսոր՝ PT100։ Սնուցում՝ AC 220 Վ, 50/60 Հց։ Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, ինչպես նաև սառեցման համակարգի ուշացված գործարկման պաշտպանություն։ Լրացուցիչ պարագաներ՝ մուտքի և ելքի միակցիչ × 1, սիլիկոնե ջերմամեկուսացված խողովակ × 2։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 115 | Տաքացնող մագնիսական խառնիչ | Մագնիսական խառնիչ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումինե համաձուլվածքից պատրաստված աշխատանքային թիթեղով, որը միատարր ջերմահաղորդականություն ունի, ջերմակայուն է և դիմացկուն է քիմիական նյութերի նկատմամբ: Չափսեր՝ 7.4 x 7.4 դյույմ: Տարողություն՝ 5 լիտր: Կրկնակի անալոգային կառավարման սարքեր. ջերմաստիճանն ու արագությունը անկախ կառավարել՝ ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար՝ հագեցած հեշտ օգտագործվող, կարգավորվող կառավարման սարքերի միջոցով: Հզորություն՝ 600 Վտ: Արագության միջակայք՝ 0-ից մինչև 1600 պտույտ/րոպե: Ապահովել կայուն խառնում բոլոր արագությունների դեպքում: 220 Վ/50 Հց: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 116 | Թվային տաքացման թիկնոց ջերմաստիճանի սենսորով | 2-ը 1-ում տաքացնող պատյանը և մագնիսական խառնիչը համատեղում են տաքացնող պատյանի ֆունկցիոնալությունը մագնիսական խառնիչի հետ՝ ապահովելով միատարր, հավասարաչափ տաքացում և խառնում, ընդլայնելով քիմիայի, լաբորատորիայի, կենսաբանության, հետազոտությունների և այլ ոլորտներում կիրառությունների շրջանակը: Հեշտ օգտագործվող թվային էկրանը հստակ և ինտուիտիվ կերպով ցուցադրում է ջերմաստիճանը և արագությունը թվային էկրանի միջոցով: Առաջադեմ թվային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգը ներառված ջերմաստիճանի սենսորով անվտանգ կերպով ապահովում է արագ, հավասարաչափ տաքացում և շարունակական, ճշգրիտ հեղուկի ջերմաստիճանի կառավարում իրական ժամանակում: Առավելագույն օգտագործման ջերմաստիճան՝ 300°C; արագություն՝ 20-1200 պտույտ/րոպե: 220V/50Hz: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 117 | Բարձր ճշգրտության օպտիկական պինցետներ պտտվող հարթակով | Տեխնիկական նկարագրություն Մանրադիտակի տեսակ՝ ուղիղ փոխանցմամբ / հետցրման ռեժիմով Միկրոնմուշների մանիպուլյացիա՝ առկա Աշխատանքային սպեկտրային միջակայք՝ 350–800 նմ Լազերային աղբյուրի կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 532 նմ Լազերային աղբյուրի առավելագույն օպտիկական հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 500 մՎտ Լազերային ճառագայթի լայնական ռեժիմ՝ TEM00 Լազերային ճառագայթի դիվերգենցիա՝ ոչ ավելի, քան 1,2 մռադ M² գործոն՝ ոչ ավելի, քան 1,2 Լազերային բծի տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 1,5 մմ Լազերային բծի տրամագիծը ճառագայթը ընդարձակիչից հետո՝ ոչ ավելի, քան 6 մմ Նմուշի լուսավորման աղբյուր՝ վերևից / ներքևից Նմուշի լուսավորման տեսակ՝ սպիտակ LED Նմուշի լուսավորման աղբյուրի գունային ջերմաստիճան՝ 5000 K Նմուշի լուսավորման աղբյուրի առավելագույն օպտիկական հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 700 մՎտ Ճառագայթի բաժանարար՝ օպտիկամանրաթելային դետեկտորի կամ օպտիկամանրաթելային սպեկտրոմետրի միացման հնարավորությամբ՝ առկա Բևեռացման կառավարման մոդուլ՝ առկա Notch ֆիլտրի մերժման շերտի լայնություն՝ ոչ ավելի, քան 17 նմ Notch ֆիլտրի մերժման շերտի միջակայք՝ ոչ ավելի, քան 525–542 նմ Notch ֆիլտրի օպտիկական խտություն՝ ոչ պակաս, քան 6.0 Notch ֆիլտրի բացվածք (clear aperture)՝ ոչ պակաս, քան 20 մմ Notch ֆիլտրի հաստություն՝ ոչ ավելի, քան 3.5 մմ Notch ֆիլտրի անցնող ալիքաճակատի սխալ (@633 նմ)՝ ոչ ավելի, քան λ/2 Notch ֆիլտրի ընկման անկյուն՝ ոչ ավելի, քան 3° Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի միակցիչի տեսակ՝ SMA Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 532 նմ Օպտիկամանրաթելային կոլիմատորի ելքային բծի տրամագիծ՝ ոչ ավելի, քան 2.0 մմ Հարթակի տեղաշարժման միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 13 մմ × 13 մմ × 48 մմ, պտտում՝ ոչ պակաս, քան 360° Հարթակի կարգավորման լուծաչափ՝ ոչ ավելի, քան 10 μմ Հարթակի կարգավորման ճշգրտություն՝ ոչ ավելի, քան 1 μմ Հարթակի առավելագույն բեռնվածք՝ ոչ պակաս, քան 0,9 կգ Հիմքի չափեր՝ ոչ ավելի, քան 450 մմ × 300 մմ Էլեկտրամատակարարում՝ լարում ~100–240 Վ, հոսանք 2 Ա, հաճախականություն 50/60 Հց Օպտիկական breadboard աշխատանքային հարթակ՝ առկա Օպտիկական breadboard-ի հարթակի չափեր՝ ոչ պակաս, քան 600 մմ × 900 մմ Օպտիկական breadboard-ի ընդհանուր բարձրություն՝ ոչ ավելի, քան 775 մմ Օպտիկական breadboard-ի մակերեսի կոշտություն՝ ոչ ավելի, քան 1.6 μմ Սեղանի վերին մակերեսի հարթություն՝ ոչ ավելի, քան 0.2 մմ/մ² Լրացուցիչ պարագաներ Չբևեռացնող ճառագայթի բաժանարար խորանարդ, L=25.4 մմ, 50:50 (R:T), N-BK7, 400–700 նմ, շրջանակով SM1 արական թելքով ադապտեր Ø11 մմ գլանաձև բաղադրիչների համար Կոաքսիալ ձողի ադապտեր, 4-40 պտուտակ, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, L=4" (101.6 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, L=3" (76.2 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, L=2" (50.8 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ Կոաքսիալ ձողեր, L=1" (25.4 մմ), Ø6 մմ, երկու ծայրերում 4-40 ֆիքսող պտուտակներով, 4 հատ 30 մմ պտտվող կինեմատիկ ամրակ 25.4 մմ տրամագծով օպտիկական տարրերի համար, SM1 ֆիքսող օղակով Բարակթաղանթային բևեռացուցիչ, 20 մմ բացվածք, 400–700 նմ, շրջանակով 30 մմ թարգմանական (տրանսլացիոն) կոաքսիալ ամրակ 25.4 մմ տրամագծով օպտիկական տարրերի համար, XY, SM1 ֆիքսող օղակով 30 մմ կոաքսիալ ամրակ 12.7 մմ տրամագծով մինչև 5 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար, 2 հատ SM05 ֆիքսող օղակ 30 մմ կոաքսիալ ամրակ 25.4 մմ տրամագծով մինչև 5 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար, 2 հատ SM1 ֆիքսող օղակ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 118 | Բարձր ճշգրտության օպտոմեխանիկական բաղադրիչների հավաքածու | Լոտը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից. 1․Կինեմատիկական հայելային պահակներ Ø25,4 մմ օպտիկայի համար, երկու կարգավորիչ պտուտակներով, համատեղելի առնվազն 3 մմ հաստությամբ օպտիկական տարրերի հետ, կանգնակին ամրացնելու հնարավորությամբ։ Անկյունային միջակայք՝ ±4°։ Կարգավորման լուծաչափ՝ 8 մռադ (0,5°) մեկ պտույտի համար՝ 1/4"-80 երկու կարգավորիչ պտուտակների միջոցով։ Երկու մոնտաժային անցքերը թույլ են տալիս գործիքը օգտագործել ինչպես ձախլիկների, այնպես էլ աջլիկների կողմից։ Զենկավորված անցքեր #8 (M4)։ Պատրաստված են սև անոդացված ալյումինից։ Ունեն կոփված պողպատից ներդիրներ կինեմատիկական շփման կետերում՝ մաշվածությունը նվազեցնելու համար, ինչպես նաև ֆոսֆորային բրոնզից թևքեր և չժանգոտվող պողպատից քայլային պտուտակներ՝ սահուն կարգավորման համար։ 10 հատ։ 2. Ձեռքով պտտվող պահակներ Ø25 մմ և Ø25,4 մմ օպտիկայի համար, որոնք ապահովում են 360° շարունակական պտույտ և 15° քայլով ինդեքսավորվող պտույտ։ Հարմար են մինչև 12,7 մմ հաստությամբ շրջանակավորված կամ առանց շրջանակի օպտիկայի համար։ Շարունակական և դիսկրետ պտույտների միջև անցման հնարավորություն։ Վեռնիեի սանդղակ՝ 5 անկյունային րոպե ճշգրտությամբ, հարմար բևեռացման օպտիկայի համար։ Կոմպլեկտում ներառված է մեկ SM1 (1.035’’- 40) պարուրակով ֆիքսող օղակ։ Կանգնակին ամրացնելու հնարավորություն՝ M4 թելի միջոցով։ 4 հատ։ 3. Կինեմատիկական հարթակային պահակներ՝ 48,6 մմ × 48,6 մմ հարթակով, նախատեսված պրիզմաների և ոչ ստանդարտ օպտիկայի համար, մի քանի M4 թելային անցքերով։ Երկու կարգավորիչ՝ թեքության և պտույտի ճշգրիտ կարգավորման համար՝ ±4° սահմաններում։ Հարթակը կարող է տեղադրվել հորիզոնական կամ ուղղահայաց դիրքով։ Նախատեսված է սեղմիչ լծակների օգտագործման համար (վաճառվում են առանձին)։ Հանվող բռնակները բացում են մուտք վեցանկյուն գլխիկով կարգավորման պտուտակներին։ Հետևի թիթեղում կան անցքեր #8 (M4)՝ Ø1/2" կանգնակին ամրացնելու համար։ Պատրաստված է սև անոդացված ալյումինից։ 4 հատ։ 4. Փոքր կարգավորվող սեղմիչ լծակներ՝ M4 × 0,7 թելային պտուտակով, նախատեսված փոքր բաղադրիչների կամ մինչև մոտ 24,6 մմ բարձրությամբ հարթ օպտիկայի ամրացման համար։ Ապահովում են սեղմման ուժ հարթակային պահակների համար։ Վերին մասում ունի թելային անցք, իսկ ներքևում՝ թելային ձող։ Թել՝ M4 × 0,7։ Օպտիկայի առավելագույն բարձրություն՝ 0,23"–ից մինչև 1,65" (6,3 մմ–ից մինչև 41,8 մմ)։ 4 հատ։ 5. Վեց հատ մետրիկ գնդիկավոր վեցանկյուն պտուտակահանների հավաքածու՝ չափերով 1,5 մմ, 2 մմ, 2,5 մմ, 3 մմ, 4 մմ և 5 մմ։ Գնդիկավոր վեցանկյուն ծայրերի յուրահատուկ կառուցվածքը թույլ է տալիս աշխատել անկյան տակ, ինչը հարմար է դժվար հասանելի վայրերում պտուտակներ սեղմելու կամ թուլացնելու համար։ Մետրիկ գնդիկավոր պտուտակահաններն ունեն կարմիր բռնակ։ 2 հավաքածու։ 6. 45° մոնտաժային ադապտերներ՝ համատեղելի 1 դյույմ և 2 դյույմ դասի տարածված կինեմատիկական հայելային պահակների հետ, M4 և M6 թելային անցքերով։ Բարձրությունը մինչև տեղադրված հայելու կենտրոն՝ 1 դյույմանոց կինեմատիկ ամրակների համար՝ 2,00" (50,8 մմ), 2 դյույմանոց կինեմատիկ ամրակների համար՝ 2,49" (63,2 մմ)Ներքևում տեղադրված M6 թելային ձողը թույլ է տալիս ամրացնել Ø1" (Ø25,0 մմ) կանգնակներին կամ կանգնակների հիմքերին։ Նյութ՝ անոդացված ալյումին։ 6 հատ։ 7. Ստանդարտ իրիսային դիֆրագմաներ՝ կանգնակին ամրացմամբ, սահուն կարգավորվող ապերտուրայով։ Առավելագույն ապերտուրա՝ Ø12,0 մմ։ M4 թելային պտուտակով։ Փաթեթ՝ 5 հատ։ Կարգավորվող ապերտուրա՝ Ø1,0 մմ-ից մինչև Ø12,0 մմ։ Կորպուս՝ սև անոդացված ալյումինից։ 1 փաթեթ։ 8. Կոմպակտ զսպանակային սեղմակներ հարթ տարրերի համար՝ M6 մոնտաժային թելային անցքով, նախատեսված թիթեղային օպտիկայի կամ նման հարթ բաղադրիչների ամրացման համար։ Օպտիկայի հաստություն՝ 0,8–2,3 մմ։ Կառուցվածք՝ ճկուն սեղմակով և թիթեռաձև պտուտակով՝ թիթեղը ամրացնելու համար։ Կոմպակտ դիզայն, անմիջապես տեղադրվում է Ø1/2" կանգնակի ծայրին M6 թելով։ 4 հատ։ 9. Միկրոսկոպի առարկայական ապակիների պահակներ, համատեղելի առարկայական ապակիների, թեստային թիրախների և առնվազն 44,0 մմ լայնությամբ ուղղանկյուն օպտիկայի հետ։ Համատեղելի են ≥1,73 դյույմ (44,0 մմ) լայնությամբ առարկայական ապակիների կամ ուղղանկյուն օպտիկայի հետ, ինչպես նաև Պետրիի բաժակների հետ՝ 1,46 դյույմ (37,1 մմ)–ից մինչև 1,63 դյույմ (41,4 մմ) տրամագծով։ Ունեն զսպանակային սեղմակներ՝ նմուշը հուսալի ամրացնելու համար։ Ամրացվում է անմիջապես ցանկացած առարկայական սեղանին, որն ունի M6 թել և 2 դյույմ (50,8 մմ) միջանցքային հեռավորություն։ 1 հատ։ 10. Զսպանակային սեղմակներ միկրոսկոպի առարկայական ապակիների պահակների համար։ Ամրացվում են անմիջապես ցանկացած առարկայական սեղանին՝ M4 թելային անցքերով։ Կոմպլեկտում ներառված են դիրքավորման պիներ՝ ստանդարտ առարկայական ապակիները հավասարեցնելու համար տրանսլացիոն սեղանների անցքի նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր սեղմակի երկարությունը 2,51" (63,7 մմ) է, ծայրի լայնությունը՝ 0,20" (5,1 մմ)։ Կարող է պտտվել 360°՝ ապակուն հեշտ հասանելիություն ապահովելու կամ դիրքավորելու համար։ Սեղմակի ծայրը վեր է թեքված՝ ապակին չվնասելու և տեղադրումը հեշտացնելու համար, միաժամանակ ապահովելով բավարար սեղմման ուժ։ 2 հատ։ 11. Մետրիկ ադապտերներ ծալվող պահակների համար, նախատեսված օպտիկական պահակը սկզբնական դիրքի նկատմամբ 90° տեղափոխելու համար։ Պտտվում է 90°՝ լույսի ճառագայթի ազատ անցում ապահովելու համար։ Կինեմատիկական կառուցվածքը ապահովում է 4 մկռադ կրկնելիություն յուրաքանչյուր առանցքի համար։ Վերին մակերևույթի ամրացման տարբերակներ՝ երեք M4 մոնտաժային անցք, մեկ M4 զենկավորված անցք, կանգնակին ամրացնելու հնարավորություն M6 զենկավորված անցքի միջոցով։ 6 հատ։ 12. Մետրիկ թելային ադապտերների հավաքածու, որը ներառում է տարածված մետրիկ օպտոմեխանիկական թելերի միացման համար նախատեսված ադապտերներ. ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին 8-32 և արտաքին M4 × 0.7 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և արտաքին M3 × 0.5 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M6 × 1.0 և արտաքին 1/4"-20 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին M4 × 0.7 և ներքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ արտաքին 8-32 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M3 × 0.5 և արտաքին M6 × 1.0 — 5 հատ, ադապտեր՝ ներքին M4 × 0.7 և արտաքին M6 × 1.0 — 10 հատ, 13. Լարային ցանցային բևեռացուցիչ (2 հատ) Բևեռացման ալիքի երկարության տիրույթ՝ 420 - 700 նմ Մարման հարաբերակցություն >683:1 Ինտենսիվության անցման գործակից՝ >=82% 420 - 700 նմ սպեկտրային տիրույթի համար Ձևը՝ Կլոր Տրամագիծը՝ Ø25.0 մմ (Տեղադրված) Չափսային թույլատրելի շեղում՝ +0.0/-0.1 մմ Ազատ բացվածք՝ Ø19.0 մմ Հաստություն՝ 3.5 մմ Ընկնող ճառագայթի անկյուն՝ 0° ± 20° Ջերմային ընդարձակում՝ 31.7 x 10^(-7)/°C Մակերեսի որակ՝ 80-50 խազ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40-ից 93 °C AR ծածկույթ (Հակաանդրադարձիչ ծածկույթ) 420 - 670 նմ սպեկտրային տիրույթի համար (անդրադարձելիությունը <1%)։ 14. Ուժեղացված USB DAQ դետեկտոր (Si սենսոր, 13 mm²)՝ ութ փոխարկվող ուժեղացման կարգավորումներով (1 հատ)։ Սպեկտրալ զգայունություն՝ 350–1100 nm։ Նմուշառման հաճախություն՝ 1 MS/s, ADC թույլատրում՝ 16 բիթ։ Ուժեղացում՝ 1.51 kV/A ±2% – 4.75 MV/A ±5%։ Աղմուկին համարժեք հզորություն (NEP)՝ 4.29–75.7 pW/Hz^(1/2) կամ պակաս։ Ունիվերսալ 8-32 / M4 թելքավոր ամրացումներ, անալոգային և trigger մուտքեր։ Ծրագրային ապահովում՝ վիրտուալ երկալիք օսցիլոսկոպի ֆունկցիաներով (համատեղելի Windows 10–11-ի հետ)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք՝ 10–40°C։ Սնուցում՝ USB Micro-B։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ 1 հավաքածու։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 90 օրվա ընթացքում |
| 119 | Օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրեր | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից․ 1. K9 օպտիկական ապակուց պատրաստված հարթ ուռուցիկ ոսպնյակներ՝ 25.4 մմ տրամագծով, 50 մմ, 75 մմ, 100 մմ, 150 մմ, 200 մմ և 300 մմ ֆոկուսային հեռավորություններով, յուրաքանչյուրից 4 հատ; 2. K9 օպտիկական ապակուց պատրաստված հարթ գոգավոր ոսպնյակներ՝ 25.4 մմ տրամագծով, -30 մմ և -50 մմ ֆոկուսային հեռավորություններով, յուրաքանչյուրից 2 հատ; 3. 25 մմ դասի կլանող չեզոք խտության ֆիլտրեր՝ 0.3, 0.5, 1.0, 2.0 և 3.0 անվանական օպտիկական խտություններով, յուրաքանչյուրից 3 հատ; 4. 532 նմ ալիքի երկարության համար 20× ընդարձակման գործակցով ֆիքսված մեծացմամբ լազերային փնջի ընդարձակիչ, 1 հատ; 5. նշված փնջի ընդարձակիչի հետ համատեղելի մեխանիկական ամրակ, 1 հատ; 6. 25.4 մմ տրամագծով թաղանթային բևեռացուցիչներ, 5 հատ; 7. օպտիկական տարրերի անկյունային դիրքավորման համար ճշգրիտ պտտական հարթակ, 1 հատ; 8. կինեմատիկ հայելու ամրակներ 25.4 մմ դասի կլոր օպտիկայի համար, 10 հատ; Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 120 | Օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրեր | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից․ 1. մերձ ուլտրամանուշակագույն տիրույթի համար՝ մոտ 375 նմ, ՈւՄ բևեռացուցիչ, 1 հատ; 2. ունիվերսալ օպտոմեխանիկական անցումային սալիկներ, 3 հատ; 3. ձեռքով կառավարվող XYZ տեղափոխման հարթակ՝ երեք առանցքներով ճշգրիտ դիրքավորման համար, 1 հատ; 4. 45° անկյունային ադապտերներ օպտոմեխանիկական կանգնակների կամ ձողերի համար, 4 հատ; 5. չժանգոտվող պողպատից օպտիկական ձողեր կամ կանգնակներ՝ 1 դյույմ անվանական երկարությամբ, 5 հատ; 6. չժանգոտվող պողպատից օպտիկական ձողեր կամ կանգնակներ՝ 1.5 դյույմ անվանական երկարությամբ, 5 հատ; 7. չժանգոտվող պողպատից օպտիկական ձողեր կամ կանգնակներ՝ 2 դյույմ անվանական երկարությամբ, 10 հատ; 8. ուղղանկյուն անցումային ամրակներ օպտոմեխանիկական կանգնակների և ձողերի միացման կամ ադապտացման համար, 5 հատ; 9. մագնիսական լույսի արգելափակիչներ օպտիկական համակարգերի համար՝ 300 մմ բարձրությամբ և 100 մմ երկարությամբ, 8 հատ; Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 121 | Չժանգոտվող պողպատից շարժիչային XZ տեղափոխման հարթակ և շարժման վերահսկիչ | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից․ 1. չժանգոտվող պողպատից շարժիչային XZ տեղափոխման հարթակ՝ երկու առանցքներով ճշգրիտ դիրքավորման համար, 1 հատ Նյութը և կառուցվածքը՝ Պատրաստված է մխված չժանգոտվող պողպատից (SUS440C համարժեք), որն ապահովում է բարձր կարծրություն, գերազանց կոռոզիակայունություն և բեռնվածքի բարձր դիմադրողականություն։ Հարթակի և ուղղորդիչի ինտեգրված կառուցվածք՝ հավաքման սխալները նվազագույնի հասցնելու համար։ Գերբարակ և կոմպակտ դիզայն։ Հարթակի չափերը՝ 40 x 40 մմ։ Տեղաշարժման միջակայքը՝ ±7.5 մմ (X և Z առանցքներով)։ Շարժիչային մեխանիզմ՝ 5-ֆազային քայլային շարժիչ (քայլի անկյունը՝ 0.72°, անվանական հոսանքը՝ 1.2 Ա/ֆազ)։ Փոխանցումը՝ Գնդիկավոր պտուտակային փոխանցում (տրամագիծը՝ 6 մմ, քայլը՝ 1 մմ)՝ համակցված գնդիկավոր գծային ուղղորդիչի հետ, որն ապահովում է նվազագույն հետադարձ բացակ (լյուֆտ) և բարձր լուծողունակություն։ Դիրքավորման ճշտություն (Accuracy)՝ 10 մկմ։ Դիրքավորման կրկնելիություն (Repeatability)՝ ±1 մկմ։ Ուղղագծություն (Straightness)՝ 10 մկմ։ Շարժման օրթոգոնալություն (ամբողջ ընթացքում)՝ 10 մկմ սահմաններում։ Լուծողունակություն (ամբողջական քայլ / կես քայլ)՝ 2 մկմ / 1 մկմ։ Հետադարձ ընթացք (Backlash)՝ 3 մկմ։ Զուգահեռություն (Parallelism)՝ 30 մկմ։ Անկյունային շեղում (վեր-վար / աջ-ձախ պտույտ)՝ 30" / 25" (անկյունային վայրկյան)։ Առավելագույն արագություն՝ 10 մմ/վ։ Բեռնվածքի հզորություն (Load)՝ 4 կգ-ուժ (Kgf)։ Քաշը՝ 0.88 կգ։ Տվիչներ (սահմանային և սկզբնակետի)՝ NPN տիպի, նորմալ փակ (Normal Close)։ Սահմանային անջատիչի դիրքը՝ ձախից։ Տվիչների էլեկտրական պարամետրեր՝ Մուտքային լարումը՝ հաստատուն հոսանքի (DC) 5-24 Վ (±10%)։ Սպառվող հոսանքը՝ առավելագույնը 60 մԱ (առավելագույնը 20 մԱ յուրաքանչյուր տվիչի համար)։ 2. երկառանցք շարժման վերահսկիչ՝ համատեղելի նշված շարժիչային տեղափոխման հարթակի հետ, 1 հատ։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 122 | Օպտոմեխանիկական տարրեր | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից․ 1. մագնիսական կանգնակային ամրակներ՝ 74-100 մմ կարգավորվող բարձրության միջակայքով, 20 հատ; 2. մագնիսական կանգնակային ամրակներ՝ 90-150 մմ կարգավորվող բարձրության միջակայքով, 20 հատ; 3. պտտվող ամրակներ բևեռացուցիչների և այլ օպտիկական տարրերի համար, 10 հատ; 4. կինեմատիկ հայելու ամրակներ ավելի մեծ տրամագծով կլոր օպտիկայի համար, 6 հատ; 5. ամրակցված իրիսային դիաֆրագմաներ՝ կարգավորվող բացվածքով, 5 հատ; Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 123 | Երկճառագայթ ՈւՄ/Տեսանելի (UV/Vis) տիրույթի սպեկտրոֆոտոմետր | Օպտիկական համակարգը՝ Երկճառագայթ (Double-beam)։ Ալիքի երկարության տիրույթը՝ 190 - 1100 նմ։ Սպեկտրալ շերտի լայնությունը (Bandwidth)՝ Փոփոխական, 0.5 - 4 նմ (օրինակ՝ 0.5, 1, 2, 4 նմ քայլերով)։ Ալիքի երկարության ճշտությունը՝ ±0.1 նմ։ Ֆոտոմետրիկ ճշտությունը՝ ±0.001 A։ Ցրված լույսը (Stray light)՝ <0.01% 220 նմ-ի դեպքում։ Լույսի աղբյուրները՝ Նախապես ճշգրտված (pre-aligned) դեյտերիումային և վոլֆրամ-հալոգենային լամպեր՝ ավտոմատ փոխարկման հնարավորությամբ։ Ներառված պարագաներ՝ Նմուշի ստանդարտ բռնիչ, Windows օպերացիոն համակարգով աշխատող համակարգիչ՝ համապատասխան վերլուծական ծրագրային ապահովմամբ (մոնիտորը ներառված չէ), մկնիկ, ստեղնաշար, ինչպես նաև սնուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ նվազագույն մալուխներ և պարագաներ։ Սարքի վիճակը՝ Սարքավորումը կարող է լինել վերականգնված (refurbished), սակայն պետք է լինի ամբողջությամբ ֆունկցիոնալ և երաշխավորված աշխատանքային վիճակում։ Երաշխիք՝ Առնվազն 6 ամիս երաշխիք մատակարարման օրվանից, որը ծածկում է միայն ոչ սպառվող պահեստամասերը և վերանորոգման աշխատանքները։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |
| 124 | Ուսումնական օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրեր | Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերից․ 1. տեսանելի 400-700 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար թաղանթային բևեռացուցիչներ՝ 25.4 մմ տրամագծով, մոտ 2.6 մմ հաստությամբ, ավելի քան 20 մմ արդյունավետ բացվածքով և առնվազն 100:1 մարման հարաբերությամբ, 5 հատ; 2. 400-700 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար դիէլեկտրիկ հայելիներ՝ 25.4 մմ տրամագծով, մոտ 5 մմ հաստությամբ, առնվազն 99.5% անդրադարձմամբ և 90%-ից ավելի արդյունավետ բացվածքով, 10 հատ; 3. 25.4 մմ դասի օպտիկայի համար կինեմատիկ հայելու ամրակներ, 10 հատ; 4. 25.4 մմ դասի օպտիկայի համար ոսպնյակների ամրակներ, 15 հատ; 5. K9 օպտիկական ապակուց պատրաստված հարթ ուռուցիկ ոսպնյակներ՝ 25.4 մմ տրամագծով, 50 մմ, 75 մմ, 100 մմ, 150 մմ, 200 մմ և 300 մմ ֆոկուսային հեռավորություններով, յուրաքանչյուրից 2 հատ; 6. տեսանելի 420-680 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար ոչ բևեռացնող փնջաբաժանիչ խորանարդներ՝ 25.4 մմ չափով, 50/50 ±10% անվանական բաժանման հարաբերությամբ, 2 հատ; 7. 420-680 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար բևեռացնող փնջաբաժանիչ խորանարդներ՝ 25.4 մմ չափով, K9 օպտիկական ապակուց, նորմալ անկման պայմանների համար, 1000-ից ավելի մարման հարաբերությամբ, 2 հատ; 8. 25.4 մմ տրամագծով փուլային թիթեղներ 532 նմ և 632.8 նմ ալիքի երկարությունների համար, ներառյալ կեսալիքային և քառորդալիքային տեսակները, յուրաքանչյուր տեսակից 2 հատ; 9. 25.4 մմ տրամագծով բևեռացնող տարրերի ամրակներ, 10 հատ; 10. բևեռացուցիչների և փուլային թիթեղների համար ճշգրիտ պտտվող ամրակներ՝ 25.4 մմ դասի օպտիկայի համար, 360° պտտմամբ և մոտ 2 աղեղնային րոպե նվազագույն ընթերցմամբ, 8 հատ; 11. մագնիսական ձողային ամրակներ՝ 90-150 մմ կարգավորվող բարձրության միջակայքով, 30 հատ; 12. ուղղանկյուն անցումային ամրակներ օպտոմեխանիկական ձողերի և կանգնակների համար, 5 հատ; 13. մագնիսական լույսի արգելափակիչներ օպտիկական համակարգերի համար՝ 300 մմ բարձրությամբ և 100 մմ երկարությամբ, 4 հատ; 14. ամրակցված իրիսային դիաֆրագմաներ՝ մոտ 1 մմ-ից 34 մմ կարգավորվող բացվածքով, 10 հատ; 15. կարգավորվող հատուկ բանալի՝ տարբեր տրամագծերի սեղմող օղակների, ֆիքսող օղակների և այլ թելավոր օպտոմեխանիկական բաղադրիչների տեղադրման, ապամոնտաժման և կարգավորման համար, 1 հատ; 16. հատուկ բանալիներ՝ սեղմող օղակների, ֆիքսող օղակների և օպտիկական ու օպտոմեխանիկական հավաքներում կիրառվող նմանատիպ թելավոր տարրերի տեղադրման, ապամոնտաժման և կարգավորման համար, 2 հատ։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: 6. տեսանելի 420-680 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար ոչ բևեռացնող փնջաբաժանիչ խորանարդներ՝ 25.4 մմ չափով, 50/50 ±10% անվանական բաժանման հարաբերությամբ, 2 հատ; 7. 420-680 նմ սպեկտրալ տիրույթի համար բևեռացնող փնջաբաժանիչ խորանարդներ՝ 25.4 մմ չափով, K9 օպտիկական ապակուց, նորմալ անկման պայմանների համար, 1000-ից ավելի մարման հարաբերությամբ, 2 հատ; 8. 25.4 մմ տրամագծով փուլային թիթեղներ 532 նմ և 632.8 նմ ալիքի երկարությունների համար, ներառյալ կեսալիքային և քառորդալիքային տեսակները, յուրաքանչյուր տեսակից 2 հատ; 9. 25.4 մմ տրամագծով բևեռացնող տարրերի ամրակներ, 10 հատ; 10. բևեռացուցիչների և փուլային թիթեղների համար ճշգրիտ պտտվող ամրակներ՝ 25.4 մմ դասի օպտիկայի համար, 360° պտտմամբ և մոտ 2 աղեղնային րոպե նվազագույն ընթերցմամբ, 8 հատ; 11. մագնիսական ձողային ամրակներ՝ 90-150 մմ կարգավորվող բարձրության միջակայքով, 30 հատ; 12. ուղղանկյուն անցումային ամրակներ օպտոմեխանիկական ձողերի և կանգնակների համար, 5 հատ; 13. մագնիսական լույսի արգելափակիչներ օպտիկական համակարգերի համար՝ 300 մմ բարձրությամբ և 100 մմ երկարությամբ, 4 հատ; 14. ամրակցված իրիսային դիաֆրագմաներ՝ մոտ 1 մմ-ից 34 մմ կարգավորվող բացվածքով, 10 հատ; 15. կարգավորվող հատուկ բանալի՝ տարբեր տրամագծերի սեղմող օղակների, ֆիքսող օղակների և այլ թելավոր օպտոմեխանիկական բաղադրիչների տեղադրման, ապամոնտաժման և կարգավորման համար, 1 հատ; 16. հատուկ բանալիներ՝ սեղմող օղակների, ֆիքսող օղակների և օպտիկական ու օպտոմեխանիկական հավաքներում կիրառվող նմանատիպ թելավոր տարրերի տեղադրման, ապամոնտաժման և կարգավորման համար, 2 հատ։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20- 60 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
|  | Полярные липиды DOPS | Липиды AvantiPolar DOPS (1,2-dioleoyl sn-glycero-3-phospho-L-serine, sodium salt) в порошковой форме, чистота >99 % 1 шт. – 10 мг. Avanti, Sigma-Aldrich, Fisher Scientific. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Липиды | 1,2‑diarachidoyl‑sn‑glycero‑3‑phosphocholine (20:0 PC) Липиды типа PC, порошковая форма Avanti, Sigma-Aldrich, Enzo. 1 шт. — 25 мг. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Растворитель n- Decane | синтетический сорт, 1 шт. - 250 мл Sigma-Aldrich, Merck, Thermo Fisher | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Ацетат натрия CH3COONa | CH3COONa в порошковой форме 1 коробка 250 г Sigma Aldrich Levanchimica Fisher Scientific | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Мочевина | Название: Мочевина CO(NH2)2 в порошковой форме 1 коробка 100 г Sigma Aldrich Thermo Fisher Scientific Avantor Science Central | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Кварцевая кювета с тефлоновым клапаном для плавления c | Hellma, Profilab24, Fisher Scientific. Кварцевые кюветы с тефлоновым клапаном Полумикроячейки, 114-QS, толщина 10 мм, объем 1400 микролитров, для изучения плавления растворов ДНК в диапазоне 200-2500 нм. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Измерительное устройство для исследования емкости плоского конденсатора. | Учебный эксперимент, предназначенный для изучения емкости плоского конденсатора. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит: плоский конденсатор с переменной емкостью, диэлектрическую пластину, стержни из эбонита и органического стекла, электрометр — 2 шт. Размеры: 15 x 10 x 20 см с допуском до 10 процентов. Вес: 2 кг с допуском до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Экспериментальное устройство для изучения удельного сопротивления проводника и его температурной зависимости. | Учебный эксперимент по определению удельного сопротивления проводника и его температурной зависимости. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Проволока из константана и латуни с высоким удельным сопротивлением, длиной 1 м с допуском 10%, установленная на изолирующей платформе. Цилиндрический стеклянный сосуд с опорой, механический микрометр <0-25 мм, точность 0,01 мм>; амперомвольтметр с термометром. Проволока с высоким удельным сопротивлением, намотанная на резистор длиной 4-5 см с сопротивлением от 25 до 50 Ом через цилиндрическое отверстие, установленная на изоляторе, питается от напряжения до 15 В. Размеры: 100 x 18 см с допуском до 10%. Вес: 2 кг с допуском до 10%. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Экспериментальное устройство для изучения взаимодействия магнитного поля с проводником (цепью), по которому протекает ток. | Учебно-экспериментальное устройство, предназначенное для наблюдения за ориентирующим эффектом магнитного поля на окружность с протекающим током. Подходит для использования в учебных/академических целях. Устройство состоит из 2 окружностей, изготовленных из проволоки (меди) в виде «индуктивных катушек». Размеры: 8х8х35 см, допустимое отклонение до 10%. Вес: 2 кг, допустимое отклонение до 10%. Питание: 15 В, допустимое отклонение до 10%. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Экспериментальное устройство, позволяющее определить заряд электрона. | Образовательный эксперимент, предназначенный для определения заряда электрона с использованием явления электролиза. Адаптирован для образовательных/академических целей. Источник постоянного тока: до 1 А, медные электроды, 500 г сульфата меди (CuSO4) для 16% водного раствора, цилиндрический стеклянный сосуд с подставкой; 500 г. Электронные весы с точностью до 0,1 г. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Панель «Электричество и магнетизм» | Закон Ома для сечения цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, изучение и исследование явления электромагнитной индукции и самоиндукции, а также определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Предназначено для учебно-методических целей. Содержит резисторы, электромагнит постоянного тока, амперметр-омвольтметр — 2 шт., микроамперметр с нулевой точкой; прибор, демонстрирующий закон Ленца, провода, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебном эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10%. Вес: 3 кг с допустимым отклонением до 10%. Питание: 15 В с допустимым отклонением до 10%. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Экспериментальное устройство для изучения работы логических элементов. | Учебно-экспериментальный прибор для изучения принципа работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ и вычислительных систем. Предназначен для использования в учебных/академических целях. Размеры: 40х6х25 см с допуском до 10%. Вес: 2 кг с допуском до 10%. Питание: 9-12 В с допуском до 10%. В комплект должен входить ноутбук с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, процессор: Core I3-1315U или другой процессор с эквивалентным или большим количеством ядер или более высокой частотой. Диагональ экрана: не менее 14 дюймов. На компьютере должно быть установлено программное обеспечение, соответствующее данному экспериментальному прибору. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Оборудование для тестирования полупроводниковых приборов | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения структуры и принципа работы транзистора, работы диода, работы фото- и термоэлементов, фотореле и работы сигнального устройства. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит реле времени, термореле, транзисторы, диод, термистор, фоторезистор, количество и качественные характеристики которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес 2,5 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Питание 15 В с допустимым отклонением до 10 процентов. В комплект должен входить ноутбук с объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, процессором Core I3-1315U или другим процессором с эквивалентным или большим количеством ядер или более высокой частотой. Размер экрана должен быть не менее 14 дюймов, а на компьютере должно быть установлено программное обеспечение, относящееся к вышеупомянутому тестовому устройству. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Прибор для измерения емкости конденсаторов и индуктивности катушек. | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения последовательного и параллельного соединения конденсаторов, энергии заряженного конденсатора, зависимости емкости конденсатора и индуктивности катушки от частоты. Подходит для использования в учебных/академических целях. Содержит конденсаторы и индуктивности, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес: 2 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Выпрямитель переменного напряжения, стабилизатор, усилитель | Учебно-методический эксперимент, предназначенный для изучения выпрямления переменного напряжения, стабилизации выпрямленного напряжения, его исследования, работы операционного усилителя, работы компаратора. Адаптирован для использования в учебных/академических целях. Содержит конденсаторы, резисторы, стабилизаторы, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебно-методическом эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Размеры: 40х6х25 см с допустимым отклонением до 10 процентов. Вес: 2 кг с допустимым отклонением до 10 процентов. Питание: до ~12 В. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Прибор для измерения температуры нити накаливания электрической лампы. | Учебно-экспериментальный прибор для изучения зависимости мощности лампы накаливания от напряжения и определения температуры нити накаливания. Предназначен для использования в учебных/академических целях. Электрическая лампа 13,5 В, установленная на основании. Размеры: 20х15 см Вес: 0,1 кг Питание: 13 В Допустимые отклонения параметров до 10 процентов. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Экспериментальное устройство для изучения резонанса в цепи переменного тока. | Учебный эксперимент, предназначенный для изучения резонанса в цепи переменного тока. Адаптирован для использования в образовательных/академических целях. Содержит индуктивные катушки, конденсаторы фиксированной емкости, количество и качество которых специально подобраны для использования в вышеуказанном учебном эксперименте и для обеспечения его эффективной работы. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Вольтметр, амперметр и омметр — всё в одном устройстве. | Устройство должно быть оснащено жидкокристаллическим дисплеем для отображения результатов измерений. Устройство должно выполнять измерения постоянного тока, постоянного напряжения, переменного напряжения и сопротивления, при этом все функции должны быть интегрированы в одно цельное устройство. Размеры: максимальная толщина 5 см, максимальная длина 25 см и максимальная ширина 15 см. Вес: максимальный 500 грамм. Точность измерения постоянного напряжения до 200 мВ: максимум 100 мкВ, точность измерения в диапазоне от 200 мВ до 2 В: максимум 1 мВ, в диапазоне от 2 до 20 В: максимум 10 мВ, в диапазоне от 20 до 200 мВ: максимум 100 мВ и в диапазоне от 20 до 1000 В: максимум 1 В. Точность измерения постоянного тока до 200 мкА составляет максимум 100 нА, точность измерения в диапазоне от 200 мкА до 2 мА составляет максимум 1 мкА, в диапазоне от 2 до 20 мА — максимум 10 мкА, в диапазоне от 20 до 200 мА — максимум 100 мкА, и в диапазоне от 200 мА до 10 А — максимум 10 мА. Точность измерения переменного напряжения до 200 В составляет максимум 100 мВ, а в диапазоне от 200 до 750 В — до 1 В. Точность измерения сопротивления до 200 Ом составляет максимум 100 мОм, а в диапазоне от 200 Ом до 2 кОм — максимум 1 Ом. Прибор должен иметь встроенный динамик для облегчения измерения нулевого сопротивления. Питание прибора должно осуществляться от батареек типа AA 1,5 В или от встроенного перезаряжаемого аккумулятора, обеспечивающего не менее 6 часов непрерывной работы без подзарядки. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Измеритель емкости, индуктивности и омметра — все в одном устройстве. | Наименьшая емкость, которую может измерить устройство, не должна превышать 1 пФ, а наибольшая емкость, которую может измерить устройство, не должна быть меньше 100 мФ. Погрешность измерения не должна превышать 3%, за исключением емкостей более 1 мФ, где погрешность не должна превышать 5%. Наименьшая индуктивность, которую может измерить устройство, не должна превышать 1 мкГн, а наибольшая индуктивность, которую может измерить устройство, не должна быть меньше 100 Гн. Погрешность измерения не должна превышать 2,5%, за исключением индуктивностей менее 10 мГн, где погрешность не должна превышать 4%. Наименьшее сопротивление, которое может измерить устройство, не должно превышать 10 мОм, а наибольшее сопротивление, которое может измерить устройство, не должно быть меньше 10 МОм. Погрешность измерения не должна превышать 5%, за исключением измерений в диапазоне от 1 Ом до 1 МОм, где погрешность не должна превышать 1,5%. Устройство должно уметь выполнять все измерения с использованием тестовых сигналов в диапазоне от 100 Гц до 100 кГц, частота которых должна быть регулируемой. Программное обеспечение устройства должно уметь рассчитывать и отображать посредством измерений (или позволять пользователю легко рассчитывать с помощью косвенных измерений, используя другие параметры) параметры цепи, в частности: фазовый сдвиг, импеданс цепи, целостность, активное и реактивное сопротивления. Вышеперечисленные функции включены в одно устройство, результаты измерений отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее. Имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий не менее 6 часов непрерывной работы без подзарядки. Толщина: максимум 5 см, длина: максимум 20 см, ширина: максимум 10 см. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Измеритель емкости, измеритель индуктивности, омметр и тестер транзисторов — все в одном устройстве. | Наименьшая емкость, которую может измерить прибор, не должна превышать 25 пФ, а наибольшая емкость, которую может измерить прибор, не должна быть меньше 100 мФ. Наименьшая индуктивность, которую может измерить прибор, не должна превышать 10 мкГн, а наибольшая индуктивность, которую может измерить прибор, не должна быть меньше 20 Гн. Прибор должен быть способен измерять параметры стабилитрона с напряжением не менее 30 В. Прибор должен быть способен измерять коэффициент hFE и эмиттер-базовое напряжение транзистора. Прибор должен иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий не менее 4 часов непрерывной работы без подзарядки, или возможность установки батареек типа AA или AAA. Состояние: новый, неиспользованный. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Осциллограф, генератор сигналов, вольтметр и амперметр — всё в одном устройстве. | Осциллограф с как минимум двумя аналоговыми входами. Выходная полоса пропускания одного из входов должна составлять не менее 100 МГц. Частота дискретизации должна составлять не менее 500 миллионов отсчетов в секунду. Максимальный пороговый уровень напряжения должен быть не менее 800 В. Программное обеспечение должно выполнять математические операции над записанными сигналами: сложение, умножение, интегрирование и т. д. Прибор должен включать генератор сигналов, выход которого может генерировать синусоидальные, прямоугольные, треугольные, ступенчатые, постоянные и другие сигналы. Частота синусоидального сигнала должна быть регулируемой и переменной, не менее 10 МГц. Мощность выходного сигнала должна быть не менее 3 В (от пика до пика). Прибор должен работать как вольтметр (среднеквадратичное значение), амперметр. В комплект должны входить как минимум два 1-кратных и 10-кратных пробника для напряжений до 800 В и как минимум один 100-кратный пробник для напряжений до 2000 В. Осциллограф должен иметь возможность сохранять данные во внутренней памяти. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий не менее 4 часов непрерывной работы без подзарядки. Устройство должно заряжаться с помощью зарядного устройства USB Type-C. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Паяльник | Ручной паяльник, мощность: 90-110 Вт, источник питания: постоянное напряжение, до 28 В. Диапазон температур: 100-450 градусов Цельсия с допуском до 5%. Скорость нагрева: не более 5 секунд. Паяльник должен быть приспособлен для ручной работы, для удержания в руке, и одновременно иметь встроенный датчик, с помощью которого он будет переключаться в режим ожидания для снижения энергопотребления, а также быстро (за несколько секунд) переключаться в рабочий режим при обнаружении движения. В комплект должны входить 6 паяльных наконечников C245 различной формы и размера, подходящих для не очень мелких паяльных работ. В комплект должен входить источник питания мощностью не менее 90 Вт, совместимый с паяльником, чтобы последний мог работать на полную мощность от этого источника питания. Комплект должен иметь жесткий кейс. Состояние: новый, неиспользованный. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Паяльная станция | Паяльная станция, максимальная суммарная мощность не менее 700 Вт, питание от сети переменного тока 220 В. Станция должна иметь паяльник, температура наконечника которого может регулироваться до 500 градусов Цельсия с допустимым отклонением до 10 процентов. Мощность самого паяльника составляет не менее 60 Вт. Станция должна содержать воздуходувку, диапазон температуры выходящего воздуха регулируется от 200 до 500 градусов Цельсия, допустимое отклонение не более 10 процентов. Мощность составляет не менее 650 Вт, допустимое отклонение до 10 процентов. В комплект должен входить олово-свинцовый сплав – припой, который может содержать долю меди или серебра вместо свинца, температура плавления не менее 170 градусов Цельсия и не более 220 градусов Цельсия, вес – не менее 100 грамм. Комплект может содержать дополнительные вспомогательные материалы. Состояние: новый, неиспользованный. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Источник питания | Регулируемый/переменный источник питания. Выходное напряжение регулируется от нуля до минимум 60 Вольт. Выходной ток регулируется от нуля до минимум 5 А. Устройство должно отображать значения тока и напряжения на экране. Оно должно работать как источник питания, ограничивая ток до значения, установленного пользователем. Устройство питается от сети переменного тока 220 В. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Генератор сигналов | Генератор синусоидальных, прямоугольных, треугольных, импульсных, синусоидальных, шумовых и других типов сигналов, имеющий как минимум два независимых выхода. Частота дискретизации: не менее 200 миллионов отсчетов в секунду. Диапазон частот синусоидальных сигналов: от 1 мкГц до 60 МГц, разрешение: не более 1 мкГц. Диапазон частот прямоугольных сигналов: от 1 мкГц до 24 МГц, разрешение: не более 1 мкГц. Возможность генерации предопределенного сигнала. Должен уметь генерировать шум гауссова типа с полосой пропускания не менее 60 МГц. Выходное напряжение: не менее 5 В. Типы модуляции: AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK; несущий сигнал: синусоидальный, прямоугольный, треугольный и предопределенный сигнал; модулированные сигналы: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, гауссовский шум, предопределенный сигнал. Частота колебаний: от 1 мс до 500 с (с допуском до 5%), линейная и логарифмическая. Питание устройства от входа USB Type-C с постоянным напряжением, блок питания и кабель входят в комплект. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Коллекция электрических компонентов и электронных устройств. | Микроконтроллер типа Arduino Uno или как минимум эквивалентный программируемый микроконтроллер — не менее 2 шт. Микроконтроллер типа ESP32-S3 SuperMini или эквивалентный — не менее 8 шт. Микроконтроллер типа ESP32 + OLED или эквивалентный — не менее 4 шт. Элемент Пельтье типа TEC1-12715 или эквивалентный — не менее 6 шт. Механический датчик вибрации типа 801S или эквивалентный — не менее 4 шт. Датчик уровня воды типа XKC-Y25 или эквивалентный — не менее 2 шт. Монтажная пластина (многоцелевая) с 800–1000 контактами — 4 шт. и источник постоянного напряжения, разработанный и адаптированный для его крепления — 2 шт. Зеленые светодиоды — 30 шт. или более. Красные светодиоды — 30 шт. или более. Желтые светодиоды — 30 шт. или более. Синие светодиоды: 20 шт. или более. Белые светодиоды: 20 или более. Красные, синие и зеленые светодиоды: все в одном корпусе (тип RGB): не менее 2 штук. Перемычки: не менее 500 штук. Короткие железные контакты для подключения к монтажной плате: не менее 150 штук. Потенциометр: не менее 2 штук. Фоторезистор: не менее 10 штук. Термистор: не менее 2 штук. Диод 1N4007 или не менее эквивалентный: не менее 10 штук. Оптический ретранслятор в интегральной схеме: не менее 2 штук. Интегральная схема типа 74HC595 или не менее эквивалентная: 2 или более штук. Небольшие динамики, адаптированные для работы с Arduino: не менее 6 штук. Переключатель (с возвратным механизмом): не менее 25 штук. Керамические конденсаторы: 20 пикофарад, с допустимым отклонением 10 процентов, не менее 20 штук. Керамические конденсаторы: 100 000 пикофарад, с допустимым отклонением 10%, не менее 20 штук. Электролитические конденсаторы: 10 мкФ, с допустимым отклонением 10%, не менее 10 штук. Электролитические конденсаторы: 100 мкФ, с допустимым отклонением 10%, не менее 10 штук. Резисторы: 10 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 300 Ом, 1000 Ом, 2000 Ом, 5000 Ом, 10000 Ом, 1 МОм, с допустимым отклонением 10%, не менее 30 штук каждого номинального значения. Светодиодная матрица: 2 штуки. Инфракрасный пульт дистанционного управления и приемник: не менее 2 штук каждого. Жидкокристаллический дисплей, адаптированный для работы с вышеупомянутым рулевым колесом: не менее 2 шт. Измеритель влажности, шаговый регистр, датчик температуры, шаговый двигатель, сервомотор, датчик огня, датчик удара, датчик приема звука, датчик уровня жидкости, цифровые часы: адаптированы для работы с вышеупомянутым рулевым устройством, не менее 2 шт. каждого. Электрическое реле: не менее 2 шт. USB-кабель: адаптирован для работы с вышеупомянутым рулевым устройством. Радиочастотный идентификатор (RC522): не менее 2 шт. Источник постоянного тока: выходное напряжение: от 4,95 В до 5,05 В, ток: не менее 2 А: не менее 3 шт. Источник постоянного тока: выходное напряжение: от 4,95 В до 5,05 В, ток: не менее 20 А: не менее 1 шт. Источник постоянного тока: выходное напряжение: от 11,95 В до 12,05 В, ток: не менее 1 А - не менее 3 шт. Источник постоянного тока: выходное напряжение: от 11,95 В до 12,05 В, ток: не менее 10 А - не менее 2 шт. Набор необходимо заполнить и разместить в 4-6 жестких пластиковых контейнерах. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Вращающаяся подставка для ноутбука и монитора | Мобильная система для монитора и ноутбука с устройством для крепления к столу. Имеет два «уголка»: один используется для крепления монитора, а другой — для размещения ноутбука, как показано на картинке. Система должна крепиться к столу, не нарушая его целостность. Состояние: новое, неиспользованное. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Монитор 27 дюймов | Тип: компьютерный монитор Диагональ экрана: не менее 27 дюймов Разрешение: не менее Full HD (1920×1080) Тип матрицы: IPS Яркость: не менее 350 нит (кд/м²) Соотношение сторон: 16:9 Частота обновления: не менее 60 Гц Углы обзора: не менее 178° по горизонтали и вертикали Охват цветового пространства: не менее 99% sRGB или эквивалент Точность цветопередачи: ΔE ≤ 2,2 Крепление VESA: доступно (100×100 мм или эквивалент) Подключения: не менее HDMI, DisplayPort или эквивалент Состояние: новый, неиспользованный Гарантия: не менее 12 месяцев | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Лазерный принтер | Лазерный принтер с возможностью печати, сканирования и копирования. Тип печати: лазерный. Формат бумаги: не менее A4. Подключение: USB и Wi-Fi. Скорость печати: не менее 20 страниц/мин. Состояние: новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 12 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Комплект коаксиальных кабелей | Комплект коаксиальных кабелей, каждый кабель должен работать в частотном диапазоне до 6 ГГц, с внешней толщиной не менее 4 мм и не более 5,5 мм, за исключением кабелей длиной более 2 метров, толщина которых составляет не менее 6 мм и не более 8 мм. 1 коаксиальный кабель с разъемом SMA типа «папа-папа», длиной от 4,8 м до 6 м. 1 коаксиальный кабель с разъемом SMA типа «папа-гнездо», длиной от 4,8 м до 6 м. 1 коаксиальный кабель с разъемом SMA типа «папа-папа», длиной от 2,9 м до 3,5 м. 1 коаксиальный кабель с разъемом SMA типа «папа-гнездо», длиной от 2,9 м до 3,5 м. 2 коаксиальных кабеля с разъемом SMA типа «папа-папа», длиной от 0,95 м до 1,4 м. 1 коаксиальных кабеля, разъем SMA, штекер-гнездо, длина от 0,95 м до 1,4 м. 1 коаксиальных кабеля, разъем SMA, гнездо-гнездо, длина от 0,95 м до 1,4 м. 2 коаксиальных кабеля, разъем SMA, штекер-штекер, длина от 0,45 м до 0,6 м. 1 коаксиальных кабеля, разъем SMA, штекер-гнездо, длина от 0,45 м до 0,6 м. 1 коаксиальных кабеля, разъем SMA, гнездо-гнездо, длина от 0,45 м до 0,6 м. Состояние: новые, неиспользованные. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Набор листов текстолита | Листы текстолита типа FR4 или аналогичного, двусторонние, с медным покрытием, всего не менее 10 штук. Толщина листа: 1 мм, длина: 60-80 мм, ширина: 45-70 мм – не менее 5 штук. Толщина листа: 1,5 мм, длина: 60-80 мм, ширина: 45-70 мм – не менее 5 штук. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Ручной электрический гравировальный станок | Рабочая скорость: нижний предел не более 6000 об/мин, верхний предел не менее 25000 об/мин (регулируемая) Уровни регулировки скорости: не менее 3 уровней Питание: перезаряжаемая батарея (литий-ионная) Емкость батареи: не менее 800 мАч Разъем для зарядки: USB Type-C Время непрерывной работы без подзарядки: не менее 90 минут Диаметр инструмента (цанга): 2,35 мм Вес: максимум 150 г Корпус: алюминий или высокопрочный пластик Уровень шума: низкий, подходит для использования в помещении Устройство должно обеспечивать работу со следующими материалами: металл, дерево, пластик, стекло, керамика, кожа В комплект должны входить гравировальное устройство, набор гравировальных головок Зарядный кабель USB Type-C Устройство должно подходить для ручной работы, иметь меньшую вибрацию и поддерживать стабильную скорость во время работы. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Генератор сигналов | Генератор синусоидальных, прямоугольных, треугольных, импульсных, синусоидальных, шумовых и других типов сигналов, имеющий как минимум два независимых выхода. Частота дискретизации: не менее 200 миллионов отсчетов в секунду. Диапазон частот синусоидальных сигналов: от 1 мкГц до 60 МГц, разрешение: не более 1 мкГц. Диапазон частот прямоугольных сигналов: от 1 мкГц до 24 МГц, разрешение: не более 1 мкГц. Возможность генерации предопределенного сигнала. Должен уметь генерировать шум гауссова типа с полосой пропускания не менее 60 МГц. Выходное напряжение: не менее 5 В. Типы модуляции: AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK; несущий сигнал: синусоидальный, прямоугольный, треугольный и предопределенный сигнал; модулированные сигналы: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, гауссовский шум, предопределенный сигнал. Частота колебаний: от 1 мс до 500 с (с допуском до 5%), линейная и логарифмическая. Питание устройства от входа USB Type-C с постоянным напряжением, блок питания и кабель входят в комплект. Состояние: новое, неиспользованное. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Магний | Магний, чистота ≥ 99%, порошок, CAS 7439-95-4, 100 грамм = 1 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | N-Бромосукцинимид (NBS) | N-Бромосукцинимид (NBS), максимальная чистота ≥98%,порошок,CAS 128-08-5, 500 грамм соответствует 1 штуке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 4-Бутилфенилбороновая кислота | 4-Бутилфенилбороновая кислота,чистота >=98%, порошок,CAS 145240-28-4, 25 грамм соответствует 1 штуке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Фенол | Фенол, чистота >=98%, CAS 108-95-2, 100 грамм соответствует 1 штуке, 100 грамм = 1 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Дейтерий оксид (D2O) | Дейтерий оксид, CAS 7789-20-0, 25 грамм соответствует 1 штуке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Диметилсульфоксид-d6 | Диметилсульфоксид-d6,жидкость,CAS 2206-27-1 10 грамм соответствует 1 штуке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Хлороформ-d | Хлороформ-d,жидкость,CAS 865-49-6 50 грамм соответствует 1 штуке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 2,3',4',5'-тетрафтор | 2,3',4',5'-тетрафтор[1,1'-бифенил]-4-ил 2,6-дифтор-4-(5-пропил-1,3-диоксан-2-ил)бензоат чистота >=98%,порошок,CAS 1519061-57-4 | гр | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Бензойная кислота RM734 | Полярный нематический жидкий кристалл Бензойная кислота, 2,4-диметокси-, 4-[(4-нитрофенокси)карбонил]фениловый эфир CAS 2196195-87-4,2 г | гр | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | клей | - Оптический клей (УФ-отверждаемый), 1 oz (около 29 мл), Цвет: прозрачный, Вязкость при 25 °C: 900 – 1000 CPS, Показатель преломления (жидкий): 1.49, Показатель преломления (отверждённый): 1.52 Модуль упругости: 20 000 PSI Прочность на растяжение: 1 500 PSI Удлинение при разрыве: 80% Твёрдость по Шору D: 50 | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Метанол | Только в стеклянной бутылке,чистота ≥99.6%,лабораторный реактив, 1 штука соответствует 2.5 л | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Изопропанол | только в стеклянной бутылке,чистота >=99.6% лабораторный реактив,1 штука соответствует 2.5 л | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Хлороформ | Только в стеклянной бутылке, пригоден для ВЭЖХ (HPLC),содержит 0.5–1% этанола в качестве стабилизатора,CAS 67-66-3,1 штука соответствует 2.5 л | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | концентрат защита | - Концентрат защита для водяного охлаждения для приготовления оптимального охлаждающего раствора, 1 штука соответствует 250 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Метансульфонилхлорид | Метансульфонилхлорид,чистота >=98.0%, CAS 124-63-0, 1 штука соответствует 250 мл | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | N-метилпирролидон, NMP | N-метилпирролидон (N-метил-2-пирролидон), чистота ≥99,0 %, CAS 872-50-4 | литр | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Триэтиламин, Et3N | Триэтиламин (ТЭА), чистота ≥99%, CAS № 121-44-8, только в стеклянной бутылке | литр | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 1,6-дибромгексан | 1,6-дибромгексан, жидкость, >96%, CAS 629-03-8, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 1,10-дибромдекан | 1,10-дибромдекан, кристаллы, >97%, CAS 4101-68-2, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Диэтиловый эфир | Только в стеклянной таре, ≥99,5%, стабилизированный BHT для синтеза, CAS 60-29-7, 1 шт. соответствует 2,5 л | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Нематическая жидкокристаллическая смесь с отрицательной диэлектрической анизотропией | Нематическая жидкокристаллическая смесь с отрицательной диэлектрической анизотропией (от -3,0 до -7,0) и низкой оптической анизотропией (от 0,04 до 0,07), 1 шт. соответствует 10 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Нематическая жидкокристаллическая смесь с положительной диэлектрической анизотропией | Нематическая жидкокристаллическая смесь с положительной диэлектрической анизотропией (от 7,0 до 10,0) и низкой оптической анизотропией (от 0,04 до 0,07), 1 шт. соответствует 10 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Сульфат меди(II) | Сульфат меди(II), CAS 7758-98-7, ≥99%, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Хлорид золота(III) тригидрат | CAS 16961-25-4, реактив ч.д.а. (ACS), ≥49,0% (в пересчёте на Au) | гр | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Цитрат натрия трехзамещенный дигидрат (тринатрийцитрат) | CAS 6132-04-3, реактив ч.д.а. (ACS), ≥99,0%, 1 шт. соответствует 25 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Додециламин | CAS 124-22-1, для синтеза, 1 шт. Соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Нитрат серебра(I) | CAS 7761-88-8, реактив ч.д.а. (ACS), ≥99,0%, 1 шт. соответствует 25 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Бромид тетраоктиламмония | CAS 14866-33-2, 98%, твёрдое вещество | гр | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 1,3-дибромпропан | cas 109-64-8, >=98%, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Дибензо-18-краун-6 | cas 14187-32-7, >=98%, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Карбонат цезия | CAS 534-17-8, реактивная чистота, 99% по металлам, 1 шт. соответствует 50 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | идрофосфат динатрия | CAS 7558-79-4, 99,99% по металлам, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Дигидрофосфат калия | CAS 7778-77-0, 99,99% по металлам, 1 шт. соответствует 50 г | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Алюмогидрид лития | cas 16853-85-3, >=97% | гр | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | О-нитрофенол | CAS 88-75-5, реактивная чистота, 98%, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | 2-Аминофенол | CAS 95-55-6, 98%, 1 шт. соответствует 100 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Силикагель для колоночной хроматографии | Колонная хроматография: силикагель для колоночной хроматографии, квалификация реактив, 60–80 mesh | кг | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Мерный стакан | Мерный стакан стеклянный, 50 мл | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Мерный стакан | Набор мерных стаканов стеклянных, 5 шт., 50/100/250/500/1000 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Круглодонная колба трёхгорлая, шлифы 24/40, 50 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Круглодонная колба трёхгорлая, шлифы 24/40, 250 мл | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Трёхгорлая круглодонная колба 500 мл, шлиф 24/40 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Микрошпатель | - Микрошпатель двусторонняя, сталь 18/10, длина 185 мм, ширина 6 мм | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Круглодонная колба с одним горлом, соединение 24/40, 50 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Круглодонная колба с одним горлом, шлиф 24/40, 100 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | колба | Круглодонная колба с одним горлом, шлиф 24/40, 250 мл | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Флакон | Бутыли для хранения медиа (сред), с синей винтовой крышкой GL45, 250 мл | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Набор пипеток | Флакон с прозрачной пипеткой, стеклянной капельницей, внутренней пробкой и этикеткой, 30 мл, упаковка 6 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Флакон для хранения медиа (сред) с широким горлом | Широкогорлая Флакон для хранения медиа (сред), с винтовой крышкой GL80, 500 мл | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Экономичные ампулы для ЯМР, диаметр 5 мм | Частота: 100 МГц (стекло N51A), длина: 7 дюймов.1 упаковка (7 пробирок) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | адаптер | Трёхходовой адаптер для регулирования потока | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Вакуумный трёхходовой адаптер для регулирования потока | Вакуумный трёхходовой адаптер для регулирования потока, затвор (кран) из PTFE, шлиф 24/40 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Стеклянные чашки Петри | Стеклянные чашки Петри с прозрачной крышкой, 100 x 20 мм, 1 упаковка (10 шт.) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Стеклянные чашки | Стеклянные чашки Петри с прозрачной крышкой, 60 x 15 мм, 1 упаковка (10 шт.) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Круглодонная колба | Круглодонная колба с одним горлом, 100 мл, шлиф 24/40 | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Круглодонная колба | Круглодонная колба с одним горлом, 250 мл, шлиф 24/40 | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Адаптер для короткопутной перегонки | Адаптер для короткопутной перегонки, шлиф 24/40 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Трехгорлая круглодонная колба | Трехгорлая круглодонная колба с параллельными горлами, шлифы 24/40, 250 мл | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Центрифужная пробирка | - Конические центрифужные пробирки 50 мл с винтовой крышкой из полипропилена высокой чистоты. Стерильные, прозрачные пробирки с градуировкой и полем для записи, 50 мл. | шт | 500 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Центрифужная пробирка | - Самостоящие центрифужные пробирки 50 мл с винтовой крышкой, из лабораторного полипропилена, с основанием (юбкой устойчивости), с градуировкой и полем для записи[50 мл, самостоящие]. | шт | 500 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | центрифужные пробирки | - Конические центрифужные пробирки 15 мл с винтовой крышкой — стерильные пробирки с синими крышками, изготовлены из лабораторного полипропилена. С градуировкой и полем для записи. | шт | 1000 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | центрифужные пробирки | Пластиковые центрифужные пробирки объемом 5 мл (тип EP), 300 шт. в упаковке, с круглым дном, градуированные, с защелкивающейся крышкой (Snap Cap), из полипропилена, автоклавируемые (прозрачные). 1 упаковка (300 шт.) | коробка | 7 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | пластиковых чашек Петри | Набор стерильных пластиковых чашек Петри (60 мм x 15 мм), 400 шт. в упаковке, предназначен для лабораторных исследований, культивирования клеток и школьных проектов. | шт | 500 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Диффузионная ячейка Франца | Прозрачное стекло. С охлаждающей рубашкой. Шлифованное соединение (шлиф). Диаметр отверстия: 11,28 мм. Емкость приемника: 8 мл. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Флаконы | Флакон из прозрачного стекла объемом 20 мл (с плоским верхом), тип укупорки — флакон с обжимной крышкой (crimp-top vial), внешние размеры: 22,5 мм × 75,5 мм, в упаковке по 100 шт. (для обжимного колпачка 20 мм). | шт | 100 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Золотистый колпачок | Золотистый колпачок (магнитный, с центральным отверстием 8 мм), прокладка из ПТФЭ/силикона (синий ПТФЭ/белый силикон), диаметр × толщина: 20 мм × 1,5 мм, с открытым центром. | шт | 100 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Клиновидные ячейки для жидких кристаллов | - Материал стекла: натриево-кальциевое силикатное стекло (soda lime) - Толщина стекла: 1,1 мм - Внешние габариты: 30 мм х 17 мм - Толщина спейсера (максимальный зазор): 0,5 мм - Тангенс угла клина (tan θ): 0,0192 (допустимое отклонение до +8%) - Ориентирующий слой: полиимидная смола LX-1400 , нанесенная методом центрифугирования (spin-coating) - Натирка (rubbing): натирающий вал из полиэфирного волокна (polyester), длина волокна: 8 мм, диаметр валика: 58 мм. Условия натирания: скорость вращения валика: 600 об/мин, скорость перемещения: 30 мм/сек, количество полных оборотов: 3 - Герметизирующий материал: УФ-отверждаемая акриловая смола. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Ручной регулируемый кримпер | Ручной обжимной инструмент (кримпер), регулируемый, для использования с обжимными колпачками 20 мм, в упаковке 1 шт. | шт | 100 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Жидкокристаллические клиновидные ячейки | Клиновидные ячейки для жидкими кристаллами (KCRS-05) | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | ITO-стекло | ITO-стекло, 50*50*1.1 мм, 10-20 Ом/кв., 50 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Пластины для тонкослойной хроматографии | Пластины для тонкослойной хроматографии, алюминиевые, 20x20 см, 20 штук в упаковке | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Кислотостойкий халат | Мужской кислотостойкий халат классического прямого и удлиненного кроя. Предназначен 106для обеспечения гарантированной безопасности и активной защиты от кислот концентрацией до 80%. Изготовлен из плотной лавсановой ткани (100%) плотностью 240 г/кв.м с защитными свойствами. Выполнен в классическом стиле, имеет прямой силуэт и увеличенную длину для оптимального покрытия и защиты от внешних воздействий. Отложной воротник. Втачные рукава с манжетами на пуговицах, полностью закрывающими и защищающими руки. Дополнен накладными карманами: одним нагрудным и двумя нижними. Застегивается на пуговицы. Размер 52-54, рост 182-188. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Кислотостойкий халат | Мужской кислотостойкий халат классического прямого и удлиненного кроя. Предназначен для обеспечения гарантированной безопасности и активной защиты от кислот концентрацией до 80%. Изготовлен из плотной лавсановой ткани (100%) плотностью 240 г/кв.м с защитными свойствами. Выполнен в классическом стиле, имеет прямой силуэт и увеличенную длину для оптимального покрытия и защиты от внешних воздействий. Отложной воротник. Втачные рукава с манжетами на пуговицах, полностью закрывающими и защищающими руки. Дополнен накладными карманами: одним нагрудным и двумя нижними. Застегивается на пуговицы. Размер 48-50, рост 182-188. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Кислотостойкий халат | Женский кислотостойкий халат классического прямого и удлиненного кроя. Предназначен для обеспечения гарантированной безопасности и активной защиты от кислот концентрацией до 80%. Изготовлен из плотной лавсановой ткани (100%) плотностью 240 г/кв.м с защитными свойствами. Выполнен в классическом стиле, имеет прямой силуэт и увеличенную длину для оптимального покрытия и защиты от внешних воздействий. Отложной воротник. Втачные рукава с манжетами на пуговицах, полностью закрывающими и защищающими руки. Дополнен накладными карманами: одним нагрудным и двумя нижними. Пояс-хлястик фиксирует модель по фигуре. Застегивается на пуговицы. Размер 48-50, рост 170-176. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Реагенты в политетрафторэтиленовых флаконах с завинчивающимися крышками | Реагенты в политетрафторэтиленовых флаконах с завинчивающимися крышками, широким горлышком, объемом 200-300 мл, химически инертные и термостойкие в диапазоне температур от -100°C до 200°C. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Инфракрасный спектрометрический детектор | • Спектрометр должен быть герметичным и сухим, оснащён кюветой/камерой для образцов KBr с покрытием CaF2. • Должен включать пользовательски заменяемый гелий-неоновый лазерный источник. • Оптический спектральный диапазон не менее 7800–350 см⁻¹, с возможностью расширения до 11000–375 см⁻¹; светоделитель (7800–375 см⁻¹). • Отношение сигнал/шум не менее 55 000. • Спектральное разрешение не хуже 0,25 см⁻¹. • Точность по волновому числу не хуже 0,02 см⁻¹. • Скорость набора/сканирования не менее 0,025 спектра/с. • Спектрометр должен поддерживать до 2 модулей и приставку нарушенного полного внутреннего отражения (ATR) с алмазной призмой. • Должен включать как минимум 1 детектор для ближнего и среднего ИК диапазонов. • Возможность подключения микроскопа. • Библиотека органических и неорганических веществ не менее 9000 высокоразрешающих спектров. • ИК программное обеспечение для сбора данных и математического анализа: Алмазная ATR-приставка (нарушенного полного внутреннего отражения), 1 шт. Характеристики приставки: монолитный алмаз, программная активация, спектральный диапазон не уже 600–400 см⁻¹, устойчивость к высокому давлению, наличие валидаций, нагрев не менее 200 °C. Комплект аксессуаров для измерений в режиме пропускания, включает: • Окна KBr, 6 шт. • Пресс для изготовления таблеток, 1 шт. • Масло, 100 г. • Ступка с пестиком, 1 шт. • Шпатели, 10 шт. Программное управление • Система должна управляться одним программным пакетом. • Программа должна соответствовать требованиям 21 CFR Part 11 и иметь систему управления пользователями. • Возможность автоматизированного экспорта данных. • Наличие программного обеспечения для обработки ИК спектров. • В комплекте должен быть компьютер не ниже Core i5 или эквивалент, с монитором 27". Пусконаладка, ввод в эксплуатацию и сервис • Калибровка и ввод в эксплуатацию должны выполняться сертифицированным специалистом. • Установка и настройка системы сертифицированным специалистом. • Проведение материаловедческих испытаний сертифицированным специалистом и обучение персонала не менее 5 дней. • Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Высокоточный настольный рН метр | - Настольный pH-метр. Оснащён ЖК-дисплеем. Позволяет измерять pH в диапазоне от -1,00 до +15,00 pH как минимум с точностью 0,01 pH. Позволяет измерять милливольты в диапазоне от -1000 до 1000 мВ с точностью ±1 мВ. Позволяет измерять температуру в диапазоне от 0 °C до 80 °C как минимум с точностью 0,1 °C. Имеет функцию температурной компенсации как минимум в диапазоне от 0 °C до 60 °C. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Двухканальный светодиодный осветитель | Мощный 6-ваттный светодиодный УФ-осветитель UV-365 Ультрафиолетовый свет с длиной волны 365 нм Двойные гибкие держатели длиной 22" (559 мм каждый) Блок управления интенсивностью в металлическом корпусе Источник питания с широким диапазоном напряжения 85-265 VAC / 50-60 Hz Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Двухканальный светодиодный осветитель | Мощный 6-ваттный светодиодный УФ-осветитель UV-420 Ультрафиолетовый свет с длиной волны 420 нм Двойные гибкие держатели длиной 22" (559 мм каждый) Блок управления интенсивностью в металлическом корпусе Источник питания с широким диапазоном напряжения 85-265 VAC / 50-60 Hz Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Lab vacuum pump / Лабораторный вакуумный насос | Безмасляный. Чистый выходящий воздух благодаря встроенному фильтру. Автоматическая система охлаждения выхлопа обеспечивает непрерывную работу в течение 24 часов. Конструкция с регулируемым давлением позволяет обеспечить определённый диапазон вакуума и скорости газового потока. Технические данные: скорость откачки (л/мин): 30; предельное давление: ≥0,095 MPa; вакуум: 50 mbar; рабочая температура корпуса насоса: ≤55 °C; номинальное напряжение: 220 VAC, 50 Hz. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Охладитель | Светодиодный дисплей (LED display). Объём резервуара > 4 л. Совместимость с реактором (паровая рубашка) объёмом от 1 до 5 л. Материал резервуара: нержавеющая сталь. Точность регулирования температуры: ± 0,1 °C. Разрешение индикации температуры: 0,1 °C. Напор насоса ≥ 1,5 м. Производительность циркуляционного насоса ≥ 8 л/мин. Холодопроизводительность ≥ 260 Вт. Диапазон регулирования температуры прибора: от −20 °C до комнатной температуры. Оптимальная температура окружающей среды: от 5 до 35 °C. Мощность циркуляционного насоса: 10 Вт. Датчик температуры: PT100. Питание: AC 220 В, 50/60 Гц. Защита от перегрузки, защита от перегрева, защита компрессора с задержкой запуска. Комплектация: входной и выходной штуцер × 1, теплоизоляционная силиконовая трубка × 2. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Магнитная мешалка с подогревом | Магнитная мешалка с рабочей поверхностью из алюминиевого сплава с керамическим покрытием, обеспечивающей равномерную теплопроводность, а также стойкость к нагреву и химическим веществам. Размер: 7,4 x 7,4 дюйма. Ёмкость: 5 л. Двойное аналоговое управление: независимое управление температурой и скоростью для получения точных результатов с помощью простых и удобных регуляторов. Номинальная мощность: 600 Вт. Диапазон скорости: от 0 до 1600 об/мин. Обеспечивает стабильное перемешивание на всех скоростях. 220 V / 50 Hz. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Цифровой колбонагреватель с датчиком температуры | Цифровая нагревательная мантия с температурным датчиком, 250 мл, 20 - 1200 об/мин, от комнатной температуры до 300 °C. Нагревательная мантия 2 в 1 с магнитной мешалкой объединяет функции нагревательной мантии и магнитной мешалки, обеспечивая равномерный нагрев и перемешивание, что расширяет область применения в химии, лабораторной практике, биологии, исследованиях и других сферах. Удобный цифровой дисплей ясно и наглядно отображает температуру и скорость. Современная цифровая система контроля температуры с включённым в комплект температурным датчиком безопасно обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также непрерывный и точный контроль температуры жидкости в реальном времени. Максимальная рабочая температура: 300 °C; скорость: 20-1200 об/мин. 220 V / 50 Hz. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Комплект высокоточных оптомеханических компонентов | Высокоточные оптические пинцеты с вращающимся столиком: Тип микроскопа: прямое пропускание / обратное рассеяние Манипулирование микроскопическими образцами: доступно; Рабочий спектральный диапазон: 350-800 нм; Центральная длина волны лазерного источника: 532 нм; Максимальная оптическая мощность лазерного источника: не менее 500 мВт; Поперечная мода лазерного пучка: TEM00 Расходимость лазерного пучка: не более 1,2 мрад; Фактор M2: не более 1,2; Диаметр лазерного пятна: не более 1,5 мм; Диаметр лазерного пятна после расширителя пучка: не более 6 мм; Источник освещения образца: верхний / нижний; Тип освещения образца: белый светодиод; Цветовая температура источника освещения образца: 5000 K; Максимальная оптическая мощность источника освещения образца: не менее 700 мВт; Делитель пучка с возможностью подключения волоконного детектора или волоконного спектрометра: доступен; Модуль управления поляризацией: доступен; Ширина полосы подавления режекторного фильтра: не более 17 нм; Диапазон полосы подавления режекторного фильтра: не более 525-542 нм; Оптическая плотность режекторного фильтра: не менее 6.0; Свободная апертура режекторного фильтра: не менее 20 мм; Толщина режекторного фильтра: не более 3.5 мм; Ошибка волнового фронта в проходящем свете для режекторного фильтра (@ 633 нм): не более λ/2; Угол падения на режекторный фильтр: не более 3°; Тип порта волоконного коллиматора: SMA; Центральная длина волны волоконного коллиматора: 532 нм; Диаметр выходного пятна волоконного коллиматора: не более 2,0 мм; Столик с индексированием: ход не менее 13 мм × 13 мм × 48 мм, вращение не менее 360°; Разрешение регулировки столика: не более 10 мкм; Точность регулировки столика: не более 1 мкм; Максимальная нагрузка на столик: не менее 0,9 кг; Размер основания: не более 450 мм × 300 мм; Питание: напр. ~100-240 В, ток 2 А, част. 50/60 Гц; Оптический макетный стол: доступен; Размер платформы оптического макетного стола: не менее 600 мм × 900 мм; Общая высота оптического макетного стола: не более 775 мм; Шероховатость поверхности оптического макетного стола: не более 1.6 мкм; Плоскостность поверхности стола: не более 0.2 мм/м2. Дополнительные аксессуары: Неполяризационный кубический делитель пучка, L=25.4 мм, 50:50 (R:T), N-BK7, 400-700 нм, в оправе; Адаптер с наружной резьбой SM1 для цилиндрических компонентов Ø11 мм; Коаксиальный адаптер для стержня, шпилька 4-40, 4 шт; Коаксиальные стержни, L=4" (101.6 мм), Ø6 мм, установочные винты 4-40 с обоих концов, 4 шт; Коаксиальные стержни, L=3" (76.2 мм), Ø6 мм, установочные винты 4-40 с обоих концов, 4 шт; Коаксиальные стержни, L=2" (50.8 мм), Ø6 мм, установочные винты 4-40 с обоих концов, 4 шт; Коаксиальные стержни, L=1" (25.4 мм), Ø6 мм, установочные винты 4-40 с обоих концов, 4 шт; 30-мм вращающийся кинематический держатель для оптики диаметром 25.4 мм, стопорное кольцо SM1; Тонкопленочный поляризатор, апертура 20 мм, 400-700 нм, в оправе; 30-мм трансляционный коаксиальный держатель для оптики диаметром 25.4 мм, XY, стопорное кольцо SM1; 30-мм коаксиальный держатель для оптики диаметром 12.7 мм толщиной до 5 мм, 2 стопорных кольца SM05; 30-мм коаксиальный держатель для оптики диаметром 25.4 мм толщиной до 5 мм, 2 стопорных кольца SM1. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Комплект высокоточных оптомеханических компонентов | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. кинематические держатели зеркал для оптики Ø25,4 мм, с двумя юстировочными винтами, совместимые с оптическими элементами толщиной не менее 3 мм, с возможностью установки на стойку. Диапазон углов: ±4°. Разрешение: 8 мрад (0,5°) на оборот с помощью двух регулировочных винтов 1/4"-80. Два монтажных отверстия позволяют использовать инструмент как для левшей, так и для правшей. Зенкованные отверстия #8 (M4). Изготовлены из анодированного алюминия черного цвета. Имеют вставки из закаленной стали в точках кинематического контакта для уменьшения износа и втулки из фосфористой бронзы и ходовые винты из нержавеющей стали для плавной регулировки. 10 шт. ; 2. ручные поворотные держатели для оптики Ø25 мм и Ø25,4 мм, обеспечивающие непрерывное вращение на 360° и индексируемое вращение с шагом 15°, пригодные для установки оправленной или неоправленной оптики толщиной до 12,7 мм. Переключение между непрерывным и дискретным вращением. Шкала Вернье 5 угловых минут идеально подходит для поляризационной оптики. В комплекте одно стопорное кольцо с резьбой SM1 (1.035"-40) Возможность установки на стойку с помощью резьбы M4. 4 шт.; 3. кинематические платформенные держатели с размером платформы 48,6 мм x 48,6 мм, предназначенные для призм и нестандартной оптики, с несколькими резьбовыми отверстиями M4, Два регулятора для точной регулировки наклона и поворота на ±4°, платформа может быть ориентирована горизонтально или вертикально, gредназначена для использования с зажимными рычагами (продаются отдельно), съемные ручки открывают доступ к винтам регулировки с шестигранной головкой, сквозные отверстия #8 (M4) в задней пластине креплений для установки на стойку Ø1/2". Изготовлено из черного анодированного алюминия. 4 шт.; 4. малые регулируемые прижимные рычаги с резьбовым штифтом M4 x 0,7, предназначенные для фиксации небольших компонентов или плоской оптики высотой примерно до 24,6 мм. Обеспечивает усилие зажима для платформенных креплений, резьбовое отверстие сверху и резьбовая шпилька снизу стойки. Резьба M4 x 0.7. Максимальная высота оптики от 0,23" до 1,65" (6,3 мм до 41,8 мм). 4 шт.; 5. комплект из шести метрических шаровых шестигранных отверток, включающий размеры 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм и 5 мм. Уникальная шестигранная шаровая конструкция наконечников шариковых отверток позволяет им работать под углом, что идеально подходит для затягивания или ослабления винтов в труднодоступных местах. Шариковые отвертки в метрической системе мер имеют красную рукоятку. 2 комплекта; 6. монтажные адаптеры 45° для совместимости с распространенными кинематическими держателями зеркал класса 1 дюйм и 2 дюйма, с резьбовыми отверстиями M4 и M6. Высота луча до центра установленного зеркала: для 1-дюймовых кинематических держателей: 2,00" (50,8 мм), для 2-дюймовых кинематических держателей: 2,49" (63,2 мм)...Расположенный снизу резьбовой стержень M6 позволяет крепить к стойкам Ø1" (Ø25,0 мм) или основаниям держателей стоек. Материал - анодированный алюминий. 6 шт.; 7. стандартные ирисовые диафрагмы с креплением на стойку, с плавно регулируемой апертурой, максимальная апертура Ø12,0 мм, с резьбовым штифтом M4, упаковка 5 шт. Варьируемая апертура от Ø1.0 до Ø12.0 mm. Корпус из анодированного черного алюминия. 1 упаковка; 8. компактные пружинные зажимы для плоских элементов с монтажным резьбовым отверстием M6, предназначенные для фиксации пластинчатой оптики или аналогичных плоских компонентов. Для оптики толщиной от 0,8 до 2,3 мм. Конструкция с гибким зажимом и винтом-барашком для крепления пластины. Компактная конструкция, монтируется непосредственно на конец стойки Ø1/2" с резьбой M6. 4 шт.; 9. держатели микроскопических предметных стекол, совместимые с предметными стеклами, тест-мишенями и прямоугольной оптикой минимальной шириной 44,0 мм. Совместимость с предметными стеклами для микроскопа или прямоугольной оптикой шириной ≥1,73 дюйма (44,0 мм), чашками Петри диаметром от 1,46 дюйма (37,1 мм) до 1,63 дюйма (41,4 мм). пружинными зажимами, надежно удерживающими образец на месте. Крепится непосредственно к любому предметному столику с резьбой M6 с межосевым расстоянием 2 дюйма (50,8 мм). 1 шт.; 10. пружинные зажимы для держателей микроскопических предметных стекол. Крепятся непосредственно к любому предметному столику с резьбовыми отверстиями M4. В комплект входят штифты для выравнивания стандартных предметных стекол по сквозному отверстию в трансляционных столиках. Каждый зажим имеет длину 2,51" (63,7 мм) с наконечником шириной 0,20" (5,1 мм) и может вращаться на 360° для легкого доступа к предметному стеклу или его позиционирования. Наконечник зажима изогнут вверх, чтобы предотвратить повреждения и облегчить установку предметных стекол, а также обеспечить достаточную удерживающую силу для надежной фиксации. 2 шт. 11. метрические адаптеры для откидных держателей, предназначенные для смещения оптического держателя на 90° относительно исходного положения. Поворачивается на 90° для обеспечения свободного пути светового луча. Кинематическая конструкция обеспечивает повторяемость 4 мкрад по каждой оси. Варианты крепления на верхней поверхности: три монтажных отверстия M4, одно зенковочное отверстие M4, возможность установки на стойку через зенковочное отверстие M6. 6 шт.; 12. наборы метрических резьбовых адаптеров, содержащие комплект переходников для сопряжения распространенных метрических оптомеханических резьб, В состав комплекта входят: адаптер внешний M4 x 0.7 и внешний M6 x 1.0, 5 шт; адаптер внешний 8-32 и внешний M4 x 0.7, 5 шт; адаптер внутренний M4 x 0.7 и внешний M6 x 1.0, 5 шт; адаптер внешний M4 x 0.7 и внешний M3 x 0.5, 5 шт; адаптер внешний M6 x 1.0 и внешний 1/4"-20, 5 шт; адаптер внешний M4 x 0.7 и внутренний M6 x 1.0, 5 шт; адаптер внешний 8-32 и внешний M6 x 1.0, 5 шт; адаптер внутренний M3 x 0.5 и внешний M6 x 1.0, 5 шт; адаптер внутренний M4 x 0.7 и внешний M6 x 1.0, 10 шт. Материал - нержавеющая сталь. 1 комплект. 13. Поляризатор на проволочной решётке, диапазон длин волн поляризации 420 - 700 нм (2 штуки). Коэффициент экстинкции >683:1 и коэффициент пропускания по интенсивности >=82% для спектрального диапазона 420 - 700 нм. Круглая форма, диаметр Ø25,0 мм (в оправе), допуск по размерам +0,0/-0,1 мм, световая апертура Ø19,0 мм, толщина 3,5 мм, угол падения 0° ± 20°, тепловое расширение 31,7 x 10^(-7)/°C, качество поверхности 80-50 Scratch-Dig, рабочая температура от -40 до 93 °C. Просветляющее покрытие для спектрального диапазона 420 - 670 нм, отражение <1%. 14. USB DAQ-детектор (Si-сенсор, 13 мм²) с восемью переключаемыми коэффициентами усиления (1 штука), спектральная чувствительность: 350 - 1100 нм, частота дискретизации 1 MS/s при разрешении АЦП 16 бит, усиление 1,51 кВ/А ±2% - 4,75 МВ/А ±5%, эквивалентная мощности шума 4,29 - 75,7 пВт/Гц^(1/2) или менее. Универсальные резьбовые отверстия 8-32 / M4, аналоговые и триггерные входы. Программное обеспечение с функциями виртуального двухканального осциллографа, совместимое с Windows 10-11. Диапазон рабочих температур 10 - 40 °C, питание: USB Micro-B. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-90 дней после подписания договора. |
|  | Оптические и оптомеханические элементы | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. плосковыпуклые линзы из оптического стекла K9 диаметром 25,4 мм с фокусными расстояниями 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм, по 4 шт. каждой; 2. плосковогнутые линзы из оптического стекла K9 диаметром 25,4 мм с фокусными расстояниями -30 мм и -50 мм, по 2 шт. каждой; 3. поглощающие нейтральные светофильтры класса 25 мм с номинальной оптической плотностью 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 и 3,0, по 3 шт. каждого; 4. расширитель лазерного пучка с фиксированным увеличением для длины волны 532 нм с коэффициентом расширения 20×, 1 шт.; 5. механический держатель, совместимый с указанным расширителем пучка, 1 шт.; 6. пленочные поляризаторы диаметром 25,4 мм, 5 шт.; 7. прецизионный поворотный столик для углового позиционирования оптических элементов, 1 шт.; 8. кинематические держатели зеркал для круглой оптики класса 25,4 мм, 10 шт.; Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Оптические и оптомеханические элементы | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. УФ-поляризатор для ближнего ультрафиолетового диапазона около 375 нм, 1 шт.; 2. универсальные оптомеханические переходные пластины, 3 шт.; 3. ручная XYZ-платформа для точного позиционирования по трем осям, 1 шт.; 4. угловые адаптеры 45° для оптомеханических стоек или стержней, 4 шт.; 5. оптические стержни или стойки из нержавеющей стали номинальной длиной 1 дюйм, 5 шт.; 6. оптические стержни или стойки из нержавеющей стали номинальной длиной 1,5 дюйма, 5 шт.; 7. оптические стержни или стойки из нержавеющей стали номинальной длиной 2 дюйма, 10 шт.; 8. прямоугольные переходные зажимы для соединения или адаптации оптомеханических стоек и стержней, 5 шт.; 9. магнитные светозащитные экраны для оптических установок высотой 300 мм и длиной 100 мм, 8 шт.; Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| - 1 | Моторизованный XZ трансляционный столик из нержавеющей стали и контроллер движения. | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. моторизованная XZ-платформа из нержавеющей стали для точного позиционирования по двум осям, 1 шт. Материал и конструкция: Изготовлен из закаленной нержавеющей стали (аналог SUS440C), обеспечивающей высокую твердость, отличную коррозионную стойкость и высокую несущую способность. Интегрированная конструкция столешницы и направляющей для минимизации погрешностей сборки. Ультратонкий и компактный дизайн. Размер платформы: 40 x 40 мм. Диапазон перемещения: ±7.5 мм (по осям X и Z). Приводной механизм: 5-фазный шаговый двигатель (шаг 0.72°, номинальный ток 1.2 А/фаза). Передача: Шарико-винтовая передача (ШВП) диаметром 6 мм и шагом 1 мм в сочетании с линейной шариковой направляющей для обеспечения минимального обратного зазора (люфта) и высокого разрешения. Точность позиционирования: 10 мкм. Повторяемость позиционирования: ±1 мкм. Прямолинейность движения: 10 мкм. Ортогональность движения (на полном ходу): в пределах 10 мкм. Разрешение (полный шаг / полушаг): 2 мкм / 1 мкм. Люфт (Backlash): 3 мкм. Параллельность: 30 мкм. Угловое отклонение (тангаж / рыскание): 30" / 25" (угловых секунд). Максимальная скорость: 10 мм/с. Нагрузочная способность: 4 кгс. Вес: 0.88 кг. Датчики (концевые и начала координат): Тип NPN, нормально закрытые (Normal Close). Положение концевого выключателя — слева. Электрические параметры датчиков: Входное напряжение от 5 В до 24 В пост. тока (±10%). Потребляемый ток не более 60 мА (не более 20 мА на датчик). 2. двухосевой контроллер перемещения, совместимый с указанной моторизованной платформой, 1 шт. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Оптомеханические элементы | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. магнитные держатели стоек с регулируемым диапазоном высоты 74-100 мм, 20 шт.; 2. магнитные держатели стоек с регулируемым диапазоном высоты 90-150 мм, 20 шт.; 3. поворотные держатели для поляризаторов и других оптических элементов, 10 шт.; 4. кинематические держатели зеркал для круглой оптики большего диаметра, 6 шт.; 5. ирисовые диафрагмы в оправе с регулируемой апертурой, 5 шт.; Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Двухлучевой спектрофотометр УФ/видимого диапазона (UV/Vis) | Оптическая система: Двухлучевая (Double-beam). Диапазон длин волн: 190 – 1100 нм. Спектральная ширина щели (Bandwidth): Изменяемая, от 0.5 до 4 нм (например, 0.5, 1, 2, 4 нм). Точность установки длины волны: ±0.1 нм. Фотометрическая точность: ±0.001 А. Уровень рассеянного света (Stray light): <0.01% при 220 нм. Источники света: Предварительно отъюстированные дейтериевая и вольфрамово-галогенная лампы с автоматическим переключением. Комплектация: Стандартный держатель образцов, ПК на базе Windows с установленным соответствующим аналитическим программным обеспечением (монитор не входит в комплект), мышь, клавиатура, а также минимально необходимые кабели и расходные материалы для питания и работы. Состояние оборудования: Допускается поставка восстановленного (refurbished) оборудования, однако оно должно быть полностью функциональным и гарантированно находиться в рабочем состоянии. Гарантия: Не менее 6 месяцев с даты поставки; гарантия должна покрывать только нерасходуемые детали и ремонтные работы. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Образовательные оптические и оптомеханические элементы | Лот должен состоять из следующих оптических и оптомеханических элементов: 1. пленочные поляризаторы для видимого спектрального диапазона 400-700 нм, диаметром 25,4 мм, толщиной около 2,6 мм, с эффективной апертурой более 20 мм и коэффициентом экстинкции не менее 100:1, 5 шт.; 2. диэлектрические зеркала для спектрального диапазона 400-700 нм, диаметром 25,4 мм, толщиной около 5 мм, с отражением не менее 99,5% и эффективной апертурой более 90%, 10 шт.; 3. кинематические держатели зеркал для оптики класса 25,4 мм, 10 шт.; 4. держатели линз для оптики класса 25,4 мм, 15 шт.; 5. плосковыпуклые линзы из оптического стекла K9 диаметром 25,4 мм с фокусными расстояниями 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм, по 2 шт. каждой; 6. неполяризационные кубические делители пучка для видимого спектрального диапазона 420-680 нм, размер куба 25,4 мм, с номинальным коэффициентом деления 50/50 ±10%, 2 шт.; 7. поляризационные кубические делители пучка для спектрального диапазона 420-680 нм, размер куба 25,4 мм, из оптического стекла K9, для работы при нормальном падении, с коэффициентом экстинкции более 1000, 2 шт.; 8. фазовые пластинки диаметром 25,4 мм для длин волн 532 нм и 632,8 нм, включая полуволновые и четвертьволновые варианты, по 2 шт. каждого типа; 9. держатели для поляризационных элементов диаметром 25,4 мм, 10 шт.; 10. прецизионные поворотные держатели для поляризаторов и фазовых пластинок, предназначенные для оптики класса 25,4 мм, с вращением 360° и минимальным отсчетом около 2 угловых минут, 8 шт.; 11. магнитные держатели стоек с регулируемым диапазоном высоты 90-150 мм, 30 шт.; 12. прямоугольные переходные зажимы для оптомеханических стержней и стоек, 5 шт.; 13. магнитные светозащитные экраны для оптических установок высотой 300 мм и длиной 100 мм, 4 шт.; 14. ирисовые диафрагмы в оправе с регулируемой апертурой примерно от 1 мм до 34 мм, 10 шт.; 15. регулируемый специальный ключ для установки, снятия и регулировки прижимных колец, фиксирующих колец и других резьбовых оптомеханических компонентов различных диаметров, 1 шт.; 16. специальные ключи для установки, снятия и регулировки прижимных колец, фиксирующих колец и аналогичных резьбовых элементов, применяемых в оптических и оптомеханических сборках, 2 шт. Все изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и поставляться в заводской упаковке. Гарантия не менее 1 года. |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |