## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
15 | Թերմոստատ // Thermostat // Термостат | Թերմոստատ | Thermostat | Термостат | 3
|  | Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 30 լ | Incubator volume not less than 30L | Объем инкубатора не менее чем 30 л
|  | Օդափոխության առկայություն | Availability of ventilation | Наличие вентиляции
|  | Բնական կոնվեկցիա | Natural convection | Естественная конвекция
|  | Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն | Availability of adaptive multifunctional microprocessor controller with display | Наличие адаптивного многофункционального микропроцессорного контроллера с дисплеем
|  | Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ միջակայքում | Digital backwards counter with target time setting, should be adjustable not less than in from 1 minute to 999 hours’ range | Цифровой обратный счетчик с заданной настройкой времени, должен регулироваться не менее чем в диапазоне от 1 минуты до 999 часов
|  | Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում | Programme should stored in case of power failure | Программа должна сохраняться на случай отключения питания
|  | Ջերմաստիճանի վերահսկում | Temperature control | Контроль температуры
|  | Բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանության առկայություն | Availability of overtemperature protection | Наличие защиты от перегрева
|  | Չժանգոտվող պողպատե պատյան | Stainless steel casing | Корпус из нержавеющей стали
|  | Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով | Fully insulated stainless steel door with locking | Полностью изолированная дверь из нержавеющей стали с замком
|  | Ներքին ապակե դուռ | Inner glass door | Внутренняя стеклянная дверь
|  | Չժանգոտվող պողպատից ինտերիեր | Stainless steel interior | Внутренняя отделка из нержавеющей стали
|  | Հեշտ մաքրվող ինտերիեր՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից | Easy-to-clean interior, made of stainless steel | Легко моющийся внутренний корпус, изготовленный из нержавеющей, стали
|  | Ոչ պակաս քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր) | Not less than 1 stainless steel grid(s) | не менее чем1 решетки из нержавеющей стали
|  | Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° С միջակայքում | Setting temperature range not less than in +20 to +80 °C | Диапазон температур установки не менее чем от +20 до +80°C
|  | Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: | Power supply: 220-240V, 50/60 Hz. | Электропитание 220-240 В, 50/60 Гц
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары։
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.