## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի փող., 14, «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
16 | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու // Laboratory instrument set // Набор лабораторных инструментов | Լաբորատոր գործիքների հավաքածու | Laboratory instrument set | Набор лабораторных инструментов | 2
|  | Միկրոպիպետներ | Micropipettors: | Микропипетки:
|  | Ծավալը՝ 5-50 uL, ավելացումները՝ 0,1 μL, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% | Volume: 5-50uL, Increments: 0.1 μL, error not more than 1.5% | Объем: 5-50 мкл, с шагом 0,1 мкл, погрешность не более чем 1,5%
|  | Ծավալը՝ 20-200 uL, ավելացումները՝ 0,2 μL, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% | Volume: 20-200uL, Increments: 0.2μL, error not more than 1.5% | Объем: 20-200 мкл, с шагом 0,2 мкл, погрешность не более чем 1,5%
|  | Ծավալը՝ 100-1000 uL, ավելացումները՝ 1 μL, սխալմունքը՝ ոչ ավելի, քան 1.5% | Volume: 100-1000uL, Increments: 1 μL, error not more than 1.5% | Объем: 100-1000 мкл, с шагом 1 мкл, погрешность не более чем 1,5%
|  | Ոչ պակաս քան 6 միկրոպիպետի համար նախատեսված պահիչ - 1 հատ | Holder for not less than 6 micropipettes - 1pc | Держатель не менее чем для 6 микропипеток - 1шт
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք IVDR 2017/746 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalentIVDR 2017/746 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат IVDR 2017/746 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.