| Наружные осветительные приборы /LED/ | Диапазон рабочего напряжения /В/ – АС85-265 Частота сети /Гц/ - 50-60 Потребляемая мощность /Вт/ - 60 Вт Световой поток /Лм/ - не менее 8400 лм Коэффициент мощности /Pf/ »0,98 Индекс цветопередачи /Ra/ - »80 Цветовая температура /К/ - 5000 Количество светодиодов: 55-60 шт. Температурный предел прочности (градусы Цельсия) - 50_+50 Угол светового потока: 120 Степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP 67 Ресурс работы: 50 000 часов Размеры: см/- 40*18*4-48*16*8 Вес: /кг/ - 1-1,5 кг Размер присоединительной части: 40-55 мм Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера Параметры драйвера Мощность: 60 Вт, размеры: не менее: 110/35/25 мм ВХОД: 85-265 В. ВЫХОДНОЙ ТОК - 1,8 А, 60-120 В Ток - 45 °C, Ток - 70 °C, не менее - IP67 Драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластик) В упаковке, новый, с руководством по эксплуатации (паспортом) Гарантийный срок/год/3 Послегарантийное обслуживание/год/ - 2 В течение гарантийного срока вышедшие из строя светильники должны быть демонтированы и заменены новыми в течение трех дней силами поставщика. Поставщик обязан обеспечить наличие запасных частей для светильников в течение послегарантийного периода в 2 (два) года, принимая во внимание тот факт, что светильники не предусматривают электрического заземления. Прилагается сертификат соответствия светильников заявленным характеристикам. Светильники должны пройти лабораторные испытания в независимой экспертной лаборатории. |
| --- | --- |