## ռուս
Н/Л | ранзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Наименование | Технические характеристики | Ед.измер | Кол-во
1 | 33691159 | Набор для определения групповых и резус-антител ABO Rh-D (Anti A, AntiB, AntiA+B, Anti D, Anti-CDE/Ctrl) на основе колоночной кассеты агглютинации | Кассета на основе колонки агглютинации для центрифуги ORTHO Workstation, используемой в университетских лабораториях, должна быть совместима с центрифугой ORTHO Workstation. Оригинал. Набор для определения групповых и резус-антител ABO Rh-D(Anti A, AntiB, AntiA+B, Anti D, Anti-CDE/Ctrl) - Anti-С: Кассета, содержащая: стеклянные микросферы и состоящая из следующих колонок:Моноклональные антитела Анти-С человека (IgM, клон MS24): Анти-Е: моноклональные антитела Анти-Е человека (IgM, клон С2). Анти-с: моноклональные антитела Анти-с человека (IgM, клон MS42). Анти-е: моноклональные антитела Анти-е человека (IgM, клоны MS16, MS21 и MS63). Анти-К: моноклональные антитела Анти-К1 человека (IgM, клон MS56). Контроль: потенцирующий агент. Использование кассетных стеклянных микросфер на основе столбчатой ​​агглютинации. Формат: 1 кассета. Новый, неиспользованный, срок годности 1/2 доступен на момент доставки. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 600
2 | 33691162 | Энтамеоба | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Амеобе в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор должен содержать пластмассовую пипетку, необходимый раствор, в соответствующем количестве для каждого теста. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 60
3 | 33691162 | Норовирус | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Норовирусу в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку, необходимый раствор во флаконе, в соответствующем количестве для каждого теста. Должна быть новой неиспользованной. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 60
4 | 33691159 | Тест на определение сифилиса (RPR Carbon, Syphilis) | Тест на определение сифилиса (РПР углерод): Метод: флокуляция, для скрининга Формат 1 тест-исследования. Образец для исследования: сыворотка крови/плазма/. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент поставки 1/2 срока годности. | шт | 5500
5 | 33691162 | Астровирус | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Астровирусу в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор должен содержать пластмассовую пипетку, необходимый раствор во флаконе, в соответствующем количестве для каждого теста.Новый, не использованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 60
6 | 33691162 | Иерсиния Энтероколит O:3+O:9 | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Иерсинии Энтероколита O:3+O:9 в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетк, необходимий растворов в флаконе , в соответствующем количестве для каждого теста. Должна быть новой неиспользованной. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 40
7 | 33691162 | Калибратор D-димера | Калибратор D-димеров для анализаторов cobas INTEGRA 400 plus и cobas c311 (D-Dimer Gen.2). Оригинал. Формат: 6 х 0,5 мл в упаковке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения 22-8°С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic only: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra 400 plus и Cobas U311 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным калибратором D-Dimer Gen.2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
8 | 33691162 | Контроль D-димера | Контроль D-димера для анализаторов cobas INTEGRA 400 plus и cobas c311 (контроль D-Dimer Gen2 I/II).Оригинал. Формат: 2 х 2 х 1 мл. Новый, неиспользованный. Условия хранения: 2-8°С.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности For In Vitro Diagnostic only: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra 400 plus и Cobas U311 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным контролем D-Dimer Gen2 control I/II. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
9 | 33691162 | Тест набор для определение D-димера | Тест-набор для определения D-димера для анализаторов cobas INTEGRA 400 plus и cobas c311 (Tina-quant D-Dimer Gen.2). Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке. Образец для исследования: плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 2-8°C На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности., For In Vitro Diagnostic only: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra 400 plus и Cobas U311 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестовым набором Tina-quant D-Dimer Gen.2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
10 | 33691159 | Гемолизирующий реагент (цельная кровь) | Гемолизирующий реагент (Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c/Whole blood), предназначенный для анализаторов Cobas Integra и Cobas U311. Оригинал. Формат: Реагент гемолизирующий 51 мл упаковке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, срок годности 1/2 на момент поставки.For In Vitro Diagnostic only: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas U311 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с гемолизирующим реагентом Gen.2, cobas c /Цельная кровь/оригинальный гемолизирующий реагент. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2
11 | 33691162 | NACL COBAS C PACK GREEN для анализатора cobas c303 | NACL c Pack Green, предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 123 мл/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: при 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic only. Условия хранения: при комнатной температуре. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным раствором NACL c Pack Green. | шт. | 1
12 | 33691162 | Тест-набор для определения частично активированного тромбинового времени | Тест-набор для определения частично активированного тромбинового времени /STA-PTTA 5/ предусмотренный для анализатора STA Compact Max.Оригинал:Формат 12x5мл упаковка/шт. Метод: определение времени коагуляции на основе вискозиметрических измерений.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока, For In Vitro Diagnostic only. При доставке обязательно предостовлять наличие международного сертификата контроля качества ISO 13485 и CE, выданного производителем. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором STA Compact Max (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальным тестовым набором STA-PTTA 5. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 15
13 | 33691173 | Среда для определения стерильности крови по отношению к анаэробным бактериям | Среда для определения стерильности крови по отношению к анаэробным бактериям.Формат не менее чем 50мл среды в бутылочке или флакон/шт. Новый, неиспользованный.Условия хранения - хранить при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | шт. | 6
14 | 33691159 | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | Тест-набор для определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Кобас Интегра и Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 400 тестов в упаковке/шт. Тестовый образец: сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными тест-наборами GGT, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 6
15 | 33691162 | Калибратор cfas HbA1c | Калибратор cfas HbA1c предусмотренный для биохимических анализаторованализаторов Cobas Integra и CobasU311 (Calibrator f.a.s. PAC) . Оригинал. Формат: 3x2мл коробка/шт. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения при 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic only: Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Kobas integra и Kobas S311 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с Calibrator f.a.s. HbA1c с оригинальным калибратором. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3
16 | 33691162 | Селклин | Селклин (Cellclean) очищаюшее средство для гематологических анализаторов XS 1000i и XT 4000i. Оригинал. Метод: анализ флуоресцентной цитометрии PocH 100i, KX-21 N. Формат: 50мл Cellclean/шт. Новый, неиспользованный, заводской упаковке.Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами XS 1000i и XT 4000i (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным чистящим средством Cellclean. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3
17 | 33691159 | Набор для определения антител групповой и резус систем - кассета со стеклянными микросферами и колонками | Кассета со стеклянными микросферами и колонками для центрифуги ORTHO Workstation, используемой в университетской лаборатории, должна быть совместима с центрифугой ORTHO Workstation. Оригинал. Набор для определения антител групповой и резус систем Kell (Anti C, Anti E, Anti c, Anti e, Anti K): Кассета, содержащая стеклянные микросферы и состоящая из следующих колонок: Моноклональные Anti-C антитела человека (IgM, клон MS24), моноклональные Anti-Е антитела человека (IgM, клон C2), моноклональные Anti-с антитела человека (IgM, клон MS42), моноклональные Anti-е антитела человека (IgM, клон MS16, MS21 и MS63), моноклональные Anti-К, Anti-К1 антитела человека (IgM, клон MS56). Контроль: потенцирующий материал. Использование аморфного аффинного покрытия на основе агглютинации коллагена.Формат: кассета 1 шт. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении контракта. | шт | 600
18 | 33691162 | Тест набор для определения Антистрептолизина–O | Тест набор для определения Антистрептолизина–O ( Anti-Streptolysin O). Методом латексной агглютинации. Формат не менее чем 100 тест исследований в наборе (указать количество тестов)( буферный раствор для титрации, и контроль)/шт. Исследуемый материал - сыворотка крови. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения при температуре 2-8˚C, For In Vitro Diagnostic only: | шт. | 2
19 | 33691162 | Парвовирус B 19 IgM IFA | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса IgM к парвовирусу В19 в сыворотке или плазме крови методом ELISA. Формат: 96 (8х12) стрипов/микропланшет в упаковке (необходимые растворы)/шт. Стандартные тесты, положительный IgM и отрицательный IgM, готовый к использованию. Условия хранения: 2-8°С. Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. | шт. | 2
20 | 33691162 | Респираторный Синципиальный вирус | Иммунохроматогафическая тест касета для обнаружения антигенов к Респираторно Синципиальному вирусу в мазке из полости носа . Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Каждая упаковка тест-касет содержит соответствующее количество пласмасовых пипеток, пробирок и расворител в флаконе. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC . | шт. | 50
21 | 33691162 | Вирус Гриппа А+Б | Иммунохроматогафическая тест -касета для комбинированного обнаружения антигенов к вирус Гриппа А+Б в мазкн из полости носа. Формат 1 тест- касета/шт.Каждая тест касета отдельно упакована. Набор содержит соответствующее количество пластиковой пипетки для каждого теста, пробирку и необходимый раствор во флаконе.Новый, неиспользованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-30oC . | шт. | 490
22 | 33691162 | Сальмонелла | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Сальмонелле в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку в соответствующем количестве для каждого теста, необходимый раствор во флаконе. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 300
23 | 33141211 | Автоматически распределительный наконечник 0-200 мкл | Автоматически распределительный наконечник 0-200 мкл. Формат - 1 шт наконечник. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения - при температуре 15-25°C. | шт. | 33000
24 | 33691162 | Пробирка для забора капиллярной крови | Микропробирка для забора капиллярной крови /TUBE 0.25/0.5 մլ K2E K2EDTA, lavender cap/: Микропробирка для забора капиллярной крови, содержащая ингибитор агрегации тромбоцитов K2EDTA. Используется для гематологических исследований. Формат: 1 микропробирка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. For In Vitro Diagnostic only: Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт | 3000
25 | 33691162 | Лайм /Боррелия ИФА/Ig G/ | Иммуноферментная тест-система для определения антител к IgG Лайм -Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) в сыворотке крови. Формат: 96 (8x12) стрипов, которые представляют собой лунку разбивающуюся / шт. Набор должен содержать необходимые растворы, стандартные контроли положительный IgG и отрицательный IgG, готовые к использованию. Контроль качества A и B (IgG), готовые киспользованию. Инкубация проводится не менее 3х30 мин при 37°С. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-8°С. | шт. | 1
26 | 33691162 | Лайм /Боррелия ИФА/IgM/ | Иммуноферментная тест-система для определения антител к IgМ Лайм -Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) в сыворотке крови. Формат: 96 (8x12) стрипов, которые представляют собой лунку разбивающуюся / шт. Набор должен содержать необходимые растворы, стандартные контроли положительный IgG и отрицательный IgM, готовые к использованию. Контроль качества A и B (IgM), готовые киспользованию. Инкубация проводится не менее 3х30 мин при 37°С. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-8°С. | шт. | 1
27 | 33791300 | Микрокюветы | Микрокюветы /Cobas integra microcuvettes/ для анализатора Кобас Интегра. Оригинал. Формат: 20x1000 микрокювет в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 15-25. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Cobas integra (который представляет собой закрытую систему), используемым в университетских больницах, который может работать только с оригинальными микрокюветами Cobas integra microcuvettes. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 4
28 | 33691162 | Набор для проверки времени PTTA | Тест-набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени (APTT) для анализатора Stago Start 4. Оригинал. Метод: определение времени свертывания путем вискозиметрического измерения. Объем: 12 х 5 мл/шт. Формат: 1200 тестов, если тестирование проводится на устройстве Start 4 с использованием документа SOP (стандартная рабочая процедура), предоставленного компанией. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики In Vitro. Товар предназначен для работы с анализатором Stago Start 4, используемым в университетских клиниках, который может работать с оригинальным тест-набором для определения активного частичного тромбопластинового времени (APTT). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2
29 | 33691159 | Тест-кассета для определения анти-стрептолизина-O | Тест-кассета для определения анти-стрептолизина-O (ASLO TQ, cobas c): для анализатора Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 150 тестов в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C . Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas U311 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальной тест-кассетой ASLO TQ, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3
30 | 33691159 | Тест набор для определения Лактат дегидрогеназы | Тест набор для определения Лактат дегидрогеназы на анализаторах Кобас интегра и Кобас U311(LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c).Оригинал.Формат - 300 тестов в уп/шт. Исследуемый материал сыворотка крови. Новый, неиспользованый, в заводской упаковке. Условия хранения - хранить при температуре 2-8˚С. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами cobas Integra и cobas U311 (представляющими собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 3
31 | 33691156 | Термо бумага | Термо бумага 110-112 мм предусмотрена для анализатора Start 4 компании Stago. Оригинал. Формат - шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения - хранить при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Предмет покупки предназначен для работы с анализатором Stago Start 4, используемым в университетских больницах, который может работать с оригинальной термобумагой. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 38
32 | 33691162 | cobas c303 Набор для определения лактатдегидрогеназы | Набор для тестирования лактатдегидрогеназы для анализатора cobas c303 (LDH, c pack green): 850 тестовых образцов в упаковке. Условия хранения: 2–8°C /2 в наличии, только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки доступна 1/2 срока годности. Товар предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с LDH, c pack green, c оригинальным тест набором для . Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1
33 | 33691162 | cobas c303 Набор для определение ревматоидного фактора | Набор для тестирования ревматоидного фактора (RF, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Формат: 400 тестов/шт.Условия хранения: 2–8°C, 1/2 доступности. Только для диагностики in vitro. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 на момент поставки. Приобретен для использования с анализаторами cobas c303 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования RF, c Pack green: Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1
34 | 33691162 | Тест набор для определения антистрептолизин -О | Тест набор для определения антистрептолизин -О (ASLOT, c pack green) для анализатораcobas c303.Оригинал. Методом: Электрохемилюминесцентного анализа. Формат: 300 тестов в упаковке /шт. Образец для исследования: сыворотка/плазма крови. For In Vitro Diagnostic: У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. Условия хранения: при 2-8°С. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки, For In Vitro Diagnostic: Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализаторами cobas c303 (которые представляют собой закрытые системы),, используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным набором для тестирования (ASLOT, c pack green) . Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 1
35 | 33691162 | Стерильная среда крови для выявления аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. | Стерильная среда крови для выявления аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Флакон содержит высокопитательную среду, Brain Heart Infusion Broth (B.H.I.) p-аминобензойную кислоту (PABA) и полианетолсульфонат натрия (SPS). Формат: 6х9 мл флаконов/шт.В упаковке имеется руководство пользователя.Наличие сертификатов ISO 9001, ISO 13485, CE, IVD обязательно при поставке каждой партии. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке, в наличии на момент доставки 1/2 срока годности. | шт | 40
36 | 33691162 | Пробирка вакуум для СОЭ | Пробирка предназначена для штативов Greiner (это закрытая система), используемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальными пробирками (предназначенными для штативов Greiner). Оригинал. Вакуумная пластиковая пробирка объемом 2 мл (объем пробы 1,5 мл / 0,5 мл 3,2% Na citricum), размером 9 х 120 мм, предназначена для анализа ЭНА. Стерилизация полипропилена электронным лучом. Формат: 2х50 пробирок в коробке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент поставки, Для диагностики In Vitro. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 300
37 | 33691162 | Калибратор MINOCAL | Калибратор MINOCAL, предназначенный для автоматных гематологических анализаторов HORIBA Yumizen H500, H550. Оригинал. Формат: 1x3мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака и идентификационного штрих-кода на упаковке. Наличие 1/2 всего срока годности на момент поставки. For In Vitro Diagnostic. Наличие сертификатов качества при поставке обязательно. Предмет покупки предназначен для работы с гематологическими анализаторами HORIBA Yumizen H500, H550 (закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором MINOCAL. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 2
38 | 33691162 | Материалы для контроля качества анализатора СОЭ iSED | Материалы контроля качества Seditrol, разработанные для анализатора СОЭ iSED. Оригинал: Формат: 2 контрольных материала по 4 мл в упаковке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro.Предмет закупки предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), эксплуатируемым в университетских клиниках, который может работать только с оригинальными материалами контроля качества Seditrol. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует поставляемый поставщиком в Республику Армения товар, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на реализуемый указанным поставщиком товар предоставляется гарантия производителя. Условия хранения: 18-30°С. | шт. | 1
39 | 33691162 | Моющий раствор iWash для анализатора СОЭ iSED | Моющий раствор iWash, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Оригинал: Формат: 4x500 мл в упаковке/шт.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro.Приобретаемый товар предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), который применяется в университетских больницах и может работать только с оригинальным моющим раствором iWash.Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя на этапе заключения договора.Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует поставляемый поставщиком в Республику Армения товар, а в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на реализуемый указанным поставщиком товар предоставляется гарантия производителя. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 2
40 | 33141211 | Контейнер iWaste для анализатора СОЭ iSED | Контейнер для жидких отходов, предназначенный для анализатора СОЭ iSED. Формат: 24 x 500 мл/упаковка. Оригинал. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. Только для диагностики in vitro. Предметом закупки является анализатор СОЭ iSED (закрытая система), который используется в университетских больницах и может работать только с оригинальным контейнером iWaste. Обязательным условием является представление участником гарантийного письма от производителя товара или его представителя на этапе исполнения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, а в гарантийном письме от производителя товара или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, гарантируется производителем. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 1
41 | 33141211 | Бумага принтера для анализатора СОЭ iSED | Предназначен для анализатора СОЭ iSED.Формат: 5 уп/шт. Оригинал. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Приобретаемый предмет предназначен для работы с анализатором СОЭ iSED (закрытая система), ՛эксплуатируемый в университетских больницах, который может работать только с оригинальной бумагой для принтера. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должен быть четко указан товар: наименование поставщика, поставляемый товар и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. Условия хранения: 15-25°С. | шт. | 6
42 | 33691162 | Тест для определения компонента C4 комплемента на Cobas Integra 400+ | Тест-набор для определения компонента C4 комплемента для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311 (Complement C4, cobas Integra, cobas c):Формат: 100 тестов в упаковке/шт. Образец для исследования: сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке.Условия хранения: Хранить при температуре 2-8°C.На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Товар предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas S311, используемыми в университетских больницах, которые являются закрытыми системами и могут работать только с оригинальным тест-набором Complement C4, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 2
43 | 33691162 | Тест для определения компонента C3 комплемента для Cobas Integra 400+ | Тестовый набор для определения компонента C3 комплемента (Complement C3, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: 100 тестов в упаковке / штука. Образец для исследования: сыворотка крови. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Предмет закупки предназначен для работы с анализаторами Cobas Integra и Cobas C311, эксплуатируемыми в университетских больницах (являются закрытыми системами), которые могут работать только с оригинальными тестовыми наборами Complement C3, cobas Integra, cobas c. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 2
44 | 33691162 | XN-350 для анализатора XN-N CAL | Калибратор для анализатора XN-350: Оригинал. Формат: 3 мл флакон/шт. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для эксплуатации в университетских больницах с устройствами XN-350 (представляют собой закрытые системы), которые могут работать только с оригинальным калибратором. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 1
45 | 33691162 | Тест набор для определения cobas c303 HbA1c | Тест-набор для определения HbA1c (HbA1c, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал. Метод: иммунотурбидиметрия. Формат: 200 тестов в коробке/шт. Образец для исследования: венозная кровь. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для эксплуатации в университетских больницах с анализаторами cobas c303 (представляют собой закрытые системы), которые могут работать только с оригинальным тест-набором HbA1c, c pack green. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 1
46 | 33691162 | Лайзерселл WNR | Лайзерселл (LYSERCELL WNR) разлагающий растворитель, для гематологического анализатора XN-1000. Оригинал. Формат: 5 л. Лайзерселл WNR/шт. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для эксплуатации в университетских больницах с анализаторами компании SYSMEX XN-1000 (представляют собой закрытые системы), которые могут работать только с оригинальным тест-набором LYSERCELL WNR.Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 1
47 | 33691162 | Флюороцелл WNR | Флуороселл (FLUOROCELL WNR) реагент для гематологического анализатора XN-1000. Оригинал. Формат: 2x82 мл в коробке/шт. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Новый, не использованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. For In Vitro Diagnostic: Предмет покупки предназначен для эксплуатации в университетских больницах с анализаторами компании SYSMEX XN 1000 (представляют собой закрытые системы), которые могут работать только с оригинальным Fluorocell WNR. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя продукции или его представителя при исполнении договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует, что товар, поставленный поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемого товара и название страны, в которой товар, реализуемый указанным поставщиком, имеет гарантию производителя. | шт. | 1
48 | 33691162 | Пресиконтроль Клин Чем Мульти 1 тестовая жидкость | Пресиконтроль Клин Чем Мульти 1/Cobas integra 400 Precicontrol Clinchem Multi2/ тестовая жидкость для анализаторов Кобас Интегра и Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 20x5мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas integra и Cobas S311 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным Cobas integra400 Precicontrol Clinchem Multi1. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 4
49 | 33691162 | Пресиконтроль Клин Чем Мульти 2 тестовая жидкость | Пресиконтроль Клин Чем Мульти 2 /Cobas integra 400 Precicontrol Clinchem Multi2/ тестовая жидкость для анализаторов Кобас Интегра и Кобас Ս311. Оригинал. Формат: 20x5мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic only. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Cobas integra и Cobas S311 (которые представляют собой закрытые системы), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным Cobas integra400 Precicontrol Clinchem Multi2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 4
50 | 33691162 | Элексис пресиконтроль HIV 1/2 комби | Элексис пресиконтроль HIV 1/2 комби (Elecsys precicontrol HIV 1/2 combi) для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 6x2мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным комбинированным реагентом Elecsys precicontrol HIV 1/2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
51 | 33691162 | Элексис пресиконтроль Syphilis | Элексис пресиконтроль Syphilis для анализаторов Элексис и Кобас e 411. Оригинал. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x2мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: при температуре 2-8C. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки, For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для использования с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Precontrol Syphilis. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
52 | 33691162 | XN-L чек уровень 1 | XN-L чек уровень 1, реагент контроля качества. Предназначен для устройств XN350, XN450. Оригинал. Формат: 1x3 мл в упаковке / шт. Тестовый образец: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с XN350, XN450 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным XN-L уровня 1. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
53 | 33691162 | XN-L чек уровень 2 | XN-L чек уровень 2, реагент контроля качества. Предназначен для устройств XN350, XN450. Оригинал. Формат: 1x3 мл в упаковке / шт. Тестовый образец: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с XN350, XN450 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным XN-L уровня 2. Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
54 | 33691162 | XN-L чек уровень 3 | XN-L чек уровень 3, реагент контроля качества. Предназначен для устройств XN350, XN450. Оригинал. Формат: 1x3 мл в упаковке / шт. Тестовый образец: венозная и капиллярная кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. Наличие 1/2 всего срока годности на момент доставки. For In Vitro Diagnostic. Предмет покупки предназначен для работы с XN350, XN450 (которые являются закрытыми системами), используемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным XN-L уровня 3.Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны товар: наименование поставщика, поставляемого товара и наименование. страны, в которой на товары, продаваемые указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт. | 1
55 | 33691162 | Шигелла | Иммунохроматогафическая тест-касета для определения антигенов к Шигелле в кале. Формат 1 тест-касета/шт. Каждая тест-касета отдельно упакована. Набор содержит пластмассовую пипетку в соответствующем количестве для каждого теста, необходимый раствор во флаконе. Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 от всего срока годности на момент доставки. Условия хранения: при температуре 2-30°С. | шт. | 200
56 | 33191310 | Стерильная пробирка | Стерильная цилиндрическая пробирка. Размер: 16 х 100 мм (± 1 мм), объем: 10 мл (± 1 мл). Новый, неиспользованный. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки.Условия хранения 15-25°C. | шт. | 1500
57 | 33141211 | Стерильная палочка для взятия мазка /Sterile Swap with plastic stick/ | Стерильная палочка для взятия мазка /Sterile Swap with plastic stick/, пластиковая с ватой на конце. Формат - шт. Должна быть новой не использованной. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности. Условия хранения пру температуре 15-25˚C. | шт. | 2000
58 | 33691162 | Тест-набор для определения бруцеллеза (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis) — тест Райта-Хеделсона | Тест-набор для качественного и полуколичественного (титр) определения бруцеллеза (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis):Метод — агглютинация. Формат — набор 4*5 мл, который соответствует не менее 1000 тестов/исследований. Исследуемый образец — сыворотка крови. Набор обязательно включает положительные и отрицательные контрольные сыворотки.Новый, не использованный. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 50%.Условия хранения: при температуре 2-8°C. | шт. | 2
59 | 33691158 | Цоликлон Anti A serum | Тест определения группы крови (II) (Цоликлон Anti A). Метод: гемаглютинация. Формат: 10мл флакон/шт. Обследуемый образец: кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения: хранить при температуре 2-8 C, For In Vitro Diagnosti only. | шт. | 108
60 | 33691158 | Цоликлон Anti B serum | Тест определения группы крови (III) (Цоликлон Anti В). Метод: гемаглютинация. Формат: 10мл флакон/шт. Обследуемый образец: кровь. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки товара наличие 1/2 срока годности.Условия хранения: хранить при температуре 2-8 C, For In Vitro Diagnosti only. | шт. | 108
61 | 33141211 | Пипетка стерильная одноразовая | Пипетка стерильная одноразовая. Одноразовая стерильная капельница, полиэтилен, 5мл. Формат: шт. Новый, неиспользованный. 1/2 срока годности в наличии на момент доставки. | шт. | 2000
62 | 33691421 | Гимза | Темно-синяя красящая жидкость. Используется в гистологических лабораториях. Формат: литр. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. Срок годности составляет 1/2 от срока годности на момент поставки. | литр | 1
63 | 33691162 | Промывающий раствор кислотный (SMS, c pack green) | Промывающий раствор кислотный (SMS, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 123 мл в упаковке/штуке. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки наличие 1/2 срока годности, For In Vitro Diagnostic only. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах cobas c303 (является закрытой системой), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным раствором кислотным SMS, c pack green. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
64 | 33691162 | Гемолизирующий растворCOBAS C PACK GREEN | Гемолизирующий раствор (A1CD, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал. Формат: 50 мл в упаковке/штуке. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах cobas c303 (является закрытой системой), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным гемолизирующим раствором A1CD, c pack green. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
65 | 33691162 | Тест-набор для определения Гомоцистеина | Тест-набор для определения Гомоцистеина (Homocysteine, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas c311. Оригинал. Формат: 100 тестов в упаковке/штуке. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. На момент поставки наличие 1/2 срока годности, For In Vitro Diagnostic only. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas Integra и Cobas c311 (являются закрытыми системами), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тест-набором Homocysteine, cobas c. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
66 | 33691162 | Калибратор гомоцистеина | Калибратор гомоцистеина для биохимических анализов (HCYS Calibrator kit) для анализаторов Cobas Integra и Cobas c311. Оригинал. Формат: 2 x 3 мл в упаковке/штуке. Исследуемый образец: сыворотка крови. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. На момент поставки наличие 1/2 срока годности, For In Vitro Diagnostic only. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas Integra и Cobas c311 (являются закрытыми системами), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным калибратором HCYS Calibrator kit. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
67 | 33691162 | Контрольный набор Гомоцистеин | Контрольный набор Гомоцистеин (Homocystein Control Kit) предназначен для анализатора cobas Integra 400 plus. Оригинал. Формат: в упаковке: уровень 1 - 2 x 3 мл, уровень 2 - 2 x 3 мл/штука. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. На момент поставки наличие 1/2 срока годности, For In Vitro Diagnostic only. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas Integra и Cobas c311 (являются закрытыми системами), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным контрольным набором Homocystein Control Kit. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
68 | 33691159 | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | Тест-набор для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas c311. Оригинал. Формат: 150 тестов в упаковке/штуке. Исследуемый образец: кровь. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. For In Vitro Diagnostic only. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas Integra и Cobas c311 (являются закрытыми системами), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тестом HbA1c. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт | 9
69 | 33691162 | Очищающая кассета для анализатора Cobas Integra | Очищающая кассета для анализатора Cobas Integra 400 plus. Предназначена для деконтаминации во время перехода от реагента к реагенту. Оригинал. Формат: 150 тестов в упаковке/штуке. Новая, не использовалась. На момент поставки наличие 1/2 срока годности. Предмет закупки предназначен для работы на оборудовании Cobas Integra 400 plus (является закрытой системой), эксплуатируемом в университетских больницах, которое может работать только с оригинальной очищающей кассетой. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество товара, поставляемого поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой указанным поставщиком будет продаваться данный товар. | шт | 1
70 | 33691162 | Тест IgM к возбудителю Коклюша | ИФА для обнаружения антител IgM Бордетела в сыворотке крови. Формат 96 тест исследования уп/шт. Набор должен содержать стандартный контроль, готовый к использованию положительный IgM и отрицательный IgM, контроль качества A и B(IgM) готовый к применению. Новый, не использованный. На момент доставки товара наличие по крайне мере 1/2 срока годности от общего срока. Условия хранения при температуре 2-8C. | шт. | 2
71 | 33691162 | Тест-набор для определения Тропонина T | Тест-набор для определения Тропонина T для анализатора Boditech Afias 10. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 4-30 °C. Формат: 24 теста в упаковке/штуке. Исследуемый образец: кровь/сыворотка/плазма. Новый, не использовался, в заводской упаковке. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Boditech Afias 10 (являются закрытыми системами), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным тест-набором для определения Тропонина T. Обязательным условием является то, что участник на этапе исполнения договора представляет гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует товар, поставляемый поставщиком в Республику Армения, при этом в гарантийном письме производителя или его представителя должно быть четко указано наименование поставщика, наименование поставляемого товара и страна, в которой продаваемый указанным поставщиком товар гарантируется производителем. | шт. | 1
72 | 33691162 | Тест-набор для определения Интерлейкина-6 (IL-6) для анализатора Boditech AFIAS 10 | Метод определения: флуоресцентный метод.Температура хранения: 2–30 °C.Формат: 24 теста в упаковке/коробке. Исследуемый материал: цельная кровь / сыворотка / плазма. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Boditech AFIAS 10 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальными тест-наборами для определения Интерлейкина-6 (IL-6) производства Boditech AFIAS.Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя. В указанном гарантийном письме производитель должен гарантировать качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. При этом в гарантийном письме должны быть четко указаны: наименование поставщика,наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую указанным поставщиком будет осуществляться поставка товара.На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. | шт. | 4
73 | 33191310 | Микропробирка коническая | Микропробирка коническая типа Microcuvettes (eppendorf), вместимостью 1,5 мл.Формат: шт.Новая, неиспользованная. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока.Условия хранения: при температуре 15–25 °C. | шт. | 9000
74 | 33691159 | Сыворотка Кумбса /АГС/ | Сыворотка Кумбса /АГС, Anti-Human Globulin serum/.Метод: гемагглютинация.Формат: флакон 5 мл/шт.Исследуемый материал: кровь.Новая, неиспользованная.На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока.Условия хранения: при температуре 2–8 °C.Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). | шт. | 3
75 | 33691167 | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло: бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость. Формат: не менее 100 мл во флаконе/шт.Новое, неиспользованное. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока.Условия хранения: хранить в сухом месте. | шт. | 4
76 | 33691158 | Цоликлон Anti-K serum | Цоликлон Anti-K serum, 5 мл. Метод: гемагглютинация. Формат: флакон 5 мл/шт. Исследуемый материал: кровь. Новый, неиспользованный. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока.Условия хранения: при температуре 2–8 °C. | шт. | 5
77 | 33691162 | NACl 9% Diluent для анализатора Cobas U311 | NACl 9% Diluent для анализатора Cobas U311. Оригинальный реагент. Формат: 50 мл в упаковке/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторе Cobas U311 (закрытая система), эксплуатируемом в университетских больницах, который может работать исключительно с оригинальным реагентом NACl 9% Diluent. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. В гарантийном письме должны быть четко указаны: наименование поставщика, наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую данным поставщиком будет осуществляться поставка товара. | шт. | 2
78 | 33691162 | Транспортная среда для бактериологического исследования мочи | Транспортная среда для транспортировки, обработки образцов мочи и учета возбудителей инфекций мочевыводящих путей (типа Uricult или аналогичная транспортная среда). Формат: 1 агаровый слайд/шт. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока. Условия хранения: при комнатной температуре. | шт. | 2400
79 | 33691162 | Депротеинизатор ISE 6x21 мл | ISE Deproteinizer для анализатора Cobas Integra. Оригинал: Формат: 6 x 21 мл в упаковка/шт. Образец для исследования: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: температура 2-8 °C. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Для диагностики InVitro: Предмет закупки предназначен для использования с анализаторами Cobas Integra (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным реагентом Deproteinizer. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует продукт, поставляемый поставщиком в Республику Армения, и в гарантийном письме производителя или его представителя должны быть четко указаны наименования поставщика, поставляемый продукт и название страны, в которой на продукт, реализуемый указанным поставщиком, предоставляется гарантия производителя. | шт | 3
80 | 33691162 | Элексис Пресиконтроль Анти-HCV | Анализатор Elecsys и Cobas e 411 Elecsys precicontrol Anti-HCV (Elecsys precicontrol Anti-HCV): Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 16x1,3 мл в упаковка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. При поставке наличие 1/2 от срока годности, Для диагностики In Vitro. Предмет закупки предназначен для использования с анализаторами CobasS311 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских больницах, которые могут работать только с оригинальным Elecsys precicontrol Anti-HCV. Обязательным условием является представление участником на этапе заключения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. Указанным гарантийным письмом производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. в изделии, а также в гарантийном письме от производителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый продукт и название страны, в которой на продукт, реализуемый указанным поставщиком, распространяется гарантия производителя. | шт | 1
81 | 33691162 | Элексис Пресиконтроль Анти-HBc | Анализатор Elecsys и Cobas e 411 для Elecsys precicontrol Anti HBcor: Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 16 x 1,3 мл в упаковка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Для диагностики in vitro. Предмет закупки предназначен для использования с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным Elecsys precicontrol Anti HBcor precicontrol. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом изготовитель гарантирует поставщику Товар, поставляемый в Республику Армения изготовителем, и в гарантийном письме изготовителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на товар, реализуемый указанным поставщиком, распространяется гарантия изготовителя. | шт | 1
82 | 33691162 | Элексис Пресиконтроль Анти-HBc | Анализатор Elecsys и Cobas e 411 для Elecsys precicontrol Anti HBcor: Оригинал: Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 16 x 1,3 мл в упаковка/шт. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Для диагностики in vitro. Предмет закупки предназначен для использования с анализаторами Elecsys и Cobas e 411 (закрытая система), эксплуатируемыми в университетских клиниках, которые могут работать только с оригинальным Elecsys precicontrol Anti HBcor precicontrol. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя или его представителя на этапе заключения договора. Указанным гарантийным письмом изготовитель гарантирует поставщику Товар, поставляемый в Республику Армения изготовителем, и в гарантийном письме изготовителя или его представителя должны быть четко указаны наименование поставщика, поставляемый товар и наименование страны, в которой на товар, реализуемый указанным поставщиком, распространяется гарантия изготовителя. | шт | 1
83 | 33141211 | Иглодержатель вакуумной системы | Иглодержатель для вакуумной системы. Изготовлен из полипропилена, имеет центральное резьбовое отверстие для двухсторонней иглы. Обязательная совместимость со всеми двухсторонними иглами и вакуумными пробирками. Обеспечивает жёсткую винтовую фиксацию иглы. Новый, неиспользованный. Срок годности истек на момент поставки. | шт | 5000
84 | 33141211 | Автоматический распределитель 10-100 мкл | Автоматический делитель 10-100 мкл. Формат поставки: шт. Новые, неиспользованные. При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: температура 15-25 °C. Наличие сертификата качества при поставке обязательно. | шт | 3
85 | 33141211 | Автоматический распределитель 100-1000 мкл | Автоматический делитель 100-1000 мкл. Формат поставки: шт. Новые, неиспользованные.При поставке наличие 1/2 от срока годности. Условия хранения: 15-25 °C. Наличие сертификата качества при поставке. | шт | 2
86 | 33691162 | Набор для анализа панкреатической эластазы | Набор для определения панкреатической эластазы. Метод: иммуноферментный анализ (ИФА). Формат: 96 (8x12) стрипов/микропланшетов в упаковка, необходимые растворы. Образец для анализа: фекалии. Стандарты: 1, 2, 3, 4, контроли: 1, 2, готовые к использованию. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Условия хранения: 2-8°C. При поставке наличие 1/2 от срока годности. | шт | 1
87 | 33691162 | Набор для количественного определения антител к вирусу гепатита B (Elecsys Anti-HBs) | Для анализаторов Elecsys system analyzer и Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ (ECLIA). Формат: 100 определений/упаковка. Исследуемый материал: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: 2–8°C. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока. Только для диагностики in vitro (IVD).Предназначен для работы на анализаторах закрытого типа Elecsys и Cobas e 411, которые функционируют исключительно с оригинальными тест-наборами Elecsys Anti-HBs. Обязательное условие: предоставление гарантийного письма от производителя или его официального представителя, подтверждающего качество продукции, поставляемой в Республику Армения, с обязательным указанием: наименования поставщика; наименования поставляемого товара; страны поставки. | шт | 1
88 | 33691162 | Elecsys PreciControl Anti-HBs | Для анализаторов Elecsys system analyzer и Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ (ECLIA). Формат: 16 × 1,3 мл. Новый, в заводской упаковке. Хранение: 2–8°C. Остаточный срок годности — не менее 1/2. Только для IVD. Требование о гарантийном письме — аналогично вышеуказанному. Предназначен для работы на анализаторах закрытого типа Elecsys и Cobas e 411, которые функционируют исключительно с оригинальными тест-наборами Elecsys Anti-HBs. Обязательное условие: предоставление гарантийного письма от производителя или его официального представителя, подтверждающего качество продукции, поставляемой в Республику Армения, с обязательным указанием: наименования поставщика; наименования поставляемого товара; страны поставки. | шт | 1
89 | 33691162 | Калиевый электрод (картридж) для Cobas c311 | Калиевый электрод (картридж) для анализатора Cobas c311. Оригинальный. Формат: 1 шт. калиевый электрод (картридж). Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas c311 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальным калиевым электродом (картриджем). Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой данным поставщиком в Республику Армения. При этом в гарантийном письме производителя или его официального представителя должны быть четко указаны: наименование поставщика, наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую данным поставщиком осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
90 | 33691162 | Натриевый электрод (картридж) для Cobas c311 | Натриевый электрод (картридж) для анализатора Cobas c311. Оригинальный. Формат: 1 шт. натриевый электрод (картридж). Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only).Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas c311 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальным натриевым электродом (картриджем). Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя.В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой данным поставщиком в Республику Армения. При этом в гарантийном письме производителя или его официального представителя должны быть четко указаны: наименование поставщика,наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую данным поставщиком осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
91 | 33691162 | Хлоридный электрод (картридж) для Cobas c311 | Хлоридный электрод (картридж) для анализатора Cobas c311. Оригинальный. Формат: 1 шт. хлоридный электрод (картридж). Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas c311 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальным хлоридным электродом (картриджем). Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя. В указанном гарантийном письме производитель гарантирует качество продукции, поставляемой данным поставщиком в Республику Армения. При этом в гарантийном письме производителя или его официального представителя должны быть четко указаны: наименование поставщика, наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую данным поставщиком осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
92 | 33691162 | Референсный электрод (картридж) для Cobas c311 | Референсный электрод (картридж) для анализатора Cobas c311. Оригинальный. Формат: 1 шт. референсный электрод (картридж). Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas c311 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальным референсным электродом (картриджем).Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя. В гарантийном письме должны быть четко указаны: наименование поставщика, наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 2
93 | 33691162 | SCON электрод для анализатора Cobas b221 | SCON — контактный электрод сенсора, предназначенный для анализатора Cobas b221.Оригинальный. Формат: 1 шт. электрод. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности.Условия хранения: при температуре 15–25 °C. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas b221 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальным контактным электродом сенсора SCON.Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя либо его официального представителя, в котором должны быть четко указаны: наименование поставщика,наименование поставляемого товара,наименование страны поставки, где продукция гарантируется производителем. | шт | 4
94 | 33691162 | Комплект реакционных кювет для Cobas c311 | Реакционные кюветы для анализатора Cobas c311. Оригинальные. Формат: 3×6 сегментов/шт. Условия хранения: при комнатной температуре (15–25 °C). Если предусмотрен срок годности — на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 1/2 от общего срока. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only). Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas c311 (закрытая система), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальными реакционными кюветами.Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма от производителя либо его официального представителя, в котором должны быть четко указаны: наименование поставщика, наименование поставляемого товара, наименование страны поставки, где продукция гарантируется производителем. | шт | 2
95 | 33691162 | Combitrol T.S Plus — контрольные растворы уровня 1 для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221 | Контрольные растворы (уровень 1) для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221.Оригинальные.Формат: 30 флаконов в упаковке/шт. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности.Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only).Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытые системы), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальными контрольными растворами 1-го уровня.Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя.В гарантийном письме должны быть четко указаны:наименование поставщика,наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
96 | 33691162 | Combitrol T.S Plus — контрольные растворы уровня 2 для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221 | Контрольные растворы (уровень 2) для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221.Оригинальные.Формат: 30 флаконов в упаковке/шт. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности.Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only).Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытые системы), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальными контрольными растворами 2-го уровня.Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя.В гарантийном письме должны быть четко указаны:наименование поставщика,наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
97 | 33691162 | Combitrol T.S Plus — контрольные растворы уровня 3 для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221 | Контрольные растворы (уровень 3) для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221.Оригинальные.Формат: 30 флаконов в упаковке/шт. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. На момент поставки остаточный срок годности — не менее 1/2 от общего срока годности.Только для диагностики in vitro (For In Vitro Diagnostic Use Only).Предмет закупки предназначен для работы на анализаторах Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытые системы), эксплуатируемых в университетских больницах, которые могут работать исключительно с оригинальными контрольными растворами 3-го уровня.Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя либо его официального представителя.В гарантийном письме должны быть четко указаны:наименование поставщика,наименование поставляемого товара, наименование страны, в которую осуществляется поставка и где продукция гарантируется производителем. | шт | 1
98 | 33691162 | PCO2 микроэлектрод | Для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221: оригинальный PCO2 микроэлектрод.Метод: анализ с использованием ионоселективного электрода (Ion Selective Electrode, ISE). Формат: 1 микроэлектрод/шт.Состояние: новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 15–25°C. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. For In Vitro Diagnostic. Предмет закупки предназначен для университетских больниц, эксплуатирующих анализаторы Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным PCO2 микроэлектродом. Обязательное условие: участник на этапе исполнения договора предоставляет гарантийное письмо от производителя или его официального представителя. Гарантийное письмо должно подтверждать, что поставляемый поставщиком товар на территорию Республики Армения гарантирован производителем, при этом в письме должны четко указываться: поставщик, наименование поставляемого товара и страна, для которой производитель гарантирует товар. | шт | 2
99 | 33691162 | Референсный микроэлектрод | Для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221: оригинальный референсный микроэлектрод.Метод: анализ с использованием ионоселективного электрода (Ion Selective Electrode, ISE). Формат: 1 микроэлектрод/шт.Состояние: новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 15–25°C. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. For In Vitro Diagnostic.Предмет закупки предназначен для университетских больниц, эксплуатирующих анализаторы Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным референсным микроэлектродом. Обязательное условие: участник на этапе исполнения договора предоставляет гарантийное письмо от производителя или его официального представителя. Гарантийное письмо должно подтверждать, что поставляемый поставщиком товар на территорию Республики Армения гарантирован производителем, при этом в письме должны четко указываться: поставщик, наименование поставляемого товара и страна, для которой производитель гарантирует товар. | шт | 4
100 | 33691162 | Cl микроэлектрод | Для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221: оригинальный Cl микроэлектрод.Метод: анализ с использованием ионоселективного электрода (Ion Selective Electrode, ISE). Формат: 1 микроэлектрод/шт.Состояние: новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 15–25°C. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. For In Vitro Diagnostic.Предмет закупки предназначен для университетских больниц, эксплуатирующих анализаторы Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным Cl микроэлектродом.Обязательное условие: участник на этапе исполнения договора предоставляет гарантийное письмо от производителя или его официального представителя. Гарантийное письмо должно подтверждать, что поставляемый поставщиком товар на территорию Республики Армения гарантирован производителем, при этом в письме должны четко указываться: поставщик, наименование поставляемого товара и страна, для которой производитель гарантирует товар. | шт | 3
101 | 33691162 | pH микроэлектрод | Для анализаторов Cobas b 121 и Cobas b 221: оригинальный pH микроэлектрод.Метод: анализ с использованием ионоселективного электрода (Ion Selective Electrode, ISE). Формат: 1 микроэлектрод/шт.Состояние: новый, неиспользованный, в заводской упаковке.Условия хранения: 15–25°C.На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. For In Vitro Diagnostic.Предмет закупки предназначен для университетских больниц, эксплуатирующих анализаторы Cobas b 121 и Cobas b 221 (закрытая система), которые могут работать только с оригинальным pH микроэлектродом. Обязательное условие: участник на этапе исполнения договора предоставляет гарантийное письмо от производителя или его официального представителя. Гарантийное письмо должно подтверждать, что поставляемый поставщиком товар на территорию Республики Армения гарантирован производителем, при этом в письме должны четко указываться: поставщик, наименование поставляемого товара и страна, для которой производитель гарантирует товар. | шт | 2
102 | 33141211 | 8-канальный автоматический распределитель с переменным объёмом | 8-канальный автоматический распределитель с переменным объёмом: 50–300 мкл. Возможность регулировки длины системы удаления наконечников. Устойчив к ударам и ультрафиолетовому излучению. Диспенсирование: 1 мкл.Неточность (inaccuracy):минимальный объём ±5,0%средний объём ±2,0% максимальный объём ±1,2% Точность (precision): минимальный объём ±2,0% средний объём ±1,0% максимальный объём ±0,6% Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Обязательное условие: наличие сертификата качества при поставке. | шт | 1
103 | 33141212 | Трихлороцтовая кислота 3% | Трихлороцтовая кислота 3%. Содержание в флаконе не менее 100 мл. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. | шт | 25
104 | 33791300 | Стакан стеклянный/1 | Стеклянный стакан с цилиндрическим дном, ёмкость 1000 мл, термостойкий, с делениями. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. | шт | 2
105 | 33791300 | Стакан стеклянный/2 | Стеклянный стакан с цилиндрическим дном, ёмкость 300 мл или 500 мл, с делениями. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. | шт | 2
106 | 33691162 | Набор для ПЦР выявления эшерихиозов | Набор реагентов, предназначенный для обнаружения и дифференциации диаррогенных эшерихий (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) в клинических образцах методом ПЦР. Предназначен для работы как минимум с 55 образцами. Формат: минимум 55 образцов/шт. Набор рассчитан на мультиплексное выявление. Адаптирован для работы с приборами Rotor-Gene Q, CFX и DT. При поставке должны быть предоставлены инструкции по программированию приборов и детальные указания по анализу результатов. Специфичность набора: 100% для каждого определяемого микроорганизма.Состояние: новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Обязательное условие: наличие сертификата качества при поставке. | шт | 1
107 | 33791300 | Наконечники с фильтром 10 мкл | Капельные наконечники с фильтром, 10 мкл. Используются при ПЦР-исследованиях. Состояние: новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Обязательное условие: наличие сертификата качества при поставке.Должны быть стерильными, запакованными в сложенную коробку, не вскрытые. | шт | 1000
108 | 33691162 | Транспортная среда с муколитиком, в пробирках | Реагент для транспортировки и хранения мазков и смывов. Содержит муколитический компонент.Клинические образцы: мазки из мочеполовой системы, смывы из мочеполовой системы, глотки, прямой кишки, конъюнктивы глаз, эрозивно-повреждённые участки слизистых и кожи. Реагент находится в пробирках. Формат: 1 пробирка с 0,5 мл среды. Состояние: новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности.Обязательное условие: наличие сертификата качества при поставке. | шт | 100
109 | 33791300 | Эппендорф 0,2 мл | Микропробирка конусообразная (тип Eppendorf), объём 0,2 мл. Используется при ПЦР-исследованиях. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: 15–25 °C. | шт | 1000
110 | 33691160 | Диск оптохин | Диск оптохин. Формат: 1 диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 100
111 | 33691160 | Диск метронидазол | Диск метронидазол. Формат: 1 диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 100
112 | 33691160 | Диск колистин | Диск колистин. Формат: 1 диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 300
113 | 33191320 | Петри большая одноразовая/1 | Большая стерильная пластиковая Петри для одноразового использования, диаметр ≥ 140 мм. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. | шт | 2400
114 | 33191310 | Стерильная пробирка | Стерильная цилиндрическая пробирка. Размер: 16 x 100 мм (±1 мм), объём: 10 мл (±1 мл). Новая, неиспользованная. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: 15–25 °C. | шт | 2000
115 | 33691422 | Тиогликолевая среда | Тиогликолевая среда. Формат: кг. Новая, неиспользованная. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Упаковка: 250 г, 500 г или эквивалент. Условия хранения: комнатная температура. | кг | 2
116 | 33691160 | Диск бакцитрацин | Диск бакцитрацин. Формат: 1 диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 100
117 | 33191310 | Стерильные тампон-зонды (свабы) в пробирке без среды | Стерильные тампоны (swabs) без среды Стерильные тампоны без среды, пластиковый стержень. Формат: шт., новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 20000
118 | 33691162 | Полифалентная шигеллезная среда (смесь 1-я) | Полифалентная шигеллезная среда (смесь 1-я). Формат: ≥ 2 мг порошка в ампуле/шт. Новая, неиспользованная. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. | шт | 2
119 | 33691422 | SS агар | Селективная и дифференцирующая питательная среда для выявления Salmonella и Shigella. Формат: кг. Новая, неиспользованная. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Упаковка: 250 г или эквивалент. Условия хранения: комнатная температура. | кг | 1
120 | 33691160 | Диск гентамицин | Диск гентамицин. Формат: 1 диск/шт. Новый, неиспользованный. На момент поставки — наличие как минимум половины срока годности. Условия хранения: в сухом месте. | шт | 2500
*Покупатель оплачивает в армянских драмах в безналичной форме — путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца. Перечисление денежных средств осуществляется на основании акта приёма-передачи в месяцы, предусмотренные графиком платежей (Приложение № 3 к договору), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря соответствующего года. Начало графика платежей устанавливается с сентября месяца.
* Все товары новые, неиспользованные.
* По всем лотам поставка товаров осуществляется в 2026 году единоразово или поэтапно — по требованию Заказчика. При этом срок первого этапа устанавливается в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу. Если в период действия договора требование Заказчика по предмету закупки было представлено не на всю партию, то в части непоставленной, остаточной партии товара договор расторгается.
* Приемка товаров заказчиком будет осуществляться на основании Постановления Правительства Республики Армения от 04.09.2025 № N1264 (О случаях и порядке электронного предоставления информации о средствах идентификации товаров, промаркированных средствами идентификации).
* Технические характеристики товара, представленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, также товарный знак, наименование производителя предлагаемого товара, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным в приглашении. Оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения. Если оценочная комиссия фиксирует несоответствия требованиям приглашения в полном описании товара, предложенного участником в заявке, и эти несоответствия не исправляются участником в установленном порядке, либо в результате исправления возникают иные несоответствия, то данное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки, и является основанием для признания заявки данного участника неудовлетворительной и её отклонения.
* По всем лотам обязательно представление товарного знака и информации о производителе (наименование организации-производителя — обязательно).
*В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.
*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.
*Доставка осуществляется Продавцом по указанному Покупателем адресу, г. Ереван, ул. Абовяна 60 и/или Мурацана 114.