ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-28

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33121160 | Վակումային կասետային համակարգ Bausch & Lomb BL5114 |  | Մեկանգամյա օգտագործման,վակումային կասետային համակարգ իր խողովակներով BL5114 նախատեսված Էջմիածնի ԲԿ-ում տեղադրված Bausch+Lomb Stellaris-ի համար, որը (հանդիսանում է փակ համակարգ) որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ծախսանյութերով, կոմպլեկտի պարունակությունը՝ առնվազն՝ վակումային կասետային համակարգ իր խողովակներով, թեստավորման կամերա, ասեղի բանալի, ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ասեղ: Ժամկետի առկայությունը առնվազն՝ 6 ամիս: Առնվազն ՝ ISO 13485,2016:, CE Declatation of Conformity Ապրանքը նոր է,ստերիլ,գործարանային տուփով, FDA: | հատ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 2 | 33121160 | Առաջնային վիտրեատոմ Bausch & Lomb MVS3201 |  | Առաջնային վիտրեոտոմ MVS3201 առանց իրիգացիայի նախատեսված Էջմիածնի ԲԿ-ում տեղադրված Baush and Lomb Stellaris-ի հետ օգտագործման համար, (հանդիսանում է փակ համակարգ), որը կարող է աշխատել միայն օրգինալ վիտրեկտրով: Վիտրեոտոմի տրամաչափ 20 G: Ժամկետի առկայությունը առնվազն՝ 1 տարի Որակի հավաստագրեր ISO 13485,2016:, EC Declaration of Conformity սերտիֆիկատ, FDA: | հատ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 3 | 33141229 | Տրախեոստոմիկ հավաքածու |  | Դիլատացիոն Տրախեոստոմիայի Հավաքածու 1. Ընդհանուր նկարագիր Հավաքածուն նախատեսված է պերկուտան դիլատացիոն տրախեոստոմիայի կատարման համար՝ Seldinger տեխնիկայով, ինտենսիվ թերապիայի պայմաններում: 2. Կազմ Պետք է ներառի՝ պունկցիոն ասեղ, սիրինգ, guidewire, guiding catheter, դիլատատոր, introducer, սկալպել, տրախեոստոմիկ խողովակ, ներքին կանյուլա, ֆիքսացիոն ժապավեն: 3. Տեխնիկական պահանջներ Single-stage dilatation, ergonomիկ դիզայն, բրոնխոսկոպիայի հետ համատեղելիություն: 4. Խողովակի բնութագիր Low-pressure cuff, 15mm connector, X-ray line: 5. Չափսեր 7.0 / 8.0 / 9.0 mm (ID): 6. Նյութական պահանջներ Latex-free, biocompatible, sterile, մեկանգամյա օգտագործման: 7. Ստանդարտներ ISO 13485, CE, FDA: 8. Փաթեթավորում Ստերիլ անհատական փաթեթավորում, նշված լոտ և ժամկետ | հատ |  |  | 4 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 4 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) |  | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ) Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.43 Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիոպտրիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթրիջը ներքին ծածկույթով։ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 5 | 33141120 | Հեմոստազի սեղմակ (հեմոկլիպ) |  | Հեմոստազի սեղմակների ծնոտները նախագծված են այնպես, որ դրանք կարող են բացվել և փակվել առնվազը հինգ անգամ։ Սեղմակը պետք է հնարավոր լինի իր առանցքի շուրջը պտտել 360 աստիճանով երկու ուղղությամբ։ Աշխատանքային կանալի տրամագիծը առնվազը 2.8մմ։ Սեղմակի ծնոտի բացման չափը 15մմ և 17մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Աշխատանքային երկարությունը 195մմ և 235մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի միջազգային վկայականների առկայություն․ 1. ISO13485 2. EC (93/42/EEC) կամ EU MDR (2017/745) Մատակարարման ժամկետ երեք օր | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

### Ծանոթություն.

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

- Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1