ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի կահույքի, անխափան սնուցման սարքերի և ֆասադային ավտոմատ դռան ձեռքբերման

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր |  | միավոր գինը/ՀՀ դրամ |  | ընդհանուր քանակը |  | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  | մատակարարման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  | ենթակա քանակը |  | Ժամկետը |  |  |
| 1 | 39181200/1 | լաբորատոր կահույք հավաքածու | Լաբարատորիայի համար նախատեսված կահույքի հավաքածու ւ / լրակազմ/ ընդհանուր քանակը 25 հատ, որոնց մեջ ներառված են՝ Անկյունային պահարան-1հատ չափսերը 378x90x60, դարակ 3 հատ, դուռ 3 հատ, քաշովի դարակ 4 հատ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 4 հատ, կարգավորվող հենակ 12 հատ, լվացարան 1 հատ, ԴՎՊ 378x90 1 հատ, 60x50 4 հատ, ինքնահրիչ 3 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Անկյունային պահարան-1 հատ չափսերը 280x60x90, դուռ 4 հատ, ծխնի 8 հատ, կարգավորվող հենակ 12 հատ, ինքնահրիչ 4 հատ, ԴՎՊ 280x90, երկտեղանի էլեկտրական սալիկ, մեկտեղանի չժանգոտվող մետաղից լվացարան, սեղանածածկ 280x60x2,8, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Բաց դարակաշար-1 հատ չափսերը 33x33 մետաղական հիմքով, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Բաց դարակաշար-1 հատ 418x20 նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Բաց պահարան-1 հատ չափսերը 234x150x65 դարակ 10 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ԴՎՊ 234X150 3 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան-3 հստ չափսերը 120x60x74,5 քաշովի դարակ 3 հատ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 3 հատ, փական 1 հատ, մալուխների համար նախատեսված անցք 1 հատ, եզրային պաշտպանություն, երկշերտ սեղանածածկ, ԴՎՊ 45x35 3 հատ, հետևի հատվածը լամինացված ԴՍՊ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան-1 հստ չափսերը 150x70x74,5 քաշովի դարակ 6 հատ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 6 հատ, երկշերտ սեղանածածկ, եզրային պաշտպանություն, փական 2 հատ, ԴՎՊ 45x35 6 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան-1 հատ չափսերը 200x80x50 դուռ 2 հատ, դարակ 4 հատ, ինքնահրիչ 2 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ծխնի 8 հատ, ԴՎՊ 200x80 1 հատ, մետաղական ձող 80 սմ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան- 4 հատ չափսերը 200x118x55 դուռ 3 հատ, դարակ 6 հատ, մետաղական ձող 118 սմ, ծխնի 12 հատ, ինքնահրիչ 3 հատ, փական 3 նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ԴՎՊ 200x118, Զգեստապահարան- 1 հատ չափսերը 200X80X45 դուռ 2 հատ, դարակ 4 հատ, ինքնահրիչ 2 հատ, մետաղական ձող 80սմ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Լաբարատորիա պահարան-լվացարան-1հատ չափսերը 210x90x56 դուռ 4 հատ, դարակ 4 հատ, ինքնահրիչ 4 հատ, ծխնի 8 հատ, կարգավորվող հենակ 8 հատ,սեղանածածկ, լվացարան երկտեղ չժանգոտվող մետաղ, ԴՎՊ 210x90 1 հատ Լամինացված ԴՍՊ, Չժանգոտվող մետաղ Ճաշասեղան-1 հատ չափսերը 150x70x74.5 երկշերտ սեղանածածկ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Միջսենյակային բաժանարար-1 հատ չափսերը 200x80 Ապակուց փեղկ, Լամինացված ԴՍՊ, ապակի Պահարան-1 հատ չափսերը 208x213x34 14 հատ դարակ, 7 հատ դուռ, ծխնի 20 հատ, ինքնահրիչ 7 հատ, բաց դարակ 7 հատ, կարգավորվող հենակ 8 հատ, կախիչ 2 հատ, փական 1 հատ, ԴՎՊ 208X213 1հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան-1 հատ չափսերը 234x80x65 ծխնի 10 հատ, դարակ 10 հատ, դռներ 4 հատ, ինքնահրիչ 4 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ԴՎՊ 234X80 1 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան-1 հատ չափսերը 130x70x32 դուռ 3 հատ, դարակ 3 հատ, ինքնահրիչ 3 հատ, ԴՎՊ 130X70 1հատ, կահույքի կախիչ 3 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պատի պաշտպանիչ-1 հատ չափսերը 120x15x1,8 նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Տումբա -3 հատ չափսերը 70x50x60 դուռ 1 հատ, դարակ 1 հատ, կարգավորվող հենակ 4 հատ, ինքնահրիչ 1 հատ, ԴՎՊ 70x50 3 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Թվարկված բոլոր ապրանքների գույը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը պատվիրատուի ասած համապատասխան բաժանմունքներ Տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող ապրանքներ միավորվել են գնման մեկ չափաբաժնում՝ դրանցից որևէ մեկի չկայանալը բացառելու նպատակով, քանի որ դրանք որպես մեկ ամբողջական կահույք է տրամադրվելու: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | լրակազմ |  |  | 1 |  |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Համաձայն պատվերի |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |  |

| 2 | 39151130/1 | մոդուլային կահույք հավաքածու/ | Սրտաբանական բաժանմունքի համար նախատեսված հավաքածու ընդհանուր քանակը 8 հատ, որոնց մեջ ներառված են՝ Բաց դարակաշար -1 հատ չափոերը 173x68 նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան-1 հատ չափոերը 200x125x55 դուռ 3 հատ, դարակ 10 հատ, ծխնի 12 հատ, ինքնահրիչ 3 հատ, մետաղական ձող 80 սմ, կարգավորվող հենակ 8 հատ, ԴՎՊ 200x125 1 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան- 5 հատ չափոերը 180x118x55 մետաղական ձող 118 սմ, դարակ 6 հատ, դռներ 3 հատ, ծխնի 12 հատ, ԴՎՊ 180x118, ինքնահրիչ 3 հատ, փական 3 հատ, կարգավորվող հենակ 8 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան 1-հատ 250x165x50 դարակ 4 հատ, դռներ 9 հատ, ծխնի 24 հատ,կարգավորվող հենակ 8 հատ, ինքնահրիչ 9 հատ, ԴՎՊ 250x165 1 հատ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Թվարկված բոլոր ապրանքների գույը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը պատվիրատուի ասած համապատասխան բաժանմունքներ։ *Տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող ապրանքներ միավորվել են գնման մեկ չափաբաժնում՝ դրանցից որևէ մեկի չկայանալը բացառելու նպատակով, քանի որ դրանք որպես մեկ ամբողջական կահույք է տրամադրվելու: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 39151130/2 | մոդուլային կահույք հավաքածու/ | Ընդունարանի համար նախատեսված հավաքածու վ Ընդհանուր քանակ՝ 17 հատ, որոնց մեջ ներառված են՝ Բաց գրապահարան -1 հատ չափսերը 35x90x25 նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան-1 հատ չափսերը 130x70x74.5 1 փական, 3 քաշովի դարակ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 3 հատ,կարգավորվող հենակ 5 հատ, երկշերտ սեղանածածկ, ԴՎՊ 45x35 - 3 հատ, եզրային պաշտպանություն, հետևի հատվածը լամինացված ԴՍՊ, մալուխների համար նախատեսված անցք, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան-1 հատ չափսերը 150x60x74,5 3 հատ քաշովի դարակ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 3 հատ, փական 1 հատ, կարգավորվող հենակ 5 հատ, ԴՎՊ 40x45 3 հատ, մալուխների համար նախատեսված անցք, հետևի հատվածը լամինացված DSP, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան-1 հատ չափսերը 200x100x55 դուռ 3 հատ, փական 2 հատ, դարակ 10 հատ, ծխնի 12 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ԴՎՊ 200x100, մետաղական ձող 1մ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան- 1 հատ չափսերը 200x80x50 դուռ 2 հատ, դարակ 4 հատ, ինքնահրիչ 2 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ծխնի 8 հատ, ԴՎՊ 200x80 1 հատ, մետաղական ձող 80 սմ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան-4 հատ չափսերը 200x120x55 դուռ 6 հատ, դարակ 6 հատ, ծխնի 12 հատ, ինքնահրիչ 6 հատ, մետաղական ձող 240 սմ, ձողի պահիչ 12 հատ, կարգավորվող հենակ 8 հատ, ԴՎՊ 200x120 3 հատ, փական 6 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան-1 հատ չափսերը 200x100x50 դարակ 7 հատ, դռներ 2 հատ, ինքնահրիչ 2 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ծխնի 8 հատ, ԴՎՊ 200x100 1 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պատի պաշտպանիչ-1 հատ չափսերը 1687x15x1,8 Սեղան-1 հատ չափսերը 55x80x50 դարակ 1 հատ, կարգավորվող հենակ 4, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Սպասասրահի գրասեղան-1 հատ չափսերը 110x190x60 եզրային պաշտպանություն, սեղանածածկ՝ երկշերտ ԴՍՊ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 4 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, մալուխների համար նախատեսված անցք 2 հատ,փական 2 հատ, քաշովի դարակ 4 հատ,առջևի դեկորատիվ երեսպատում՝ հատված ԲԿ-ի լոգոի համար Սպասասրահի գրասեղան-1 հատ չափսերը 110x220x60 եզրային պաշտպանություն, սեղանածածկ՝ երկշերտ ԴՍՊ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 4 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, մալուխների համար նախատեսված անցք 2 հատ,փական 2 հատ, քաշովի դարակ 4 հատ,առջևի դեկորատիվ երեսպատում՝ հատված ԲԿ-ի լոգոի համար, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Տումբա -1 հատ 85x80x50 դուռ 1 հատ, դարակ 1 հատ, քաշովի դարակ 3 հատ, կարգավորվող հենակ 6 հատ, ինքնահրիչ 1 հատ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 3 հատ, ծխնի 2 հատ, ԴՎՊ 85X80 1 հատ, 45x35 3 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Տումբա-1հատ չափերը 68x50x50 ծխնի 2 հատ, , գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 1 հատ, դուռ 1 հատ, քաշովի դարակ 1 հատ, դարակ 1 հատ, ԴՎՊ 50x68 1 հատ, 40x45 1 հատ,ինքնահրիչ 1 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Տումբա-1 հատ չափերը 60x50x50 ծխնի 2 հատ, , դուռ 1 հատ, դարակ 1 հատ ԴՎՊ 60x50 1 հատ, ինքնահրիչ 1 հատ, կարգավորվող հենակ 4 հատ, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Թվարկված բոլոր ապրանքների գույը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը պատվիրատուի ասած համապատասխան բաժանմունքներ։ Տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող ապրանքներ միավորվել են գնման մեկ չափաբաժնում՝ դրանցից որևէ մեկի չկայանալը բացառելու նպատակով, քանի որ դրանք որպես մեկ ամբողջական կահույք է տրամադրվելու: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 39151130/3 | մոդուլային կահույք/հավաքածու/ | Ընդունարանի համար նախատեսված հավաքածու՝ Ընդհանուր քանակ՝ 51, որոնց մեջ ներառված են՝. Գրասեղան- 7 հատ, չափսերը 120x60x75 , 3 քաշովի դարակ, գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով 3 հատ,կարգավորվող հենակ 5 հատ, երկշերտ սեղանածածկ, ԴՎՊ 45x35 - 3 հատ, եզրային պաշտպանություն, հետևի հատվածը լամինացված ԴՍՊ, մալուխների համար նախատեսված անցք, նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան -1 հատ չափսերը 150x65x80, երկշերտ սեղանածածկ, եզրային պաշտպանություն,2 ոտք։ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Գրասեղան -1 հատ չաթսերը 275x70x86 երկշերտ սեղանածածկ, եզրային պաշտպանություն,2 բաց դարակ,2 փակ դարակ,2բռնակ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան -1 հատ, չափսերը 130x60x90, 2 քաշովի դարակ, 4դուռ, 4դարակ, 8 ծխնի․ 4 գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով, 2 ինքնահրիչ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Զգեստապահարան -4 հատ չափերը 200x50x60 դուռ 1 հատ, դարակ 1 հատ, ձող մետաղական 45 սմ, ծխնի 3 հատ, 1հատ ինքնահրիչ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան-1 հատ 55x70x80 2 քաշովի դարակ, 4 գնդիկավոր ուղղորդիչ ինքնահրիչով, 2 ինքնահրիչ նյութը՝ Լամինացված ԴՍՊ Շարժական սեղանիկ 5-հատ չափսը 70x40x74 Հիմնակմախքը մետաղական, Անիվներ, մակերեսը ապակի, նյութը Չժանգոտվող մետաղ, Ապակի Նմուշառման բազկաթոռ-1 հատ չափը 180x52x52 մետաղական շրջանակ,ծածկույթը հակակոռոզիոն, փոշեներկված, մակերեսը փափուկ ջրակայուն, հեշտ մաքրվող, գլխամասի և ոտքերի հատվածը կարգավորվող, նյութը Չժանգոտվող մետաղ, կաշեպատ մակերես Բժշկական տապչան -1 հատ չափը 180x65x65 մետաղական շրջանակ,ծածկույթը հակակոռոզիոն, փոշեներկված, մակերեսը փափուկ ջրակայուն, հեշտ մաքրվող, գլխամասը կարգավորվող նյութը Չժանգոտվող մետաղ, կաշեպատ մակերես Բժշկական տապչան-5 հատ չափերը 190x70x70 Ֆիքսված , մակերեսը՝ փափուկ, ջրակայուն, հեշտ մաքրվող, ոտքեր՝ 4 հատ, նյութը Լամինացված ԴՍՊ,կաշեպատ մակերես Տումբա-3հատ չափերը 30x20x30 նյութը ՝ Լամինացված ԴՍՊ Պահարան պատի -1 հատ չափերը 125x90x40 դուռ 2 հատ,3 հատ դարակ, 2 հատ ինքնահրիչ, 4 ծխնի նյութը Լամինացված ԴՍՊ Բրիֆինգ աթոռ-15 հատ պաստառի նյութ՝ կտոր, մետաղյա կարկաս, ոտքերը՝ ֆիքսված մետաղյա, նոյթը Չժանգոտվող մետաղ, կտոր Գրասենյակային աթոռ շարժական-2 հատ Հիմնակմախքը՝ մետաղական, պլաստմասե, պաստառի նյութը ցանց, կտոր, քաշի սահմանափակում 120 կգ, բարձրության կարգավորում, անիվներ նյութը ՝ Չժանգոտվող մետաղ,պլաստմաս,ցանց կտոր Գրասենյակային աթոռ անշարժ 3- հատ Հիմնակմախքը՝ մետաղական պլաստմասե, պաստառի նյութը ցանց, կտոր, քաշի սահմանափակում 120 կգ։ նյութը Չժանգոտվող մետաղ,պլաստմաս,ցանց կտոր Թվարկված բոլոր ապրանքների գույը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը պատվիրատուի ասած համապատասխան բաժանմունքներ։ Տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող ապրանքներ միավորվել են գնման մեկ չափաբաժնում՝ դրանցից որևէ մեկի չկայանալը բացառելու նպատակով, քանի որ դրանք որպես մեկ ամբողջական կահույք է տրամադրվելու: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 44311130/3 | Պատուհաների միջատապաշտպան ցանցեր | Պատուհանի միջատապաշտպան ցանցերը պատրաստվում են ալյումինե կամ մետաղապլաստե շրջանակից ունեն 1–1.5 մմ անցքեր, ապահովում են օդափոխություն և պաշտպանում միջատներից։ Պատուհանի միջատապաշտպան ցանցը նախատեսված է՝ միջատներից պաշտպանելու համար, միաժամանակ ապահովելով մաքուր օդի մուտքը սենյակ։ Տեղադրումը պետք է իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը, որը՝ կկատարի ճշգրիտ չափագրում տեղում կպատրաստի ցանցերը համապատասխան չափերով կկատարի որակյալ և ապահով տեղադրում։ Նշված Մ2 մեջ մտնում է մոտավորապես 120-ից 150 հատ պատուհանի պաշտպանիչ ցանցեր։ Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | Մ2 |  | 100 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 31151120/1 | # Անխափան սնուցման սարք (UPS) | 1. Ընդհանուր տվյալներ APC կամ INVT բրենդների օրիգինալ ապրանքանիշ համապատասխան նոր սերնդի տեխնիկական պարամետրերով , չօգտագործված լրիվ նոր Տիպ՝ Online Double Conversion, Հզորություն՝ 1 kVA / 1 kW․ Մուտք՝ միաֆազ Ելք՝ միաֆազ, 2. Մուտքային պարամետրեր,Լարման միջակայք՝ 110V – 300V Լրիվ բեռնվածքի դեպքում՝ 176V – 276V, Հաճախականություն՝ 50/60 Hz Հաճախականության միջակայք՝ 40Hz – 70Hz,Մուտքային հզորության գործակից՝ ≥0.99, 3. Ելքային պարամետրեր Ելքային լարում՝ 200/208/220/230/240 VAC, Լարման կայունացում՝ ±1% Ելքային հզորության գործակից՝ 1.0,THD՝ ≤2% (գծային), ≤5% (ոչ գծային) Crest Factor՝ 3:1, 4. Մարտկոցային համակարգ, DC լարում՝ 36VDC Մարտկոցներ՝ 12V, 7Ah × 3, Լիցքավորման հոսանք՝ 1A, Cold Start՝ կա 5. Արդյունավետություն, Normal mode՝ մինչև 89.5% ECO mode՝ մինչև 97%, 6. Պաշտպանություններ, Գերլարում Կարճ միացում, Գերբեռնվածություն, Ջերմաստիճան 7. Ինտերֆեյսներ, RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, EPO Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի | Հստ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 44221200/1 | սահող դռներ /Նախամուտքի պրոֆիլ ֆասադային դուռ ավտոմատ/ | Նախատեսվում է մատակարարել և տեղադրել նախամուտքի համար նախատեսված ֆասադային ավտոմատ դուռ, պատրաստված ալյումինե պրոֆիլային համակարգից և ամբողջությամբ ապակեպատ կառուցվածքով։ Դուռը պետք է ապահովի հարմարավետ, անվտանգ և անխափան մուտք/ելք։ Կառուցվածք և նյութեր Պրոֆիլ – ալյումինե, կոռոզիակայուն, բարձր ամրությամբ Դռան թևեր – ապակեպատ Ապակի – կոփված (tempered) կամ լամինացված (triplex) Ապակու հաստություն – ոչ պակաս, քան 12 մմ և բարձր Կնիքներ (ռեզին) – ապահովող հերմետիկություն և ջերմամեկուսացում Չափեր Չափերը սահմանվում են տեղում չափագրումից հետո Կլինի համապատասխանեցված մուտքի բացվածքին Դուռը ունենալու է մոտավոր հետևյալ կառուցվածքը Ձախ կողմում ֆիքսված /չբացվող/ Միջինհատվածը բացվող /երկթև դուռ/ Աջ հատվածը ֆիքսված /չբացվող/ Ճակատային /ֆասադային /հատվածը լինելու է ֆիքսված ապակի Դռան ընդհանուր բարձրությունը /կառկազով/ 2400սմ Լայնությունը 5800 սմ Սահող հատվածում միջնամասում բացվող հատվածում 1900 սմ Չափերի, ապակու տեսակների, բռնակների և այլ պարագաներ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ ### Ավտոմատ համակարգ - Բացման համակարգ – ավտոմատ սահող - Շարժիչ (motor) – էլեկտրական - Սենսորներ – շարժման/մոտեցման - Կառավարման բլոկ – ծրագրավորվող - Կարգավորվող բացման և փակման արագություն - Էլեկտրական պարամետրեր և դրան լարումի իրականացում - Շարունակական աշխատանքի հնարավորություն Անվտանգություն Խոչընդոտի հայտնաբերման համակարգ Ավտոմատ կանգ և հետադարձ շարժում խոչընդոտի դեպքում Արտակարգ բացում հոսանքի անջատման դեպքում Անվտանգ շահագործում մարդկանց համար Շահագործման պայմաններ Ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +50°C Դիմացկուն է խոնավության, փոշու և արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ Հարմար է ինտենսիվ օգտագործման համար Մեկուսացում և հերմետիկություն Պաշտպանություն քամուց և փոշուց Ջերմամեկուսիչ հատկություններ Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Ապակու տեսակները: թափանցիկ Հերմետիկություն և մեկուսացում Ջերմամեկուսացում (կախված ապակուց և պրոֆիլից) Ձայնամեկուսացման որոշ մակարդակ Տեղադրման պահանջ Դռան Տեղադրումը պետք է իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը, պետք է անի տեղում չափագրում պատրաստի և տեղադրի ամբողջ համակարգը ,կատարի էլեկտրական միացում և կարգավորում ապահովի սարքի ճիշտ աշխատանքը տրամադրի երաշխիք և սպասարկում 2 տարի Դուռը ունենալու է մոտավորապես այս տեսքը։ Բացվող հատված 1900սմ Ընդհանուր երկարությունը 5800 սմ Բարձրություն 2400 սմ | մ2 |  | 14 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո պատվիրատույի կողմից պատվեր ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

*ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով։

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК

«Ереван» и научно-медицинской Центр ЗАО мебели, бесперебойного питания устройств и фасадная автоматические двери приобретения

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения |  | единиц цена/amd |  | общее количество |  | общая цена/amd |  | поставку |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  | , подлежащие количество |  | Срок |  |  |
| 1 | 39181200/1 | лабораторная мебель коллекции | Лаборатории, предназначенные для набор мебели для а / автомобилей/ общее количество 25 шт, в число которых входят воздушные Угловой шкаф-а размеры 378x90x60, стойки 3 шт, дверь 3 шт, бовари стойки 4 шт, кран эталонной антарио 4 шт, регулируемые опоры 12 шт., раковина 1 шт, ВП 378x90 1 шт, 60x50 4 шт, икар 3 шт материал: Ламинированная ДСП Угловой шкаф-1 шт размеры 280x60x90, двери 4 шт, петли 8 шт., регулируемые опоры 12 шт, икар 4 шт, ВП 280x90, двухместная электрическая плитка, в однокомнатном нержавеющей металла, умывальник, скандал 280x60x2,8, материал: Ламинированный ДСП Открытой двери-1 шт размеры 33x33 металлической основе, материал Ламинированный ДСП Открытой двери-1 шт 418x20 материал: Ламинированный ДСП Открытый шкаф-1 шт размеры 234x150x65 стойки 10 шт, регулируемые опоры 6 шт, ВП 234X150 3 шт материал: Ламинированная ДСП Стол-3 аст размеры 120x60x74,5 бовари стойки 3 шт, шаровой эталонной антарио 3 шт., замок-1 шт, кабелей, предназначенных для слот 1 шт, защита боковых металлические скандал, ДП 45x35 3 шт, заднюю часть ламинированной ДСП материал Ламинированный ДСП Стол-1 hst размеры 150x70x74,5 бовари стойки 6 шт, шаровой эталонной антарио 6 шт, металлические скандал, решил защита, замок-2 шт, ВП 45x35 6 шт материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды-1 шт размер: 200x80x50 двери 2 шт., стойки 4 шт, икар 2 шт, регулируемые опоры 6 шт, литература 8 шт, ВП 200x80 1 шт, металлический стержень 80 см материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды - 4 шт размеры 200x118x55 дверь 3 шт, стойки 6 шт, металлический стержень 118 см, петли 12 шт, икар 3 шт, замок-3 материал: Ламинированный ДСП шт, регулируемые опоры 6 шт, ВП 200x118, Шкаф - 1 шт размеры 200X80X45 двери 2 шт., стойки 4 шт, икар 2 шт, металлический стержень см материал: Ламинированный ДСП Лаборатории шкаф-умывальник-а размеры 210x90x56 двери 4 шт, стойки 4 шт, икар 4 шт, петли 8 шт., регулируемые опоры 8 шт.,скандал, умывальник екте металл, ДВП 210x90 1 шт Ламинированного ДСП, металл Песен-1 шт размеры 150x70x74.5 очков скандал материал: Ламинированный ДСП Межкомнатные деления-1 шт размеры 200x80 Стекла затвора, Ламинированный ДСП, стекло Шкаф-1 шт размеры 208x213x34 14 шт стойки, 7 шт плиты, листы 20 шт., икар 7 шт, открытые полки 7 шт, регулируемые опоры 8 шт., вешалки 2 шт., клапан 1 шт., ДП 208X213 а материал Ламинированная ДСП Шкаф-1 шт размеры 234x80x65 петли 10 шт, стойки 10 шт, колеса 4 шт, икар 4 шт, регулируемые опоры 6 шт, ВП 234X80 1 шт материал: Ламинированная ДСП Шкаф-1 шт размеры 130x70x32 дверь 3 шт, стойки 3 шт, икар 3 шт, ВП 130X70 а, мебельный вешалка 3 шт, материал: Ламинированный ДСП Стены защитный-1 шт размеры 120x15x1,8 материал: Ламинированный ДСП Тумба -3 шт размеры 70x50x60 дверь 1 шт, стойки 1 шт, регулируемые опоры 4 шт, икар 1шт, ДП 70x50 3 шт материал: Ламинированная ДСП всех Перечисленных товаров гей заранее амазонки отзыв. Товар должен быть новый, не использовался: перемещение Товара и разблокирование осуществляет Исполнитель заказчика говоря соответствующих отделов Различные технические характеристики всех товаров объединены в покупке, чем один из них-ни одного канала с целью исключения, потому что они как единое мебель будет: | комплектных |  |  | 1 |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | в Соответствии с заказа |  | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |  |

| 2 | 39151130/1 | модульные системы коллекция/ | Кардиологического отделения, предназначенных для коллекции общее количество 8 штук, среди которых включены в Открытые двери -1 шт разное 173x68 материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды-1 шт разное 200x125x55 дверь 3 шт, стойки 10 штук, лаки 12 штук, икар 3 шт, металлический стержень 80 см, регулируемые опоры 8 шт., ДП 200x125 1 шт материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды - 5 шт разное 180x118x55 металлический стержень 118 см, стойки 6 шт, колеса 3 шт, петли 12 шт, ВП 180x118, икар 3 шт, замок-3 шт, регулируемые опоры 8 шт материал: Ламинированная ДСП Шкаф 1-шт 250x165x50 стойки 4 шт, двери 9 шт, петли 24 шт,регулируемые опоры 8 шт., икар 9 шт, ДП 250x165 1 шт материал: Ламинированный ДСП всех Перечисленных товаров гей заранее амазонки отзыв. Товар должен быть новый, не использовался: перемещение Товара и разблокирование осуществляет Исполнительзаказчика говоря соответствующие участки работы. *Различные технические характеристики всех товаров объединены в покупке, чем один из них-ни одного канала с целью исключения, потому что они как единое мебель будет: | шт |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 39151130/2 | модульные системы коллекция/ | Регистратор, предназначенных для коллекции в. Общая сумма для 17 пк, в которые включены для Открытый шкаф -1 шт размеры 35x90x25 материал: Ламинированный ДСП Стол-1 шт размеры 130x70x74.5 1 замок, 3 бовари стойки, шаровой эталонной антарио 3 шт,регулируемые опоры 5 штук, металлические скандал, ДП 45x35 - 3 шт, защита боковых, задняя часть ламинированного ДСП, кабелей, предназначенных для диафрагмы, материал Ламинированный ДСП Стол-1 шт размеры 150x60x74,5 3 шт бовари стойки, шаровой эталонной антарио 3 шт., клапан 1 шт., регулируемые опоры 5 шт, ВП 40x45 3 шт, кабелей, предназначенных для диафрагмы, задняя часть ламинированный DSP, материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды-1 шт размеры 200x100x55 дверь 3 шт, замок-2 шт, стойки 10 штук, лаки 12 штук, регулируемые опоры 6 шт, ВП 200x100, металлический стержень м, материал Ламинированная ДСП Шкаф для одежды- 1 шт размер: 200x80x50 двери 2 шт., стойки 4 шт, икар 2 шт., регулируемые опоры 6 шт, литература 8 шт, ВП 200x80 1 шт, металлический стержень 80 см, материал: Ламинированная ДСП Шкаф для одежды-4 шт размеры 200x120x55 двери 6 шт, стойки 6 шт, фильтры 12 шт, акар 6 шт, металлический стержень 240 см, теги песни 12 шт, регулируемые опоры 8 шт., ДП 200x120 3 шт, замок-6 шт, материал Ламинированный ДСП Шкаф-1 шт размер 200x100x50 стойки 7 шт, колеса 2 шт, икар 2 шт., регулируемые опоры 6 шт, литература 8 шт, ВП 200x100 1 шт, материал: Ламинированный ДСП Стены защитный-1 шт размеры 1687x15x1,8 Стол-1 шт размеры 55x80x50 стойки 1 шт, регулируемые опоры 4, материал: Ламинированный ДСП Школьная стол-1 шт размеры 110x190x60 боковых защита, скандал автомобилей СП, шаровой эталонной антарио 4 шт, регулируемые опоры 6 шт, кабелей, предназначенных для слот 2 шт.,замок-2 шт, бовари стойки 4 шт,передний декоративные накладки для сегмента МЦ лига для кафе, баров, ресторанов рабочий стол-1 шт размеры 110x220x60 боковых защита, скандал автомобилей СП, шаровой эталонной антарио 4 шт, регулируемые опоры 6 шт, кабелей, предназначенных для слот 2 шт.,замок-2 шт, бовари стойки 4 шт,передний декоративные накладки для сегмента МЦ лига для, материал: Ламинированный ДСП Тумба -1 шт 85x80x50 дверь 1 шт, стойки 1 шт, бовари стойки 3 шт, регулируемые опоры 6 шт, икар 1шт, кран эталонной антарио 3 шт, петли 2 шт, ВП 85X80 1 шт, 45x35 3 шт, материал: Ламинированный ДСП Тебя-а размеры 68x50x50 петли 2 шт, , шаровой эталонной антарио 1 шт., дверь 1 шт., бовари стойки 1 шт, стойка 1 шт, ВП 50x68 1 шт, 40x45 1 шт,икар 1 шт, материал: Ламинированный ДСП Тумба-1 шт размеры 60x50x50 петли 2 шт., дверь 1 шт., стойка 1 шт ВП 60x50 1 шт, икар 1шт, регулируемые опоры 4 шт., материал Ламинированный ДСП всех Перечисленных товаров гей заранее амазонки отзыв. Товар должен быть новый, не использовался: перемещение Товара и разблокирование осуществляет Исполнительзаказчика говоря соответствующие участки работы. Различные технические характеристики всех товаров объединены в покупке, чем один из них-ни одного канала с целью исключения, потому что они как единое мебель будет: | шт |  | 1 |  | г.; и Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |
| 4 | 39151130/3 | модульная мебель/коллекция/ | Регистратор предназначенных для коллекции Общее количество автомобилей 51, в которые включены для. рабочий Стол - 7 шт., размеры 120x60x75 , 3 бовари стойки, шаровой эталонной антарио 3 шт,регулируемые опоры 5 штук, металлические скандал, ДП 45x35 - 3 шт, защита боковых, задняя часть ламинированного ДСП, кабелей, предназначенных для диафрагмы, материал: Ламинированный ДСП Стол -1 шт размеры 150x65x80 металлические скандал, решил защита,2 ноги армении. материал: Ламинированный ДСП Стол -1 шт часы 275x70x86 автомобилей скандал, решил защита,2 открытые полки,2 закрытые полки,брак материал: Ламинированная ДСП Шкаф -1 шт, размеры 130x60x90, 2 бовари стойки, д, др, 8 мебельдля: 4 шаровой эталонной антарио, 2 икар материал: Ламинированная ДСП Шкаф -4 шт размеры 200x50x60 дверь 1 шт, стойка 1 шт., стержень металлический 45 см, петли 3 шт, а акар материал: Ламинированная ДСП Шкаф-1 шт 55x70x80 2 бовари стойки, 4 шаровой эталонной антарио, 2 икар материал: Ламинированный ДСП Портативный серии 5-шт формат 70x40x74 Каркас металлический, Колеса, поверхность-стекло, материал металл, Стекло для отбора Проб кресло-1 шт размер 180x52x52 металлический каркас,покрытие антикоррозионная, песенка, поверхность мягкий, водостойкий, легко мокро, центрального офиса и ног-раздел регулируемый, материал металл, кожаный салон площадь Медицинский топчан -1 шт размер 180x65x65 металлический каркас,покрытие антикоррозионная, песенка, поверхность мягкий, водостойкий, легко мокро, со штаб-квартирой в регулируемых материал металл, кожаный салон область Медицинской тапки-5 шт размеры 190x70x70 Фиксированной , поверхность мягкая, водостойкая, легко мокро, ноги: 4 шт, материал Ламинированный ДСП,кожаный салон область Тема-а размеры 30x20x30 материал: Ламинированная ДСП Шкаф настенный -1 шт размеры 125x90x40 дверь 2 шт,3 шт стойки, 2 шт икар, 4 петли материал Ламинированный ДСП Брифинг стул-15 шт. плаката материалы штук, металлические прокладки, ноги-фиксированный металлический, ноты металл, кусок Офисные кресла съемный-2 шт Каркас для металла, пластмасс, плаката материал сетка, кусок, весом ограничение 120 кг, высоте наклона, колеса материал металл,плата,сеть штук Офисный стул недвижимость 3 - шт Каркас металлических пластмасс, плаката материал сетка, кусок, весом ограничение 120 кг. материал металл,пластмасс,сеть штук всех Перечисленных товаров гей заранее амазонки отзыв. Товар должен быть новый, не использовался: перемещение Товара и разблокирование осуществляет Исполнительзаказчика говоря соответствующие участки работы. Различные технические характеристики всех товаров объединены в покупке, чем один из них-ни одного канала с целью исключения, потому что они как единое мебель будет: | шт |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |
| 5 | 44311130/3 | Студии мичоакан сетей | Окна мичоакан сети собираются алюминиевые или пластиковые рамки имеют 1-1.5 мм отверстия обеспечивают вентиляцию и защищает чистейшей водой. в Окна мичоакан сеть предназначена для чистейшей водой для защиты, одновременно обеспечивая чистый воздух вход в комнату. Установку должен выполнять победителем организация, которая будет выполнять точное измерение на месте подготовит сети соответствующих размерах выполнит качественно и безопасно монтаж систем. Указанные М2 входит примерно 120 до 150 штук в окно защитный сетей. | М2 |  | 100 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |
| 6 | 31151120/1 | # Бесперебойного питания устройство (ИБП) | 1. Общие сведения о APC или INVT брендов оригинальный бренд соответствующие нового поколения технических параметров , неиспользованный совершенно новый Тип Для Онлайн Двойного Преобразования, Мощность 1 ква / 1 квт․ Вход-однофазный Выход однофазный, 2. Входные параметры Напряжения диапазон для 110V – 300V Полной нагрузке в случае 176V – 276V, Частота: 50/60 Гц диапазон Частот для 40Hz – 70Hz,Входящие мощности коэффициент ≥0.99, 3. Выходные параметры Выходное напряжение 200/208/220/230/240 в переменного тока, Напряжения, стабилизация для ±1% Выходной мощности, коэффициент 1.0,THD для ≤2% (линейная), ≤5% (не линейная) Crest Factor и 3:1, 4. Нагреватель системы, DC напряжение 36VDC Аккумуляторы 12V, 7Ah × 3, Зарядки кабеля для 1A, Холодный Старт-есть 5. Эффективность, Normal mode до 89.5% ECO mode до 97%, 6. Защитности, Перенапрягаться Короткого замыкания, Заторы, Температура 7. Интерфейсы, RS232, RS485, USB, SNMP, AS400, ЕРО | Аст |  | 1 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3 рабочих дней упорядочить: |
| 7 | 44221200/1 | раздвижные двери /В профиль фасадная дверь автоматическая/ | Планируется поставить и установить в предусмотренные для фасадная автоматические двери, сделанные из алюминиевых профильных системы и полностью остекленные структурой. Дверь должна обеспечить удобный, безопасный и беспрепятственный вход/выход для страны. Структура и материал Профиль – алюминий, устойчив к коррозии, повышенной прочностью на Двери, крылья – остекленные Стекла – закаленные (tempered) или трехмерные (triplex) Стекла-толщина – не менее, чем 12 мм и высокой Печати (для этого) – обеспечивающие дерматитов и теплоизоляция Размеры Размеры устанавливаются на месте разгрома после Будет по материалам входа бавария Дверь будет иметь приблизительное следующую структуру на Левой стороне фиксированной /чаво/ Модераторы в раскрывающемся /окт двери/ Правый сектор фиксированной /чаво/ Фасадные /фасадная /сектор будет фиксированное стекло Двери общая высота /какао/ см Ширина 5800 см Раздвижные секции производственный выпадающего сегмента 1900 см Размеры стекла типов, брюки и другие аксессуары заранее согласовать отзыв. ### Автоматическая система - Открытия для системы – автоматические раздвижные - Двигатель (мотор) – электрический - Датчики – движения/подхода - Управления блок – программируемый - Регулируемый открытия и закрытия скорость - Электрические параметры и этому лари осуществление - Непрерывной работы возможность Безопасности обнаружения Препятствий-система Автоматической остановки и обратной движение будет препятствовать в случае Чрезвычайных открывает возможность отключения в случае Безопасная эксплуатация для людей условия Эксплуатации Температура Для -20°С до +50°C Устойчив к влажности, пыли и внешним воздействиям Подходит для интенсивного использования для Изоляции и дерматитов Защита от ветра и пыли Теплоизоляционные свойства Динамическая некоторые уровни виды Стекла: прозрачный Дерматитов и изоляция Теплоизоляция (в зависимости от стекла и профиля) Динамическая некоторые уровень Установки требование Двери, Установку должны выполнять победителем организация, чтобы он на месте обмер подготовит и установит всю систему ,Выполнит электрической цепи и регулирует Обеспечит устройству правильную работу Обеспечит гарантия и обслуживание 2 года Дверь будет иметь примерно этот вид. В раскрывающемся стих см Общая длина 5800 см Высота 2400 см | м2 |  | 14 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | в Соответствии с заказа | Договор вступления в силу 20 календарных дней после потертый стороны заказ в случае получения 3-х рабочих дней упорядочить: |

*УВЕДОМЛЕНИЕ Все парни оплата будет осуществляться за фактически поставленных товаров количествах.