## Հայ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՍՄԿԲԿ -ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չ․Մ․ | քանակ | գինը | գումարը
1 | 33141212/5 | CO2 Աբսորբենտ հիմնային 5լ | CO2 Աբսորբենտ հիմնային 5լ | հատ | 10 | 40000 | 400000
2 | 33211500/2 | Maglumi ՊՍԱ, PSA որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi ՊՍԱ որոշման թեստ (Maglumi PSA) Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ`100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 1000 | 1260 | 1260000
3 | 33211500/3 | Maglumi ֆերրիտինի որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi ֆերրիտինի որոշման թեստ (Maglumi Ferritin) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% ,For In Vitro Diagnostic: | հատ | 500 | 900 | 450000
4 | 33691162/2 | Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Վիտամին Դ որոշման թեստ (Maglumi 25-OH-Vitamin D) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50%, For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 1500 | 2520 | 3780000
5 | 33691162/4 | Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi Ազատ T4 որոշման թեստ (Maglumi Free T4) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 2000 | 630 | 1260000
6 | 33691162/5 | Մեզի թեսթ 10 պարամետր նախատեսված CYAN strip Mini մեզի վերլուծիչի համար | Մեզի թեսթ հավաքածու, նախատեսված CYAN strip Mini մեզի վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 100 /տուփ: Պարամետրներ` Blood, Glucose, Protein, Crea, Microalbumin, Ketone, pH, Bil, Specific, Gravity, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի առկայություն փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հատ | 2000 | 75 | 150000
7 | 33691162/6 | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check | Maglumi ստուգիչ լուծույթ Light Check, նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: Օրիգինալ; Ֆորմատ` 2մլ±10%; Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 5 | 14400 | 72000
8 | 33691162/7 | Maglumi Վիտամին B12 որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi Վիտամին B12 որոշման թեստ (Maglumi Vitamin B12)Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 1000 | 3420 | 3420000
9 | 33691162/8 | Maglumi Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ | Maglumi 600 վերլուծիչի համար նախատեսված, Maglumi թիրեոտրոպ հորմոնի հայտնաբերման թեստ (Maglumi TSH) Մեթոդ`Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային: Ֆորմատ` 100 թեստ/տուփ, կալիբրատոր, կոնտրոլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները` 2-8՛C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 50% , For In Vitro Diagnostic: | հատ | 2000 | 540 | 1080000
10 | 33691162/9 | Maglumi աշխատանքային փորձանոթ reaction module | Maglumi աշխատանքային փորձանոթ (reaction module) նախատեսված maglumi 600 վերլուծիչով աշխատելու համար: Օրիգինալ։ Ֆորմատ` 6x64 կյուվետ/տուփ։ Պահպանման պայմանները` 15--30C ջերմաստիճանում:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն,Ֆիրմային նշանի առկայություն | հատ | 1280 | 500 | 640000
*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):
* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:
*Ապրանքները կմատակարարվեն 2026թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։
*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։
*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։
*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
**Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)
*Ապրանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն

## Ռուս․
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК
ՍՄԿԲԿ -ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Технические характеристики | е․и | количество | գինը | գումարը
1 | 33141212/5 | Абсорбент углекислого газа | Абсорбент углекислого газа 5 л | հատ | 10 | 40000 | 400000
2 | 33211500/2 | Тест Maglumi PSA, тест на определение ПСА. | Тест Maglumi PSA для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контрольный образец. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности 50% от срока поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 1000 | 1260 | 1260000
3 | 33211500/3 | Тест на определение ферритина Маглуми | Тест на ферритин Maglumi для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контрольный образец. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 500 | 900 | 450000
4 | 33691162/2 | Тест Маглуми на определение витамина D | Тест на определение витамина D Maglumi (Maglumi 25-OH-Vitamin D) для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контроль. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: при температуре 2-8°C. 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: наличие сертификатов качества, наличие товарного знака. | հատ | 1500 | 2520 | 3780000
5 | 33691162/4 | Тест на определение свободного Т4 Maglumi | Тест Maglumi Free T4 для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контроль. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: при температуре 2-8°C. 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 2000 | 630 | 1260000
6 | 33691162/5 | Анализ мочи по 10 параметрам с помощью мини-анализатора мочи CYAN strip | Тест Maglumi Free T4 для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контроль. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: при температуре 2-8°C. 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 2000 | 75 | 150000
7 | 33691162/6 | Тестовое решение Maglumi Light Check | Контрольный раствор Maglumi Light Check, предназначенный для работы с анализатором Maglumi 600. Оригинальный; Формат: 2 мл ± 10%; Условия хранения: при температуре 2-8°C. 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro: наличие сертификатов качества, наличие торговой марки. | հատ | 5 | 14400 | 72000
8 | 33691162/7 | Тест на определение витамина B12 Maglumi | Тест на витамин B12 Maglumi для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контрольный образец. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности 50% от срока поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 1000 | 3420 | 3420000
9 | 33691162/8 | Тест Маглуми на тиреотропный гормон | Тест на определение тиреотропного гормона Maglumi (Maglumi TSH) для анализатора Maglumi 600. Метод: электрохемилюминесценция. Формат: 100 тестов/упаковка, калибратор, контрольный образец. Образец для анализа: сыворотка крови. Условия хранения: 2-8°C. Срок годности 50% от срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. | հատ | 2000 | 540 | 1080000
10 | 33691162/9 | Рабочий модуль для проведения реакций в пробирке Maglumi | Пробирка Maglumi (реакционный модуль), предназначенная для работы с анализатором Maglumi 600. Оригинальная. Формат: 6 x 64 кюветы/коробка. Условия хранения: при температуре 15–30°C. Наличие сертификатов качества, товарного знака. | հատ | 1280 | 500 | 640000
*Участник, занявший первое место на тендере, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (название организации-производителя) и стране происхождения.
*Информация о товарном знаке и производителе (название организации-производителя) обязательна для всех лотов.
*Если выбранный участник тендера представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с различными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.
*Товар будет поставлен в течение 5 рабочих дней с даты вступления договора в силу в 2026 году, каждый раз с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и типом заказанного Покупателем товара, а на первом этапе — по истечении 20 календарных дней (если поставщик не согласится на более раннюю поставку).
*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).
*Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, Капан, ул. М. Степаняна, 13, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-17:00.
*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.
**Примечание: Если характеристики приобретаемых товаров содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда невозможно охарактеризовать приобретаемый товар без них. В случае использования ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании характеристик. В соответствии со статьей 13, пунктом 5 Закона:
*Срок годности товаров на момент поставки покупателю устанавливается следующим образом:
а. Товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,
б. Товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.
* Наличие сертификатов качества