ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Տաքացվող սալիկ | Տաքացվող սալիկ, որը պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Լայնություն (արտաքին) մինչև 630 մմ, Երկարություն (արտաքին) մինչև 360 մմ, Բարձրություն (արտաքին) մինչև 150 մմ, Տարբերակ ֆիլտրով ուղղանկյուն, Թվային Կառավարման համակարգով, Պատյանի նյութ՝ Ալյումին, Քաշ առնվազն 16 կգ, Քաշը փաթեթավորմամբ 18 կգ, Ջեռուցման հզորություն 2000 Վտ, Թիթեղի չափս առնվազն՝ 310 x 620 մմ, Թիթեղի նյութ՝ կերամիկական ծածկույթով ալյումին, Ջերմաստիճանի կառավարման լուծաչափ՝ Էկրան 0.1°C, կառավարում 0.5°C, Ջերմաստիճանի մինչև 350°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ±0.3°C, Փաթեթավորման չափս մոտ՝ 750 x 430 x բարձրություն 220 մմ։ Ապրանքը պետք է քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը։ |
| 2 | Նմուշի տարաներ խցանով, 2մլ | 2 մլ աշխատանքային ծավալով բարձր որակի ապակե թափանցիկ սրվակներ։ 9-425 տեսակի պտուտակային կափարիչով, ծավալի տարբեր չափեր նշումով։ Կապույտ պտուտակային կափարիչը անցքով, որի հետ պետք է լինի PTFE պլաստիկ սիլիկոնե միջնորմներով Պետք է համատեղելի լինեն HPLC, LCMS և GC սարքավորումների նմուշապատրաստման և նմուշների պահպանման համար։ Չեն պարունակում տարբեր տեսակի նմուշների հետ ռեակցիայի մեջ մտնող քիմիական նյութեր։ Մատակարարվում է տուփերով, որը համարժեք է 1 հատին։ Յուրաքանչյուր տուփում առկա է 100-ական սրվակ, կափարիչ և սիլիկոնե միջնորմ։ Ապրանքը պետք է լինի քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր կայունությամբ, լինի նոր, բարձր որակի, չօգտագործված, իսկ փաթեթը լինի չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը։ |
| 3 | Միկրոփորձանոթների թերմոթափահարիչ | Ջերմակարգավորվող թափահարիչ՝ նախատեսված մինչև 2 մլ և մինչև 0,2 մլ ծավալով միկրոփորձանոթների համար։ Այն պետք է ապահովի նմուշների ինտենսիվ խառնում սահմանված ջերմաստիճանային կառավարմամբ։ Պետք է ունենա հնարավորություն նմուշները մինչև +4°C սառեցնելու։ LCD էկրանը ցույց է տալիս ջերմաստիճանի, արագության և աշխատանքի ժամանակի նախապես սահմանված և ընթացիկ արժեքները։ Թափահարիչի աշխատանքը պետք է լինի լուռ, չափերը՝ կոմպակտ և ծառայի երկար տարիներ։ Տաքացման և խառնման գործառույթները պետք է լինեն կառավարելի միաժամանակ և անկախ։ Թափահարիչը պետք է ունենա հնարավորթյուն թվով 13 տարբեր տաքացման և սառեցման բլոկներ։ Այն կիրառվում է՝ գենետիկական վերլուծություն՝ ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի անջատման և նմուշների հետագա պատրաստման ժամանակ, ֆերմենտային ռեակցիաների և պրոցեսների կենսաքիմիական ուսումնասիրությունների ժամանակ և այլն։ Տեխնիկական բնութագրեր Ջերմաստիճանի ընտրման միջակայք՝ +4°C-ից +100°C, Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ սենյակային ջերմաստիճանից 15°C-ից ցածր կետից +100°C, Ջերմաստիճանի կարգավորման քայլ՝ 0.1°C, Ջերմաստիճանի կայունություն՝ ±0.1°C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ +37°C-ում ±0.5°C, Միջին տաքացման արագությունը՝ +25°C-ից մինչև +100°C՝ 5°C/րոպե, Միջին սառեցման արագությունը՝ +100°C-ից մինչև +25°C՝ 5°C/րոպե, Միջին սառեցման արագությունը՝ +25°C-ից մինչև +4°C՝ 1.8°C/րոպե, Ջերմաստիճանի միատարրությունը բլոկի վրա՝ +4°C-ում ±0.6°C, Ջերմաստիճանի միատարրությունը բլոկի վրա՝ +37°C-ում ±0.1°C, Ջերմաստիճանի միատարրությունը բլոկի վրա՝ +100°C-ում ±0.3°C, Ջերմաստիճանի կարգաբերման գործակցի միջակայք՝ 0.936...1.063 (± 0.063), Արագության կառավարման միջակայք՝ 250–1400 պտ/ր, Թվային ժամանակի կարգավորում՝ 1 րոպեից 96 ժամ / ավելացման քայլը՝ 1 րոպե, Ժամաչափի ձայնային ազդանշան + Օրբիտալի շառավիղը՝ 2 մմ LCD էկրան, 16 x 2 նշան, Մատակարարվում է հարթակի հետ միասին, որը նախատեսված է 20 հատ 0,2 մլ միկրոփորձանոթների և 12 հատ 1,5 մլ միկրոփորձանոթների համար։ Միկրոպրոցեսոր՝ կառավարվող ջերմաստիճանի կառավարման, խառնման արագությանն և աշխատանքային ժամանակի համար։ Առավելագույն անընդհատ աշխատանքային ժամանակ՝ 168 ժամ Ընդհանուր չափսեր (Լայնություն × Խորություն × Բարձրություն)՝ մոտ 220x240x90 մմ, Քաշ՝ առնվազն 3.7 կգ Մուտքային հոսանք/էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 4.9 Ա / 60 Վտ, Արտաքին սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային AC 100–240 Վ; 50/60 Հց; Ելքային DC 12 Վ, BNC լար։ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի, լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ դետալներ, իսկ փաթեթը՝ չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Պետք է առկա լինի արտադրողի հավաստագիրը, և մատակարարվի ստուգաչափված վիճակում առկա բոլոր փաստաթղթերով։ Երաշխիք 1 տարի։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը։ |
| 4 | Միկրոցենտրիֆուգ | Մինի ցենտրիֆուգ նախագծված է գենետիկական ինժեներիայի հետազոտությունների համար (ՊՇՌ անալիզների համար): Այս փոքր, կոմպակտ ցենտրիֆուգը նախատեսված է նմուշապատրաստման ժամանակ նյութերի խառնման և միկրոփորձանոթներւմ միկրոքանակների հավաքման։ Պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը՝ Պտտման արագությունը՝ ֆիքսված (50 Հց) 2800 պտ/րոպե և RCF՝ 500g, Պտտման արագություն (ֆիքսված) (60 Հց) 3500 պտ/րոպե և RCF 700g, Ընդհանուր չափսեր (Լայնություն × Խորություն × Բարձրություն) մոտ120x170x120 մմ Զոտ քաշը՝ առնվազն 1.4 կգ, Էներգիայի սպառում (230 Վ / 120 Վ) 25 Վ (0.1 Ա) / 30 Վ (0.27 Ա) Նոմինալ աշխատանքային լարում՝ 120 կամ 230 Վ; 50/60 Հց, BNC լար։ Մատակարարվում է ռոտորով, որը պետք է համապատասխանի առանձին 12 հատ 0,5 մլ միկրոփորձանոթի և 12 հատ 0,2 մլ միկրոփորձանոթների համար։ Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի, լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ դետալներ, իսկ փաթեթը՝ չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Պետք է առկա լինի արտադրողի հավաստագիրը, և մատակարարվի ստուգաչափված վիճակում առկա բոլոր փաստաթղթերով։ Երաշխիք 1 տարի։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը։ |
| 5 | Անվտանգ աշխատանքի լաբորատոր պարագա | Մաքուր պահարանը նախատեսված է այնպիսի նմուշների հետ աշխատելու համար, ինչպիսիք են ԴՆԹ/ՌՆԹ պարունակող նմուշները։ Պետք է ունենա ուլտրամանուշակագույն լամպ պարբերաբար ախտահանման համար։ Այն պետք է լինի հարմար լաբորատոր սեղանի վրա տեղադրելու համար։ Պետք է ունենա մետաղական կարկաս, պատերը՝ պլեքսիգլաս, ներկված էմալե մակերեսներ։ ՈՒՄ լամպը պետք է ախտահանի աշխատանքային տարածքը 15-30 րոպե ազդեցության ընթացքում, որը կարգավորվում է թվային ժամանակաչափով՝ քայքայելով առկա ԴՆԹ/ՌՆԹ հատվածներ: Պետք է ունենա լուսային լամպ՝ ապահովելու պատշաճ լուսավորություն։ Պետք է հագեցած լինի հոսքային տիպի մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն մաքրող-ռեցիրկուլյատոր AR համակարգով, որն ապահովում է պահարանում մշտական ​​​​ախտահանում աշխատանքի ընթացքում: Համակարգը բաղկացած է ՈՒՄ լամպից, օդափոխիչից և վերջին սերնդի ֆիլտրերից և ունի այնպիսի տեղադրություն, որի աշխատանքի ժամանակ շահագործողը պաշտպանված ՝ ՈՒՄ ճառագայթների ազդեցությունից։ Օդի վերաշրջանառությունը մեծացնում է ուլտրամանուշակագույն լույսի առավելագույն ազդեցությանը՝ այն դարձնելով բավականաչափ արդյունավետ աղտոտիչ ԴՆԹ/ՌՆԹ մոլեկուլների քայքայման համար։ ՈւՄ լամպերը պետք է ունենան միջինը 9000 աշխատանքային ժամ։ Պահարանը պետք է ունենա ավոտմատ անջատման համակարգ ՈւՄ լամպի անջատման, երբ պահարանը բացվի։ Աշխատանքի ընթացքը ապահովվում է ցածր աղմուկով և էներգիայի սպառմամբ։ Պատերի նյութը՝ պլեքսիգլաս. պոլիմեթիլ մետակրիլատ ALTUGLAS EX, Աշխատանքային մակերեսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ՝ քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ։ Բաց ՈՒՄ լամպ՝ 1 x 25Վ ներկառուցված պահարանում (մանրէասպան UV-C, TUV 25W 1SL/25), ՈւՄ ճառագայթման մակարդակ՝ 18 մՎտ/սմ2/վրկ Ճառագայթման տեսակ՝ ՈւՄ (λ = 253.7 նմ), օզոնից զերծ Ուղիղ ՈւՄ ճառագայթման թվային ժամանակի կարգավորում՝ 1 րոպեից 24 ժամ, ավելացման քայլը՝ 1 րոպե, ՈւՄ-վերաշրջանառող 1x25Վ (արդյունավետություն >99%/ժամ) Ցերեկային լուսային լամպ (աշխատանքային տարածքի լուսավորության համար) 1 x TLD-15Վ, Կողային վահանակների հաստությունը՝ առնվազն 4 մմ Վերին առջևի վահանակի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ, Օպտիկական թափանցելիություն՝ առնվազն 92%, ՈւՄ պաշտպանություն >99.90%, Աշխատանքային տարածք՝ առնվազն 645 × 490 մմ Բացման չափսեր (ամբողջությամբ բարձրացված պաշտպանիչ էկրան)՝ առնվազն 645 × 165 մմ Պահարանի ներսում գտնվող էլեկտրական վարդակներ՝ էլեկտրական լարերի մուտք Ընդհանուր չափսեր (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն)՝ առնվազն 720 × 535 × 555 մմ Քաշ՝ առնվազն 23 կգ Էներգիայի սպառում՝ 67 Վտ Նոմինալ աշխատանքային լարում՝ 100-240 Վ, 50/60 Հց Ապրանքը պետք է լինի բարձր որակի, լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի կիսամաշ դետալներ, իսկ փաթեթը՝ չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումը և տեղադրումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ միացումները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից։ Պետք է առկա լինի արտադրողի հավաստագիրը, և մատակարարվի ստուգաչափված վիճակում՝ առկա բոլոր փաստաթղթերով։ Տեղադրելուց և աշխատանքային վիճակի բերելու հետո երաշխիք 1 տարի։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 7 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը։ |

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| номер предусмотренного приглашением лота | Имя |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая характеристика |  |  | адрес | срок |
| 1 | Обогреваемая плитка | Нагревательная плита должна обладать следующими характеристиками: Ширина (внешняя) до 630 мм, Длина (внешняя) до 360 мм, Высота (внешняя) до 150 мм, Прямоугольный вариант с фильтром, С цифровой системой управления, Материал корпуса: алюминий, Вес не менее 16 кг, Вес с упаковкой 18 кг, Мощность нагрева 2000 Вт, Размер плиты не менее: 310 x 620 мм, Материал плиты: алюминий с керамическим покрытием, Разрешение регулировки температуры: дисплей 0,1°C, контроль 0,5°C, Температура до 350°C, Точность измерения температуры ±0,3°C, Приблизительные размеры упаковки: 750 x 430 x высота 220 мм. Продукт должен быть высокого качества. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 7 месяцев с даты вступления соглашения в силу, но не позднее 25 декабря. |
| 2 | Виалы с крышкой, 2 мл | Электрическая нагревательная плита должна обладать следующими характеристиками: Диапазон температур, °C — 50-210, ±1; Материал нагревательной плиты: фторпластик (устойчивый ко всем концентрированным кислотам и щелочам); Управление нагревом: цифровая регулировка; С цифровым дисплеем; Пульт дистанционного управления; Потребляемая мощность: Вт — 3000; Необходимые габариты нагревательной плиты: мм — 400 x 600; Приблизительные габариты: В x Д x Ш, мм — 410 x 610 x 155 (плита), 155 x 215 x 110 (блок); Вес: до 30 кг. Высококачественные прозрачные стеклянные флаконы с рабочим объемом 2 мл. Крышка с винтовой маркировкой 9-425, указывающая на различные объемы. Синяя винтовая крышка с отверстием, снабженная силиконовой пробкой из ПТФЭ. Должна быть совместима с оборудованием ВЭЖХ, ЖХМС и ГХ для пробоподготовки и хранения образцов. Не содержит химических веществ, вступающих в реакцию с различными типами образцов. Поставляется в коробках по 1 штуке. Каждая коробка содержит 100 флаконов, крышек и силиконовых пробок. Продукт должен быть высокого качества. Продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего срока доставки. Условия должны быть согласованы с клиентом до доставки. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | В течение 7 месяцев с даты вступления соглашения в силу, но не позднее 25 декабря. |
| 3 | Термошейкер для микропробирок | Терморегулируемый шейкер, предназначенный для микропробирок объемом до 2 мл и до 0,2 мл. Он должен обеспечивать интенсивное перемешивание образцов с заданным контролем температуры. Должен иметь возможность охлаждать образцы до +4°C. ЖК-дисплей отображает заданные и текущие значения температуры, скорости и времени работы. Шейкер должен работать бесшумно, быть компактным и иметь длительный срок службы. Функции нагрева и перемешивания должны управляться одновременно и независимо. Шейкер должен иметь возможность использовать 13 различных блоков нагрева и охлаждения. Используется в: генетическом анализе — при выделении ДНК и РНК и последующей подготовке образцов, биохимических исследованиях ферментативных реакций и процессов и т. д. Технические характеристики Диапазон выбора температуры: от +4°C до +100°C, Диапазон регулировки температуры: от комнатной температуры до точки ниже 15°C до +100°C, Шаг регулировки температуры: 0,1°C, Температурная стабильность: ±0,1°C, Точность измерения температуры: ±0,5°C при +37°C, Средняя скорость нагрева: от +25°C до +100°C: 5°C/мин, Средняя скорость охлаждения: от +100°C до +25°C: 5°C/мин, Средняя скорость охлаждения: от +25°C до +4°C: 1,8°C/мин, Равномерность температуры на блоке: ±0,6°C при +4°C, Температурная однородность на блоке: ±0,1°C при +37°C, Температурная однородность на блоке: ±0,3°C при +100°C, Диапазон коэффициента регулировки температуры: 0,936...1,063 (± 0,063), Диапазон регулировки скорости: 250–1400 об/мин, Цифровая установка времени: от 1 минуты до 96 часов / с шагом 1 минута, Звуковой сигнал таймера + Радиус вращения: 2 мм ЖК-дисплей, 16 x 2 символа, Поставляется с платформой, рассчитанной на 20 микропробирок объемом 0,2 мл и 12 микропробирок объемом 1,5 мл. Микропроцессорное управление температурой, скоростью перемешивания и временем работы. Максимальное время непрерывной работы: 168 часов Габаритные размеры (Ширина × Глубина × Высота): приблизительно 220x240x90 мм, Вес: не менее 3,7 кг Входной ток/потребляемая мощность: 12 В, 4,9 А / 60 Вт, Внешний источник питания: вход переменного тока 100–240 В; 50/60 Гц; выход постоянного тока 12 В, кабель BNC Изделие должно быть высокого качества, новым, неиспользованным, без изношенных деталей, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Должен быть доступен сертификат производителя, и изделие должно быть поставлено в откалиброванном состоянии со всеми имеющимися документами. Гарантия 1 год. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 7 месяцев с даты вступления соглашения в силу, но не позднее 25 декабря. |
| 4 | Микроцентрифуга | Мини-центрифуга, предназначенная для исследований в области генной инженерии (ПЦР-анализ). Эта небольшая, компактная центрифуга предназначена для перемешивания материалов во время подготовки образцов и сбора микроколичеств в микропробирки. Необходимые характеристики: Скорость вращения: фиксированная (50 Гц) 2800 об/мин и относительное центробежное усилие (RCF): 500g, Скорость вращения (фиксированная) (60 Гц) 3500 об/мин и RCF 700g, Габаритные размеры (Ширина × Глубина × Высота): приблизительно 120 х 170 х 120 мм, Вес нетто: не менее 1,4 кг, Питание (230 В / 120 В): 25 В (0,1 А) / 30 В (0,27 А), Номинальное рабочее напряжение: 120 или 230 В; 50/60 Гц, кабель BNC. В комплект входит ротор, рассчитанный на 12 отдельных микропробирок объемом 0,5 мл и 12 отдельных микропробирок объемом 0,2 мл. Изделие должно быть высокого качества, новым, неиспользованным, без изношенных деталей, упаковка должна быть неповрежденной, и должны быть обеспечены надлежащие условия хранения в течение всего периода поставки. Должен быть доступен сертификат производителя, и изделие должно быть поставлено в откалиброванном состоянии со всеми имеющимися документами. Гарантия 1 год. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 7 месяцев с даты вступления соглашения в силу, но не позднее 25 декабря. |
| 5 | Лабораторная принадлежность для безопасной работы | Чистый бокс предназначена для работы с образцами, содержащими ДНК/РНК. Она должна быть оборудована ультрафиолетовой лампой для периодической дезинфекции. Комната должна быть удобна для размещения на лабораторном столе. Она должна иметь металлический каркас, стены из оргстекла, окрашенные эмалью поверхности. Ультрафиолетовая лампа должна дезинфицировать рабочую зону в течение 15-30 минут, время воздействия регулируется цифровым таймером, разрушая существующие фрагменты ДНК/РНК. Для обеспечения надлежащего освещения должна быть установлена ​​лампочка. Комната должна быть оборудована проточной бактерицидной ультрафиолетовой системой очистки с рециркуляцией воздуха (AR), обеспечивающей постоянную дезинфекцию в камере во время работы. Система состоит из УФ-лампы, вентилятора и фильтров последнего поколения и расположена таким образом, чтобы оператор был защищен от воздействия УФ-лучей во время работы. Рециркуляция воздуха увеличивает максимальное воздействие УФ-излучения, делая его достаточно эффективным для разложения загрязняющих молекул ДНК/РНК. Средний срок службы УФ-ламп должен составлять 9000 часов. Шкаф должен быть оснащен системой автоматического отключения, которая выключает УФ-лампу при открытии шкафа. Рабочий процесс обеспечивается низким уровнем шума и энергопотребления. Материал стенок: оргстекло, полиметилметакрилат ALTUGLAS EX. Материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь с высокой химической стойкостью. Открытая УФ-лампа: 1 x 25 Вт встроенный шкаф (бактерицидный УФ-С, TUV 25W 1SL/25), уровень УФ-излучения: 18 мВт/см²/с Тип излучения: УФ (λ = 253,7 нм), без озона Цифровая настройка времени для прямого УФ-излучения: от 1 мин до 24 ч, шаг: 1 мин, УФ-рециркуляционная лампа 1 x 25 Вт (эффективность >99%/ч) Лампа дневного света (для освещения рабочей зоны) 1 x TLD-15 Вт, Толщина боковых панелей: не менее 4 мм Толщина верхней передней панели: не менее 8 мм, Оптическое пропускание: не менее 92%, УФ-защита >99,90%, Рабочая зона: не менее 645 × 490 мм Размеры проема (с полностью поднятым защитным экраном): не менее 645 × 165 мм мм Электрические розетки внутри корпуса: ввод шнура питания Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота): не менее 720 × 535 × 555 мм Вес: не менее 23 кг Потребляемая мощность: 67 Вт Номинальное рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц Изделие должно быть высокого качества, новым, неиспользованным, без изношенных деталей, упаковка должна быть неповрежденной, а условия хранения должны обеспечиваться в течение всего периода поставки. Доставка и установка, а также необходимые подключения должны осуществляться поставщиком. Должен быть предоставлен сертификат производителя, и изделие должно быть поставлено в откалиброванном состоянии со всеми имеющимися документами. Гарантия 1 год после установки и ввода в эксплуатацию. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | В течение 7 месяцев с даты вступления соглашения в силу, но не позднее 25 декабря.. |