ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (ՀՀ դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
|  | 31331194 | Մալուխ Кабель | Կառավարման, էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, - ջիղերի քանակը - 10, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը - 1,5մմ2, թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600վ, ցածր ծխաառաջացմամբ`համաձայն EN 61034-2-ի կամ համարժեքը, շահագործման (անշարժ վիճակի) թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°с-ից մինչև +50°с, արտաքին թաղանթապատումը - պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը - ոչ պակաս քան 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը առնվազն 10մմ, շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: Նվազագույն երկարությունը 250մ: Контрольный, с медными жилами одножильного типа, - количество жил – 10, сечение жилы - 1,5 мм2, огнестойкость в соответствии с EN 61034-2 или эквивалент, допустимая максимальное напряжение - не менее 600В, материал внешней оболочки - поливинилхлорид(pvc), вес кабеля не менее 0,23 (кг/м), минимальный радиус изгиба - не менее 10 наружных диаметров кабеля, максимальный наружный диаметр - не менее 10мм, срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления. Mинимальния длина 250м | մ | 250 | 2800 | 700000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 250 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 40 дней с момента заключения договора |
|  | 31331280 | Հաղորդալար Провод | ПВЗ-2х2,5 ջիղը պղինձ է, մեկուսացում՝ ПВХ, 2 ջիղանի հաղորդալար, անվանական հատվածքը ՝ 2,5 մմ2,անվանական լարումը AC (DC)- 750 (1000)Վ, Նվազագույն երկարությունը 300մ ПВЗ-2х2,5 Провод медный, изоляция из ПВХ,2 жильный многопроволочный провод, номинальное сечение жилы 2,5 мм2.номинальное напряжение АС (DC)- 750 (1000)В, Mинимальния длина 300м | մ | 300 | 700 | 210000 |  | 300 |  |
|  | 31331270 | Հաղորդալար Провод | ПВЗ-2х1,5 ջիղը պղինձ է, մեկուսացում՝ ПВХ,2 ջիղանի (բազմալար) հաղորդալար, անվանական հատվածքը ՝ 1,5 մմ2, անվանական լարումը AC (DC)- 750 (1000)Վ, Նվազագույն երկարությունը 300մ ПВЗ-2х1,5, Провод медный, изоляция из ПВХ, 2 жильный (многопроволочный) провод, номинальное сечение 1,5 мм2. номинальное напряжение АС (DC)- 750 (1000)В, Mинимальния длина 300м | մ | 300 | 450 | 135000 |  | 300 |  |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Ծանոթություն.

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից,  փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով),:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

- .Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

- Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

Примечание:

- 1. Изделие должно быть новым, неиспользованным, произведенным после 2025 года, в заводской упаковке (документы должны быть переведены на армянский или русский язык)

- Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

- Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am