ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ԷԱՃԾՁԲ -  26/1002     Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

Լաբորատոր տեղեկատվական համակարգի լիցենզիայի և հետագա սպասարկման ծառայություններ

ձեռք բերման նպատակով

| ատ | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափ ման միա վոր | Միավ գին | Քանակ | Գումար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48211210 | Ցանցային զանազան համակարգչային ծրագրային փաթեթներ | Լաբորատոր տեղեկատվական համակարգի լիցենզիա և հետագա սպասարկում 8 ամիս Ծրագրի տեխնիկական բնութագիր 1. Ընդհանուր նկարագիր Ցանցային լաբորատոր տեղեկատվական համակարգ, որը նախատեսված է լաբորատոր տվյալների կառավարման, և ԱՐՄԵԴ համակարգից պացիենտների դեմոգրաֆիկ տեղեկատվությունը և ուղեգրերի ստացման համար: 2․ Հիմնական հնարավորությունների առկայություն՝ - Հեռավար հասանելիություն - Համակցելիություն այլ համակարգերի հետ - LOINC նույնականացման միջազգային ստանդարտին համապատասխան գրադարանի առկայություն կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունների համար - Ինտեգրման հնարավորություն այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ - էլեկտրոնային առողջապահության ԱՐՄԵԴ համակարգի հետ ինտեգրման առկայություն - Լաբորատոր սարքավորումներից հետազոտության արդյունքների ավտոմատ հավաքագրում 3. Տեղակայում - Սերվերները պետք տեղակայված լինեն ՀՀ-ում - Պետք է տրամադրվեն անհրաժեշտ թարմացումները, տեխնիկական աջակցություն և առցանց ուսումնական ռեսուրսներ՝ լիցենզիայի սպասարկման ամբողջ ժամանակահատվածում։ - Կապուղիների կոդավորում - սերվերներից դեպի բժշկական կենտրոններ կապուղիները (VPN) պետք է լինեն կոդավորված՝ տվյալների անվտանգ փոխանցումն ապահովելու համար՝ համաձայն միջազգային տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտների, մասնավորապես ISO/IEC 27001 և ISO/IEC 27002 պահանջների։ - Տվյալների պահպանում և վերականգնում - սերվերի վրա մշակվող և պահպանվող տվյալները պետք է ունենան ռեզերվային պահպանման համակարգ՝ առնվազն 14 կետ վերականգման պայմանով, տվյալների ամբողջականության ստուգման և պահպանման ֆունկցիայի առկայությամբ։ 4. Համապատասխանություն ստանդարտներին - Կանոնակարգային համապատասխանություն – պետք է համահունչ լինի ISO 15189 կարգավորող պահանջներին։ - Տվյալների անվտանգություն – ապահովում է կոդավորված տվյալների մշակում։ 5. Լիցենզիա և սպասարկում - Յուրաքանչյուր լիցենզիայի գործողության ժամկետը` մեկ տարի․ - Կիրառական աջակցություն ամսական առավելագույնը 4 ժամ Համակարգը ակտիվացնելուց հետո հնարավոր է դիմել հիբրիդային ուսուցման ընդհանուր 12 ժամ տևողությամբ, մատակարարի հարթակի միջոցով, որի մատակարարումը պետք է իրականացվի նման պահանջ ներկայացնելուց հետո ոչ ուշ քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում | Технические характеристики проекта 1. Общее описание Сетевая лабораторная информационная система, предназначенная для управления лабораторными данными, а также для получения демографической информации о пациентах и ​​направлений из системы ARMED. 2. Наличие ключевых возможностей: • Удаленный доступ • Совместимость с другими системами • Наличие библиотеки в соответствии с международным стандартом идентификации LOINC для клинических лабораторных анализов • Интеграция с другими информационными системами • Возможность интеграции с системой электронного здравоохранения ARMED • Автоматический сбор результатов анализов с лабораторного оборудования 3. Местоположение • Серверы должны располагаться в Республике Армения • Необходимые обновления, техническая поддержка и онлайн-образовательные ресурсы должны предоставляться в течение всего срока действия лицензии. • Шифрование каналов — Каналы (VPN) от серверов к медицинским центрам должны быть зашифрованы для обеспечения безопасной передачи данных в соответствии с международными стандартами информационной безопасности, в частности, требованиями ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002. • Хранение и восстановление данных — данные, обрабатываемые и хранящиеся на сервере, должны иметь систему резервного копирования с как минимум 14 точками восстановления, а также функции проверки целостности и сохранения данных. 4. Соответствие стандартам • Соответствие нормативным требованиям — система должна соответствовать нормативным требованиям ISO 15189. • Безопасность данных — обеспечивается зашифрованная обработка данных. 5. Лицензирование и техническое обслуживание • Срок действия каждой лицензии — один год. • Поддержка приложения — максимум 4 часа в месяц. После активации системы можно подать заявку на гибридное обучение общей продолжительностью 12 часов через платформу поставщика, предоставление которого должно быть осуществлено не позднее 10 рабочих дней после подачи такой заявки. | Հատ/ ամիս | 42000 | 8 | 336000 |

Պատասխանատու ստորաբաժանում