Բութան խառնուրդով գազ

Հեղուկ  60%  պրոպան և 40%  բութան խառնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40%  բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է Մատակարարումը իրականացվելու է նախապես պատվերի միջոցով՝ էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով:

ԱԳԼՃԿԻ-ի առկայությունը ք. Աշտարակում

Сжиженный газ 60% пропан և 40% бутан для использования в противоградовых станциях. Основным ингредиентом является смесь 60 % пропана и 40 % бутанового газа. Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг/куб.м 2. Сероводород և прочие растворимые сульфиды не более 23 мг/куб.м 3. Кислород не более 1% 4. Углекислый газ не более 4% 5. Водород не более 1%. Указанный объем продукта является максимальным. Доставка будет осуществляться по предварительному заказу: электронная почта. по почте или по телефону.

Присутствие AMLCC в Аштараке