## Лист1
Հ/Հ | CPV կոդ | Անվանում | Имя | Տեխ․ բնութագիր | Технические характеристики | Չափի միավոր | Единица измерения | Քանակ
1 | 44161130/1 | Ջրատար խողովակաշար 75 մմ | Водопроводная труба 75 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 75մմ PN10: Պոլիէթիլենային խողովակ 75մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 4,5մմ, առնվազն pn 10 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ | «Полиэтиленовая труба с внешним диаметром 75 мм, черная труба для питьевой воды, изготовленная из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 4,5 мм, сопротивление давлению не менее PN 10, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Будет иметь соответствующие сертификаты. Поставка будет осуществлена ​​участником собственными силами». | մետր | метр | 700
2 | 44161130/2 | Ջրատար խողովակաշար 63 մմ | Водопроводная труба 63 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 63մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 63մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 3,8մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։ Խմելու ջրագծի համար նախատեսված խողովակները պետք է բավարարեն սննդի անվտանգության կանոններին և ունենան առողջապահության համապատասխան կազմակերպության կողմից թույլտվություն խմելու սառը ջրամատակարարման համար։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ | Труба из полиэтилена с наружным диаметром 63 мм, черная, для питьевой воды, изготовлена ​​из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 3,8 мм, выдерживает давление не менее PN 12,5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Трубы, предназначенные для питьевого водоснабжения, должны соответствовать правилам безопасности пищевых продуктов и иметь разрешение соответствующей санитарной организации на подачу холодной питьевой воды. Иметь соответствующие сертификаты. Поставка осуществляется участником за свой счет. | մետր | метр | 1500
3 | 44161130/3 | Ջրատար խողովակաշար 50 մմ | Водопроводная труба 50 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 50մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 50մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 3մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։ Խմելու ջրագծի համար նախատեսված խողովակները պետք է բավարարեն սննդի անվտանգության կանոններին և ունենան առողջապահության համապատասխան կազմակերպության կողմից թույլտվություն խմելու սառը ջրամատակարարման համար։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ | Труба из полиэтилена с наружным диаметром 50 мм, черная, для питьевой воды, изготовлена ​​из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 3 мм, выдерживает давление не менее PN 12,5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Трубы, предназначенные для питьевого водоснабжения, должны соответствовать правилам безопасности пищевых продуктов и иметь разрешение соответствующей санитарной организации на подачу холодной питьевой воды. Иметь соответствующие сертификаты. Поставка осуществляется участником за свой счет. | մետր | метр | 300
4 | 44161130/4 | Ջրատար խողովակաշար 25 մմ | Водопроводная труба 25 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 2,3մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба с наружным диаметром 25 мм, черная труба для питьевой воды, изготовленная из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 2,3 мм, выдерживающая давление не менее PN 12,5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Поставка осуществляется участником собственными силами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մետր | метр | 300
ԸՆԴԱՄԵՆԸ