| 2 | 39714200 | Օդորակիչ 60մ² |  | Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց Գույն Սպիտակ Ներսի բլոկի չափսեր 96x21x31 սմ Օդորակիչի հզորություն 18000 BTU ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԼՈԿԻ ՉԱՓԵՐ 25.5x76x54.5 սմ ՌԵԺԻՄՆԵՐ Հովացում և ջեռուցում ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 1585 Վտ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 1620 Վտ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 5,2ԿՎՏ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 5,4ԿՎՏ ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 18000 BTU ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 60 մ² ՕԴԻ ՇՐՋԱՆԱՌ.(ԽՄ/Ժ) 950 մ³/ժ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ +43°C/-7°C ԳԱԶԻ ՏԵՍԱԿ R410 կամ համարժեք։ ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ Սպլիտ համակարգ ԹևԻԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Առկա է ԽՈՂՈՎԱԿ (ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ) 4 մ անվճար։ Տեղադրումը իրականացնում մատակարարող կազմակերպությունը անվճար և անհրաժեշտության դեպքում ավտոկռունկի ծառայությունը ներառված է արժեքի մեջ։ Չափսերի համար թույլատրելի շեղում (առնվազն ±10%)։ | հատ | 218000 | 436000 | 2 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 2 | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օր հետո մինչև 25.12.2026թ.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 39714200 | Օդորակիչ 30մ² |  | ՀՈՍԱՆՔԻ (Վ/ՀՑ) 220-240 Վ/50-60 Հց ԳՈՒՅՆ Սպիտակ ՆԵՐՍԻ ԲԼՈԿԻ ՉԱՓՍԵՐ 78x20x27 սմ ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԼՈԿԻ ՉԱՓԵՐ 66x24x48.2 սմ ՌԵԺԻՄՆԵՐ Հովացում և ջեռուցում ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 755 Վտ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 840 Վտ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 2,7ԿՎՏ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 2,75 ԿՎՏ ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 9000 BTU ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 30 մ² ՕԴԻ ՇՐՋԱՆԱՌ.(ԽՄ/Ժ) 500 մ³/ժ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ +43°C/-7°C ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ A ԳԱԶԻ ՏԵՍԱԿ R410 կամ համարժեք ։ ՕԴՈՐԱԿԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ Սպլիտ համակարգ ԹևԻԿՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Առկա է ԽՈՂՈՎԱԿ (ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ) 4 մ անվճար ՏՈՒՓԻ ՉԱՓԵՐԸ 85x25x32 սմ Տեղադրումը իրականացնում մատակարարող կազմակերպությունը անվճար և անհրաժեշտության դեպքում ավտոկռունկի ծառայությունը ներառված է արժեքի մեջ։ Չափսերի համար թույլատրելի շեղում (առնվազն ±10%)։ | հատ | 136000 | 1088000 | 8 | ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116 | 8 | Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օր հետո մինչև 25.12.2026թ.: |