Գնման առարկայի բնութագիրը.

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերումը:

Գնումն իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, էլեկտրոնային աճուրդ կազմակերպելու ձևով։

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերում

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաք, Օգոստոսի 23 փողոց 60 հասցեում:

| Չափաբաժինների համարներով | Գնման գին | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,200,000 | Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայաններ |

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերման

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 20 օր /ժամանակացույցը կցվում է/ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը: | 20 օր |

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 31681161-501 | ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերում | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | 100 % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պատասխանատու ստորաբաժանում`

Ղեկավար՝                                 Յու. Մարտիրոսյան

Հայտը նախագծեց                     Ծ.Թովմասյան

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար մեքենաների էլեկտրական լիցքավորման կայանի ձեռքբերման աշխատանքներ

Տեխնիկակական բնութագիր

Ապրանքի. Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը; Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV); Ամբողջական անվանումը; Տեխնիկական բնութագիրը. 1; 31681161-501; Էլեկտրական մեքենաների վերալիցքավորման կայաններ; Էլեկտրակական մեքենաների լիցքավորման կայան, նախատեսված VOLVO EX40 BEV էլեկտրական մեքենայի համար, Պատի վրա ամրացվող DC արագ լիցքավորման սարքավորում՝ եվրոպական CCS2 (Combined Charging System Type 2) ստանդարտով և միացումով գործող էլեկտրական վահանակին։ Միացման տեսակը՝ եռաֆազ, լարումը առնվազն 380 Վ, հաճախականությունը 50 Հց (թույլատրելի շեղում՝ ±5%), Ելքային լարում՝ 200V – 750V DC, Ելքային հոսանքի հզորություն՝ մինչև 50Ա, Լիցքավորման նվազագույն հզորությունը 20 կՎտ, չափսեր (Ե×Լ×Խ)՝ 600 × 470 × 100 մմ (թույլատրելի շեղումը 10%): Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 5-7 մետր։ Գերհոսանքի , գերլարման և թերլարման պաշտպանության համակարգ, Վթարային հոսանքի հայտնաբերման համակարգ, շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -30°C-ից +55°C IP դաս IP60 կամ IP66։ Տեղադրման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժետ են մալուխ 5*6 150 մետր, մետաղական տուփ միակցիչի համար /ավտոմատ տուփ, ավտոմատ եռաֆազ, մետաղական տուփ/։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Մատակարարումը և տեղադրումը (ներառյալ բոլոր պահանջվող աշխատանքները և սարքավորումները, կարգաբերումը) պետք է իրականացնի Վաճառողը իր միջոցներով։ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից:.

Բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր:

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել թերությունները իր կողմից իրականացված աշխատանքներում:

Մատակարարման ժամանակացույց

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Չափման միավորը | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | հատ |  |  | 1 | ՀՀ ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23 փող 60, Արարատի մարզպետի աշխատակազմի շենք | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա  սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից