« ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/8»*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2026թ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33691421/503 | LD Լիզացնող լուծույթ |  | LD Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր |  |  | 17 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 17 | 25.12.2026թ․ |
| 2 | 33691421/504 | LH Լիզացնող լուծույթ |  | LH Լիզացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր |  |  | 6 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 6 | 25.12.2026թ․ |
| 3 | 33691167/502 | 6D control |  | Կոնտրոլ մակարդակ 1-ին նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 3x4,5 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատ = 1մլ Ֆորմատ՝ 1 անգամվա ստուգման քանակ: | հատ |  |  | 1 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 1 | 25.12.2026թ․ |
| 4 | 33691421/506 | Մաքրող լուծույթ |  | Նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 50 միլիլիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր |  |  | 1,1 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 1,1 | 25.12.2026թ․ |
| 5 | 33691421/502 | Նոսրացնող լուծույթ |  | Նոսրացնող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 սերիայի ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 20 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր |  |  | 380 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 380 | 25.12.2026թ․ |
| 6 | 33691167/501 | FD DYE Ներկող լուծույթ |  | FD Ներկող լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 12 միլիլիտր մեկ տուփի մեջ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ 1հատ = 1մլ | հատ |  |  | 456 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 456 | 25.12.2026թ․ |
| 7 | 33691421/505 | ԷՆԱ-ի լուծույթ |  | ԷՆԱ-ի լուծույթ նախատեսված MINDRAY BC 700 ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ 1 լիտր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | լիտր |  |  | 18 | Ք.Գյումրի Մազմանյան 3 | 18 | 25.12.2026թ․ |

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

Ուշադրություն:

Ներկայացված չափաբաժիններով   լաբորատոր նյութերը  պետք  է  մատակարարվի  պոլիկլինիկա (ք.Գյումրի, Մազմանյան 3):

| ԳՆՈՐԴ /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

« ՇՄԳԹ2Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/8»*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПКИ*

AMD

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу/ драм | общая цена/драм | Общая количество | Предложения 2026г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | 2026г | Срок** 2026г. Количество предметов |
| 1 | 33691421/503 | LD Лизирующий раствор |  | Раствор LD Lysing предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | литр |  |  | 17 | Гюмри Мазманян 3 | 17 | 25.12.2026 |
| 2 | 33691421/504 | LH Лизирующий раствор |  | Раствор LH Lysing предназначен для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | литр |  |  | 6 | Гюмри Мазманян 3 | 6 | 25.12.2026 |
| 3 | 33691167/502 | 6D контроль |  | Уровень контроля 1 для автоматического гематологического анализатора MINDRAY серии BC 700. Формат 3x4,5 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | шт |  |  | 1 | Гюмри Мазманян 3 | 1 | 25.12.2026 |
| 4 | 33691421/506 | Чистящий раствор |  | Разработано для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 50 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | литр |  |  | 1,1 | Гюмри Мазманян 3 | 1,1 | 25.12.2026 |
| 5 | 33691421/502 | Разбавляющий раствор |  | Раствор-разбавитель, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY серии BC 700. Формат 20 литров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | литр |  |  | 380 | Гюмри Мазманян 3 | 380 | 25.12.2026 |
| 6 | 33691167/501 | FD DYE Красящий раствор |  | Раствор красителя FD Dye, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 12 миллилитров. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | мл |  |  | 456 | Гюмри Мазманян 3 | 456 | 25.12.2026 |
| 7 | 33691421/505 | Раствор ENA |  | Раствор ENA, предназначенный для автоматического гематологического анализатора MINDRAY BC 700. Формат 1 литр. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | литр |  |  | 18 | Гюмри Мазманян 3 | 18 | 25.12.2026 |

*** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то отсчет срока в графе определяется в календарных днях, при

этом отсчет производится с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения, если предусмотрены финансовые ресурсы.

Внимание:

Лабораторные материалы в представленных дозах необходимо доставить в поликлинику (Гюмри, Мазманян 3).

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |