ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (հազար դրամ) Цена единицы (тысяча драм) | Գումարը (հազար դրամ) Цена (тысяча драм) | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 42671180 | Բլոկ Блок | Էլեկտրամեխանիկական մղլակի բլոկ LAD-6K10M տեսակի ~220Վ Блок электромеханической защелки LAD-6K10M типа ~220В | հատ штук | 4 | 91800 | 367 200 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմ․ կնքելուց հետո 60 oրացուցային օրվա ընթացքում В течение 60 дней с даты заключения договора. заключения договора. |
|  | 31684400 | Ռադիովարդակ Радиорозетка | Ուղղանկյունաձև և շրջանաձև կոմբինացված անցքերով, բաժանորդային բարձրախոսների համապատասխան խրոցների միացման համար: C комбинированными прямоугольными и круглыми отверстиями для подключения соответствующих вилок абонентских громкоговорителей. | հատ штук | 50 | 360 | 18000 |  |  |
|  | 31711110 | Լրացուցիչ հպակների կոմպլեկտ Комплект дополнительных контактов | Լրացուցիչ հպակների բլոկի կոմպլեկտ LBS-PC11 CO տեսակի Комплект дополнительных блок контактов LBS-PC11 CO типа | հատ штук | 4 | 15000 | 60000 |  |  |
|  | 31211290 | Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք Пульс-пара коммутирующее устройство | Պուլս-զույգ կոմուտացնող սարք ППК-Д30 տեսակի. - մուտքի և ելքի միջև գալվանական կապի բացակայություն, - սնման լարումը՝ 220Վ, - ելուստների քանակը՝ 4 հատ, - բեռի նվազագույն հոսանքը՝ 2Ա։ Пульс-пара коммутирующее устройство ППК-Д30 типа. - гальваническая развязка входа и выхода; - напряжение питания – 220В; - число выходов – 4шт; - номинальный ток нагрузки – 2А. | հատ штук | 5 | 21000 | 105 000 |  |  |
|  | 31681130 | Ծրագրավորվող արտապատկերման բլոկ Программируемый блок отображения | PDU-420-P տեսակի, - սնման լարումը – 85-260 B AC/DC, 50 Հց, - հոսանքի միջակայքը – 0-20 mA կամ 4-20 mA, - ելքը` ռելեական, - պաշտպանության դասը– IP 65, - աշխատանքային ջերմաստիճանը – 00C մինչև 500C, - սպառման հզորությունը – ոչ ավել 4,5Вт (или 4,5ВА). PDU-420-P типа - напряжение питания – 85-260 В AC/DC, 50 Гц; - токовый диапазон – 0-20 мА или 4-20 мА; - выход релейный; - класс защиты – IP 65; - рабочая температура – 00C до 500C; - потребляемая мощность – не более 4,5Вт (или 4,5ВА). | հատ штук | 4 | 380 000 | 1 520 000 |  |  |
|  | 31681700 | Տուփ բաշխիչ Коробка распределительная | Կորպուսի պաշտպանությունը առնվազն IP50, պլաստմասե, ֆիզիկական չափերը՝ 150х80х50 մմ-ից 200х120х80 մմ: Մուտքերի քանակը՝ առնվազն 6, ռետինե խցուկներով։ Степень защиты оболочки не менее IP50, пластиковая, габаритные размеры от 150х80х50 мм до 200х120х80 мм. Количество вводов – не менее 6 штук, с резиновыми сальниками. | հատ штук | 28 | 1800 | 50400 |  |  |
|  | 31711560 | Եռաֆազ թիրիստորային կառավարման մոդուլ Трехфазный тиристорный модуль управления | Եռաֆազ թիրիստորային կառավարման մոդուլ PSCR-3W v1.0 կառավարման և ցուցիչային(ցուցանշման) տպատախտակով 1. Տպատախտակի տարբերակը՝ ACAC+ACDC 2. Սնուցման լարումը՝ 220Վ AC, 10Վտ. 3. Մուտքային լարում՝ AC-380Վ, 50Հց. 4. Ֆազային տեղաշարժի կարգավորվող միջակայք (փուլային շեղման կարգավորվող ընդգրկույթ)՝ 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180° 5. Հարմար է դիմադրական (ռեզիստիվ), ինդուկտիվ և ունակային բեռնվածքի համար 6. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն փոփոխական հոսանքի կողմից 7. Գերլարումային պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 8. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 9. RS485 կապի պորտ (կայան) Трехфазный тиристорный модуль управления PSCR-3W v1.0 с платой управления и индикации 1. Версия платы: АСАС+ACDC; 2. Напряжение питания: 220В АС, 10Вт.; 3. Входное напряжение: АС- 380В, 50Гц; 4. Регулируемый диапазон фазового сдвига: 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180°; 5. Подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок; 6. Защита от перегрузки тока со стороны переменного тока; 7. Защита от перенапряжения со стороны постоянного тока; 8. Защита от перегрузки тока со стороны постоянного тока; 9. Порт связи: RS485 | հատ | 3 | 132 000 | 396 000 |  |  |

Տեխնիկական պահանջներ.

      - 1-ին, 3-5-րդ չ/բ-ների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

      - 1-ին, 3-ից 7-րդ չ/բ-ների ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

      - Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

      - Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր։

      - Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր։

      - Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

      - Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման  վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

      - Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան  հեռ. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

      - Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համակարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

      - Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացակարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

Технические  условия:

- Допускается эквивалентный вариант товаров 1-го, от 3-х до 5-и лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля  2020 года  по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный товар, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

- Товары 1-ого, от 3-х до 7-и лотов должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

- Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.

- Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

- Сообщаем, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с направлением договора выбранному участнику, на адрес электронной почты, указанный в его заявке, будет выслан проект договора. Его положения полностью соответствуют автоматически сгенерированному системой проекту, за исключением удаления ссылок, не имеющих отношения к процедуре закупки, и корректировки номера договора в соответствии с внутренним регламентом ААЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему именно тот проект, который получен с электронной почты координатора-секретаря. Также просим учесть, что в требовании об оплате по соглашению о неустойке в качестве номера договора должен быть указан номер, полученный вами по электронной почте.

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомился с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной вместе с приглашением к участию в процедуре закупки.