## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Ընդհանուր գնման գին
1 | 33691420/525 | Ամոնիակ/էթանոլ/CO₂ կոնտրոլ պաթոլոգիա NH3/ETH/CO2 Control A, Կոբաս C311 | Ammonia/Ethanol/CO₂Control A, Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 5 x 4մլ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 3 | լրակազմ | 33000 | 99000
2 | 33691162/638 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու (MG, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 690 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 26000 | 1300000
3 | 33691162/639 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու (RF, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 400 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 97000 | 970000
4 | 33691162/640 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի որոշման կալիբրատոր cobas c303 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կալիբրատոր։ Նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 2x 1 մլ: Օրիգինալ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 3 | հատ | 23000 | 69000 |  | 0
5 | 33691162/641 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կոնտրոլ cobas c303 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կոնտրոլ։ Նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ մակարդակ 1 - 2x 1մլ, մակարդակ 2 - 2x 1մլ: Օրիգինալ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 3 | հատ | 40000 | 120000 |  | 0
6 | 33691162/642 | Պիրիդոքսալ ֆոսֆատ, COBAS C PACK GREEN, cobas c303 | Պիրիդոքսալ ֆոսֆատ (PYP, c pack green) նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 950 թեստ/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 80 | հատ | 12000 | 960000 |  | 0
7 | 33691420/524 | Սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների ցիտոքիմիական հայտնաբերման համար: IVD, 100 թեստ։ | 1 | լրակազմ | 50000 | 50000 |  | 0
8 | 33691162/643 | Բարիումի սուլֆատ | Բարիումի սուլֆատ, ռենտգենոսկոպիկ հետազոտությունների համար, փոշի, 100գ փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 30 | հատ | 600 | 18000 |  | 0
9 | 33691162/644 | Գելասպան լուծույթ 4% | Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 35000 | 175000 |  | 0
10 | 33691162/645 | Դեքստրան 40, 10% լուծույթ | Միջավայր կրիոսառեցված բջիջների լվացման համար: Դեքստրան 40-ի 10% լուծույթ 0.9% նատրիումի քլորիդի մեջ: Առանց շիճուկի, առանց պրոտեինի, ստերիլ: 1 ֆլակոնում կամ պարկում՝ 250 մլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 100000 | 500000 |  | 0
11 | 33191310/504 | Մեզի ստերիլ փորձանոթ | Գլանաձև պլաստմասե ստերիլ փորձանոթ, տրամագիծը 16-17մմ, երկարությունը 100 մմ, ծավալը 10-12 մլ, որը նախատեսված է UF-4000+UC-3500 վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ` 1 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 12000 | հատ | 150 | 1800000 |  | 0
12 | 33691162/646 | Anti-lua | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 120000 | 360000 | 259200 | 86400
13 | 33691162/647 | Anti-lub Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 150000 | 450000 | 277200 | 92400
14 | 33691422/501 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 1500 | 750 |  | 0
15 | 33691421/501 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 4000 | 2000 |  | 0
16 | 33691162/648 | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb, կազմված է ԴՆԹ-ի ֆրագմենտներից 250-10000 Զ.Ն. , ծավալը 200մկլ: Ֆրագմենտները ունեն բարձր կոնցենտրացիա և հեշտությամբ նույնականացվում են գելի վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 65000 | 130000 | 110000 | 55000
17 | 33691420/526 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս,բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5(2% ջրային լուծույթում), 50գ տարայում: | 3 | լրակազմ | 193000 | 579000 |  | 0
18 | 33141211/520 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական ​​կամ մշտական ​​ամրագրման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Եվրոպական արտադրության: | 2 | հատ | 10000 | 20000 |  | 0
19 | 33691162/649 | Կոլցեմիդի լուծույթ | Կոլցեմիդ լուծված Հանքսի բալանսավորված աղային լուծույթում (HBSS), 10µg/ml։ Նախատեսված է միտոզի փուլում մետաֆազային իլիկի խաթարման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Պարունակությունը 10մլ: | 10 | հատ | 26000 | 260000 | 260000 | 26000
20 | 33691162/650 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 70000 | 140000 |  | 0
21 | 33691162/651 | Միջավայր ոսկրածուծի բջիջների աճեցման համար | MarrowPrime, Complete Bone Marrow M-CE marked: Պարունակում է MEM-Alpha, գենտամիցին, FBS, L-glutamine, աճի ֆակտորներ, հորմոններ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 80000 | 480000 | 460000 | 76666.6667
22 | 33691162/652 | Էրիթրոցիտների լիզիս լուծույթ | Էրիթրոցիտների լիզիս լուծույթ՝ նախատեսված հոսքային ցիտոմետրիայում կիրառման համար։ Ծավալը՝ 100մլ, 10X խիտ կոնցենտրատ, IVD սերտիֆիկացված: Նախատեսված 500 թեստի համար։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25^C։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 365000 | 1095000
23 | 33691162/653 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD3 Alexa Fluor 700) | (CD3) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝Alexa Fluor 700: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ UCHT-1, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 180000 | 360000
24 | 33691162/654 | (KMT2A-AFF1) fusion probe | KMT2A-AFF1 տրանսլոկացիայի հայտնաբերման երկգույն նշակրված ԴՆԹ զոնդը նախատեսված է հայտնաբերելու սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(4;11)(q21;q23), որը բերում է KMT2A-AFF1 fusion գենի ստեղծման։ Օգտագործվում է FISH մեթոդով մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուքում և ոսկրածուծի բջիջներում: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10, IVD սերտիֆիկացված։ 1 սրվակը պարունակում է 100 մկլ նյութ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 230000 | 690000
25 | 33691162/655 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD13 PE) | (CD13) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ WM15, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 180000 | 360000
26 | 33791300/502 | Կլոր առարկայական ապակի | Կլոր առարկայական ապակի, 12մմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 25 | հատ | 800 | 20000
27 | 33691162/656 | PHA-L (Phytohemagglutinin L) | PHA-L (Phytohemagglutinin L)-կարմիր լոբուց (Phaseolus vulgaris) անջատված լեկտին, որն օգտագործվում է լիմֆոցիտների կուլտուրաներում բջիջների պրոլիֆերացիայի խթանման համար, ստերիլ, նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 200000 | 400000
28 | 33791300/503 | Կոպլինի ներկման ջառ (Coplin Staining Jar) | Կոպլինի ներկման ջառ, ապակե, առարկայական ապակիները ուղղահայաց դիրքով տեղավորելու համար, ներքին բաժանումներով, նախատեսված 5 առարկայական ապակիների ( 25 × 75 mm) համար, կափարիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
29 | 33191310/505 | Փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգայի համար 2մլ | Փորձանոթ Էպենդորֆ տիպի, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալ՝ 2.0 մլ, կոնաձև, երկար հատակով, կափարիչը հերմետիկ փակվող։ Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase,DNase, DNA և Pyrogen։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 16 | 80000
30 | 38431720/506 | Կաթոցիկի ստերիլ ծայրադիր ֆիլտրով, 20մկլ | Միկրոպիպետի ծայրակալներ 20 մկլ, ֆիլտրով, ստերիլ, առանց ԴՆԹ-ազների և ՌՆԹ-ազների։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 9600 | հատ | 53.125 | 510000
31 | 33191310/512 | Փորձանոթ միկրոցենտրիֆուգայի համար 1,5ml | Փորձանոթ Էպենդորֆ տիպի, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար։ Ծավալ՝ 1,5 մլ, կոնաձև երկար հատակով, կափարիչը հերմետիկ փակվող։ Պարտադիր պայման` չպարունակի RNase,DNase, DNA և Pyrogen։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 8 | 40000
32 | 33141211/521 | Բջջային ֆիլտր 70 մկմ անցքերով | 70 մկմ անցքերով բջջային ֆիլտր, ֆիլտրի նյութը՝ նեյլոն, նախատեսված արյան, ոսկրածուծի, հյուսվածքային նմուշների ֆիլտրման համար, հարմար 15մլ ցենտրֆուգման սրվակների համար, անհատական փաթեթավորմամբ, տուփում 50 հատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 1600 | 160000
33 | 33141211/522 | Attune NxT հոսքային ցիտոմետրի նմուշի ներարկիչ | Attune™ NxT Acoustic Focusing հոսքային ցիտոմետրի <ներարկիչ>, 1մլ, հեղուկային համակարգում է օգտագործվում, մղում է նմուշը դեպի flow cell. Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 150000 | 150000
34 | 33141211/523 | ֆոկուսացնող հեղուկի ֆիլտր | 0,2 միկրոմետր ֆիլտր, նախատեսված Attune™ NxT Acoustic Focusing հոսքային ցիտոմետրի ֆոկուսացնող հեղուկի ֆիլտրման համար, պաշտպանում է համակարգը աղտոտող մասնիկների ներթափանցումից։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 90000 | 540000
35 | 33691162/657 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD56 PE) | (CD56) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ MEM-188, իզոտիպ՝ IgG2a, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 180000 | 360000
36 | 33691162/658 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD45 KO) | CD45-Krome Orange, 100 թեստ։ CD45 առաջնային հակամարմին Krome Orange ներկով նշված, J33 կլոն։ Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (CE-IVD)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 6 | հատ | 620000 | 3720000
37 | 33691162/659 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD71 APC) | (CD71) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: ԿլոնCY1G4, իզոտիպ՝ IgG2a: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 180000 | 360000
38 | 33691162/660 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD79b PE) | (CD79b) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ CB3-1, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, k: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 145000 | 290000
39 | 33691162/661 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD79b PC/7) | (CD79b) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE/Cyanine 7: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ CB3-1, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, k: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 7 | հատ | 250000 | 1750000
40 | 33691162/662 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD22 PE) | (CD22) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ S-HCL-1, իզոտիպ՝ Mouse IgG2b, κ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 10 | հատ | 210000 | 2100000
41 | 33691162/663 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD5 APC Alexa fluor 750) | (CD5) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC A750: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50: Կլոն՝ BL1a, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a, κ: Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (IVD): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 450000 | 900000
42 | 33691162/664 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Anti IgM APC) | (Anti-IgM) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջներիտարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ MHM-88, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 200000 | 400000
43 | 33691162/665 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Anti IgM APC/ Fire 750) | (Anti-IgM) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ Anti APC/ Fire 750): Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ MHM-88, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 3 | հատ | 250000 | 750000
44 | 33691162/666 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Anti IgM PC7) | (Anti-IgM) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PC7(PE/Cyanine7): Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ MHM-88, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ : Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 280000 | 560000
45 | 33691162/667 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (antiTDT APC) | (antiTDT) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 41A, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 230000 | 460000
46 | 33691162/668 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD117 APC) | (CD117) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 104D2, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 11 | հատ | 210000 | 2310000
47 | 33691162/689 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Anti-human HLA DR PB) | (Anti-human HLA DR) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ Pacific Blue: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ L243, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a, κ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 8 | հատ | 190000 | 1520000
48 | 33691162/871 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (CD300e PE) | (CD300e) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ UP-H2, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 3 | հատ | 250000 | 750000
49 | 33691162/872 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (Syto16) | SYTO 16 կանաչ ֆլյուորեսցենտային ներկ նախատեսված նուկլեինաթթուների ներկման համար; թափանցում է բջիջների մեջ, (ex։494 nm, em։ 525 nm): Ծավալը՝ 250 մկլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 2 | հատ | 300000 | 600000
50 | 33691162/873 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութ (հակալիզոցիմային հակամարմին, FITC կոնյուգացված) | Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ՝ հակալիզոցիմային հակամարմիններ: Գույնը՝ FITC: Օգտագործման ոլորտ՝ մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: Կլոն՝ LZ598-10G9, Իզոտիպ՝ IgG1, k: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 300000 | 600000
51 | 33691162/874 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD304APC) | CD304, (Neuropilin-1) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 25: Կլոն՝ 12C2, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Պիտանելիությունը՝ տրամադրման պահից պիտանելիության ժամանակահատվածի 3/4 (75%) ոչ պակաս ապահովումը: | 4 | հատ | 140000 | 560000
52 | 33691422/502 | էոզին ջրալուծվող | էոզին ջրալուծվող: Վառ, մուգ կարմիր գույնի (գունային ինդեքսը - 45380:2) փոշի, հեշտությամբ լուծվում է ջրում: Էմպիրիկ բանաձևը - C20H8Br4O5: Ջրային լուծույթը օգտագործվում է հյուսվածաբանական և բջջաբանական լաբորատորիաններում: Հիմնական ներկանյութի պարունակությունը 99.5%-ից ոչ պակաս: Տրամադրել ներկման պրոտոկոլ։ | 0.02 | կգ | 10000000 | 200000
53 | 33691420/527 | Հյուսվածքների Alcian blue ներկման հավաքածու | Հյուսվածքների Alcian blue ներկման հավաքածու: Ռեագենտների հավաք՝ ֆորմալինում ֆիքսված և պարաֆինացված հյուսվածքների՝ ըստ Ալցիան բլյու ներկման միջոցով բիոպսիոն նմուշներում շարակցական հյուսվածքի հայտնաբերման համար: Նախատեսված առնվազն 100 թեստի համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի՝ 1. Alcian blue pH 3.1-125մլ 2.Kernechtrot -500մլ։ Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի in-vitro ախտորոշման (IVD) համար: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO 13485 որակի հավաստագրեր: | 1 | լրակազմ | 90000 | 90000
54 | 33691162/875 | Ջրածնի պերօքսիդ | Ջրածնի պերօքսիդ: H2O2, 3%: 100մլ-անոց, ապակյա մուգ տարաներով ու կաթոցիկի առկայությամբ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 12 | հատ | 500 | 6000
55 | 33691422/503 | Քլորալհիդրատ | Քլորալհիդրատ, Chloralum Hydratum. Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 20000 | 10000
56 | 33691422/504 | Կալիումի յոդաթթու | Կալիումի յոդաթթու KJO3: Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.3 | կգ | 60000 | 18000
57 | 33691421/502 | HCL | HCL, 3%: Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | լ | 2500 | 1250
58 | 33691421/503 | Քսիլոլ | Քսիլոլ: Б մակնիշի ըստ ГОСТ 9410-78-ի: Թափանցիկ, ցնդող, յուրահատուկ հոտով անգույն հեղուկ, առանց օտար խառնուրդների և առանց ջրի պարունակության: 0,003% K2Cr2O7 լուծույթից ոչ մուգ: Խտությունը 0,86-0,87 գ/սմ3 20°C-ի պայմաններում: Առանց արոմատիկ ածխաջրածինների պարունակության։ Տրամադրել առավելագույնը 5լ տարաներով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | լ | 2000 | 60000
59 | 33691162/876 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն (Elecsys HBsAg) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 140000 | 1400000
60 | 33691162/877 | Cobas e 402 Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1 / 2 DUO (Elecsys HIV 1/2 DUO) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 166000 | 1660000
61 | 33691162/878 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys Anti HCV) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 266000 | 2660000
62 | 33691162/879 | Cobas e 402 Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ԷլեկսիսՀեպատիտ B վիրուսի կորիզային անտիգենի նկատմամբ հակամարմիններ (Elecsys anti-HBc) Կոբաս e 402 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլյումենեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 300 որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: For In Vitro Diagnostic: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 163000 | 1630000
63 | 33691420/528 | HLA Class I և Class II Հակամարմինների հայտնաբերման միքս հավաք | LABScreen™ Mixed Class I and II HLA Class I և Class II Հակածինների հայտնաբերման հատուկ միքս հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D Անալիզատորի միջոցով մարդու շիճուկում HLA I և II դասի հակածինների նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար; Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) Համար; թեստերի քանակը՝ 25։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 1856000 | 3712000
64 | 33691420/529 | FLEXMAP 3D անալիզատորի տրամաչափման հավաք | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր տրամաչափման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը տրամաչափվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 225000 | 1125000
65 | 33691420/530 | FLEXMAP 3D աշխատանքի ստուգման հավաք | Հավաք, որը անհրաժեշտ է կանոնավոր ստուգման համար՝ համակարգի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու և տվյալների ճշգրտությունը պահպանելու նպատակով: FLEXMAP 3D սարքը ստուգվում է տվյալ հավաքածուի միջոցով, որը նախատեսված է 25 օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 225000 | 1125000
66 | 33691420/531 | Cobas C311 սարքի լվացող կայանի խողովակների հավաք (TUBE RINSE ASSY) | Cobas C311 սարքի լվացող կայանի խողովակների հավաք։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 480000 | 480000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-26/55, Процедура закупок лабораторные химические реагенты
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае наличия финансовых средств после заключения настоящего Соглашения, с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 30 декабря 2026 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в ходе исполнения договора, если это применимо к данным товарам. Если это предусмотрено договором, Продавец также должен предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
Продукт должен иметь не менее 75% от своего общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукта в аптеку Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения | Цена покупки единицы | Общая цена покупки
1 | 33691420/525 | Контроль патологии аммиака/этанола/CO₂, NH3/ETH/CO2, Cobas C311 | Контрольная жидкость A (аммиак/этанол/CO₂) для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: 5 x 4 мл. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 3 | комплект | 33000 | 99000
2 | 33691162/638 | Набор для определения содержания магния Cobas C303 | Набор для определения магния (MG, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 690 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | штук | 26000 | 1300000
3 | 33691162/639 | Набор для определения ревматоидного фактора COBAS C303 | Набор для определения ревматоидного фактора (РФ, упаковка c, зеленая), предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 400 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | штук | 97000 | 970000
4 | 33691162/640 | Калибратор бета-2 микроглобулина cobas c303 | Калибратор бета-2 микроглобулина. Предназначен для анализатора COBAS C303. Формат: 2 x 1 мл. Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 3 | штук | 23000 | 69000
5 | 33691162/641 | Контроль бета-2-микроглобулина cobas c303 | Контрольный раствор бета-2 микроглобулина. Предназначен для анализатора cobas c303. Формат: уровень 1 - 2 x 1 мл, уровень 2 - 2 x 1 мл. Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: обязательным условием исполнения договора является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем. | 3 | штук | 40000 | 120000
6 | 33691162/642 | Пиридоксальфосфат, COBAS C PACK GREEN, cobas c303 | Пиридоксальфосфат (PYP, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 950 тестов/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 80 | штук | 12000 | 960000
7 | 33691420/524 | Набор для определения сидеробластов и сидероцитов | Набор реагентов для цитохимического определения сидеробластов и сидероцитов. Для диагностики in vitro, 100 тестов. | 1 | комплект | 50000 | 50000
8 | 33691162/643 | сульфат бария | Сульфат бария для рентгенологических исследований, порошок, упаковка 100 г. Наличие сертификатов качества. | 30 | штук | 600 | 18000
9 | 33691162/644 | 4% раствор для уничтожения геля | Стерильный раствор желатина (40 г/л). 1 пакет: 500 мл /или меньше/. Наличие сертификатов качества. | 5 | штук | 35000 | 175000
10 | 33691162/645 | Декстран 40, 10% раствор | Питательная среда для промывания криоконсервированных клеток. 10% раствор декстрана 40 в 0,9% растворе хлорида натрия. Не содержит сыворотки, белков, стерильна. 1 флакон или пакет объемом 250 мл. Наличие сертификатов качества. | 5 | штук | 100000 | 500000
11 | 33191310/504 | Стерильная пробирка для анализа мочи | Цилиндрическая пластиковая стерильная пробирка, диаметр 16-17 мм, длина 100 мм, объем 10-12 мл, предназначена для анализаторов UF-4000+UC-3500. Формат: 1 шт. Фирменная. | 12000 | штук | 150 | 1800000
12 | 33691162/646 | Anti-lua | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | штук | 120000 | 360000
13 | 33691162/647 | Anti-lub Polyclonal | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | штук | 150000 | 450000
14 | 33691422/501 | борная кислота | Белый порошок в контейнерах по 50 или 100 грамм. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | кг | 1500 | 750
15 | 33691421/501 | Вазелиновое масло | Жидкость желтоватого цвета. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | л | 4000 | 2000
16 | 33691162/648 | ДНК-лестница 1 кб | ДНК-лестница 1 кб состоит из фрагментов ДНК 250-10000 З.Н., объем 200 мкл. Фрагменты имеют высокую концентрацию и легко идентифицируются на геле. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 65000 | 130000
17 | 33691420/526 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Бычий сывороточный альбумин, содержание белка не менее 99%, светло-желтый лиофилизированный порошок, pH 6,5-7,5 (в 2% водном растворе), в контейнере 50 г. | 3 | комплект | 193000 | 579000
18 | 33141211/520 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и рукоделия. Склеивает бумагу, картон, ДСП, полиэтиленовую пленку и другие гибкие материалы. Для временной или постоянной фиксации. Склеиваемые детали не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к предметному стеклу. Не содержит кислоты. 125 грамм. Произведено в Европе. | 2 | штук | 10000 | 20000
19 | 33691162/649 | раствор колцемида | Колцемид, растворенный в сбалансированном солевом растворе Хэнкса (HBSS), 10 мкг/мл. Предназначен для разрушения метафазного веретена во время митоза. Наличие сертификата качества. Объем: 10 мл. | 10 | штук | 26000 | 260000
20 | 33691162/650 | Набор хромосом Synchro M | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Имеется сертификат качества. | 2 | штук | 70000 | 140000
21 | 33691162/651 | Питательная среда для выращивания клеток костного мозга | MarrowPrime, полный комплекс костного мозга, маркировка M-CE: содержит MEM-Alpha, гентамицин, фетальную бычью сыворотку (FBS), L-глутамин, факторы роста, гормоны. Наличие сертификата качества гарантировано. | 6 | штук | 80000 | 480000
22 | 33691162/652 | Раствор для лизиса эритроцитов | Раствор для лизиса эритроцитов для использования в проточной цитометрии. Объем: 100 мл, 10-кратная концентрация, сертифицирован IVD. Рассчитан на 500 тестов. Условия хранения: 2-25°C. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 365000 | 1095000
23 | 33691162/653 | Расходный материал для проточного цитометра (CD3 Alexa Fluor 700) | (CD3) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: Alexa Fluor 700. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: UCHT-1, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | штук | 180000 | 360000
24 | 33691162/654 | (KMT2A-AFF1) fusion probe | Двухцветный меченый ДНК-зонд для обнаружения транслокации KMT2A-AFF1 предназначен для выявления специфической транслокации t(4;11)(q21;q23), приводящей к образованию гибридного гена KMT2A-AFF1. Он используется в FISH-анализах на метафазных/интерфазных препаратах, мазках крови и клетках костного мозга. Это непосредственно меченые ДНК-зонды, поставляемые в готовом к использованию виде. Количество тестов в упаковке: 10, сертифицировано IVD. 1 флакон содержит 100 мкл материала. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 230000 | 690000
25 | 33691162/655 | Расходный материал для проточного цитометра (CD13 PE) | (CD13) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: ПЭ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: WM15, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | штук | 180000 | 360000
26 | 33791300/502 | Круглая стеклянная горка | Круглые стеклянные предметные стекла, диаметр 12 мм, 100 штук в коробке. Сертификат качества имеется. | 25 | штук | 800 | 20000
27 | 33691162/656 | PHA-L (Phytohemagglutinin L) | ФГА-Л (фитогемагглютинин L) — лектин, выделенный из красной фасоли (Phaseolus vulgaris), используемый для стимуляции пролиферации клеток в культурах лимфоцитов, стерильный, предназначен для диагностики in vitro. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 200000 | 400000
28 | 33791300/503 | Банка для окрашивания Коплина | Стеклянная банка для окрашивания по методу Коплина, предназначенная для вертикального размещения предметных стекол, с внутренними перегородками, рассчитана на 5 предметных стекол (25 × 75 мм), с крышкой. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 10000 | 20000
29 | 33191310/505 | Пробирка для микроцентрифуги 2 мл | Пробирка типа Эппендорф, предназначенная для микроцентрифугирования. Объем: 2,0 мл, коническая форма, длинное дно, герметично закрывающаяся крышка. Обязательное условие: отсутствие РНКазы, ДНКазы, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 16 | 80000
30 | 38431720/506 | Стерильная пипетка с фильтрующим наконечником, 20 мкл | Наконечники для микропипеток 20 мкл, с фильтром, стерильные, не содержат ДНК- и РНК-аз. Наличие сертификата качества. | 9600 | штук | 53.125 | 510000
31 | 33191310/512 | Пробирка для микроцентрифуги 1,5 мл | Пробирка типа Эппендорф, предназначенная для микроцентрифугирования. Объем: 1,5 мл, коническая форма с длинным дном, герметично закрывающаяся крышка. Обязательное условие: отсутствие РНКазы, ДНКазы, ДНК и пирогенов. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 8 | 40000
32 | 33141211/521 | Фильтр для клеток с отверстиями 70 микрон | Клеточный фильтр с порами 70 мкм, материал фильтра: нейлон, предназначен для фильтрации крови, костного мозга, образцов тканей, подходит для центрифужных пробирок объемом 15 мл, в индивидуальной упаковке, 50 штук в коробке. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 1600 | 160000
33 | 33141211/522 | Инжектор образцов для проточного цитометра Attune NxT | Акустический фокусирующий проточный цитометр Attune™ NxT (шприц, 1 мл), используется в жидкостной системе, подает образец в проточную ячейку. Наличие сертификата качества. | 1 | штук | 150000 | 150000
34 | 33141211/523 | фокусирующий жидкостной фильтр | Фильтр с размером пор 0,2 микрометра, предназначенный для фильтрации фокусирующей жидкости акустического фокусирующего проточного цитометра Attune™ NxT, защищает систему от попадания загрязняющих частиц. Наличие сертификата качества. | 6 | штук | 90000 | 540000
35 | 33691162/657 | Расходный материал для проточного цитометра (CD56 PE) | (CD56) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: ПЭ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: MEM-188, изотип: IgG2a, κ. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | штук | 180000 | 360000
36 | 33691162/658 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD45 KO) | CD45-Кром Оранж, 100 тестов. Первичные антитела CD45, меченные красителем Кром Оранж, клон J33. Предназначены для диагностики in vitro (CE-IVD). Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 6 | штук | 620000 | 3720000
37 | 33691162/659 | Расходный материал для проточного цитометра (CD71 APC) | (CD71) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: АПК. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон CY1G4, изотип: IgG2a. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | штук | 180000 | 360000
38 | 33691162/660 | Расходный материал для проточного цитометра (CD79b PE) | (CD79b) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: ПЭ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 100. Клон: CB3-1, изотип: мышиный IgG1, k. Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выдачи. | 2 | штук | 145000 | 290000
39 | 33691162/661 | Расходный материал для проточного цитометра (CD79b PC/7) | (CD79b) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: PE/цианин 7. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: CB3-1, изотип: мышиный IgG1, k. Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выдачи. | 7 | штук | 250000 | 1750000
40 | 33691162/662 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD22 PE) | (CD22) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: ПЭ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: S-HCL-1, изотип: мышиный IgG2b, κ. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 10 | штук | 210000 | 2100000
41 | 33691162/663 | Расходный материал для проточного цитометра (CD5 APC Alexa fluor 750) | (CD5) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: APC A750. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в упаковке: 50. Клон: BL1a, изотип: мышиный IgG2a, κ. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 450000 | 900000
42 | 33691162/664 | Расходный материал для проточного цитометра (анти-IgM APC) | Реагент (анти-IgM) используется с проточным цитометром. Цвет: АПК. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: MHM-88, изотип: мышиный IgG1, κ: наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выдачи. | 2 | штук | 200000 | 400000
43 | 33691162/665 | Расходные материалы для проточного цитометра (анти-IgM APC/ Fire 750) | Реагент (анти-IgM), используемый с проточным цитометром. Цвет: Anti APC/ Fire 750). Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: MHM-88, изотип: мышиный IgG1, κ: Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 3 | штук | 250000 | 750000
44 | 33691162/666 | Расходный материал для проточного цитометра (анти-IgM PC7) | Реагент (анти-IgM), используемый с проточным цитометром. Цвет: PC7 (PE/цианин 7). Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: MHM-88, изотип: мышиный IgG1, κ: Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с даты выдачи. | 2 | штук | 280000 | 560000
45 | 33691162/667 | Расходный материал для проточного цитометра (анти-TDT APC) | (анти-ТДТ) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: АПК. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: 41А, изотип: мышиный IgG2a, κ. Наличие сертификата качества. Срок действия: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока действия с момента выдачи. | 2 | штук | 230000 | 460000
46 | 33691162/668 | Расходный материал для проточного цитометра (CD117 APC) | (CD117) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: АПК. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: 104D2, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 11 | штук | 210000 | 2310000
47 | 33691162/689 | Расходный материал для проточного цитометра (антитела к человеческому HLA DR PB) | (Антитела к человеческому HLA DR) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: тихоокеанский синий. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: L243, изотип: мышиный IgG2a, κ. Наличие сертификата качества. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 8 | штук | 190000 | 1520000
48 | 33691162/871 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD300e PE) | (CD300e) Реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: ПЭ. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Клон: UP-H2, изотип: IgG1. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 3 | штук | 250000 | 750000
49 | 33691162/872 | Расходные материалы для проточного цитометра (Syto16) | SYTO 16 — зеленый флуоресцентный краситель, предназначенный для окрашивания нуклеиновых кислот; проникает в клетки (ex: 494 нм, em: 525 нм). Объем: 250 мкл. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 2 | штук | 300000 | 600000
50 | 33691162/873 | Расходный материал для проточного цитометра (антитела к кализозиму, конъюгированные с FITC). | Реагент, используемый с проточным цитометром: антитела к лизоциму. Цвет: FITC. Область применения: для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 100. Срок годности: не менее 3/4 (75%) срока годности с момента поставки. Клон: LZ598-10G9, Изотип: IgG1, k. Наличие сертификата качества. | 2 | штук | 300000 | 600000
51 | 33691162/874 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD304APC) | CD304 (Нейропилин-1) — реагент, используемый с проточным цитометром. Цвет: АПК. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Количество тестов в одной упаковке: 25. Клон: 12C2, изотип: мышиный IgG2a. Наличие сертификата качества. Срок годности: обеспечение не менее 3/4 (75%) срока годности с момента выдачи. | 4 | штук | 140000 | 560000
52 | 33691422/502 | водорастворимый эозин | Эозин водорастворимый. Яркий, тёмно-красный (индекс цвета - 45380:2) порошок, легко растворимый в воде. Эмпирическая формула - C20H8Br4O5. Водный раствор используется в гистологических и цитологических лабораториях. Содержание основного красителя не менее 99,5%. Предоставьте протокол окрашивания. | 0.02 | кг | 10000000 | 200000
53 | 33691420/527 | набор для окрашивания тканей альциановым синим | Набор для окрашивания тканей альциановым синим. Набор реагентов для обнаружения соединительной ткани в биопсийных образцах методом окрашивания альциановым синим фиксированных формалином и залитых парафином тканей. Рассчитан не менее чем на 100 тестов. Набор должен содержать: 1. Альциановый синий pH 3,1 - 125 мл; 2. Кернехтрот - 500 мл. Набор предназначен для диагностики in vitro (IVD). Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485. | 1 | комплект | 90000 | 90000
54 | 33691162/875 | перекись водорода | Перекись водорода: H2O2, 3%: 100 мл, темные стеклянные емкости с пипеткой. Сертификат качества имеется. | 12 | штук | 500 | 6000
55 | 33691422/503 | Хлоралгидрат | Хлоралгидрат, Chloralum Hydratum. Используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 20000 | 10000
56 | 33691422/504 | йодная кислота калия | Йодная кислота калия (KJO3): используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.3 | кг | 60000 | 18000
57 | 33691421/502 | HCL | Соляная кислота, 3%: используется в гистологической лаборатории. Наличие сертификата качества. | 0.5 | л | 2500 | 1250
58 | 33691421/503 | Ксилен | Ксилол: класс B согласно ГОСТ 9410-78. Прозрачная, летучая, бесцветная жидкость со специфическим запахом, без посторонних примесей и без содержания воды. Не темнее 0,003% раствора K2Cr2O7. Плотность 0,86-0,87 г/см3 при 20°C. Не содержит ароматических углеводородов. Поставляется в емкостях объемом не более 5 л. Наличие сертификата качества. | 30 | л | 2000 | 60000
59 | 33691162/876 | Набор для определения поверхностного антигена вируса гепатита B Cobas e 402 Elexis | Поверхностный антиген вируса гепатита В (Elecsys HBsAg) для анализатора Cobas e 402. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 300 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Для диагностики in vitro: обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | штук | 140000 | 1400000
60 | 33691162/877 | Набор для определения ВИЧ Cobas e 402 Elexis HIV HIV 1 / 2 DUO | Анализатор Elecsys HIV 1/2 DUO для анализатора Cobas e 402. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 300 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Для диагностики in vitro: обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | штук | 166000 | 1660000
61 | 33691162/878 | Набор для определения антител к вирусу гепатита С Cobas e 402 Elexis | Тест Elecsys Anti HCV для анализатора Cobas e 402. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 300 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Для диагностики in vitro: обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | штук | 266000 | 2660000
62 | 33691162/879 | Набор для определения антител к антигену ядра вируса гепатита В Cobas e 402 Elexis | Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В (Elecsys anti-HBc) для анализатора Cobas e 402. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 300 определений. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака обязательно. Для диагностики in vitro: обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | штук | 163000 | 1630000
63 | 33691420/528 | Набор для определения антител HLA класса I и класса II | Набор для определения антител к антигенам HLA I и II класса LABScreen™ Mixed Class I and II Antibody Detection Kit предназначен для обнаружения антител к антигенам HLA I и II класса в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D; предназначен для диагностики in vitro (IVD); количество тестов: 25. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 1856000 | 3712000
64 | 33691420/529 | Комплект для калибровки 3D-анализатора FLEXMAP | Комплект, необходимый для регулярной калибровки, обеспечивающий правильную работу системы и поддержание точности данных. Калибровка устройства FLEXMAP 3D производится с использованием этого комплекта, рассчитанного на 25 циклов использования. Предоставляется сертификат качества. | 5 | комплект | 225000 | 1125000
65 | 33691420/530 | Проверка работоспособности сборки FLEXMAP 3D | Комплект, необходимый для регулярного тестирования, обеспечивающего надлежащую работу системы и поддержание точности данных. Устройство FLEXMAP 3D тестируется с использованием этого комплекта, рассчитанного на 25 циклов тестирования. Предоставляется сертификат качества. | 5 | комплект | 225000 | 1125000
66 | 33691420/531 | Трубчатый узел станции промывки прибора Cobas C311 (УЗЕЛ ПРОМЫВКИ ТРУБОК) | Трубчатый узел станции мойки приборов Cobas C311. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 480000 | 480000