## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
17 | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ // Gynecological examination chair // Гинекологическое кресло для осмотра | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ | Gynecological examination chair | Гинекологическое кресло для осмотра
|  | Գինեկոլոգիական բազկաթոռը պատրաստված է ամուր մետաղական հենարանից, մակերեսը փոշեներկով պատված կամ չժանգոտվող պողպատից | The gynecological examination chair should be made of a durable powder coated metal frame or stainless steel | Гинекологическое кресло для осмотра должно быть изготовлено из прочного металлического каркаса с порошковым покрытием или нержавеющей стали
|  | Մեջքի մեխանիկական կամ էլեկտրամեխանիկական կամ պնևամատիկ կարգաբերման առկայություն | Availability of a mechanical or electromechanical or pneumatic back adjustment | Наличие механической, или электромеханической или пневматической регулировки спинки
|  | Երեսպատմամ համար պետք է օգտագործվի անկար կաշի կամ համարժեք փոխարինող | For upholstery should be a seamless leather wrap or equivalent | Для обивки должна быть использована бесшовная кожаная обертка или ее заменитель
|  | Հեղուկներ հավաքելու համար ներկառուցված սկուտեղ (թաս) չժանգոտվող պողպատից կամ այլ կոռոզիոն դիմացկուն նյութից | Built-in tray (bowl) made of stainless steel or other corrosion-resistant material for collecting liquids on sledges | Встроенный лоток (чаша) из нержавеющей стали на салазках или другого коррозионностойкого материала для сбора жидкостей
|  | Ձեռքերի և ոտքերի բռնակների առկայություն | Availability of holders for legs and arms | Наличие держателей для ног и рук
|  | Լրակազմ և պարագաներ․ | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ, ոտքերի ու ձեռքերի բռնակ, սկուտեղ (թաս) և այլն) | The kit includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (for example: leg and arm holders, tray (bowl), etc.) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, держатели для ног и рук, лоток (чаша) и т.д.)
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates | Сертификаты качества
|  | 1․ ISO13485 կամ համարժեք | 1․ ISO13485 or equivalent | 1․ ISO 13485 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: