## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
1 | Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ// Blood donation chair (donated) // Кресло для взятия проб крови (донорское) | Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ | Blood donation chair (donated) | Кресло для взятия проб крови (донорское)
|  | Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար | Medical chair with an ergonomic design, used for blood donor and infusion | Медицинское кресло эргономичного дизайна, используемое для донорства крови и инфузий
|  | Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում | Mechanically controlled back and leg adjustments | Регулировка спинки и ножек с механическим управлением
|  | Բազկաթոռը պետք է հնարավորություն ունենա հորիզոնական դիրք ընդունել | The chair should be able to assume a horizontal position. | Кресло должен иметь возможность принимать горизонтальное положение
|  | Բազկաթոռի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից | The chair frame should be made of stainless steel or powder coated steel | Каркас стула должен быть изготовлен из нержавеющей стали или стали, окрашенной порошковой краской
|  | Աթոռի շրջանակը պետք է տեղադրված լինի չորս ռետինե ոտքերի վրա | The chair frame should be mounted on four rubber feet | Каркас стула должен быть установлен на четырех резиновых ножках.
|  | Արտաքին մակերեսը փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող կաշվով կամ արհեստական կաշվով | The outer surface soft, covered with easy-to-clean leather or artificial leather | Внешняя поверхность мягкая, покрыта легко моющейся кожей или искусственным кожзаменителем
|  | Պետք է ունենա հակաստատիկ հատկություններ | Should have anti-static properties | Должен обладать антистатическими свойствами
|  | Գործառույթները․ | Features: | Особенности:
|  | Թիկնակը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-70°միջակայքում | Back rest should adjust not less than in 0°-70° range | Спинка должна регулироваться не менее чем в диапазоне 0°-70°
|  | Ոտքերի հատվածը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-60°միջակայքում | Leg rest should adjust not less than in 0°-60° range | Подставка для ног должна регулироваться не менее чем в диапазоне 0°-60°
|  | Բազկահենակները պետք է պտտվեն կամ ծալվեն ոչ պակաս քան 0°-180°միջակայքում | Armrests should swing out not less than in 0°-180° range | Подлокотники должны быть повернуты или сложены в диапазоне не менее чем на 0°-180°
|  | Բազկահենակների բարձրությունը պետք է կարգավորելի լինի առնվազն 100 մմ | Armrest height should adjustable not less than 100 mm | Высота подлокотника должна регулироваться не менее чем на 100 мм
|  | Բեռնատարողությունը ոճ պակաս քան 180 կգ | Loading capacity not less than 180 kg | Грузоподъемность не менее чем 180 кг
|  | Ընդհանուր չափերը: LxWxH 1700x560x500 մմ ±5% | Overall size: LxWxH 1700x560x500mm ±5% | Габаритные размеры: ДхШхВ 1700x560x500 мм ±5%
|  | Լրակազմ և պարագաներ. | Set and accessories: | Набор и аксессуары:
|  | Աշխատակազմի ուսուցում | Staff training | Обучение персонала
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | Система должна включать в себя все необходимые принадлежности, необходимые для полноценной работы
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: