## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
5 | Մահճակալային սեղան // Movable table // Прикроватный стол | Մահճակալային սեղան | Movable table | Прикроватный стол
|  | Հիվանդասենյակի կահույք հիվանդի ճաշի սեղան անիվների վրա | Hospital ward furniture patient dining table on wheels | Мебель для больничной палаты, обеденный стол для пациентов на колесах
|  | Անիվներ` ոչ պակաս քան 4 հատ, որոնցից ոչ պակաս քան 2-ը արգելակներով | Wheels: not less than 4 wheels, of which not less than 2 should equipped with brakes | Колеса: не менее чем 4 колес, из которых не менее чем 2 с тормозами
|  | Անիվների տրամագիծը ոչ պակաս քան 50 մմ | The diameter of the wheels not less than 50 mm | Диаметр колес не менее чем 50 мм
|  | Նյութը` պողպատե շրջանակ վերին ծածկով | Material: Steel frame with top plate | Материал: Стальная рама с верхней столешницей
|  | Պողպատե շրջանակը քրոմապատ կամ փոշեներկված | Steel frame chrome-plated or powder-coated | Стальная рама с хромированным или порошковым покрытием
|  | Բարձրությունը պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 800-1000 մմ միջակայքում | The height should be adjustable in the range of not less than 800-1000 mm. | Высота должна регулироваться в диапазоне не менее чем 800-1000 мм.
|  | Ընդհանուր չափերը` Ե / Լ / Բ 620x430x800/1000 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Total sizes: L/W/H 620x430x800/1000mm, deviation not more than 3% | Общие размеры: Д /Ш /В 620 x 430 x 800/1000 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Վերին ծածկի չափը: Lxw 615 x 430 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Table top size: LxW 615 x 430 mm, deviation no more than 3% | Размер столешницы: ДхШ 615 x 430 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Վերին ծածկի հաստությունը ոչ պակաս քան 18 մմ | The thickness of the table top not less than 18 mm | Толщина столешницы не менее чем 18 мм
|  | Վերին ծածկի հաստությունը եզրով ոչ պակաս քան 25 մմ | The thickness of the table top with an edge not less than 25 mm | Толщина столешницы с кромкой не менее чем 25 мм
|  | Վերին ծածկը պետք է ունենա թեքվելու և ամրացման հնարավորություն | The table top should be able to tilt and lock | Столешница должен имеет возможность наклона и фиксации
|  | Վերին ծածկի թեքության անկյունը՝ դիրքի միջանկյալ ամրացմամբ, ոչ պակաս քան 0-ից 90° միջակայքում | The angle of inclination of the table top with intermediate position fixation not less than in the range from 0 to 90° | Угол наклона столешницы с промежуточной фиксацией положения не менее чем в диапазоне от 0 до 90°
|  | Վերին ծածկն ու պողպատե շրջանակ պետք է լինեն դիմակայուն ախտահանմանը | The table top and steel frame should be resistant to disinfection | Столешница и стальной каркас должны быть устойчивы к дезинфекции
|  | Աշխատանքային բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 8 կգ | The working load not less than 8 kg | Рабочая нагрузка не менее чем 8 кг
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates: | Сертификаты качества:
|  | 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | 1. ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | 1. ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: