## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
9 | Հիվանդանոցային պարկով թափոնների սայլակ // Hospital soled linen trolley // Больничная тележка с мешками для отходов | Հիվանդանոցային պարկով թափոնների սայլակ | Hospital soled linen trolley | Больничная тележка с мешками для отходов
|  | Նյութը` մետաղյա շրջանակ | Material: Metal case | Материал: Металлический корпус
|  | Մետաղի տեսակը՝ չժանգոտվող պողպատ | Metal type: Stainless steel | Тип металла: Нержавеющая сталь
|  | Շրջանակի չափը` 800x600x900 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Frame size: 800x600x900mm, deviation not more than 3% | Размер рамки: 800x600 x 900 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Պարկերը՝ ոչ պակաս քան կրկնակի պարկ | Bag: not less than double bag | Мешок: не менее чем двойной мешок
|  | Պարկերի նյութը՝ քաթան | Material of bag: Linen | Материал мешка: Лен
|  | Ոչ պակաս քան 100 մմ անաղմուկ անիվներով | Not less than with 100 mm noiseless casters | не менее чем с бесшумными роликами диаметром 100 мм
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ. | Quality certificates: | Сертификаты качества:
|  | ISO 13485 կամ համարժեք | ISO 13485 or equivalent | ISO 13485 или эквивалент
|  | CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark or FDA or equivalent | CE Mark или FDA или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: