ПРИЛОЖЕНИЕ

Закупка лабораторного оборудования, принадлежностей, инструментов и материалов для нужд Фонда «Национальный политехнический университет Армении».

| Нет/ЧАС | Покупки согласно плану намеревался через код`в соответствии с ГМА классификация(CPV) | Название | Технический описание | Измерение единица | Количество | Поставлять крайний срок и место |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38551200 | Электронные измерительные приборы | Генератор магнитного поля для научных исследований (ГМФ-1) Частота магнитного поля: 1,7±10%, 6,5±10% и 8,5±10% МГц; Плотность магнитного потока: 0.....≥4мТ; Магнитный поток плотность регулирование шаг: ≤0.1мТ; Магнитный поле гетерогенность:<10%; Соленоид размер(диаметрхвысота): 30x30±10% мм; Размер отверстия в центре катушки для дистанционного измерения температуры: 4x4 ±10% мм; Положение соленоида: вертикальное; Программное обеспечение: Интерфейс компьютерной программы с программными пакетами Matlab и LabVIEW; Максимальная продолжительность непрерывной работы при максимальном энергопотреблении: ≥15 минут; Рабочая среда: температура от +15 до +35°C, влажность ниже 85%; Напряжение питания: 220-230 В (однофазное); Частота питания: 50±Частота 10 Гц; Потребление электроэнергии ≤3,3 кВт; Охлаждение устройства: проточная вода; Габариты устройства: ≤620 x ≤320 x ≤400 мм; Масса: ≤16 кг. Гарантийный срок: не менее 1 года. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования. | шт | 1.00 |  | В течение 70 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 2 | 38431230 | анализаторы спектра | Спектрограф и монохроматоры 500 мм. Монохроматор с двойной щелью на выходе, фокусным расстоянием 500 мм, сменной тройной дифракционной решеткой и микрометрически регулируемой входной щелью, двумя микрометрически регулируемыми выходными щелями, а также моторизованным зеркалом выбора выходной щели. Обеспечивает оптические пути 90° и 180°. Шестипозиционное моторизованное колесо фильтров (400-3000 нм, диаметр фильтра 25/25,4 мм) для Omni-λ300i/500i/750i. Прибор включает следующие субприборы: 1. 1-120-300-NP 68*68 мм, 1200 г/мм при 300 нм, 200-600 нм. 2. 1-060-500-NP 68*68 мм，600 г/мм при 500 нм，330-1000 нм. 3. 1-060-1200-НП 68*68 мм, 600 г/мм, 1200 нм, 800-2400 нм. Гарантийный срок: не менее 1 года. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования. | шт | 1.00 |  | В течение 70 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 3 | 38551200 | электронные измерительные приборы | Электросчетчик: ․ Диапазон тока: 0,10 пА–20 мА · Диапазон напряжения: 10 мкВ–200 В · Сопротивление: 10 мОм–200 ГОм · Источник зарядки: 10 фКл–20 мкКл Гарантийный срок: не менее 1 года. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования. | шт | 1.00 |  | В течение 70 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 4 | 30192231 | скотч | Изоляционная клейкая лента (черная) - Ширина: 15 мм±10% - Длина: 10 м±10% - Область применения: электромонтажные и технические работы. | шт | 10.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 5 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов и кабелей серии XH - шаг контактов: 2,54 мм.±10%мм - Количество контактов: от 2 до 10 контактов - Кабели: предварительно обжатые, 22 AWG В комплект входят: корпуса разъемов XH (не менее 10 штук каждого типа), кабели разных цветов для соответствующих разъемов (не менее 90 штук), пластиковый футляр для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 6 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов и кабелей серии PH Шаг резьбы: 2,00 мм±10% - Количество контактов: от 2 до 10 - Кабели: предварительно обжатые, 22 AWG±10%по меньшей мере 165 мм В комплект входят: корпуса разъемов PH (не менее 15 шт. 2–5-контактных и 8 шт. 6–10-контактных), соответствующие модули разъемов (гнезда), кабели разных цветов для соответствующих разъемов (не менее 100 шт.), пластиковый футляр для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 7 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов и кабелей серии SM - Шаг контактов: 2,54 мм - Количество контактов: от 2 до 6 - Кабели: предварительно обжатые, 22 AWG, длиной не менее 150 мм В комплект входят: разъемы SM (штекер и гнездо, не менее 68 шт.), кабели разных цветов для соответствующих разъемов (не менее 100 шт.), пластиковый футляр для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 8 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов серии PH - Шаг контактов: 2,0 мм - Количество контактов: от 2 до 6 - Материал: металлические контакты и пластиковые корпуса В комплект входят: корпуса для разъемов PH (не менее 380 штук), разъемы PH (не менее 180 штук), пластиковый ящик для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 9 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов и кабелей серии SH - Шаг контактов: 1,0 мм - Количество контактов: от 2 до 12 - Кабели: предварительно обжатые, 28 AWG, длиной не менее 150 мм - Материал: металлические контакты и пластиковые корпуса В комплект входят: разъемы SH (штекер и гнездо, не менее 140 шт.), кабели разных цветов для соответствующих разъемов (не менее 250 шт.), пластиковый футляр для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 10 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов и кабелей серии GH - Шаг контактов: 1,25 мм - Количество контактов: от 2 до 10 - Кабели: предварительно обжатые, 28 AWG, длиной не менее 150 мм - Материал: металлические контакты и пластиковые корпуса В комплект входят: разъемы GH (штекер и гнездо, не менее 140 шт.), кабели разных цветов для соответствующих разъемов (не менее 200 шт.), пластиковый футляр для хранения. | шт | 3.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 11 | 30237113 | Разъем (прикрепленные детали) | Комплект разъемов - Назначение: силовые и сильноточные электрические соединения - В комплект входят: разъемы типов XT90H, XT60H, XT30H, MT60, MT30, MR60, XT90E-M, XT60E-M, XT30E-M - не менее 20 штук каждого типа. | шт | 1.00 |  | В течение 60 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 12 | 42651200 | Электромеханические ручные инструменты | Аккумуляторные роторные инструменты, предназначенные для резки, шлифовки, полировки, заточки и других высокоточных работ. Технические характеристики: - Питание от батареи - Тип батареи: литий-ионная (Li-ion) - Напряжение батареи: 20 В ± 5% - Емкость батареи: 2,0 А·ч ± 5% - Скорость вращения: 5000 – 33000 об/мин - Регулировка скорости: доступна - Размер цанги: 3,2 мм ± 5% - Тип двигателя: электрический - Материал корпуса: пластик - Время зарядки батареи: около 1 часа - Входное напряжение зарядного устройства: 110–240 В, 50/60 Гц - Комплектация: отрезные круги: 5 шт., наждачная бумага: 10 шт., шлифовальные круги с хвостовиком: 3 шт., шлифовальные хвостовики: 2 шт., шлифовальные ленты: 6 шт., дрель: 1 шт., алмазные сверла: 3 шт., оправки: 2 шт., стальная проволочная щетка: 1 шт., гаечный ключ: 1 шт., полировальная насадка: 1 шт., резец из быстрорежущей стали: 1 шт., гибкий вал: 1 шт. - Дополнительно в комплекте: аккумулятор: 20 В, 2,0 Ач, зарядное устройство | шт | 1.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 13 | 44163280 | Трубная продукция | Комплект труб из углеродного волокна - Состав комплекта (наружный/внутренний диаметр): 20/18 мм, 16/14 мм, 14/12 мм, 12/10 мм, 8/6 мм, 6/4 мм - Материал: 100% препрег углеродного волокна, рулонная структура - Толщина стенки: 1 мм ± 10% - Длина: 1000 мм - Структура: многослойная, высокопрочная | шт | 5.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 14 | 44171200 | Газеты (строительство) | Высокопрочный лист из углеродного волокна - Материал: 100% армирование углеродным волокном, эпоксидная матрица - Размеры: 500 × 470 мм ± 10 мм - Толщина: 2 мм ± 0,1 мм - Структура: квазиизотропное ламинирование (0°/90° и ±45°) - Поверхность: лицевая сторона: глянцевая (класс А), обратная сторона: разделительная - Термостойкость: около 80°C - Свойства: высокая прочность, малый вес, высокая жесткость на кручение | м2 | 0,705 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 15 | 44171200 | Газеты (строительство) | Высокопрочный лист из углеродного волокна - Материал: 100% армирование углеродным волокном, эпоксидная матрица - Размеры: 500 × 470 мм ± 10 мм - Толщина: 3 мм ± 0,1 мм - Структура: квазиизотропное ламинирование (0°/90° и ±45°) - Поверхность: лицевая сторона: глянцевая (класс А), обратная сторона: разделительная - Термостойкость: около 80°C - Свойства: высокая прочность, малый вес, высокая жесткость на кручение | м2 | 0,705 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 16 | 44171200 | Газеты (строительство) | Высокопрочный лист из углеродного волокна - Материал: 100% армирование углеродным волокном, эпоксидная матрица - Размеры: 500 × 470 мм ± 10 мм - Толщина: 4 мм ± 0,1 мм - Структура: квазиизотропное ламинирование (0°/90° и ±45°) - Поверхность: лицевая сторона: глянцевая (класс А), обратная сторона: разделительная - Термостойкость: около 80°C - Свойства: высокая прочность, малый вес, высокая жесткость на кручение | м2 | 0.2350 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 17 | 44322200 | Кабель, электрический шнур | HDMI 2.0 / HDMI 2.0 Длина 1,5 м | метр | 1.50 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 18 | 44322200 | Кабель, электрический шнур | Кабель питания - Разъем 1: CEE 7/7 (Schuko) - Разъем 2: IEC 60320 C5 - Длина кабеля: не менее 1,8 м Применение: ноутбуки, мобильные компьютеры и совместимые адаптеры питания. | метр | 9.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 19 | 44322200 | Кабель, электрический шнур | Кабель питания - Разъем 1: CEE 7/7 (Schuko) - Разъем 2: IEC 60320 C13 - Длина кабеля: не менее 1,8 м Области применения: компьютеры, серверы, мониторы, лабораторное и промышленное оборудование. | метр | 9.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 20 | 38511270 | Различные компоненты микроскопов | Консольные лазеры типа NSG01 для атомно-силовой микроскопии в полуконтактном и бесконтактном режимах, предназначенные для точного исследования мембран. Рабочая резонансная частота: минимум 150 кГц. Гарантированный диапазон резонансных частот: 87-230 кГц. Имеет отражающее боковое покрытие для усиления лазерного сигнала. Материал: монокристалл кремния, N-типа, 0,01-0,025 Ом·см, легированный сурьмой. Размер чипа: 3,4 х 1,6 х 0,3 мм Гарантированный радиус кривизны наконечника: 6-10 нм, покрытия наконечника: PtIr, Au. Количество консольных элементов составляет 15. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 15․00 |  | В течение 110 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| - Товар должен быть неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. - Участник должен предоставить информацию о товарном знаке, торговой марке и производителе предлагаемого продукта. - При необходимости клиент может запросить соответствующие образцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |