## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
11 | ԱՄԲՈՒ-հավաքածու // ABMU-Set // ABMU-Набор | ԱՄԲՈՒ-հավաքածու | AMBU-Set | AMBU-Набор
|  | ԱՄԲՈՒ պարկը նախատեսված է թոքերի արհեստական օդափոխության համար, որն իրականացվում է ձեռքով՝ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների մոտ: | The AMBU-bag is designed for manual artificial ventilation of the lungs in adults, children and newborns. | АМБУ-мешок предназначен для ручной искусственной вентиляции легких у взрослых, детей и новорожденных.
|  | Օգտագործվում է շտապ օգնության և շտապ բժշկության մեջ, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել նաև ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում, վերակենդանացման և անեսթեզիոլոգիայի մեջ: | It is used in emergency medicine, as it can be used in intensive care units, resuscitation and anesthesiology. | Используетсяв неотложной медицине, а также может применяться в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии.
|  | Հավաքածուն պետք է բաղկացած լինի ոչ պակաս քան երեք ԱՄԲՈՒ պարկերից (ոչ պակաս քան 1500մլ, 450մլ եւ ոչ ավել քան 280մլ) և ոչ պակաս քան երկու դիմակ մեծահասկաների, ոչ պակաս քան երկու դիմակ երեխաների և ոչ պակաս քան երկու դիմակ նորածինների համար։ | The set should consist of not less than three AMBU bags (not less than 1500 ml, 450 ml and not more than 280 ml) and not less than two masks for adults, not less than two masks for children and not less than two masks for newborns. | Набор должен состоять не менее чем из трех пакетиков AMBU (не менее чем 1500 мл, 450 мл и не более чем 280 мл) и не менее чем двух масок для взрослых, не менее чем двух масок для детей и не менее чем двух масок для новорожденных.
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары:
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и пуско-наладочные работы
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском или английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Оборудование должно быть новым, неиспользованным
|  | Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (պարկ օդային խառնուրդ ստանալու համար, անզգայացման համար նախատեսված դիմակ, թթվածնի պահեստային տոպրակ, թթվածնի խողովակ, հիվանդի ինհալացիոն փականի բլոկ` գերճնշման ռելիեֆային փականով, մուտքային փականի բլոկ) | The set includes all the necessary additional devices and accessories for the full operation of the equipment (a bag for injecting an air mixture, an anesthetic mask, an oxygen reserve bag, an oxygen tube, a patient's inhalation valve block with an overpressure relief valve, an inlet valve block) | В набор входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (мешок для нагнетания воздушной смеси, маска анестезиологическая, мешок кислородный резервный, трубка кислородная, блок "клапан вдоха пациента" с клапаном сброса излишнего давления, блок "впускной клапан")
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия: не менее чем 24 месяцев.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն)․ | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)։
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: