## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
13 | Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու // Small set of Operating instruments // Малый набор хирургических инструментов | Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու | Small set of surgical instruments | Малый набор хирургических инструментов
|  | Մայո Հեգարի ասեղնաբռնիչ, երկարությունը 180 մմ - 2 հատ | Mayo Hegar Needle Holder, length 180 mm - 2 pcs | Иглодержатель Mayo Hegar, длина 180 мм - 2 шт.
|  | Կորնցանգ կոր - 2 հատ | Curved forceps - 2 pcs. | Корнцанг изогнутый - 2 шт
|  | Կորնցանգ ուղիղ - 2 հատ | Straight forceps - 2 pcs. | Корнцанг прямой - 2 шт
|  | Մկրատ ուղղահայաց-կոր բութ, երկարությունը 170 մմ - 3 հատ | Vertical curved blunt scissors, length 170 mm - 3 pcs. | Ножницы вертикально-изогнутые тупоконечные, длина 170 мм - 3 шт
|  | Մկրատ ուղղահայաց-կոր բութ, երկարությունը 140 մմ - 3 հատ | Vertical curved blunt scissors, length 140 mm - 3 pcs. | Ножницы вертикально-изогнутые тупоконечные, длина 140 мм - 3 шт
|  | Մկրատ Ուղիղ սրածայր, երկարությունը 140 մմ - 4 հատ | Straight pointed scissors, length 140 mm - 4 pcs. | Ножницы прямые остроконечные, длина 140 мм - 4 шт
|  | Ուղիղ բութ մկրատ, երկարությունը 140 մմ - 4 հատ | Straight blunt scissors, length 140 mm - 4 pcs. | Ножницы прямые тупоконечные, длина 140 мм - 4 шт
|  | Սեղմիչ ատամնավոր Մոսկիտ տեսակի, ուղիղ - 3 հատ | Toothed mosquito-type clamp, straight - 3 pcs. | Зажим зубчатый Москит, прямой-3 шт.
|  | Սեղմիչ ատամնավոր Մոսկիտ տեսակի, կոր - 3 հատ | Toothed mosquito-type clamp, Curved - 3 pcs. | Зажим зубчатый Москит, изогнутый - 3 шт.
|  | Սեղմիչ ատամնավոր, կոր, երկարությունը 160 մմ - 3 հատ | Toothed, curved clamp, length 160 mm - 3 pcs. | Зажим зубчатый, изогнутый, длина 160 мм - 3 шт.
|  | Սեղմիչ անատամ, կոր, երկարությունը 160 մմ - 3 հատ | Toothless, curved clamp, length 160 mm - 3 pcs. | Зажим беззубый, изогнутый, длина 160 мм - 3 шт.
|  | Սեղմիչ ատամնավոր, ուղիղ, երկարությունը 160 մմ - 3 հատ | Toothed clamp, straight, length 160 mm - 3 pcs. | Зажим зубчатый, прямой, длина 160 мм - 3 шт.
|  | Սեղմիչ անատամ, ուղիղ, երկարությունը 160 մմ - 3 հատ | Toothless clamp, straight, length 160 mm - 3 pcs. | Зажим беззубый, прямой, длина 160 мм - 3 шт.
|  | Սեղմիչ անատամ, ուղիղ, երկարությունը 180 մմ - 3 հատ | Toothless clamp, straight, length 180 mm - 3 pcs. | Зажим беззубый, прямой, длина 180 мм - 3 шт.
|  | Սեղմիչ անատամ, կոր, երկարությունը 180 մմ - 3 հատ | Toothless, curved clamp, length 180 mm - 3 pcs. | Зажим беззубый, изогнутый, длина 180 мм - 3 шт.
|  | Նիկուլիչի սեղմիչ 185 մմ - 4 հատ | Nikulich's clamp 185 mm - 4 pcs. | Зажим Никулича 185 мм - 4 шт.
|  | Ճանկիչ 130մմ - 6 հատ |  | Цанга 130 мм - 6 шт.
|  | Պինցետ անատոմիական, երկարությունը 150 մմ-3 հատ | Anatomical tweezers, length 150 mm - 3 pcs. | Пинцет анатомический, длина 150 мм - 3 шт
|  | Պինցետ վիրաբուժական, երկարությունը 150 մմ-3 հատ | Surgical tweezers, length 150 mm - 3 pcs. | Пинцет хирургический, длина 150 мм - 3 шт
|  | Պինցետ անատոմիական, երկարությունը 200 մմ-3 հատ | Anatomical tweezers, length 200 mm - 3 pcs. | Пинцет анатомический, длина 200 мм - 3 шт
|  | Պինցետ վիրաբուժական, երկարությունը 200 մմ-3 հատ | Surgical tweezers, length 200 mm - 3 pcs. | Пинцет хирургический, длина 200 мм - 3 шт
|  | Նշտարի բռնակ No3 - 2 հատ | Surgical Knife handle No 3 - 1 pc | Рукоятка хирургического ножа № 3 - 1 шт
|  | Նշտարի բռնակ No4 - 2 հատ | Surgical Knife handle No 4 - 1 pc | Рукоятка хирургического ножа № 4 - 1 шт
|  | Լեզվի շպատել մետաղական - 2 հատ | Collet 130 mm - 6 pcs. | Шпатель металлический для языка-2 шт.
|  | Քթի հայելի 25 մմ - 2 հատ | Nose mirror 25 mm - 2 pcs. | Носовое зеркало 25 мм - 2 шт.
|  | Քթի հայելի 30 մմ - 2 հատ | Nose mirror 30 mm - 2 pcs. | Носовое зеркало 30 мм - 2 шт.
|  | Վիրաբուժական կարթ, եռատամ - 4 հատ | Surgical hook, three-pronged - 4 pcs. | Хирургический крючок, трехзубый - 4 шт.
|  | Վիրաբուժական կարթ, երկատամ - 4 հատ | Surgical hook, two-pronged - 4 pcs. | Хирургический крючок, двухзубый - 4 шт.
|  | Ֆարաբեֆի լայնիչ - 2 զույգ | Farabef's expander - 2 pairs | Расширитель Фарабефа - 2 пары
|  | Ֆոլկմանի գդալ - 2 հատ | Folkman's spoon-2 pcs. | Ложка Фолкмана-2 шт.
|  | Լիստոնի մկրատ 170 մմ - 2 հատ | Liston's scissors 170 mm - 2 pcs. | Ножницы Листона 170 мм - 2 шт.
|  | Զոնդ ակոսավոր - 3 հատ | Probe with grooves - 3 pcs. | Зонд с канавкой - 3 шт.
|  | Զոնդ գնդիկավոր - 3 հատ | Probe ball - 3 pcs. | Шариковий Зонд - 3 шт.
|  | Կուսկոյի հայելի միջին չափ - 2 հատ | Cusco's Specula of medium size - 2 pieces | Зеркало Куско среднего размера - 2 штуки
|  | Սիմսի հայելի բարձանով միջին չափ - 2 հատ | Sims mirror with a stand medium size - 2 pcs. | Зеркало Симса с подставкой среднего размера - 2 шт.
|  | Երիկամաձև թեփուր միջին - 4 հատ | Kidney Dish Medium - 4 pcs. | Латок в форме почки среднего размера-4 штуки
|  | Բիքս 150 մմ տրամագծով - 2 հատ | Bix with a diameter of 150 mm - 2 pcs. | Бикс диаметром 150 мм-2 шт.
|  | Բիքս 290 մմ տրամագծով - 2 հատ | Bix with a diameter of 290 mm - 2 pcs. | Бикс диаметром 290 мм-2 шт.
|  | Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The set must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: