## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
14 | ՔԿԱ հավաքածու // Otorhinolaryngological set // Оториноларингологический набор | ՔԿԱ հավաքածու | Otorhinolaryngological set | Оториноларингологический набор
|  | Նիկելապատ ծածկույթով ականջի ձագար No 1 - 5 հատ; | Nickel-plated ear speculum/funnel No. 1 - 5 pcs. | Никелированное ушное зеркало/воронка № 1 - 5 шт.
|  | Նիկելապատ ծածկույթով ականջի ձագար No 2 - 5 հատ; | Nickel-plated ear speculum/funnel No. 2 - 5 pcs. | Никелированное ушное зеркало/воронка № 2 - 5 шт.
|  | Նիկելապատ ծածկույթով ականջի ձագար No 3 - 5 հատ; | Nickel-plated ear speculum/ funnel No. 3 - 5 pcs. | Никелированное ушное зеркало/воронка № 3 - 5 шт.
|  | Նիկելապատ ծածկույթով ականջի ձագար No 4 - 5 հատ; | Nickel-plated ear speculum/funnel No. 4 - 5 pcs. | Никелированное ушное зеркало/воронка № 4 - 5 шт.
|  | Կոկորդի հայելի` 21 մմ տրամագծով` 5 հատ; | Laryngeal Mirror, diameter 21 mm - 5 pcs. | Зеркало для гортани диаметром 21 мм - 5 шт.
|  | Կոկորդի հայելի` 15 մմ տրամագծով` 5 հատ; | Laryngeal Mirror, diameter 15 mm - 5 pcs. | Зеркало для гортани диаметром 15 мм - 5 шт.
|  | Քթի հայելի, սպունգների երկարությունը 40 մմ - 5 հատ; | Nasal mirror, length of sponges 40 mm - 5 pcs. | Носовое зеркало, длина губок 40 мм - 5 шт.
|  | Քիթըմպանային հայելի 8 մմ տրամագծով-3հատ; | Nasopharyngeal speculum/mirror, diameter 8 mm - 3 pcs. | Носоглоточное зеркало диаметром 8 мм - 3 шт.
|  | Վոյաչեկի ականջի կոճակավոր զոնդ - 5 հատ; | Voyachek's Ear probe, buttoned - 5 pcs. | Ушной зонд Воячека, застегивающийся - 5 шт.
|  | Վոյաչեկի քթի կոճակավոր զոնդ - 5 հատ; | Voyachek's nasal probe, buttoned - 5 pcs. | Назальный зонд Воячека, застегивающийся - 5 шт.
|  | Պարուրաձև քթային զոնդ-5 հատ; | Spiral/Coiled/ Nasal probe - 5 pcs. | Спиральный/намотанный / назальный зонд - 5 шт.
|  | Պարուրաձև ականջի զոնդ-5 հատ; | Spiral/Coiled/ Ear probe - 5 pcs. | Спиральный/намотанный/ ушной зонд - 5 шт.
|  | Ականջի կաթետեր, մետաղ No. 1 - 2 հատ; | Ear catheter, metal No. 1 - 2 pcs. | Ушной катетер металлический № 1 - 2 шт.
|  | Ականջի կաթետեր, մետաղ No. 2 - 2 հատ; | Ear catheter, metal No. 2 - 2 pcs. | Ушной катетер металлический № 2 - 2 шт.
|  | Ականջի կաթետեր, մետաղ No. 3 - 2 հատ; | Ear catheter, metal No. 3 - 2 pcs. | Ушной катетер металлический № 3 - 2 шт.
|  | Կեռիկ՝ ականջից օտար մարմիններ հեռացնելու համար - 1 հատ; | Hook for removing foreign bodies from the ear - 1 pc. | Крючок для извлечения инородных тел из уха - 1 шт.
|  | Կեռիկ՝ օտար մարմիններ քթից հեռացնելու համար - 1 հատ; | Hook for removing foreign bodies from the nose - 1 pc. | Крючок для извлечения инородных тел из носа - 1 шт.
|  | Ականջի պինցետ սվինաձև 140x1.5 կամ համարժեք - 3 հատ; | Ear forceps bayonet-shaped 140x1.5 or equivalent - 3 pcs. | Ушные щипцы, байонетные 140x1,5 или аналогичные - 3 шт.
|  | Ականջի պինցետ հորիզոնական - կոր 105x1.5 կամ համարժեք` 1 հատ:; | Ear forceps horizontally-curved 105x1.5 or equivalent- 1 pc. | Ушные щипцы, горизонтально изогнутые 105x1,5 или аналогичные - 1 шт.
|  | Դիմային ռեֆլեկտոր 1 հատ; | Frontal reflector - 1 pc. | Фронтальный отражатель - 1 шт.
|  | Երկկողմանի լեզվի շպատել-20 հատ; | Double-sided tongue spatula - 20 pcs. | Двусторонняя лопатка для языка - 20 шт.
|  | Ախտահանման կաթսա - 1 հատ; | Disinfection boiler - 1 pc. | Дезинфекционный котел - 1 шт.
|  | Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված: | The set must be new, unused | Набор должно быть новым, неиспользованным.
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие)
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: