## Лист1 (3)
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
1 | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Ա // Table for medical instruments (A) // Стол для медицинских инструментов (А) | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Ա | Table for medical instruments (A) | Стол для медицинских инструментов (А)
|  | Վիրաբուժական գործիքների պատրաստման և ցուցադրման համար նախատեսված սեղան | Table Designed for Surgical Instruments Preparation and Display | Стол, предназначенный для подготовки и демонстрации хирургических инструментов
|  | Պատրաստված կլինի ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, վերին մասը պետք է ունենա կլորացված եզրեր և ձայնամեկուսիչ լինի: | Should be made entirely of Stainless Steel, Top Tray shall have Rounded-Edges andshall be Sound-Deadened | Должен быть полностью изготовлен из нержавеющей стали, верхний лоток должен иметь закругленные края и быть звукоизолированным
|  | Չժանգոտվող պողպատից շրջանակ, շարժական, հակաստատիկ անիվների վրա | Stainless Steel Framing, mobile, on Anti-Static Casters | Каркас из нержавеющей стали, подвижный, на антистатических колесах
|  | Չափսերը՝ 600/500 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Dimensions: 600/500mm, deviation not more than 3% | Dimensions: 600/500mm, deviation not more than 3%
|  | Բարձրությունը՝ 900 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% | Height: 900mm, deviation not more than 3% | Высота: 800 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: