## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
5 | Նորածինների սայլակ // Baby crib // Тележка для новорожденных | Նորածինների սայլակ | Baby crib | Тележка для новорожденных
|  | Սայլակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատե շրջանակից, որը տեղադրված է ոչ պակաս քան 60 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա | Trolley should be made of stainless steel frame mounted on four wheels with a diameter of not less than 60 mm. | Тележка должна быть изготовлена из рамы из нержавеющей стали, установленной на четырех колесах диаметром не менее чем 60 мм
|  | Օրորոցը պետք է պատրաստված լինի օրգանական ապակուց, օդափոխման անցքերով | Crib should be made from Plexiglas, with aeration holes | Кроватка должна быть изготовлена из оргстекла, с отверстиями для проветривания
|  | Չափսերը (ԵxԼ)․ ոչ պակաս քան 820x520 մմ | Sizes (LxW): 820x520 mm | Размеры (ДхШ): 820 x 520 мм
|  | Բարձրությունը գետնից մինչև օրորոցի հատակը պետք է լինի ոչ պակաս քան 650 մմ | The height from the ground to the bottom of the crib should be not less than 650 mm | Высота от земли до дна кроватки должна быть не менее чем 650 мм
|  | Օրորոցի բարձրությունը ոչ պակաս քան 250 մմ | The height of the crib should be not less than 250 mm | Высота кроватки должна быть не менее чем 250 мм
|  | Պետք է ունենա զամբյուղ | Should have basket | Должна быть корзина
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: