## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
7 | Հղիության ընդհատման գործիքների հավաքածու // Set of instruments for arrangement of induced abortion // Набор инструментов для организации искусственного прерывания беременности | Հղիության ընդհատման գործիքների հավաքածու | Set of instruments for arrangement of induced abortion | Набор инструментов для организации искусственного прерывания беременности
|  | Կորընցանգ ուղիղ 25 սմ - 3 հատ | Rampley Sponge Holding Forceps Straight 25cm - 3 pcs | Корнцанг прямой 25 см - 3 штуки
|  | Ճանկիչ 9սմ - 4 հատ | Backhaus Towel Clips 9cm - 4 pcs | Зажим для полотенец Backhaus 9 см - 4 шт
|  | Դիսեկցիոն պինցետ անատոմիական 14 սմ - 1 հատ | Dissecting Forceps English TOE Plain 14cm - 1 pc | Диссекционный пинцет анатомический 14 см - 1 шт
|  | Դիսեկցիոն պինցետ ատամնավոր 1x2 14 սմ - 1 հատ | Dissecting Forceps toothed 1x2 14cm - 1 pc | Диссекционный пинцет анатомический 1x2 14 см - 1 шт
|  | Գնդաքցան 24 սմ կոր 6 մմ - 2 հատ | Vulesellum Museux 24cm curved 6mm - 2 pcs | Шарикообразные щипцы 24 см изогнутый 6 мм - 2 шт
|  | Արգանդային զոնդ 32 սմ - 1 հատ | Uterine Sound 32cm - 1 pc | Маточный зонд 32 см - 1 шт
|  | Արգանդային քերիչ բութ - 1 հատ | Uterine Curettes blunt - 1 pc | Кюретки для матки тупые - 1 шт
|  | Արգանդային քերիչ սուր - 1 հատ | Uterine Curettes sharp - 1 pc | Кюретки для матки острые - 1 шт
|  | Հեգարի արգանդային լայնիչների հավաքածու - 14 հատանի հավաքածու 4 մմ- 17 մմ - 1 հատ | Uterine Dialator Hegar Set of 14pcs 4mm - 17mm - 1 pc | Расширитель матки Гегара набор из 14шт 4мм - 17мм - 1 шт
|  | Հեշտոցային հայելի Սիմս միջին - 1 հատ | Vaginal Specula Sims Medium - 1 pc | Вагинальное зеркало Симс средний - 1 шт
|  | Արգանդի պոլիպային աքցան 27 սմ - 1 հատ | Uterine Polypus forceps Noto 27cm - 1 pc | Щипцы для полипа матки 27см - 1 шт
|  | Ֆոլկմանի արգանդային քերիչ 13 սմ - 1 հատ | Volkmann Uterine Currettes 13cm - 1 pc | Кюретки для матки Фолкмана 13 см - 1 шт
|  | Կանացի կաթետեր Ֆրիչ 10 սմ - 1 հատ | Female Catheter Fritsch 10cm - 1 pc | Женский катетер Фрич 10 см - 1 шт
|  | Հեյվուդ Սմիթի ձվարանի սեղմիչ 25,5 սմ - 1 հատ | Heyewood Smith Ovum Forcep 25.5cm - 1 pc | Щипцы для яйцеклетки Хейвуда Смита 25,5 см - 1 шт
|  | Գործիքների տարա կափարիչով 14x10x2 - 1 հատ | Instrument Tray 14x10x2 with Lid - 1 pc | Лоток для инструментов с крышкой 18"x12" x2, 5 " - 1 шт.
|  | Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The set must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: