## Лист1
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация
8 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու // Large set of Operating instruments // Большой набор хирургических инструментов | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու | Large set of Operating instruments | Большой набор хирургических инструментов
|  | Կոխերի անոթային սեղմիչ ուղիղ 15 սմ - 5 հատ | Artery Forceps Kocher straight 15cm - 5 pcs | Зажим для сосудов Кохера прямой 15 см - 5 шт.
|  | Կոխերի անոթային սեղմիչ կոր 15 սմ - 5 հատ | Artery Forceps Kocher curved 15cm - 5 pcs | Зажим для сосудов Кохера изогнутый 15 см - 5 шт.
|  | Դիսեկցիոն պինցետ անատոմիական 18 սմ - 1 հատ | Dissecting Forceps English Plain TOE 18cm - 1 pc | Диссекционный пинцет анатомический 18 см-1 шт
|  | Լանգենբեկի լայնիչ 21 սմ 30x16մմ - 2 հատ | Langenbeck Retractor 21cm 30x16mm - 2 pcs | Ретрактор Лангенбека 21см 30х16мм - 2 шт
|  | Արտածծիչի ծայրակալ Յանկի մետաղական - 2 հատ | Tube suction abdominal Yankauer metal - 2 pcs | Трубка всасывающая брюшная Янки металлическая - 2 шт
|  | Զոնդ 18 սմ - 1 հատ | Probe 18cm - 1 pc | Зонд 18 см-1 шт
|  | Լանի աղիքային սեղմիչ զույգ 30 սմ - 2 հատ | Lane Intestinal Clamp Twin 30cm - 2 pc | Кишечный зажим Лана пара 30 см - 2 шт.
|  | Կորընցանգ ուղիղ 25 սմ - 3 հատ | Rampley Sponge Holding Forceps Straight 25cm - 3 pcs | Корнцанг прямой 25 см - 3 штуки
|  | Գործիքների տարա կափարիչով 18"x12"x2.5" - 1 հատ | Instrument Tray with Lid 18"x12"x2.5" - 1 pc | Лоток для инструментов с крышкой 18 "x12" x2, 5 " - 1 шт.
|  | Պինցետ 1x2 ատամնավոր 18 սմ - 2 հատ | Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 18cm - 2 pcs | Пинцет 1x2 зубчатый 18 см - 2 штуки
|  | Մայոի մկրատ ուղիղ 15 սմ - 2 հատ | Mayos Scissors straight 15cm - 2 pcs | Ножницы Майо прямые 15 см - 2 штуки
|  | Կորընցանգ կոր 25 սմ - 3 հատ | Rampley Sponge Holding Forcep 25cm Curved - 3 pcs | Корнцанг изогнутый 25 см - 3 штуки
|  | Աղիքային սեղմիչ լիթլվուդ 2X3 19 սմ - 2 հատ | Littlewoods Intestinal Forceps 2X3 19cm - 2 pcs | Кишечный зажим Литлвуда 30 см - 2 шт.
|  | Բաբկոկի աղիքային սեղմիչ 18 սմ - 3 հատ | Bobcock Intestinal Forceps 18cm - 3 pcs | Кишечный зажим Бабкока 18 см - 3 шт.
|  | Ալիսի սեղմիչ 15 սմ 4x5 ատամնավոր սեղմնակով - 2 հատ | Allis Tissue 15cm 4x5 Toothed Clipped - 2 pcs | Зажим Алисы 15 см 4x5 с зубчатым зажимом - 2 штуки
|  | Պինցետ 1x2 ատամնավոր 16 սմ - 2 հատ | Tissue Dissecting Plain TOE 1x2 16cm - 2 pcs | Пинцет 1x2 зубчатый 16 см - 2 штуки
|  | Մայոի մկրատ կոր 15 սմ - 2 հատ | Mayo Scissors 15cm Curved - 2 pcs | Ножницы Майо изогнутый 15 см - 2 штуки
|  | Մետցեմբաումի մկրատ կոր 18 սմ - 2 հատ | Metzenbaum Scissors Curved 18cm - 2 pcs | Ножницы Метцембаума изогнутый 18 см - 2 штуки
|  | Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի ուղիղ 18 սմ - 12 հատ | Spencer Wells Artery Forceps 18cm Straight - 12 pcs | Сосудистый зажим Спенсер Уэллса прямой 18 см - 12 шт.
|  | Անոթային սեղմիչ Սպենսեր Վելսի կոր 18 սմ - 12 հատ | Spencer Wells Artery Forceps 18cm Curved - 12 pcs | Сосудистый зажим Спенсер Уэллса, изогнутый 18 см - 12 шт.
|  | Մոսկիտ ուղիղ 12,5 սմ - 5 հատ | Halstead Mosquito forceps Straight 12.5cm - 5 pcs | Москит прямой 12,5 см - 5 шт.
|  | Մոսկիտ կոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Curved Plain - 5 pcs | Москит изогнутый 12,5 см - 5 шт.
|  | Մոսկիտ ուղիղ ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Straight Toothed - 5 pcs | Москит зубчатый прямой 12,5 см - 5 шт.
|  | Մոսկիտ կոր ատամնավոր 12,5 սմ - 5 հատ | Hal. Mosquito 12.5cm Curved toothed - 5 pcs | Москит зубчатый изогнутый 12,5 см - 5 шт.
|  | Նշտարի բռնակ No3 - 1 հատ | Surgical Knife handle No 3 - 1 pc | Рукоятка хирургического ножа № 3 - 1 шт
|  | Նշտարի բռնակ No4 - 1 հատ | Surgical Knife handle No 4 - 1 pc | Рукоятка хирургического ножа № 4 - 1 шт
|  | Բելֆուրի որովայնային լայնիչ կենտրոնական շեղբով 15 սմ - 1 հատ | Retractor abdominal Balfour with center blade - 1 pc | Ретрактор брюшной Balfour с центральным лезвием - 1 шт
|  | Մորիսի երկկողմանի լայնիչ - 2 հատ | Retractor Morris Double Ended - 2 pcs | Ретрактор Морриса с двойным концом - 2 шт
|  | Դոյենի լայնիչ 25 սմ - 1 հատ | Retractors Doyen 25cm - 1 pc | Ретрактор Дойена 25 см - 1 шт
|  | Մայո Հեգար ասեղնաբռնիչ 18 սմ - 3 հատ | Mayo Hegar Needle Holder 18cm - 3 pcs | Держатель для игл Майо Гегара 18см - 3 шт
|  | Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված | The set must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: