ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ

РА драм

| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | техническая характеристика | единица измерения | Общий объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33691167/1 | Буферизованная пептонная вода | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,0 ± 0,2; состав: ферментативный гидролизат казеина — 10 г/л, дигидрофосфат калия — 1,5 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, гидрофосфат динатрия — 3,5 г/л; европейского производства; соответствует стандартам: ISO 6579, ISO 6887, ISO 11133, ISO 11290, ISO 19250, ISO 21528; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 2,5 |
| 2 | 33691167/2 | CDA (соево-казеиновый агар) TSYA (триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом) | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,3 ± 0,2; состав: ферментативный гидролизат казеина — 17 г/л, глюкоза — 2,5 г/л, бактериологический агар — 15 г/л, папаиновый гидролизат сои — 3 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, дрожжевой экстракт — 6 г/л, гидрофосфат калия — 2,5 г/л; европейского производства; соответствует стандартам ISO 11133, ISO 11290; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 3 | 33691889/1 | RVS-бульон | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 5,2 ± 0,2; состав: фосфат дикалия — 0,18 г/л, безводный хлорид магния — 13,4 г/л, малахитовый зелёный — 0,036 г/л, фосфат монокалия — 1,26 г/л, хлорид натрия — 7,2 г/л, соевый пептон — 4,5 г/л; европейского производства; соответствует стандартам ISO 6579, ISO 11133, ISO 19250; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 4 | 33691889/2 | SCD (соево-казеиновый агар) | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,3 ± 0,2; состав: ферментативный гидролизат казеина — 17 г/л, глюкоза — 2,5 г/л, папаиновый гидролизат сои — 3 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, дрожжевой экстракт — 6 г/л, гидрофосфат калия — 2,5 г/л; европейского производства; соответствует стандартам ISO 11133, ISO 11290; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 5 | 33691167/3 | Агар Бэрда-Паркера | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,2 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 20 г/л, глицин — 12 г/л, говяжий экстракт — 5 г/л, панкреатический гидролизат казеина — 10 г/л, пируват натрия — 10 г/л, дрожжевой экстракт — 1 г/л, хлорид лития — 5 г/л; европейского производства; соответствует стандартам ISO 6888, ISO 11133, ISO 22718; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 1 |
| 6 | 33691167/4 | Полуконцентрированный бульон Фрейзера с добавками | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,2 ± 0,2; состав: пептон — 5 г/л, казеин — 5 г/л, мясной экстракт — 5 г/л, дрожжевой экстракт — 5 г/л, хлорид натрия — 20 г/л, фосфат динатрия безводный — 9,6 г/л, фосфат натрия однозамещённый — 1,35 г/л, эскулин — 1 г/л, хлорид лития — 9 г/л, налидиксовая кислота — 0,01 г/л, акрифлавин — 0,0125 г/л; европейского производства; соответствует стандартам ISO 6888, ISO 11133, ISO 22718; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг +флакон | 1+20 |
| 7 | 33691167/5 | Среда Китта-Тароцци | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 8 | 33691881/1 | Среда Олькеницкого с сахарозой | Трёхсахарная питательная среда для идентификации бактерий семейства энтеробактерий; состав: феноловый красный — 0,02 г, тиосульфат натрия — 0,3 г, соль Мора — 0,25 г, сахароза — 9,8 г, глюкоза — 1 г, лактоза — 9,8 г, мочевина — 9,8 г, агар — 10,5 г, хлорид натрия — 5,2 г, рыбный гидролизат — 10 г, ферментативный пептон — 10 г, дрожжевой экстракт — 1,3 г; порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,25 кг; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 9 | 33691167/6 | Агар Плоскирева | Среда для выявления Salmonella spp.; состав: панкреатический гидролизат с тиосульфатом и цитратом натрия — 34,5 г, дрожжевой экстракт — 5 г, гидрофосфат динатрия — 2 г, лактоза — 10 г, сухая желчь — 7 г, хлорид натрия — 1 г, йод — 0,04 г, агар — 9,0 г, бриллиантовый зелёный — 0,00033 г; порошкообразная масса в пластиковой таре, предназначенная для выявления сальмонелл; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 10 | 33691167/7 | Висмут-сульфитный агар | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; предназначена для выявления сальмонелл; pH при 25°C: 7,5 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 20 г/л, бактериологический пептон — 10 г/л, бриллиантовый зелёный — 0,025 г/л, декстроза — 5 г/л, бисмут-сульфитный индикатор — 8 г/л; микроорганизмы: Shigella flexneri ATCC 12022 — частичное ингибирование, коричневые колонии; Salmonella enteritidis ATCC 13076 — хороший рост, зелёные колонии; Salmonella typhi ATCC 19430 — хороший рост, чёрные колонии с ярким металлическим блеском; Escherichia coli ATCC 25922 — частичное ингибирование, коричнево-зелёные колонии; Enterococcus faecalis ATCC 29212 — ингибирование; европейского производства; соответствует стандартам ISO 11133 / USP; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 11 | 33691167/8 | Бульон Кода | Среда для выявления бактерий семейства Enterobacteriaceae; состав: ферментативный пептон — 8 г, сухой питательный бульон — 8 г, D-лактоза — 10 г, додецилсульфат натрия — 0,6 г, бромтимоловый синий — 0,05 г, хлорид натрия — 5 г, гидрокарбонат натрия — 0,3 г; порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 12 | 33691167/24 | Цетримидный агар | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; предназначена для выявления сальмонелл; pH при 25°C: 7,2 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 13,6 г/л, цетримид — 0,3 г/л, раствор панкреатического гидролизата желатина — 20 г/л, безводный хлорид магния — 1,4 г/л, сульфат калия — 10 г/л; микроорганизмы: Escherichia coli ATCC 25922 — ингибирование; Staphylococcus aureus ATCC 25923 — ингибирование; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 — хороший рост, жёлто-зелёные колонии; Staphylococcus aureus ATCC 6538 — ингибирование; Escherichia coli ATCC 8739 — ингибирование; Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 — хороший рост, жёлто-зелёные колонии; европейского производства; соответствует стандарту ISO 22717; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 13 | 33691167/10 | Мясо-пептонный агар (питательный агар) | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 6,8 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 15 г/л, пептон — 5 г/л, мясной экстракт — 3 г/л; предназначена для выявления Salmonella spp. и Yersinia enterocolitica согласно стандартам ISO 6579, ISO 19250 и ISO 10273; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 1,5 |
| 14 | 33691167/11 | Эугон бульон LT-100 | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,0 ± 0,2; состав: глюкоза — 5,5 г/л, L-цистин — 0,7 г/л, лецитин — 1 г/л, панкреатический гидролизат казеина — 15 г/л, папаиновый гидролизат сои — 5 г/л, полисорбат 80 — 15 г/л, хлорид натрия — 4 г/л, сульфит натрия — 0,2 г/л, лаурилсульфат натрия — 1,56 г/л; предназначена для выявления Salmonella spp. и Yersinia enterocolitica согласно стандартам ISO 6579, ISO 19250 и ISO 10273; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 15 | 33691167/23 | Агар Донована с хлоридом лития | Питательная среда для выявления Bacillus cereus; состав: тринатрий цитрат — 2,5 г, хлорид лития — 2,5 г, мясо-пептонный агар — 33 г, полимиксин M — 200 000 ЕД; порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 16 | 33141169/1 | Дефибринированная кровь овцы | жидкость | литр | 0,25 |
| 17 | 33691167/13 | Бульон Кесслера | Питательная среда для выявления бактерий семейства Enterobacteriaceae; состав: ферментативный пептон — 4 г, рыбный гидролизат — 4 г, лактоза — 8 г, сухая желчь — 4 г, генциановый фиолетовый — 0,024 г; порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 18 | 33691167/14 | Агар Эндо | Порошкообразная масса в пластиковой таре, упаковка 0,5 кг; pH при 25°C: 7,5 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 10 г/л, бактериологический пептон — 10 г/л, фосфат калия — 3,5 г/л, лактоза — 10 г/л, сульфит натрия — 2,5 г/л; предназначена для выявления бактерий группы Coliform; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 19 | 33691888/1 | Агар МакКонки | Порошкообразная масса в пластиковой таре; pH при 25°C: 7,1 ± 0,2; состав: бактериологический агар — 13,5 г/л, желчные соли — 1,5 г/л, кристаллический фиолетовый — 0,001 г/л, панкреатический гидролизат желатина — 17 г/л, нейтральный красный — 0,03 г/л, смесь пептонов — 3 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, лактозы моногидрат — 10 г/л; соответствует ISO 21567 и ISO 21150; для Shigella dysenteriae: условия инкубации (37 ± 1 °C / 20–24 ч); Escherichia coli ATCC; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 1 |
| 20 | 33691429/1 | Среда Гисса с ксилозой | Порошкообразная масса в пластиковой таре; состав: сухой питательный агар — 6,62 г, D-мальтоза — 2,8 г, безводный динатрий фосфат — 0,3 г, хлорид натрия — 4,8 г, анилиновый синий — 0,05 г, розоловая кислота — 0,03 г, агар — 0,4 г; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 21 | 33691429/2 | Среда Гисса с ксилозой | Порошкообразная масса в пластиковой таре; состав: сухой питательный агар — 6,62 г, D-рамноза — 2,8 г, безводный динатрий фосфат — 0,3 г, хлорид натрия — 4,8 г, анилиновый синий — 0,05 г, розоловая кислота — 0,03 г, агар — 0,4 г; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению.. | кг | 0,25 |
| 22 | 33691429/3 | Среда Гисса с ксилозой | Порошкообразная масса в пластиковой таре; состав: сухой питательный агар — 6,62 г, D-ксилоза — 2,8 г, безводный динатрий фосфат — 0,3 г, хлорид натрия — 4,8 г, анилиновый синий — 0,05 г, розоловая кислота — 0,03 г, агар — 0,4 г; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,25 |
| 23 | 33691167/15 | Лактозо-пептонная среда (ЛПС) | Порошкообразная масса в пластиковой таре; предназначена для выявления энтеробактерий в воде; pH при 25°C: 7,2 ± 0,2; состав: бромкрезоловый фиолетовый — 0,02 г/л, лактоза — 10 г/л, мясной пептон — 17 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, соевый пептон — 3 г/л; Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 — хороший рост, среда окрашивается в жёлтый цвет, газообразование (+); необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 24 | 33691167/16 | Оксидазные диски | Назначение: выявление оксидазной активности микроорганизмов (определение наличия фермента цитохромоксидазы). Состав: бумажные диски, пропитанные реагентом (в основном тетраметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид). Диаметр дисков: обычно 5–10 мм. Условия хранения: при температуре +2…+8 °C, в защищённом от света месте. Срок годности: обычно 12–24 месяца. Время реакции: результат проявляется в течение 10–30 секунд (появление фиолетового окрашивания). Происхождение: европейское производство. Дополнительные требования: поставщик обязан предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | флакон | 2 |
| 25 | 33691167/17 | Агар Сабуро с хлорамфениколом | Питательная среда для выявления дрожжей и плесневых грибов; состав: триптон — 5 г, пептон — 5 г, декстроза — 40 г, хлорамфеникол — 0,05 г, агар — 15 г; порошкообразная масса в пластиковой таре, предназначенная для выявления дрожжей и плесеней; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 2 |
| 26 | 33691167/18 | Хромогенный агар Рамбах | Порошкообразная масса в пластиковой таре для выявления Salmonella; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 27 | 33691888/2 | Бульон МакКонки | Порошкообразная масса в пластиковой таре; состав: желчные соли — 1,5 г/л, кристаллический фиолетовый — 0,001 г/л, панкреатический гидролизат желатина — 17 г/л, нейтральный красный — 0,03 г/л, смесь пептонов — 3 г/л, хлорид натрия — 5 г/л, лактозы моногидрат — 10 г/л; соответствует ISO 21567; для Shigella dysenteriae: условия инкубации (37 ± 1 °C / 20–24 ч) согласно ISO 21150; Escherichia coli ATCC; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 28 | 33691875/1 | MRS агар | Порошкообразная масса в пластиковой таре для выявления Salmonella; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 29 | 33691167/19 | Бульон МакКонки | Порошкообразная масса в пластиковой таре; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | кг | 0,5 |
| 30 | 33691167/20 | Compact Dry EC | Хромогенные сухие диски для выявления сальмонелл; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | штук | 30 |
| 31 | 33691167/21 | Compact Dry EC | Хромогенные сухие диски для выявления E. coli; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | штук | 30 |
| 32 | 33691167/22 | Compact Dry PA | Хромогенные сухие диски для выявления Pseudomonas aeruginosa; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | штук | 30 |
| 33 | 24321650/1 | Глицерин | Состав: глицерин (C₃H₈O₃). Внешний вид: прозрачная, вязкая, бесцветная жидкость. Растворимость: полностью растворим в воде. Чистота: ≥ 99% (или согласно данным производителя).. Стандарты: соответствует действующим фармацевтическим, лабораторным или пищевым стандартам (USP/EP/ISO или эквивалентным). | литр | 0,5 |
| 34 | 33141213/1 | Вазелиновое масло | Жидкая масса; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | литр | 0,5 |
| 35 | 33691167/25 | Иммерсионное масло | Жидкая масса; европейского производства; необходимо предоставить сертификат качества и инструкцию по применению. | литр | 1 |
| 36 | 33691167/26 | Медицинский спирт | Состав: этиловый спирт (этанол) — 96%. Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом, без механических примесей. Упаковка: в герметично закрытых емкостях. Требования к качеству: должен соответствовать действующим национальным или международным стандартам (например, GOST, EN или эквивалентным требованиям ISO — при применимости). Сертификация: товар должен иметь сертификат соответствия. | литр | 20 |
| 37 | 33691167/27 | Сахароза | Состав: сахароза (C₁₂H₂₂O₁₁). Внешний вид: белый кристаллический порошок или кристаллы. Растворимость: хорошо растворим в воде. Чистота: ≥ 99% (или согласно данным производителя). Срок годности: согласно данным производителя. Стандарты: соответствует действующим лабораторным или пищевым стандартам (USP/EP/ISO или эквивалентным). | кг | 0,25 |
| 38 | 33691167/28 | Глюкоза | Состав: D-глюкоза (C₆H₁₂O₆). Внешний вид: белый кристаллический порошок. Растворимость: полностью растворим в воде. Чистота: ≥ 99% (или согласно данным производителя). Упаковка: герметично закрытая упаковка. Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищённом от влаги. Срок годности: согласно данным производителя. Стандарты: соответствует действующим фармацевтическим или лабораторным стандартам (USP/EP/ISO или эквивалентным). | кг | 0,5 |
| 39 | 33691167/29 | Micrococcus luteum ATCC 9431 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 40 | 33691167/30 | Enterococcus faecalis ATCC 19433 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 41 | 33691167/31 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 42 | 33691167/32 | Salmonella enterica ATCC 13076 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 43 | 33691167/33 | Listeria monocytogenes ATCC 13932 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 44 | 33691167/34 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 45 | 33691167/35 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 46 | 33691167/36 | Escherichia coli ATCC 8739 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 47 | 33691167/37 | Candida albicans ATCC 10231 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 48 | 33691167/38 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |
| 49 | 33691167/39 | Bacillus cereus ATCC 11778 | лиофилизированная масса | флакон | 1 |