## հայերեն
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ «Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ -ի Սրտանոթային բուժօգնության ապրանքների ձեռքբերման ՀՀ դրամ
չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | Ժամկետը***
1 | 33181390/1 | Ստենտ դեղապատ | Կորոնար դեղապատ ստենտ, ստենտի նյութը` պլատին-իրրիդիում միջուկ կոբալտի համաձուլվածքի պատյանով, բիոհամատեղելի պոլիմեր, կառուցվածքը՝ մեկ լարով, դեղանյութը` Զոտարոլիմուս, կատարելագործված առաքման համակարգով, հիդրոֆիլ ծածկույթով: Ստենտի չափերը՝ -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 38մմ: Ընդ որում 2,25 և 2,50մմ տրամագծով ստենտերը կարող են ընդարձակվել մինչև 3,50մմ, 2,75 և 3,00մմ տրամագծով ստենտերը կարող են ընդարձակվել մինչև 4,00մմ, 3,50 և 4,00մմ տրամագծով ստենտերը կարող են ընդարձակվել մինչև 5,00մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | հատ |  | 400 | 0 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնվում է ավելի շուտ մատակարարել/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։
2 | 33181390/2 | Դեղապատ ստենտ | Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք Լ605 բիոքայքայվող պոլիմերային ծածկով, ճաղերի հաստությունը ` 80μm ստենտի ճաղերի դեֆորմացիայից խուսափելու համար : Դեղանյութը` Սիրոլիմուս, դեղի դոզան ՝ 3.9μg/մմ որով պատված են միայն ստենտի ճաղերը, բացակայում է ստենտի հանգույցների վրա՝ դեղի ավելցուկից խուսափելու համար։ Ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 132°, անոթի ճնշմանը կայուն դիմակայելու համար , պոլիմերի քայքայումը և դեղանյութից ձերբազատումը՝ 3-4 ամսում: Մեծ տրամագծով անթոների ստենտավորման ժամանակ բացված ստենտի բարձր կայունություն; Ստենտի չափերը՝ 2,0 մմ-2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,5մմ տրամագծերով, երկարությունը առնվազն 11 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` 9մմ, ամենաերկարը` 50մմ:CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: | հատ |  | 300 | 0 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնվում է ավելի շուտ մատակարարել/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։
3 | 33181390/3 | Դեղապատ ստենտ | Դեղապատ ստենտ, դեղը Սիրոլիմուս, որով պատված է միայն ստենտի դիզայնի անցումային մասերը, կապերի վրա դեղ չկա, որը նպաստում է ավելցուկի պակասեցմանը: Ստենտի նյութը` կոբալտ քրոմ, ունի բաց դիզայն, ստենտի նյութի հաստությունը ` 80μm, ստենտի ճաղերի բացվածքը 131 աստիճան, դեղի դոզան` 3.9μg/mm ներծծվող պոլիմեր, դեղով պատված է միայն ստենտի արտաքին մասը: Պոլիմերը վերանում է 3-4 ամսվա ընթացքում: Ստենտի բալոնը՝ եռաթև է, նեյլոնից: Մուտքի տրամագիծը`0.45մմ: Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, պրոքսիմալ հատվածը՝ սիլիկոնե ծածկույթով: Աշխատաքային երկարությունը՝ 144սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 9մմ, 12մմ, 15մմ, 18մմ, 21մմ, 24մմ, 28մմ, 33մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: | հատ |  | 300 | 0 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնվում է ավելի շուտ մատակարարել/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։
· *ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:
· * բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`
· ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,
· բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,
· գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:
Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:
վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքի համար
*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:
Ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:

## ռուսերեն
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК «Ереван» и научно-медицинской Центр ЗАО сердечно-сосудистой медицинской помощи, приобретения товаров amd
m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | цена за единицу | Общее количество | общий цена/amd | поставщик
[8 empty] | адрес | Срок***
1 | 33181390 | Стент с лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием Зоторалимус, материал стента: платино-иридиевый сердечник, корпус из кобальтового сплава, биосовместимый полимер, конструкция: однопроволочная, усовершенствованная система доставки, гидрофильное покрытие. Размеры стента: - для диаметров 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00мм, длина не менее 9 размеров для каждого диаметра, при том самая короткая: не более чем 8мм, самая длинная: не менее чем 38мм. При этом: стенты с диаметром 2,25 и 2,50мм могут расширится до 3,50мм, стенты с диаметром 2,75 и 3,00мм могут расширится до 4,00мм, стенты с диаметром 3,50 и 4,00мм могут расширится до 5,00мм. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | шт | 87000 | 400 | 34800000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается раньше на поставку/ производство. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года.
2 | 33181390 | Египет размещение | Коронарных египет строительные открытый дизайн, сент материал кобальт-хрома слияние Լ605 бойко полимерным покрытием, решеткой толщина ` 80μm сети баров деформация чтобы избежать Делаете Сириус, дозы препарата для 3.9 μg/мм, которым покрыты только в сети при, отсутствует тент узлов на препарат, чтобы избежать избытка всех. Сети баров пробой в 132°, голодная давление стабильное сопротивление для полимера разрушение и делают поражает для 3-4 месяца. Большой диаметр антон стентирования во время открытых сети высокая стабильность; Тент размеры 2,0 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,5 мм, тамара, длина не менее 11 размер каждого диаметра, причем ламината 9мм, монсерат 50мм:CE MARK качества сертификата наличие: Новый, неиспользованный, заводской стерильной упаковке. Включает в себя технические показатели, особенности и правила использования для заводских ручной образом: | шт | 105000 | 300 | 31500000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается раньше на поставку/ производство. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года.
3 | 33181390 | Египет размещение | Египет размещение, препарат Сириус, которым покрыты только в сети дизайн переходной части, связей, в стеке нет, что способствует излишек пакистана: от Сети кобальт хром, имеет открытый дизайн, сент толщина материала ` 80μm, сети баров пробой 131 градусов, препарат доза 3.9 μg/mm поглощающий полимер, его покрыты только в сети внешнюю часть. Полимер исчезает на 3-4 месяца. Сети баллон для рак, в елена: Входные страницы 0.45 мм, Дистальная часть гидравлик с покрытием, просим часть-силикон с покрытием: Работаю длина см: Зависит во время операции пациента сосуд, из-за травмы слишком сент необходимые размеры согласно лекарства 9мм, 12мм, 15 мм, 18мм, мм, мм, 28мм, мм, 38мм: в Зависимости от право сосуд, травма сети павел размеры в соответствии с диаметров для 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм: CE MARK качества сертификата наличие: Новый, неиспользованный, заводской стерильной упаковке. Включает в себя технические показатели, особенности и правила использования для заводских ручной образом: | шт | 85000 | 300 | 25500000 | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается раньше на поставку/ производство. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года.
· *ПРИМЕЧАНИЕ:
· * медицинские анна фитнеса сроки вручения покупателю данный момент должны быть деталь
· а. 2,5 года больше срок годности при наличии вручения в данный момент должны иметь по крайней мере 24 месяца, остаточный срок годности,
· б. до 2,5 лет срок годности снековая назначения анны момент вручения должны иметь медицинские анна общего срока годности в 12 месяцев,
· г. в отдельных случаях, это э пациентов неотложной предложения для удовлетворения обоснованных необходимость медицинского назначения арка потребления, установленных для фитнеса короткие сроки, товары медицинского назначения анны момент вручения может иметь джако значения арка общего срока годности, по крайней мере, один второй.
Если в период действия договора Заказчиком предмета закупки требование подано не всей партии, то предмета закупки катамаран, остаточные партии в части договор расторгается:
оплата будет осуществляться за фактически поставленного товара