ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1. | 33191314 | Ձագար Воронка | ВД-1-2000 (ВД-воронка делительная-ձագար բաժանարար)։ Տարողությունը՝ 2 լիտր։ Նախատեսված է քիմիական անալիզների կատարման համար։ ВД-1-2000 (ВД-воронка делительная). Объём: 2 литр. Предназначена для проведения химических анализов. | հատ штук | 4 | 17 800 | 71 200 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում С даты заключения договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней |
| 2․ | 33111210 | Խցիկ ռետինե Камера резиновая | Ռետինե խցիկ՝ երկարացված կցամասով (լցման խողովակով)։ Նախատեսված է գազի նմուշառման համար։ Նմուշի ծավալը ոչ պակաս, քան 5 լ, խողովակի ներքին տրամագիծը՝ 5–8 մմ, պլաստմասե սեղմիչով։ ՏՈՒ 28.99.39-001-0164405674-2017 կամ համարժեքը։ Камера резиновая с вытянутым наполнителем (штуцером) для отбора проб газа. Объем пробы не менее 5л, внутренний диаметр трубки 5÷8 мм, зажим пластмассовый. ТУ 28.99.39-001-0164405674-2017 или аналог․ | հատ штук | 30 | 3600 | 108 000 |  |  |
| 3. | 33191317 | Հավանգ Ступка | Ճենապակյա, ճզմիչով, Ø 50 ÷ 90մմ։ С форфоровым пестиком Ø 50 ÷90мм․ | հատ штук | 4 | 2400 | 9600 |  |  |
| 4. | 33191314 | Ձագար բաժանիչ Воронка делительная | Գլանաձև, 250 մլ տարողությամբ, 50 մմ տրամագծով, 400 մմ բարձրությամբ, պատրաստված է քիմիապես դիմացկուն ապակուց, աստիճանավորմամբ, նախատեսված չէ ճշգրիտ չափումների համար և կրում է ցուցիչ բնույթ։ Ձագարների կատարում - 1, այսինքն.ցողունի վրա կոն չկա մեկ այլ նավի հողային պարանոցի հետ հերմետիկ կապի համար: Պարանոցի վրա հղկված կցամաս՝ 24/26։ Անոթի վերին մասը կարող է հերմետիկորեն փակվել աղացած ապակե խցանով: Բաժանման ծորակը ապակյա է, անհատական փայլեցմամբ: Цилиндрической формы вместимостью 250 мл с диаметром 50 мм, высотой 400 мм, изготовленная из химически стойкого стекла с делениями, градуировка не предназначена для точных измерений и носит ориентировочный характер. Исполнение воронки – 1, т.е. на стебле нет конуса для герметичного соединения с пришлифованной горловиной другого сосуда. На горловине шлиф-муфта 24/26. Сосуд сверху можно герметично закупорить притертой стеклянной пробкой. Кран для разделения стеклянный, с индивидуальной шлифовкой. | հատ штук | 10 | 7300 | 73 000 |  |  |
| 5. | 33191314 | Ձագար բաժանիչ Воронка делительная | Գլանաձև, 500 մլ տարողությամբ, 60÷63 մմ տրամագծով, 510 մմ բարձրությամբ, պատրաստված է քիմիապես դիմացկուն ապակուց աստիճանավորմամբ, նախատեսված չէ ճշգրիտ չափումների համար և կրում է ցուցիչ բնույթ։ Ձագարների կատարում - 1, այսինքն.ցողունի վրա կոն չկա մեկ այլ նավի հողային պարանոցի հետ հերմետիկ կապի համար: Պարանոցի վրա հղկված կցամաս՝ 24/26։ Անոթի վերին մասը կարող է հերմետիկորեն փակվել աղացած ապակե խցանով: Բաժանման ծորակը ապակյա է, անհատական փայլեցմամբ։ Цилиндрической формы вместимостью 500 мл с диаметром 60÷63 мм, высотой 510 мм, изготовленная из химически стойкого стекла с делениями, градуировка не предназначена для точных измерений и носит ориентировочный характер. Исполнение воронки – 1, т.е. на стебле нет конуса для герметичного соединения с пришлифованной горловиной другого сосуда. На горловине шлиф-муфта 24/26. Сосуд сверху можно герметично закупорить притертой стеклянной пробкой. Кран для разделения стеклянный, с индивидуальной шлифовкой. | հատ штук | 15 | 10 200 | 153 000 |  |  |
| 6. | 33191314 | Ձագար բաժանիչ Воронка делительная | Գլանաձև, ծորակով, աստիճանանշված, հղկված ապակե խցաններով 29/32։ ВД-1-1000 (ВД-Воронка делительная-ձագար բաժանարար)։ Цилиндрической формы, с краном, градуированная, пробками из стекла со шлифом 29/32․ ВД-1-1000 (ВД-Воронка делительная)․ | հատ штук | 10 | 12 000 | 120 000 |  |  |
| 7. | 33191314 | Ձագար պարզ Воронка простая | Ապակե, հասարակ կոնաձև կարճ ցողունով, տիպը` 1ա №4, ձագարի արտաքին տրամագիծը՝ 75 մմ, ցողունի տրամագիծը` 11 մմ, բարձրությունը` 110 մմ, քիմիապես դիմացկուն ապակուց: ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Стеклянная, простая конусообразная с коротким стеблем исполнения 1а №4, с наружным диаметром воронки 75 мм, диаметром стебля 11 мм и высотой 110 мм из химически стойкого стекла. 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 5 | 1200 | 6000 |  |  |
| 8. | 33191314 | Ձագար պարզ Воронка простая | Ապակե, հասարակ կոնաձև երկար ցողունով, տիպը` 1ա №6՝ ձագարի արտաքին տրամագիծը՝ 150 մմ, ցողունի տրամագիծը՝ 16 մմ, բարձրությունը՝ 230 մմ, պատրաստված է քիմիապես դիմացկուն ապակուց։ ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Стеклянная, простая конусообразная с длинным стеблем исполнения 1а №6 с наружным диаметром воронки 150 мм, диаметром стебля 16 мм и высотой 230 мм из химически стойкого стекла. 25336-82 или аналог․ | հատ штук | 5 | 1800 | 9000 |  |  |
| 9. | 33791300 | Ձող Палочка | Ապակե, ℓ=200մմ։ Стеклянная, ℓ=200мм․ | հատ шту | 10 | 240 | 2400 |  |  |
| 10. | 38411900 | Նմուշառիչ ապակյա Пробоотборник стеклянный | Նմուշառիչը ամբողջովին ապակյա ներարկչի հատուկ համադրություն է՝ մետաղական ծայրով, փաթաթման ճշգրիտ եռակողմ խցիկով, մխոցով և լրացուցիչ հերմետիկ հանգույցով։ ELCHROM- GS 20սմ։ МЭК 60567-2005 կամ համարժեքը, ՏՈՒ 3418-027-11713970-05 կամ համարժեքը։ Пробоотборник представляет собой полностью стеклянную конструкцию типа шприца со специальной компоновкой — с металлическим наконечником, прецизионным трехходовым краником, поршнем и дополнительным гермоузлом. ELCHROM-GS 20см․ МЭК 60567-2005 или аналог, ТУ 3418-027-11713970-05 или аналог․ | հատ штук | 20 | 96 000 | 1 920 000 |  |  |
| 11. | 38431700 | Պիպետ ապակյա Пипетки стеклянные | Նիշերով, տարողությունը՝ 2մլ։ С делениями, емкость: 2мл․ | հատ штук | 10 | 60 | 600 |  |  |
| 12.․ | 38431700 | Պիպետ լաբորատորային Пипетка лабораторная | Պատրաստված է քիմիապես կայուն ապակուց, 1-1-2-1 տիպի, տարբերակ 1-ին, 1 մլ տարողությամբ․ Սանդղակի զրոյականը գտնվում է վերևում։ Ստորին նշանը համապատասխանում է նոմինալ պարունակությանը՝ 1 մլ։ Սանդղակի բաժանման արժեքը` 0,05 մլ, սանդղակի գույնը մուգ։ ԳՕՍՏ 29228-91 կամ համարժեքը։ Изготовлен из химически стойкого стекла, тип 1-1-2-1, исполнение 1, объем 1 мл. Ноль шкалы находится вверху. Нижний знак соответствует номинальному объему пипетки 1 мл. Деление шкалы 0,05 мл, цвет шкалы темный․ ГОСТ 29228-91 или аналог․ | հատ штук | 35 | 240 | 8400 |  |  |
| 13. | 38431700 | Պիպետ լաբորատորային Пипетка лабораторная | Պատրաստված է քիմիապես կայուն ապակուց, 1-1-2-1 տիպի, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), մասնակի արտահոսքով, 5 մլ տարողությամբ։ Սանդղակի զրոյականը գտնվում է վերևում։ Ստորին նշանը համապատասխանում է նոմինալ պարունակությանը՝ 1 մլ։ Սանդղակի բաժանման արժեքը 0,1 մլ, սանդղակի գույնը մուգ: ԳՕՍՏ 29228-91 կամ համարժեքը։ Изготовлен из химически стойкого стекла, тип 1-1-2-1, расширение версии 2, частичная утечка, объем 5 мл. Ноль шкалы находится вверху. Нижний знак соответствует номинальному объему пипетки 1 мл. Значение деления шкалы 0,1 мл, цвет шкалы темный. ГОСТ 29228-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 480 | 4800 |  |  |
| 14. | 38431700 | Պիպետ լաբորատորային Пипетка лабораторная | Պատրաստված է քիմիապես կայուն ապակուց, 1-1-2-1 տիպի, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), մասնակի արտահոսքով, 10 մլ տարողությամբ։ Սանդղակի զրոյականը գտնվում է վերևում։ Ստորին նշանը համապատասխանում է նոմինալ պարունակությանը՝ 1 մլ։ Սանդղակի բաժանման արժեքը 0,1 մլ, սանդղակի գույնը մուգ: ԳՕՍՏ 29228-91 կամ համարժեքը։ Изготовлен из химически стойкого стекла, тип 1-1-2-1, расширение версии 2, частичная утечка, объем 10 мл. Ноль шкалы находится вверху. Нижний знак соответствует номинальному объему пипетки 1 мл. Значение деления шкалы 0,1 мл, цвет шкалы темный. ГОСТ 29228-91 или аналог․ | հատ штук | 35 | 600 | 21 000 |  |  |
| 15. | 38431700 | Պիպետ լաբորատոր Մորի Пипетка Мора лабораторная | 1 նշանով, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), ճշգրտության 2-րդ դասի, 20 մլ տարողությամբ։ Նյութը՝ քիմիական լաբորատոր ապակի։ Նախատեսված է հեղուկի որոշակի ծավալը չափելու համար։ ԳՕՍՏ-29169-91 կամ համարժեքը։ Пипетка с одной меткой, исполнение 2 (с расширением) класс точности 2, вместимостью 20 мл, материал химико-лабораторное стекло. Предназначена для отмеривания определенного объема жидкости․ ГОСТ 29169-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 2400 | 24 000 |  |  |
| 16. | 38431700 | Պիպետ լաբորատոր Մորի Пипетка Мора лабораторная | 1 նշանով, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), ճշգրտության 2-րդ դասի, 50 մլ տարողությամբ։ Նյութը՝ քիմիական լաբորատոր ապակի։ Նախատեսված է հեղուկի որոշակի ծավալը չափելու համար։ ԳՕՍՏ-29169-91 կամ համարժեքը։ Пипетка с одной меткой, исполнение 2 (с расширением) класс точности 2, вместимостью 50 мл, материал химико-лабораторное стекло. Предназначена для отмеривания определенного объема жидкости․ ГОСТ 29169-91 или аналог․ | հատ штук | 10 | 2700 | 27 000 |  |  |
| 17․ | 38431700 | Պիպետ լաբորատոր Մորի Пипетка Мора лабораторная | 1 նշանով, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), ճշգրտության 2-րդ դասի, 100 մլ տարողությամբ։ Նյութը՝ քիմիական լաբորատոր ապակի։ Նախատեսված է հեղուկի որոշակի ծավալը չափելու համար։ ԳՕՍՏ-29169-91 կամ համարժեքը։ Пипетка с одной меткой, исполнение 2 (с расширением) класс точности 2, вместимостью 100 мл, материал химико-лабораторное стекло. Предназначена для отмеривания определенного объема жидкости․ ГОСТ 29169-91 или аналог․ | հատ штук | 20 | 3000 | 60 000 |  |  |
| 18․ | 38431700 | Պիպետ լաբորատորային Пипетка лабораторная | Պատրաստված է քիմիապես կայուն ապակուց, 1-1-2-1 տիպի, տարբերակ 2 (ընդլայնմամբ), մասնակի արտահոսքով, 25 մլ տարողությամբ։ Սանդղակի զրոյականը գտնվում է վերևում։ Ստորին նշանը համապատասխանում է նոմինալ պարունակությանը՝ 1մլ։ Սանդղակի բաժանման արժեքը 0,1մլ, սանդղակի գույնը՝ մուգ: ԳՕՍՏ 29228-91 կամ համարժեքը։ Изготовлен из химически стойкого стекла, тип 1-1-2-1, расширение версии 2, частичная утечка, объем 25 мл. Ноль шкалы находится вверху. Нижний знак соответствует номинальному объему пипетки 1 мл. Значение деления шкалы 0,1 мл, цвет шкалы темный. ГОСТ 29228-91 или аналог․ | հատ штук | 1 | 1200 | 1200 |  |  |
| 19․ | 38431700 | Պիպետ ավտոմատ Пипетка автоматическая | Միահոսքային պիպետ, տեսակ՝ P10ML, 1-ից 10 մլ ֆիլտրով, փոփոխական ծավալով, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից և բարձրորակ պլաստիկից։ Ծառայության ժամկետը՝ 12 տարի: Одноканальная пипетка, тип P10ML, от 1 до 10 мл с переменным объемом с наличием фильтра, изготовлена из нерж.стали и высококачественного пластика. Срок службы 12 лет. | հատ штук | 24 | 184 600 | 4 430 400 |  |  |
| 20․ | 38431720 | Ծայրակալ ավտոմատ պիպետի Наконечник для автоматической пипетки | Ծայրակալ 10 մլ ծավալով ավտոմատ պիպետի համար, բազմակի օգտագործման, ֆիլտր պարունակող, ստերիլ, ունիվերսալ, երկարությունը՝ 150 մմ։ Наконечник объемом 10 мл, многоразового пользования, с фильтром, стерильный, универсальный, длина наконечника 150 мм. | հատ штук | 225 | 340 | 76 500 |  |  |
| 21․ | 42121600 | Պոմպ Насос | Պոմպ՝ թույլ ագրեսիվ հեղուկներ մղելու համար: Հեղուկների տեսակ՝ բենզին, դիզվառելիք, կերոսին, թեթև յուղեր, սպիրտներ, տեխ.ջուր։ Մեխանիկական պոմպ՝ «վեր-վար»։ Արտադրողականություն՝ 19÷21 լ/ր։ Ներծծող խողովակի տրամագիծը՝ 26÷30 մմ։ Ներծծող խողովակի երկարությունը՝ 850÷950 մմ։ Ճկափողի, երկարությունը՝ 1200÷1300 մմ։ Նյութը՝պլաստիկ ոչ թունավոր և ոչ քայքայիչ: Насос для перекачки слабоагрессивных жидкостей. Тип жидкости: бензин, дизельное топливо, керосин, легкие масла, спирты, тех. вода․ Механичекая помпа: «вверх-вниз» Производительность: 19÷21 л/мин, Диаметр всасывающей трубки: 26÷30 мм, Длина всасывающей трубки: 850÷950 мм, Длина шланга: 1200÷1300 мм, Материал: не токсичный и не разъедаемый пластик. | հատ штук | 10 | 6000 | 60 000 |  |  |
| 22․ | 38411200 | Ջերմաչափ Термометр | 0°C ÷ 100°C, տեխնիկական, ճշտությունը ±1°C։ 0°C ÷ 100°C, технический, точность ±1°C․ | հատ штук | 2 | 7200 | 14 400 |  |  |
| 23․ | 38411200 | Ջերմաչափ Термометр | 0°C ÷ 150°C, տեխնիկական, ճշտությունը ±1°C։ 0°C ÷ 150°C, технический, точность ±1°C․ | հատ штук | 2 | 7200 | 14 400 |  |  |
| 24․ | 38412210 | Սպիրտոմետր Спиртометр | 20 ÷ 100%, սպիրտի խտությունը որոշելու համար։ 20 ÷ 100%, для определение плотности спирта․ | հատ штук | 8 | 2400 | 19 200 |  |  |
| 25․ | 39221200 | Սառնարան ապակյա Холодильник стеклянный | Սառնարաններ բաղկացած 8 գնդիկներից, հովացուցիչներ ХШ -1 հղկված (ХШ - холодильник шариковый-գնդիկավոր սառնարան), ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Холодильники, состоящие из 8 шаров, холодильники ХШ-1 со шлифом (ХШ – шариковый холодильник), ГОСТ 25336-82 или аналог | հատ штук | 5 | 9900 | 49 500 |  |  |
| 26․ | 39221200 | Սառնարան ապակյա Холодильник стеклянный | Սառնարաններ ուղիղ խողովակով ԳՕՍՏ 25336-82 կամ համարժեքը։ Холодельники с прямой трубкой ХПТ-1 ГОСТ 25336-82 или аналог ․ | հատ штук | 5 | 8400 | 42 000 |  |  |
| 27․ | 33791300 | Տիգել Тигел | ԳՕՍՏ 9147-80 №6 կամ համարժեքը, տարողությունը՝ 120 մլ, չափսերը՝ 75 × 57 մմ, ճենապակե, ցածր։ ГОСТ9147-80 №6 или аналог, емкость: 120 мл, размеры: 75 × 57 мм, фарфоровая, низкая․ | հատ штук | 20 | 2200 | 44 000 |  |  |
| 28. | 33791300 | Տիգել Тигел | ԳՕՍՏ 9147-80 №4 կամ համարժեքը, տարողությունը՝ 25մլ, չափսերը՝ 45 × 35մմ, ճենապակե, ցածր։ ГОСТ9147-80 №4 или аналог, емкость: 25мл, размеры: 45 × 35мм, фарфоровая, низкая․ | հատ штук | 10 | 1500 | 15 000 |  |  |
| 29. | 33791300 | Տիգել Тигел | Տիգել № 5, կվարցային, օժտված է բարձր դիմացկունությամբ, ջերմային և քիմիական դիմացկունությամբ, ունի փայլուն ծածկույթ, բացառությամբ հատակի արտաքին մասի և վերին շուրթի: Օգտագործվում է թրծման համար, դիմանում է մինչև 1200°C: Բարձրությունը` 70 մմ, հատակի տրամագիծը` 28 մմ, վերևինը` 55 մմ: Тигель № 5 кварцевый, обладает высокой прочностью, термической и химической стойкостью, имеет глянцевую поверхность, за исключением внешней части донышка и верхней кромки. Используется для прокаливания при температуре до 1200°С. Высота: 70 мм, нижний диаметр: 28 мм, верхний диаметр: 55 мм. | հատ штук | 20 | 3840 | 76 800 |  |  |
| 30 | 38431760 | Ջրային բաղնիք Водяная баня | Լաբորատոր, 2 լ ծավալով։ Лабораторная вместимость. 2л․ | հատ штук | 2 | 63 000 | 126 000 |  |  |
| 31. | 38411600 | Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ Универсальная индикаторная бумага | Բաց նարնջագույն թղթե շերտեր, փաթեթավորումը` տուփով: 1 տուփում 100 հատ։ Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը` pH=0÷12 միջակայքում: Светло-оранжевые бумажные полоски в коробках. В одной коробке 100 штук. В растворе окрашивается, показывает pH-среду раствора в пределах pH = 0÷12․ | հատ штук | 1200 | 30 | 36 000 |  |  |
| 32. | 38431730 | Շտատիվ Штатив | Լաբորատոր, մետաղական։ Տիպը ՊԷ- 2700 կամ համարժեք սարքավորում, նախատեսված է քիմիական սարքավորումների և ամանների ամրացման համար։ Лабораторный, металлический. Тип ПЭ-2700 или эквивалентное оборудование, предназначенное для закрепления химической посуды и оборудования. | հատ штук | 9 | 55 700 | 501 300 |  |  |
| 33. | 38431730 | Շտատիվ Штатив | Լաբորատոր, մետաղական։ Տիպը ՊԷ- 2710 կամ համարժեք սարքավորում, նախատեսված է քիմիական սարքավորումների և ամանների ամրացման համար։ Лабораторный, металлический. Тип ПЭ-2710 или эквивалентное оборудование, предназначенное для закрепления химической посуды и оборудования. | հատ штук | 5 | 3000 | 15 000 |  |  |
| 34. | 38431730 | Շտատիվ Штатив | Լաբորատոր, բազմապրոպիլային։ Տիպը ՊԷ-2930 կամ համարժեք սարքավորում, նախատեսված է քիմիական սարքավորումների և ամանների ամրացման համար, որոնց ծավալը՝ 0,25 լ է։ Лабораторный, полипропиленовый. Тип ПЭ-2930 или эквивалентное оборудование, предназначенное для закрепления химической посуды и оборудования объемом 0,25 л. | հատ штук | 4 | 27 300 | 109 200 |  |  |
| 35. | 38431730 | Շտատիվ Штатив | Լաբորատոր, բազմապրոպիլային։ Տիպը ՊԷ- 2940 կամ համարժեք սարքավորում, նախատեսված է քիմիական սարքավորումների և ամանների ամրացման համար, որոնց ծավալը 0,5 լ է։ Лабораторный, полипропиленовый. Тип ПЭ-2940 или эквивалентное оборудование, предназначенное для закрепления химической посуды и оборудования объемом 0,5 л. | հատ штук | 4 | 27 300 | 109 200 |  |  |
| 36․ | 38411600 | рH-չափիչ рH-150МН рH-метр рH-150МН | рH-չափիչ рH-150МН–ը միկրոպրոցեսորային կոմպակտ, ինքնավար (փոխադրելի) և տնտեսող սարք է: Տեխնիկական պայմաններ- ջրածնի իոնների ակտիվություն, рH, չափման միջակայք 1 ÷ 14, դիսկրետություն 0.01, փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±0.02, թույլատրելի գործիքային սխալի սահմանները ±0.05: Օքսիդա-վերականգման պոտենցիալ, չափման միջակայքը` -2000 ÷ 2000 Մվ, դիսկրետություն 1.0, -փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±3, Վերլուծվող միջավայրի ջերմաստիճանի չափման միջակայք -10÷ 100ºC, դիսկրետություն 1.0, փոխարկիչի թույլատրելի սխալի սահմանները ±2, Ջերմաստիճանային կարգավորումը ձեռքով և ավտոմատ -10 ÷ 100ºС: Ցուցասարք -նիշ ՀԲՑ ( հեղուկ բյուրեղային ցուցիչ): Սարքը սնուցվում է -220Վ (50Հց) ցանցից -ինքնավար 6V (1.5Vx 4 A316տարրեր), Սպառում- ոչ ավելի քան 10 մԱ: Ընդհանուր չափսեր` 190 × 95 × 55 մմ, քաշը 0,3 կգ: Փաթեթը պետք է ներառի չափիչ փոխարկիչ PH-150МН, եռոտանի ШУ-05, ջերմային սենսոր ТДЛ - 1000-06, էներգաբլոկ, համակցված рH էլեկտրոդ ЭСК 10603/7, տեղեկաքարտ, գործառնական ձեռնարկ: рH-метр рH-150МИ- это микропроцессорный прибор компактный, автономный (портативный) и экономичный прибор. Технические характеристики: Активность ионов водорода pH, диапазон измерения 1 ÷ 14, дискретность 0.01, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±0,02, пределы допускаемой погрешности приборо ±0,05, окислительно-восстановительный потенциал: диапазон измерения -2000 ÷ 2000 мВ, дискретность 1,0, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±3, Температура анализируемой среды, диапазон измерения -10÷ 100ºC, дискретность 1,0, пределы допускаемой погрешности преобразователя ±2, | հատ штук | 1 | 365 000 | 365 000 |  |  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը

կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով  կամ

համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, ունենան որակի հավաստագիր (անձնագիր կամ ՀՍՕ  համապատասխանության փաստաթուղթ) և գործարանային փաթեթավորում:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

- Սույն պայմանագրի ստորագրմամբ Վաճառողը հաստատում է, որ ծանոթացել է գնման ընթացակարգի հրավերին կից      հրապարակված «Կոռուպցիոն բնույթի փաստերի և կասկածների մասին տեղեկացնելու ընթացայարգի վերաբերյալ» Հուշաթերթին։

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am .

Дополнительные условия։

- Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с  уполномоченным органом - автором проекта.

- Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества (паспорт или документ соответствия ИСО) и заводскую упаковку․

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приемки-сдачи – 30 рабочих дней․

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․

- Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть  осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов․

- Подписанием настоящего договора Продавец подтверждает, что ознакомлен с Памяткой «О порядке информирования о фактах и подозрениях коррупционного характера», опубликованной в приложении к приглашению к процедуре закупки.

- Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Примечание: Менеджер по контракту - А. Асланян. Тел. 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am