| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավ․ գին | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  |  | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32421700/502 | Անվանումը; Քանակը. Ցանցային համակարգ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ, լինեն նոր և չօգտագործված։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում:Ամբողջ համակարգի տեղադրման և կարաբերման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից՝ իր ուժերով և իր միջոցների հաշվին։. - Ցանցային տեսաձայնագրիչ, նախատեսված IP տեսահսկման համակարգերի համար՝ ապահովելով տեսախցիկներից ստացվող տեսանյութի ընդունում, մշակում, ձայնագրում, պահպանում և հեռավար դիտում։ Սարքը պետք է ապահովի բարձր հուսալիություն և նախատեսված լինի պրոֆեսիոնալ տեսահսկման համակարգերում օգտագործման համար։ Սարքը պետք է աջակցի առնվազն 16 IP տեսախցիկի միացում և ապահովի տեսանյութի ընդունում և ձայնագրում առնվազն 16 ալիքով։ Մուտքային ընդհանուր բիթրեյթը պետք է լինի առնվազն 384 Mbps։ Տեսաձայնագրիչը պետք է աջակցի տեսանյութի սեղմման ժամանակակից ստանդարտներին, ներառյալ H.265, H.265+, H.264 և H.264+։ Սարքը պետք է ապահովի տեսաձայնագրում առնվազն 12 Մեգապիքսել թույլատրությամբ յուրաքանչյուր ալիքի համար։ - Սարքը պետք է ունենա առնվազն 2 հատ SATA միջերես, նախատեսված կոշտ սկավառակների միացման համար, յուրաքանչյուրի համար առնվազն մինչև 16 TB տարողությամբ։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 1 հատ Gigabit Ethernet (RJ-45) ցանցային պորտ՝ ցանցային կապի և տվյալների փոխանցման համար։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 1 HDMI և 1 VGA վիդեո ելք, որոնք պետք է ապահովեն տեսապատկերի ցուցադրում առնվազն 4K (3840×2160) թույլատրությամբ։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 2 USB պորտ՝ արտաքին սարքերի միացման համար։ Սարքը պետք է աջակցի խելացի վերլուծական հնարավորություններին (AI), ներառյալ դեմքի ճանաչում, մարդու և տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերում, խելացի որոնում և տեսանյութի վերլուծություն։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն −10°C-ից մինչև +55°C, թույլատրելի խոնավությունը՝ առնվազն 10–90 % (ոչ կոնդենսացիոն)։; 1 հատ. - Ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի Տեսակը՝ ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի, նախատեսված արտաքին կամ ներքին տեղադրման համար։ Մատրիցա՝ CMOS, չափը՝ ոչ պակաս քան 1/2.9"։ Կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4 ՄՊ (2688 × 1520)։ Նվազագույն լուսավորությունը՝ գունավոր ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 0.005 Lux, սև-սպիտակ ռեժիմում՝ 0 Lux IR լուսավորության դեպքում։ Օբյեկտիվը՝ վարիֆոկալ (մեծացվող)։ Ֆոկուսային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 2.7 – 13.5 մմ։ Տեսադաշտը՝ հորիզոնական՝ ոչ պակաս քան ~30° – 105°, ուղղահայաց՝ ոչ պակաս քան ~17° – 55°։ Տեսանյութի սեղմման ձևաչափերը՝ H.265 / H.264, ապահովելով բարձր արդյունավետությամբ տվյալների սեղմում։ Տեսանյութի կադրերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 25/30 կադր վայրկյանում առավելագույն կետայնությամբ։ Դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ ոչ պակաս քան 120 դԲ։ Լրացուցիչ պատկերային տեխնոլոգիաներ՝ թվային աղմուկի նվազեցում (3D DNR), հետին լուսավորության փոխհատուցում (BLC), ուժեղ լուսավորված հատվածների ճնշում (HLC)։ Գիշերային լուսավորություն (IR)՝ ոչ պակաս քան 60 մետր տեսանելիության հեռավորությամբ։ Ցանցային միացում՝ RJ-45 Ethernet պորտ (10/100 Mbps)։ Սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC սնուցում։ Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս քան IP67 (փոշուց և ջրից պաշտպանություն)։ Կորպուսը՝ մետաղական, Bullet տիպի։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան −30°C-ից մինչև +60°C։ Տեղադրման պարագա՝ Տեսախցիկի հետ մատակարարվում է մոնտաժային բազա (Junction Box), նախատեսված տեսախցիկի անվտանգ և հուսալի տեղադրման համար պատին կամ առաստաղին։ Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 1 հատ. - Ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի Տեսակը՝ ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի, նախատեսված արտաքին կամ ներքին տեղադրման համար։ Մատրիցա՝ CMOS, չափը՝ ոչ պակաս քան 1/2.9"։ Կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4 ՄՊ (2688 × 1520)։ Նվազագույն լուսավորությունը՝ գունավոր ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 0.005 Lux, սև-սպիտակ ռեժիմում՝ 0 Lux IR լուսավորության դեպքում։ Օբյեկտիվը՝ վարիֆոկալ (մեծացվող)։ Ֆոկուսային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 2.7 – 13.5 մմ։ Տեսադաշտը՝ հորիզոնական՝ ոչ պակաս քան ~30° – 105°, ուղղահայաց՝ ոչ պակաս քան ~17° – 55°։ Տեսանյութի սեղմման ձևաչափերը՝ H.265 / H.264, ապահովելով բարձր արդյունավետությամբ տվյալների սեղմում։ Տեսանյութի կադրերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 25/30 կադր վայրկյանում առավելագույն կետայնությամբ։ Դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ ոչ պակաս քան 120 դԲ։ Լրացուցիչ պատկերային տեխնոլոգիաներ՝ թվային աղմուկի նվազեցում (3D DNR), հետին լուսավորության փոխհատուցում (BLC), ուժեղ լուսավորված հատվածների ճնշում (HLC)։ Գիշերային լուսավորություն (IR)՝ ոչ պակաս քան 60 մետր տեսանելիության հեռավորությամբ։ Ցանցային միացում՝ RJ-45 Ethernet պորտ (10/100 Mbps)։ Սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC սնուցում։ Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս քան IP67 (փոշուց և ջրից պաշտպանություն)։ Կորպուսը՝ մետաղական, Bullet տիպի։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան −30°C-ից մինչև +60°C։ Տեղադրման պարագա՝ Տեսախցիկի հետ մատակարարվում է մոնտաժային բազա (Junction Box), նախատեսված տեսախցիկի անվտանգ և հուսալի տեղադրման համար պատին կամ առաստաղին։ Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 8 հատ. - Ցանցային բաժանարար (ծրագրավորվող, poe առնվազն 24 port) - Ցանցային սարքը պետք է լինի կառավարելի (Managed) Layer 2 PoE սվիչ, նախատեսված IP տեսադիտարկման և տվյալների փոխանցման համակարգերի համար, ապահովելով կայուն աշխատանք և բարձր հուսալիություն։ Տեխնիկական պահանջներ - Պորտեր - Առնվազն 24 × RJ45 Gigabit Ethernet պորտ (10/100/1000 Mbps)՝ PoE աջակցությամբ, Առնվազն 2 × RJ45 Gigabit uplink պորտ, Առնվազն 2 × SFP Gigabit uplink պորտ: PoE աջակցություն - Աջակցում է IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt (Hi-PoE) ստանդարտներին, Ընդհանուր PoE հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 240 W, Յուրաքանչյուր PoE պորտի հզորությունը՝ ըստ ստանդարտի, մինչև բարձր հզորության ռեժիմներ, Աջակցում է երկար հեռավորության PoE փոխանցման (մինչև 250 մ) ռեժիմի: Կառավարում և ֆունկցիոնալություն - Կառավարելի Layer 2 սվիչ, Web և Cloud կառավարման հնարավորություն, VLAN աջակցություն, QoS (Quality of Service), STP / RSTP ցանցային պաշտպանություն, Link Aggregation, SNMP աջակցություն, PoE watchdog ֆունկցիա՝ կախված սարքերի ավտոմատ վերագործարկման համար: Արտադրողականություն - Switching capacity՝ ոչ պակաս, քան 56 Gbps, Packet forwarding rate՝ ոչ պակաս, քան 40 Mpps, MAC հասցեների աղյուսակ՝ ոչ պակաս, քան 8K: Ֆիզիկական և շրջակա միջավայրի պայմաններ - Մետաղական կորպուս, Տեղադրում՝ Rack mount կամ Desktop, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս, քան -10°C-ից մինչև +55°C, Խոնավություն՝ 5% – 95% (ոչ կոնդենսացվող): Էլեկտրամատակարարում - Մուտքային լարում՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz, Ներքին էներգամատակարարման բլոկ; 1 հատ. - Ցանցային ռոութեր, առնվազն 4 միջուկով պրոցեսորով, աշխատանքային հաճախականությամբ առնվազն 1.4 GHz, և առնվազն 1 GB օպերատիվ հիշողություն (RAM)։ Ներքին հիշողությունը պետք է լինի առնվազն 512 MB NAND։ Ռոութերը պետք է ունենա առնվազն 10 հատ Gigabit Ethernet պորտ (10/100/1000 Mbps), ինչպես նաև առնվազն 1 հատ SFP+ պորտ, որը պետք է ապահովի տվյալների փոխանցում առնվազն 10 Gbps արագությամբ։ Սարքը պետք է աջակցի RouterOS օպերացիոն համակարգին առնվազն Level 5 լիցենզիայով, և ապահովի ցանցային առաջադեմ ֆունկցիաներ, ներառյալ՝ երթուղավորում (Routing), Firewall, VPN աջակցություն, VLAN, QoS (Traffic Management), Dynamic Routing Protocols, IPSec Hardware Acceleration կամ համարժեք արագացում։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 1 հատ USB պորտ, նախատեսված արտաքին սարքերի կամ պահեստավորման սարքերի միացման համար։ Էլեկտրամատակարարումը պետք է իրականացվի առնվազն 12–57 Վ DC միջակայքով, ինչպես նաև պետք է աջակցի PoE-in սնուցման հնարավորությանը։ Սարքի առավելագույն էներգասպառումը պետք է լինի ոչ ավել քան մոտ 33 Վտ։ - Սարքը պետք է նախատեսված լինի 19" rack mount տեղադրման համար (1U)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն −40°C-ից մինչև +45°C։; 1 հատ. - Անխափան սնուցման սարք, նախատեսված էլեկտրամատակարարման ընդհատման կամ լարման տատանումների դեպքում տեսահսկման, ցանցային և այլ էլեկտրոնային սարքավորումների կայուն և շարունակական աշխատանքի ապահովման համար։ Սարքը պետք է լինի line-interactive տիպի, ներկառուցված լարման ավտոմատ կայունացման (AVR) գործառույթով։ Սարքի ընդհանուր հզորությունը պետք է լինի առնվազն 1500 VA / 900 W, մուտքային լարումը՝ 220–240 Վ AC, մուտքային լարման թույլատրելի միջակայքը՝ 140–290 Վ AC, իսկ մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց։ Հզորության գործակիցը առնվազն 0.6։ Ելքային լարումը պետք է կազմի առնվազն 220/230/240 Վ AC, մարտկոցի ռեժիմում լարման կարգավորումը՝ առնվազն ±10 %, իսկ ելքային հաճախականությունը մարտկոցի ռեժիմում՝ առնվազն 50/60 Հց ±1 Հց։ Էլեկտրական ցանցից մարտկոցի ռեժիմ անցման ժամանակը պետք է լինի առնվազն 2–6 միլիվայրկյան, իսկ ելքային ալիքաձևը՝ մոդիֆիկացված սինուսոիդ կամ համարժեք։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոցներ՝ կնքված կապարաթթվային (Sealed Lead-acid) տիպի, առնվազն 12 Վ / 9 Աժ × 2 հատ պարամետրերով։ Մարտկոցների լիցքավորման ժամանակը պետք է լինի առնվազն մինչև 90 %՝ մոտ 4 ժամում։ UPS-ը պետք է ապահովի առնվազն գերծանրաբեռնվածությունից, գերլիցքավորումից և մարտկոցի խորը լիցքաթափումից պաշտպանություն, ինչպես նաև ունենա առնվազն cold start և off-mode charging գործառույթներ։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն 0°C-ից մինչև +40°C, թույլատրելի խոնավությունը՝ առնվազն 0–90 % (ոչ կոնդենսացիոն), իսկ աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 40 դԲ։; 1 հատ. - Սերվերի պահարան (Rack Cabinet): Տեսակը՝ սերվերային սարքավորումների տեղադրման պահարան (Rack Cabinet), նախատեսված ցանցային, սերվերային և տեսահսկման համակարգերի սարքավորումների կազմակերպված տեղադրման համար։ Տեղադրման ստանդարտը՝ 19 դյույմանոց դարակային համակարգ (19" Rack Standard)։ Բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 9U։ Կառուցվածքը՝ պատին ամրացվող (Wall-mounted) կամ համապատասխան մոնտաժային կառուցվածքով տեղադրվող պահարան։ Կորպուսի նյութը՝ մետաղական բարձր ամրությամբ պողպատ, հակակոռոզիոն ծածկույթով: Առջևի դուռը՝ ապակյա կամ մետաղյա շրջանակով, բացվող և կողպվող, ապահովված օդափոխության անցքերով սարքավորումների սառեցման համար։ Կողային պանելներ՝ հեռացվող կամ բացվող, սարքավորումների հեշտ սպասարկման նպատակով։ Օդափոխություն՝ բնական օդափոխության անցքեր, օդափոխիչի տեղադրման հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան 1 օդափոխիչի համար նախատեսված տեղով։ Մոնտաժային ռելսեր՝ ոչ պակաս քան 2 կարգավորվող մոնտաժային ռելս, նախատեսված 19" ստանդարտ սարքավորումների տեղադրման համար։ Մալուխների կառավարում՝ մալուխների անցման համար նախատեսված ոչ պակաս քան 2 մալուխային անցք։ Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս քան 60 կգ։ Չափերը՝ խորությունը՝ ոչ պակաս քան 400 մմ։ Գույնը՝ սև կամ մուգ գույնի հակակոռոզիոն ներկապատում։ Կոմպլեկտացիա՝ մատակարարվում է մոնտաժային պարագաներով (ամրակներ, պտուտակներ, մոնտաժային հավաքածու)։ Էլեկտրական էներգիայի բաշխիչ: Հորիզոնական 19″ պահարանում: - Ելքերի քանակները ՝ առնվազն 9 հատ SCHUKO։ Վիլկա՝ IEC 320 C14 2Մ։Նոմինալ հոսանք: 10։Նոմինալ լարում: 230 V։ Մինչ. հզորություն: 2200 W։ Լայնություն: ≈ 44.4 մմ։Բարձրություն: ≈ 45.0 մմ։Քաշ: մոտ 0.912 կգ։Նյութ: Պլաստիկ կորպուս։ Չափերի և քաշի թույլատրելի շեղում +5%: Պահարանի կազմում ներառել մեկ հատ սերվերային դարակ։; 1 հատ. - Միացման վահանակ 6-րդ կատեգորիայի, որը կապահովի է Gigabit-աստիճանի ցանցային կապի մալուխների կազմակերպում։ 24 պորտ Կառուցվածք ՝1U բարձրություն՝ համապատասխան է 19'' սերվերային պահարաններին։ Աջակցիէ 22-26 AWG: Ունենա Dual IDC մոդուլներ։ Բարձրություն: ≈ 44.0 մմ / Լայնություն: ≈ 482.6 մմ / Քաշ: մոտ ≈ 0,7–0,75 կգ / Գույն: Սեւ: Մաքս. հոսանք: ≈ 1.5 A./ Աշխատանքային լարում: ≈ 48 V. Շրջակա աշխատանքային ջերմաստիճան: 0…+60 °C։ - Համապատասխանի միջազգային UL 1863, ISO/IEC 11801 : 2002, TIA/EIA-568-B և T568A/B կոդավորման պահանջներին։; 1 հատ. - Ցանցային վարդակ, արտաքին, LAN վարդակ (Rozetka) Գույն Սպիտակ, Կոնտակտների նյութ: Բրոնզ՝ ոսկեպատ շերտով։ Պորտերի քանակը: առնվազն 2 × RJ45։ Կատեգորիա՝ Cat.6։ Կապի տեսակ՝ UTP (չէկրանավորված ։ Աշխատանքային լարում մինչև ՝48 Վ ։ Անվանական հոսանք ՝մինչև 1.5 Ա ։ Տեսակը ՝ Տեղադրվող պատի վրա (Wall-mounted)։ Աջակցվող հաճախականություն՝ մինչև 250 ՄՀց ։ IDC տերմինացիայի տեսակ՝ Dual։ Աջակցվող մալուխի ստանդարտ ՝AWG 22–24։ Պաշտպանության աստիճան՝ IP20։ Մոնտաժի տեսակ՝ Վերին (Surface mount) ։ Մարմնի նյութ՝ ABS պլաստիկ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C – +60°C; 7 հատ. - Պլաստմասե ուղետար, գույնը սպիտակ, չափը առնվազն 40սմ x 25սմ։; 300 մետր. - Ցանցային մալուխ ներքին անցկացման համար նախատեսված 5րդ կատեգորիայի։ Անօքսիգեն բարձր մաքրություն 99.97%: Ունենա ուժեղ PVC փաթաթում՝ CE CPR Eca սերտիֆիկացում։ Կոնտակտի տրամագիծ: ≈ 0.45 մմ ± 0.01 մմ: Փաթաթման համակարգ: 4 զույգ պտտված մալուխ: Գույն: Սպիտակ (White): Max DC Resistance (մեկ մերթոդի համար): ≈ 12 Ω/100 մ.: Մին. Իզոլյացիոն դիմադրություն: ≥ 5000 MΩ·կմ: Characteristic Impedance (համարժեք դիմադրություն): 100 Ω ± 15 Ω. Near-End Cross Talk (NEXT): ≥ 35.3 dB/100 m @ 100 MHz. Max Attenuation: ≈ 24.2 dB/100 m @ 100 MHz. Return Loss: ≥ 20.1 dB/100 m @ 100 MHz.; 610 մետր. - Ցանցային մալուխ, որը պետք է լինի բարձր որակի Outdoor UTP CAT5e տիպի մալխ՝ նախատեսված տեսահսկման և ցանցային սարքերի համար, որը ունի մինչև 305 մ (1000 ֆուտ) երկարություն մեկ կոյտով։ Մալուխի հաղորդիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր մաքրության՝ թթվածնազուրկ մետաղից (oxygen-free copper)՝ ապահովելով վստահելի տվյալների փոխանցում և աջակցություն PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիայի համար։ Մալուխի արտաքին շերտը պետք է ունենա MDPE կամ PE տեսակի պաշտպանիչ ծածկույթ, որը ապահովում է ջրակայունություն և բավարար դիմադրություն արտաքին միջավայրի պայմաններին՝ համապատասխանումով ANSI/TIA-568-C.2 բծերի պաշտպանական ստանդարտին և RoHS շրջակա միջավայրի պահանջներին։ Մալուխը պետք է համապատասխանի UTP CAT5e ստանդարտին, ունի 100 Ω բնութագրական impedance, աջակցի տվյալների փոխանցմանը մինչև համապատասխան CAT5e արագությամբ և ապահովի հուսալի աշխատանք բաց տարածքներում՝ աջակցելով մինչ 100 մ երկարությամբ ցանցային ինստալացիաներին առանց ազդանշանի զգալի կորուստի։; 610 մետր. | հատ |  |  | 1 | ք․Սևան | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 50 օրվա ըմթացքում |

| Номер участкауказанный в приглашении | Код предусмотренный планом закупки по ЕСЗ классификации (CPV) | Техническое описание | Единица измерения | Общая сумма AMD |  | Общая численность | Доставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Срок |
| 1 | 32421700/502 | Անվանումը; Քանակը/հատ/. Системное оборудование должно иметь гарантийный срок не менее 1 года, быть новым и неиспользованным. Кроме того, начиная с момента ввода в эксплуатацию, в течение 1 года система должна обслуживаться компанией-участником, а любые неисправности должны быть устранены в течение 5 рабочих дней. Компания-участник должна иметь сервисный центр, и любые проблемы с оборудованием должны быть решены в течение 48 часов. Установка и ввод в эксплуатацию всей системы должны осуществляться поставщиком за свой счет и с использованием собственных ресурсов.. Сетевой видеорегистратор, предназначенный для IP-систем видеонаблюдения, обеспечивающий прием, обработку, запись, хранение и удаленный просмотр видео с камер. Устройство должно обладать высокой надежностью и быть разработано для использования в профессиональных системах видеонаблюдения. Устройство должно поддерживать подключение не менее 16 IP-камер и обеспечивать прием и запись видео не менее чем по 16 каналам. Общая входная скорость передачи данных должна составлять не менее 384 Мбит/с. Видеорегистратор должен поддерживать современные стандарты сжатия видео, включая H.265, H.265+, H.264 и H.264+. Устройство должно обеспечивать запись видео с разрешением не менее 12 мегапикселей для каждого канала. Устройство должно иметь не менее 2 интерфейсов SATA, предназначенных для подключения жестких дисков, каждый емкостью не менее 16 ТБ. Видеорегистратор должен иметь не менее 1 сетевого порта Gigabit Ethernet (RJ-45) для сетевого подключения и передачи данных. Устройство должно иметь как минимум 1 видеовыход HDMI и 1 видеовыход VGA, обеспечивающие отображение видео с разрешением не менее 4K (3840×2160). Видеорегистратор должен иметь как минимум 2 порта USB для подключения внешних устройств. Устройство должно поддерживать интеллектуальную аналитику (ИИ), включая распознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, интеллектуальный поиск и анализ видео. Рабочая температура устройства должна быть не ниже −10°C до +55°C, а допустимая влажность — не ниже 10–90% (без конденсации).; 1 հատ. Жесткий диск (HDD) для систем видеонаблюдения. Тип: Внутренний жесткий диск, предназначенный для длительной и непрерывной работы в системах видеонаблюдения. Емкость: не менее 4 ТБ (терабайт). Формат: 3,5 дюйма. Интерфейс подключения: SATA III, со скоростью передачи данных не менее 6 Гбит/с. Скорость вращения: не менее 5400 об/мин. Кэш-память: не менее 256 МБ. Максимальная скорость передачи данных: не менее 180 МБ/с. Поддержка систем видеонаблюдения, предназначенных для круглосуточной непрерывной работы, поддержка одновременных потоков данных не менее чем от 60 камер, оптимизированных для записи и хранения видеопотоков. Показатели надежности: Среднее время безотказной работы (MTBF): не менее 1 000 000 часов. Рабочая температура: от 0°C до +65°C. Питание: через SATA-порты 5 В и 12 В. Совместимость: предназначен для использования с видеорегистраторами (NVR/DVR), серверами и системами хранения данных.; 1 հատ. Сетевая камера (IP-камера), цилиндрического типа. Тип: сетевая камера (IP-камера), цилиндрического типа, предназначена для наружной или внутренней установки. Матрица: CMOS, размер: не менее 1/2,9". Разрешение: не менее 4 МП (2688 × 1520). Минимальная освещенность: в цветном режиме: не более 0,005 люкс, в черно-белом режиме: 0 люкс с ИК-подсветкой. Объектив: варифокальный (зумируемый). Фокусное расстояние: не менее 2,7 – 13,5 мм. Угол обзора: по горизонтали: не менее ~30° – 105°, по вертикали: не менее ~17° – 55°. Форматы сжатия видео: H.265 / H.264, обеспечивающие высокоэффективное сжатие данных. Частота кадров видео: не менее 25/30 кадров в секунду с максимальным разрешением. Динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ. Дополнительные технологии обработки изображений: цифровое шумоподавление (3D DNR), компенсация контрового света (BLC), подавление сильно освещенных областей (HLC). Ночное освещение (ИК) с дальностью видимости не Расстояние до экрана менее 60 метров. Сетевое подключение: порт Ethernet RJ-45 (10/100 Мбит/с). Питание: PoE (IEEE 802.3af) или источник питания 12 В постоянного тока. Степень защиты: не менее IP67 (защита от пыли и воды). Корпус: металлический, цилиндрической формы. Рабочая температура: от −30°C до +60°C. Условия установки: камера поставляется с монтажной базой (распределительной коробкой), предназначенной для безопасной и надежной установки камеры на стене или потолке. Гарантия: не менее 12 месяцев.; 8 հատ. Сетевой разветвитель (программируемый, PoE, не менее 24 портов) Сетевое устройство должно представлять собой управляемый коммутатор уровня 2 PoE, предназначенный для систем IP-видеонаблюдения и передачи данных, обеспечивающий стабильную работу и высокую надежность. Технические требования: Порты - не менее 24 × портов RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) с поддержкой PoE, не менее 2 × портов RJ45 Gigabit для восходящей связи, не менее 2 × портов SFP Gigabit для восходящей связи. Поддержка PoE - поддержка стандартов IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt (Hi-PoE), общая мощность PoE - не менее 240 Вт, мощность каждого порта PoE соответствует стандарту, до режимов высокой мощности, поддержка передачи PoE на большие расстояния (до 250 м). Управление и функциональность — управляемый коммутатор уровня 2, возможности веб- и облачного управления, поддержка VLAN, QoS (качество обслуживания), защита сети STP/RSTP, агрегация каналов, поддержка SNMP, функция PoE для автоматического перезапуска зависимых устройств. Производительность — коммутационная способность: не менее 56 Гбит/с, скорость пересылки пакетов: не менее 40 млн пакетов в секунду, таблица MAC-адресов: не менее 8 тыс. Физические и экологические условия — металлический корпус, установка: в стойку или на стол, рабочая температура: от -10°C до +55°C, влажность: 5% – 95% (без конденсации). Питание — входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний блок питания.; 1 հատ. Сетевой маршрутизатор должен иметь не менее 4 ядер, рабочую частоту не менее 1,4 ГГц и не менее 1 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память должна составлять не менее 512 МБ NAND. Маршрутизатор должен иметь не менее 10 портов Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), а также не менее 1 порта SFP+, обеспечивающего скорость передачи данных не менее 10 Гбит/с. Устройство должно поддерживать операционную систему RouterOS с лицензией не ниже 5-го уровня и предоставлять расширенные сетевые функции, включая: маршрутизацию, межсетевой экран, поддержку VPN, VLAN, QoS (управление трафиком), динамические протоколы маршрутизации, аппаратное ускорение IPSec или эквивалентное ускорение. Устройство должно иметь не менее 1 порта USB, предназначенного для подключения внешних устройств или устройств хранения данных. Питание должно обеспечиваться в диапазоне не менее 12–57 В постоянного тока и поддерживать питание PoE-in. Максимальная потребляемая мощность устройства не должна превышать приблизительно 33 Вт. Устройство должно быть рассчитано на установку в 19-дюймовую стойку (1U). Рабочая температура должна быть не ниже от −40°C до +45°C.; 1 հատ. Источник бесперебойного питания, предназначенный для обеспечения стабильной и непрерывной работы систем видеонаблюдения, сетевого и другого электронного оборудования в случае перебоев в электроснабжении или колебаний напряжения. Устройство должно быть линейно-интерактивного типа со встроенной функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR). Суммарная мощность устройства должна составлять не менее 1500 ВА / 900 Вт, входное напряжение: 220–240 В переменного тока, допустимый диапазон входного напряжения: 140–290 В переменного тока, входная частота: 50/60 Гц. Коэффициент мощности должен быть не менее 0,6. Выходное напряжение должно составлять не менее 220/230/240 В переменного тока, стабилизация напряжения в режиме работы от батареи должна составлять не менее ±10%, а выходная частота в режиме работы от батареи должна составлять не менее 50/60 Гц ±1 Гц. Время перехода от сети к батарее должно составлять не менее 2–6 миллисекунд, а форма выходного сигнала должна представлять собой модифицированную синусоиду или эквивалентную. Устройство должно иметь встроенные герметичные свинцово-кислотные батареи с параметрами не менее 12 В / 9 Ач × 2 шт. Время зарядки батареи должно составлять не менее 90%, около 4 часов. ИБП должен обеспечивать защиту как минимум от перегрузки, перезарядки и глубокого разряда батареи, а также иметь функции холодного запуска и зарядки в выключенном состоянии. Рабочая температура устройства должна быть не ниже от 0°C до +40°C, допустимая влажность — не ниже 0–90% (без конденсации), а уровень шума не должен превышать 40 дБ.; 1 հատ. Серверный шкаф (стоечный шкаф): Тип: шкаф для установки серверного оборудования (стоечный шкаф), предназначенный для организованной установки сетевого, серверного оборудования и оборудования систем видеонаблюдения. Стандарт установки: 19-дюймовая стойка (19" Rack Standard). Высота: не менее 9U. Конструкция: настенный монтаж или установка в шкаф с использованием соответствующей монтажной конструкции. Материал корпуса: высокопрочная металлическая сталь с антикоррозионным покрытием. Передняя дверца: со стеклянной или металлической рамой, открывающаяся и запирающаяся, оснащена вентиляционными отверстиями для охлаждения оборудования. Боковые панели: съемные или открывающиеся, для удобства обслуживания оборудования. Вентиляция: естественные вентиляционные отверстия, возможность установки вентилятора с местом как минимум для 1 вентилятора. Монтажные направляющие: не менее 2 регулируемых монтажных направляющих, предназначенных для установки оборудования стандарта 19". Кабельная инфраструктура: не менее 2 кабельных отверстий для прокладки кабелей. Грузоподъемность: не менее 60 кг. Габариты: глубина: не менее 400 мм. Цвет: черный или темная антикоррозионная краска. Комплектация: поставляется с монтажными принадлежностями (кронштейны, винты, монтажный комплект). Распределитель электропитания: горизонтальный, в 19-дюймовом шкафу. Количество розеток: не менее 9 (SCHUKO). Вилка: IEC 320 C14 2M. Номинальный ток: 10 А. Номинальное напряжение: 230 В. Максимальная мощность: 2200 Вт. Ширина: ≈ 44,4 мм. Высота: ≈ 45,0 мм. Вес: около 0,912 кг. Материал: пластиковый корпус. Допустимое отклонение размеров и веса +5%. В шкаф можно установить одну серверную стойку.; 1 հատ. Патч-панель категории 6, обеспечивающая организацию сетевых кабелей гигабитного уровня. 24 порта. Конструкция: высота 1U, подходит для серверных шкафов 19 дюймов. Поддерживает кабели 22-26 AWG. Имеет два модуля IDC. Высота: ≈ 44,0 мм / Ширина: ≈ 482,6 мм / Вес: около ≈ 0,7–0,75 кг / Цвет: черный; Максимальный ток: ≈ 1,5 А; Рабочее напряжение: ≈ 48 В; Рабочая температура окружающей среды: 0…+60 °C. Соответствует международным стандартам UL 1863, ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-B и T568A/B.; 1 հատ. Сетевой разъем, внешний, разъем LAN (Rozetka). Цвет: белый. Материал контактов: бронза с золотым покрытием. Количество портов: не менее 2 × RJ45. Категория: Cat.6. Тип подключения: UTP (неэкранированный). Рабочее напряжение: до 48 В. Номинальный ток: до 1,5 А. Тип: настенный. Поддерживаемая частота: до 250 МГц. Тип IDC-разъема: двойной. Поддерживаемый стандарт кабеля: AWG 22–24. Степень защиты: IP20. Тип монтажа: поверхностный монтаж. Материал корпуса: АБС-пластик. Рабочая температура: 0°C – +60°C.; 7 հատ. Пластиковая дорожная сумка белого цвета, размером не менее 40 см x 25 см.; 300 մետր. Кабель категории 5 для внутренней установки. Высокочистый (99,97%), бескислородный. Имеет прочную ПВХ-оболочку, сертифицирован CE, CPR, ECA. Диаметр контактов: ≈ 0,45 мм ± 0,01 мм. Система обмотки: 4 витые пары. Цвет: белый. Максимальное сопротивление постоянному току (на проводник): ≈ 12 Ом/100 м. Минимальное сопротивление изоляции: ≥ 5000 МОм·км. Характеристическое сопротивление (эквивалентное сопротивление): 100 Ом ± 15 Ом. Перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT): ≥ 35,3 дБ/100 м при 100 МГц. Максимальное затухание: ≈ 24,2 дБ/100 м при 100 МГц. Возвратные потери: ≥ 20,1 дБ/100 м при 100 МГц.; 610 մետր. Сетевой кабель должен представлять собой высококачественный наружный кабель UTP CAT5e, предназначенный для систем видеонаблюдения и сетевых устройств, длиной до 305 м (1000 футов) в одном кабеле. Проводники кабеля должны быть изготовлены из высокочистой бескислородной меди, обеспечивающей надежную передачу данных и поддержку технологии PoE (Power over Ethernet). Внешний слой кабеля должен иметь защитное покрытие из MDPE или PE, обеспечивающее водостойкость и достаточную устойчивость к воздействию окружающей среды, соответствующее стандарту защиты от загрязнений ANSI/TIA-568-C.2 и требованиям RoHS. Кабель должен соответствовать стандарту UTP CAT5e, иметь характеристическое сопротивление 100 Ом, поддерживать передачу данных со скоростью, соответствующей стандарту CAT5e, и обеспечивать надежную работу на открытых пространствах, поддерживая сетевые установки длиной до 100 м без значительных потерь сигнала.; 610 մետր. | Штук |  |  | 1 | г․Севан | Через 50 дней после вступления соглашения в силу |