ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդհա նուր քանա-կը Общее количество | Միավորի գինը Цена единицы | Գումարը Цена | Մատակարարման/Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| - 1. | 32421200 | Ունիվերսալ ցանցային կառավարիչ (հսկիչ) Контроллер универсальный сетевой | Տեսակը՝ СИ-34-Феникс - Սնուցման լարումը՝ АС,DC 24Վ (+20/-20%), հաճախականությունը՝ 50...60 Հց - Սպառվող հզորությունը՝ 6 ՎԱ - Դիսկրետ մուտքեր՝ 14 հատ - Դիսկրետ ելքեր՝ 6 հատ - Ունիվերսալ մուտքեր՝ 8 հատ - Անալոգային ելքեր՝ 8 հատ - Ինտերֆեյսի լեզու՝ ռուսերեն - Մոնիտորի տարբերակ ПМ V1-36 - Մոնիտորի տարբերակ МБ V1-23 - Ալգորիթմ 801-0374 ներհոս (առհոսող) П1. Տարբերակ 4. - Քաշը առանց փաթեթավորման՝ ոչ ավելի, քան 0.45 կգ - Ընդհանուր չափսերը՝ 160x101x65 մմ - Պաշտպանության դաս՝ IP40 - Գրաֆիկական ցուցիչ 256*64 կետեր հենց կառավարիչի(հսկիչի) վրա Тип - СИ-34-Феникс - Напряжение питания - АС,DC 24В (+20/-20%). Частота- 50...60 Гц - Потребляемая мощность – 6 ВА - Дискретные входы – 14 шт. - Дискретные выходы – 6 шт. - Универсальные входы – 8 шт. - Аналоговые выходы – 8 шт. - Язык интерфейса – русский - Версия монитора ПМ V1-36 - Версия монитора МБ V1-23 - Алгоритм 801-0374 Приточная П1. Версия 4. - Вес без упаковки, не более - 0,45 кг - Габаритные размеры - 160х101х65мм - Класс защиты - IP40 - Графический индикатор 256*64 точек на самом контроллере | հատ штук | 6 | 338 000 | 2 028 000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Марз Армавир, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 20 дней с даты заключения договора. |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը

Լրացուցիչ պահանջներ.

- Տվյալ չափաբաժնի ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, պետք է ունենան երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր։

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր։

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման  վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

- Պայմանագրի կառավարիչ Կ. Համբարձումյան  հեռ. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am.

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction одновременно с предоставлением договора на адрес электронной почты, указанный в заявке выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронной почты координирующего секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученного по электронной почте.

Дополнительные условия:

- Допускается эквивалентный вариант товаров согласно решению № 473-А от 2 апреля  2020 года  по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, должны иметь гарантийный срок не менее 1 года. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров․

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов․

- Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, email karine.hambardzumyan@anpp.am․