ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18

| ԱՊՐԱՆՔԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |  |
|  |  | 33631240 | øÉáñÑ»ùëÇ¹ÇÝ | 5%-խտանյութ, 1լ | հատ | 2 |  |
|  |  | 33691421 | ü»ÝáÉýï³É»ÇÝ | Հեղուկ | լիտր | 1 |  |
|  |  | 38431710 | COE åÇå»ïÏ³ | COE կաթոցիկներ | Ñ³ï | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMLD CLNR | Մաքրող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 960մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMRLD DIL | Լուծիչ ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 5 |  |
|  |  | 33691162 | CD EMRLD LYSE | քայքայող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն։ Պահել 2-8±C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք | տուփ | 3 |  |
|  |  | 33191580 | Կամֆորայի սպիրտ 10% | Կամֆորայի սպիրտ 10% 100մլ | ֆլակոն | 150 |  |
|  |  | 33691162 | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Դիլյուենտ 501-160R, 20լ | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Դիլյուենտ 501-160R, 20լ | տուփ | 30 |  |
|  |  | 33691162 | Վիտամին D-ի քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով Վիտամին D-ի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել վիտամին D-ի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե, չափման տիրույթը՝ 5-100 ng/ml: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | թեստ | 1000 |  |
|  |  | 33211330 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի(PSA) քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել PSA-ի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: : Անալիտիկ զգայունությունը՝ 0.1ng/ml, չափման տիրույթը՝0.1-100 ng/ml: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | թեստ | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | HBA1C քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով գլիկոոզիդացված հեմոգլոբինի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել գլիկոզիդացված հեմոգլոբինի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝25 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | թեստ | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | Պրոկալցիտոնինի թեստ | Պրոկալցիտոնինի թեստ:՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն: | թեստ | 100 |  |
|  |  | 33691138 | D-գլյուկոզ | Սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 16 |  |
|  |  | 33691138 | D-գլյուկոզ | դեքստրոզ 75գ/համարժեք լուծույթ | հատ | 250 |  |
|  |  | 33141211 | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G23 | հատ | 5000 |  |
|  |  | 33211350 | Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել թիրետրոպ հորմոնի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Անալիտիկ զգայունությունը՝ 0.1 µIU/ml, չափման տիրույթը՝0.1-200µIU/ml: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 2000 |  |
|  |  | 33211370 | Ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել հորմոնի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Չափման տիրույթը՝1-100pmol/L: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 600 |  |
|  |  | 33211380 | Ազատ եռյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով ազատ եռյոդթիրոնինի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել հորմոնի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Չափման տիրույթը՝1,5-46pmol/L: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 500 |  |
|  |  | 33691162 | Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ բետա ենթամիավորի քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով խորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ բետա ենթամիավորի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, շիճուկ, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել խորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ բետա ենթամիավորի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝25 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 500 |  |
|  |  | 33691162 | Թեսթ-քարթրիջ 5 պարամետր | Թեսթ – քարթրիջ նախատեսված արյան գազերի և էլեկտրոլիտների` SEAMATY SG1 վերլուծիչի համար: Թեսթը հնարավորությոուն է տալիս ամբողջական արյան մեջ որոշել pH, K+, Na+, Cl- , Ca2+ պարամետրերը: Հետազոտության տևոողությունը՝ առավելագույնը 4 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 20 թեսթ: Պահպանման պայմանները 2-8օC: Որակի CE, ISO 13485 հավաստագրերի առկայյություն: Չափման միավոր` թեսթ/հատ | հատ | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | Թեսթ-քարթրիջ 10 պարամետր | Թեսթ – քարթրիջ նախատեսված արյան գազերի և էլեկտրոլիտների` SEAMATY SG1 վերլուծիչի համար: Թեսթը հնարավորությոուն է տալիս ամբողջական արյան մեջ որոշել pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl- , Ca2+, Hct, Glu, Lac պարամետրերը: Հետազոտության տևոողությունը՝ առավելագույնը 4 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 20 թեսթ: Պահպանման պայմանները 2-8օC: Որակի CE, ISO 13485 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր` թեսթ/հատ: | հատ | 1000 |  |
|  |  | 33691162 | Թեսթ-քարտ 10 պարամետր | Թեսթ – քարթրիջ նախատեսված արյան գազերի և էլեկտրոլիտների` SEAMATY SG1 վերլուծիչի համար: Թեսթը հնարավորությոուն է տալիս ամբողջական արյան մեջ որոշել pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl- , Ca2+, Hct, Glu, Lac պարամետրերը՝ արյան նմուշը ուղղակի ձևով ներմուծելու միջոցով : Հետազոտության տևոողությունը՝ առավելագույնը 4 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 20 թեսթ: Պահպանման պայմանները 2-8օC: Որակի CE, ISO 13485 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր` թեսթ/հատ: | հատ | 100 |  |
|  |  | 33691162 | Որակի վերահսկողության լուծույթների հավաքածու | Որակի վերահսկողության լուծույթների հավաքածու նախատեսված արյան գազերի և էլեկտրոլիտների` SEAMATY SG1 վերլուծիչի համար(level 2, level 3): Պահպանման պայմանները 2-8օC: Որակի CE, ISO 13485 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր` լրակազմ: | հատ | 20 |  |
|  |  | 33691162 | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, HDL | Բարձր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( HDL): Ֆորմատ՝ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x3մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Մեթոդը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և LDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով: Երկրորդ քայլում մնացած HDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ HDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ | տուփ | 6 |  |
|  |  | 33691162 | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման տեստ-հավաքածու, LDL | Ցածր խտության խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ( LDL): Ֆորմատ 1x60մլ+1x20մլ+ստանդարտ 1x1մլ/տուփ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Որոշումը ներառում է երկու քայլ. առաջին քայլում խիլոմիկրոնը, VLDL-ը և HDL խոլեստերինը հատուկ կերպով հեռացվում և ոչնչացվում են ֆերմենտատիվ ռեակցիայի միջոցով։ Երկրորդ քայլում մնացած LDL խոլեստերինը որոշվում է ֆերմենտատիվ ռեակցիաներով՝ LDL-սպեցիֆիկ մակերևութային ակտիվ նյութերի առկայությամբ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված պլազմա։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: | տուփ | 6 |  |
|  |  | 33211180 | Տրիգլիցերիդների որոշման հավաքածու | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ֆորմատ՝ 4x100մլ +3մլ ստանդարտ/տուփ: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ ֆերմենտատիվ եղանակով, Լիպազի միջոցով ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից հետո տրիգլիցերիդների որոշում: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/հեպարինացված կամ EDTA պլազմա։ Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Ֆորմատ: | տուփ | 6 |  |
|  |  | 33191310 | փորձանոթներ գլանաձև | նախատեսված է քիմիական, բիոքիմիական, միկրոբիոլոգիական անալիզների համար, ոչ ստերիլ, պատրաստաված ջերմակայուն պոլիպրոպիլենից, ավտոկլավացվող, Չափսերը 14*60մմ, ներքին տրամագիծը 12,2մմ, տուփում 1000 հատ։ Նախատեսված է Infitek սարքի համար։ | հատ | 20000 |  |
|  |  | 33691162 | Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP քանակական որոշման թեսթ | Իմմունոֆլուորեսցենտային եղանակով Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP-ի քանակական որոշման թեսթ-կասետ՝ նախատեսված DEBUNK16 սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ ամբողջական արյուն, պլազմա: Թեսթը հնարավորություն է տալիս որոշել Troponon I/ D-dimer/NT-proBNP-ի քանակը ինչպես երակային, այնպես էլ մազանոթային արյան մեջ: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | հատ | 50 |  |
| * Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ | աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ |
| Պարտադիր պայման է հանդիսանում մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը): |  |  |  |  |  |
| * Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարաման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 30․12․2026թ․ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքները կմատակարարվեն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։ |  |  |  |  |  |
| *Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ |  |  |  |  |  |
| *Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։ |  |  |  |  |  |
| *Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: |  |  |  |  |  |
| *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |
| **Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5) |  |  |  |  |  |
| * Դեղի պիտանիության ժամկետները դեղը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը` |  |  |  |  |  |
| ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, |  |  |  |  |  |
| * Որակի սերտիֆիկատների առկայություն |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|  | 33631240 | Хлоргексидин раствор спирт. 5% 1л | Хлоргексидин раствор спирт. 5% 1л | пачка | 2 |
|  | 33691421 | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | литр | 1 |
|  | 38431710 | СОЕ пипетка | СОЕ пипетка | штука | 1000 |
|  | 33691162 | CD EMLD CLNR | Очищающий реагент (Cleaner) 960мл для анализатора Emerald | пачка | 5 |
|  | 33691162 | CD EMRLD DIL | Дилюент (Diluent) 10л для анализатора Emerald | пачка | 5 |
|  | 33691162 | CD EMRLD LYSE | Лизирующий реагент, безцианидный (CN-Free Diff Lyse) 960мл для анализатора Emerald | пачка | 3 |
|  | 33191580 | Камфорный спирт | Камфорный спирт 10% 100мл | флакон | 150 |
|  | 33691162 | реагент для анализатора HTI MicroCC, Разбавитель 501-160Р, 20 л | реагент для анализатора HTI MicroCC, Разбавитель 501-160Р, 20 л | пачка | 30 |
|  | 33691162 | Тесты на определение витамина D | Тесты на определение витамина D для прибораHipro (Hurricane). Сдаваемым биообразцом является венозная кровь. | тест | 1000 |
|  | 33211330 | Тесты на определение тотального простатспецифического антигена | Тесты на определение тотального простатспецифического антигена для аппарата Hipro (Hurricane). Сдаваемым биообразцом является венозная кровь. | тест | 1000 |
|  | 33691162 | Тесты по определению гликозилированного гемоглобина | Тесты по определению гликозилированного гемоглобина для прибора Hipro (Hurricane). Сдаваемым биообразцом является венозная кровь. | тест | 1000 |
|  | 33691162 | Прокальцитониновый тест | Прокальцитониновый тест: для аппарата Hipro (Hurricane). Сдаваемым биообразцом является венозная кровь. | тест | 100 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | кг | 16 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | кг | 250 |
|  | 33141211 | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови, игла G23 | штука | 5000 |
|  | 33211350 | Тест количественного определения тиреотропного гормона | Иммунофлуоресцентный анализ для количественного определения тиреотропного гормона, разработанный для прибора DEBUNK16. Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма. Тест позволяет определить количество тиреотропного гормона как в венозной, так и в капиллярной крови. Аналитическая чувствительность: 0,1 мкМЕ/мл, диапазон измерения: 0,1–200 мкМЕ/мл. Продолжительность теста: не более 15 минут. Максимальное количество тестов в упаковке: 10. Условия хранения: от 4 до 30°C. Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, ISO 9001. Единица измерения: тест/штука. | штука | 2000 |
|  | 33211370 | Количественный тест свободного тироксина | Иммунофлуоресцентный анализ для количественного определения свободного тироксина, разработанный для прибора DEBUNK16. Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма. Тест позволяет определить количество гормона как в венозной, так и в капиллярной крови.Диапазон измерения: 1–100 пмоль/л. Продолжительность теста: не более 15 минут. Максимальное количество тестов в упаковке: 10. Условия хранения: 4–30°C. Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, ISO 9001. Единица измерения: тест/штука. | штука | 600 |
|  | 33211380 | Тест на количественное определение свободного трийодтиронина | Тест-кассета для иммунофлуоресцентного количественного определения свободного трийодтиронина, предназначенная для прибора DEBUNK16. Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма. Тест позволяет определить количество гормона как в венозной, так и в капиллярной крови.Չափման տիրույթը՝1,5-46pmol/L: Հետազոտության տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Տուփում թեսթերի առավելագույն քանակը՝ 10 թեսթ: Պահպանման պայմանները՝ 4-30օC: Որակի CE, ISO 13485, ISO 9001 հավաստագրերի առկայություն: Չափման միավոր՝ թեսթ/հատ: | штука | 500 |
|  | 33691162 | Количественный тест свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека | Тест-кассета для иммунофлуоресцентного количественного определения свободной β-субъединицы хорионического гонадотропина, предназначенная для прибора DEBUNK16. Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма. Тест позволяет определить количество свободной β-субъединицы хорионического гонадотропина как в венозной, так и в капиллярной крови.Продолжительность исследования: не более 15 минут. Максимальное количество тестов в упаковке: 25. Условия хранения: 4-30°C. Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, ISO 9001. Единица измерения: тест/штука. | штука | 500 |
|  | 33691162 | тест- картридж на 5 Параметры | Тест-картридж для анализатора газов крови и электролитов SEAMATY SG1. Тест позволяет определять pH, K+, Na+, Cl-, Ca2+ в цельной крови. Продолжительность теста — не более 4 минут. Максимальное количество тестов в коробке: 20 тестов. Условия хранения 2-8°C. Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485. Единица измерения: тест/штука. | штука | 1000 |
|  | 33691162 | тест- картридж на 10 параметры | Тест-картридж для анализатора газов крови и электролитов SEAMATY SG1. Тест позволяет определять pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Hct, Glu, Lac в цельной крови. Продолжительность теста — не более 4 минут.Максимальное количество тестов в коробке: 20 тестов. Условия хранения 2-8օC: Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485. Единица измерения: тест/штука. | штука | 1000 |
|  | 33691162 | Тестовая карта 10 параметров | Тест-карт для анализатора газов крови и электролитов SEAMATY SG1. | штука | 100 |
|  | 33691162 | Набор решений для контроля качества | Набор растворов для контроля качества анализатора газов крови и электролитов SEAMATY SG1 (уровень 2, уровень 3). Условия хранения: 2-8°C. Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485. Единица измерения: полный. | штука | 20 |
|  | 33691162 | Набор для анализа холестерина высокой плотности (HDL) | Набор для определения холестерина высокой плотности ( HDL). Формат: 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x3 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Метод включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, VLDL и LDL специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин HDL определяется ферментативными реакциями в присутствии специфических для HDL поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. | мл | 6 |
|  | 33691162 | Набор для определения уровня холестерина низкой плотности /LDL/ | Набор для определения холестерина низкой плотности ( LDL): Формат 1x60 мл + 1x20 мл + стандарт 1x1 мл/коробка. Метод: Ферментативный колориметрический. Анализ включает два этапа: на первом этапе хиломикроны, VLDL и HDL холестерин специфически удаляются и разрушаются ферментативной реакцией. На втором этапе оставшийся холестерин LDL определяется ферментативными реакциями в присутствии LDL-специфических поверхностно-активных веществ. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная плазма. Набор для определения холестерина должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по применению. | мл | 6 |
|  | 33211180 | набор для определения триглицеридов /TRIG/ | Набор для определения триглицеридов TG для открытой системы. Формат: 4 x 100 мл + 3 мл стандарта/коробка. Метод: фотометрический ферментативный метод, определение триглицеридов после ферментативного гидролиза с помощью липазы. Образец для анализа: сыворотка крови/гепаринизированная или ЭДТА плазма. Набор для определения триглицеридов должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя. Формат: | мл | 6 |
|  | 33191310 | пробирки цилиндрические | Предназначены для химических, биохимических и микробиологических анализов, нестерильны, изготовлены из термостойкого полипропилена, автоклавируемы, размеры 14*60 мм, внутренний диаметр 12,2 мм, 1000 штук в коробке. Предназначены для прибора Infitek. | штука | 20000 |
|  | 33691162 | Тест на количественное определение тропонона I/ D-димера/ND-proBNP | Тест-кассета для количественного определения Тропонона I/ D-димера/ND-proBNP иммунофлуоресцентным методом, предназначенная для устройства DEBUNK16. исследуемый образец: цельная кровь, плазма. тест позволяет определить количество Тропонона I/ D-димера/ND-proBNP как в венозной, так и в капиллярной крови. продолжительность исследования: не более 15 минут. максимальное количество теста в упаковке: 10 тестов. условия хранения: 4-30оС. наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, ISO 9001. единица измерения: тест/шт.: | штука | 50 |

* Если в течение срока действия договора Покупатель подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

*средства должны соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РА № 502-Н от 02.05.2013 г., и предлагаемые лекарственные средства должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств, зарегистрированных в РА (регистр) (необходимо представить только зарегистрированные товары).

*Участник, занявший первое место, должен также предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименовании организации-производителя) и стране происхождения.

*Информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя) является обязательной для всех лотов.

*Если выбранный участник торгов представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые оценены удовлетворительно.

*Срок поставки: с даты вступления в силу договора по 30.12.2026 г.

*Поставка товара будет осуществляться с даты вступления в силу договора, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом заказанного Покупателем товара, а на 1-м этапе через 20 календарных дней /если поставщик не согласится на более раннюю поставку/.

*Заказ на поставку товара/товаров размещается Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Сисиан, ул. Ханджяна 1б, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-16:00.

*При поставке каждой партии обязательным является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.

*Все товары должны быть в новой, неиспользованной, заводской упаковке.

**Примечание – Если в характеристиках закупаемых товаров содержится требование или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производитель, за исключением случаев, когда без них невозможно описать закупаемый товар. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)

* Сроки годности препарата на момент поставки лекарственного средства покупателю должен быть следующим:

а. препарат со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,

б.  препараа со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

* Наличие сертификатов качества