| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը |  | Տեխնիկական բնութագիր |  | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդա-մենը ծախսերը (դրամ) |  | Նախատես-ված քանակը |  |
| 1 | 33161120 | Վիրաբուժական արտածծիչ |  | Ախտոտվածության ցածր մակարդակ. • Բարձր հոսքի արագություն:</ch6 • Յուղազերծ պոմպ: • Տարա 2500±500 մլ x 2։Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված: Երաշխիք՝ 12 ամիս: |  | հատ |  |  |  | 1 |  |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: Ծանոթություն 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նշված քանակը առավելագույնն է: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծանոթություն 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика |  | единица измерения |  | цена единицы драмов РА |  | общая цена драмов РА |  | общий объем |
| 1 | 33161120 | Хирургический аспиратор | Низкий уровень загрязнения. • Высокая скорость потока. </ch6 Безмасляный насос. • Контейнер 2500±500 мл x 2. Сертификаты: ISO-13485, CE, наличие сертификатов. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Гарантия: 12 месяцев. |  | штук |  |  |  |  |  | 1 |
| * Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. ** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Товар доставляется поставщиком в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,. Познание 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Познание 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |